ICS 71.100.10

H 21

YS/T 273.6-202X

代替YS/T 273.6-2006

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

第6部分：二氧化硅含量的测定

钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite —

Part 6: Determination of silica content — The molybdenum blue photometric（草案）

202X－XX－XX 发布                         202X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本文件是YS/T 273的第6部分。YS/T 273已经发布了以下部分：

一一第1 部分：湿存水含量的测定  重量法；

一一第2 部分：灼烧减量的测定  重量法；

一一第3 部分：氟含量的测定；

——第4 部分：铝含量的测定  EDTA容量法；

——第5 部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6 部分：二氧化硅含量的测定  钼蓝分光光度发；

——第7 部分：三氧化二铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度发；

一一第8 部分：硫酸根含量的测定  硫酸钡重量法；

一一第9 部分：五氧化二磷含量的测定  钼蓝分光光度法；

一一第10部分：游离氧化铝含量的测定  重量法；

一一第11部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

一一第12部分：钙含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

一一第13部分：试样的制备和贮存；

一一第14部分：元素含量的测定  X射线荧光光谱法；

一一第15部分：镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

一一第16部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

一一第17部分：元素含量的测定  ICP-AES法；

——第18部分：物相定性分析  X—射线衍射法。

本部分为第6部分。

本部分是对YS／T 273.6—2006的修订，除进行编辑性修改外，主要变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了规范性引用文件；

——修改了称样量，称样量由“1.0g”修改为“0.5g”

——修改了熔剂用量，由“12g无水碳酸钠+4g硼酸”修改为“6g无水碳酸钠+2g硼酸”

——将测定范围由0.01％～0.60％调整为0.01％～1.00％；

——修改了二氧化硅标准贮存溶液的配制方法；

——修改了熔融温度和时间，熔融温度和时间由825℃，15min修改为850℃，30min。

——将试剂3.3硝酸调整为硫酸；

——将试剂3.4钼酸钠调整为钼酸铵；

——去掉4.4，更改了6.4.5中调pH值的方法。

——将精密度中允许差修改为再现性限；

——确认重复性限与再现性限；

——删除质量保证与控制；

——增加了“实验报告

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由国家轻金属质量监督检验中心、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由XXX、XXX参加起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS／T 273.6—1994。

——YS／T 273.6—2006。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第6部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法

- 警示——使用本标准的人员应有正规的实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了冰晶石中二氧化硅的测定方法。

本部分适用于冰晶石中二氧化硅的测定。测定范围：0.01％～1.00 ％。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682       分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本文件。

4  方法提要

试样用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融，硫酸酸化。分取试液，在pH 0.85～pH 0.90之间，使硅与钼酸盐形成黄色硅钼杂多酸。在高酸度硫酸介质中，在酒石酸存在下，经还原剂还原成硅钼蓝，于分光光度计波长815 nm处测量其吸光度。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

5.1 无水碳酸钠（优级纯）。

5.2 硼酸（优级纯）。

5.3 硫酸（ρ=1.84 g/mL），优级纯。

5.4 盐酸（ρ=1.19 g/mL），优级纯。

5.5 硫酸（1+1）。

5.6 盐酸（1+1）

5.7 氢氧化钠（200 g/L）。

5.8 钼酸铵溶液（100 g/L）：称取100 g四水合钼酸铵[（NH4）6MO7O24·4H2O]，用少量水溶解，再用水稀释至1 L，混匀。此溶液贮存于聚乙烯瓶中。

5.9 酒石酸溶液（100 g/L）。

5.10 还原溶液。

5.10.1 1-氨基-2萘酚-4-磺酸（1.5 g/L）：称取7 g无水亚硫酸钠溶解于50 mL水中，加入1.5 g1-氨基-2-萘酚-4-磺酸，另称取90 g偏二亚硫酸钠（Na2S2O5）溶解于900 mL水中。将两溶液混合并稀释至1 L，混匀。保存于棕色瓶中，于阴凉处放置。

5.10.2 抗坏血酸溶液（20 g/L），使用时配制。

5.11 二氧化硅标准贮存溶液：称取1.0000 g研细的预先在1000 ℃灼烧1 h，并在干燥器中冷却至室温的二氧化硅（99.9 %以上），置于铂坩埚中，向其内加入5 g无水碳酸钠，用铂勺充分混匀，置于950 ℃高温炉中熔融10 min，取出冷却。往铂坩埚中加入热水，慢慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1 L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含1.0 mg二氧化硅。

5.12 二氧化硅标准溶液：移取10.00 mL二氧化硅标准贮存溶液（3.7）于200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含0.05 mg二氧化硅。该溶液使用前新配制。

5.13 对硝基苯酚溶液（1 g/L）。

6  仪器

6.1 铂皿：直径70 mm，高35 mm，带铂盖。

6.2 高温炉：能控制温度在850 ℃±20 ℃。

6.3 分光光度计。

7  试样

试样应符合YS／T 273.13中3.3的要求。

8  分析步骤

8.1 试料

称取0.50 g试样，精确至0.0001g。

8.2 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于铂皿（6.1）中，加入6 g无水碳酸钠（5.1）和2 g硼酸（5.2），小心地用铂勺混匀，盖上铂盖。将铂皿（6.1）置于850 ℃±20 ℃的高温炉（6.2）中熔融30 min（空白熔5 min），取出，冷却至室温。

8.4.2 向铂皿（6.1）中加入热水并加热至熔块完全溶解，将试液移入盛有10 mL硫酸溶液（5.5）的300 mL聚四氟乙烯烧杯中，用6 mL硫酸溶液（5.5）溶解粘在皿壁上的残渣（主要是三氧化二铁），并小心用热水洗涤皿及皿盖，洗液合并于烧杯中，加热使盐类全部溶解，冷却至室温。将试液移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.3 按表1分取试液（8.4.2）置于100 mL容量瓶中。

表1

| 二氧化硅的质量分数／％ | 分取试液体积／mL |
| --- | --- |
| 0.01～0.60 | 25.00 |
| ＞0.60～1.00 | 10.00 |

8.4.4 用水将体积稀释至60 mL，加一滴对硝基苯酚溶液（5.13），用氢氧化钠（5.7）将溶液调至亮黄色，再用盐酸溶液（5.6）调至无色并过量1.2 mL（此时溶液的pH值应在0.85~0.90之间）。往容量瓶中加入5 mL钼酸铵溶液（5.8），混匀，于20 ℃～25 ℃放置15 min～20 min。然后加入5 mL酒石酸溶液（5.9）、10 mL硫酸溶液（5.5）、2 mL还原溶液（5.10.1或5.10.2），用水稀释至刻度，混匀，放置15 min。

8.4.5 将部分溶液（8.4.4）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计（6.3）波长815 nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去随同试样的空白吸光度后，从工作曲线上查出相应的二氧化硅量。

8.5 工作曲线的绘制

8.5.1 按分析步骤8.4.1～8.4.2进行操作，制备基底溶液（不加试样）。

8.5.2 移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL二氧化硅标准溶液（5.12）于一组100 mL容量瓶中，各加入20 mL基底溶液（8.5.1），以下按分析步骤8.4.4进行操作。

8.5.3 将部分溶液（8.5.2）移入1cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长815 nm处测量其吸光度。减去试剂空白吸光度后，以二氧化硅量为横坐标，相应吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  分析结果的计算

按公式（1）计算二氧化硅的质量分数（％）：

…………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的二氧化硅量，单位为克（g）；

m0——试料量，单位为克（g）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

10  精密度

10.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表2

| ωSiO2/% | 0.0872 | 0.243 | 0.506 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0060 | 0.0167 | 0.0166 |

10.2  再现性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表3

| ωSiO2/% | 0.0872 | 0.243 | 0.506 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0093 | 0.0239 | 0.0302 |

11  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验方法标准编号及名称；

——关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

——以适当的形式表达试验结果；