行业计量技术规范征求意见汇总处理表

第1页   共3页

| 序号 | 技术规范 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目次 | 建议删除“8 附录等内容” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 2 | 2 | 建议改为“本文件包括测量设备的分类及其管理办法” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 3 | 3 | 更正JJF1139名称“计量器具检定周期确定原则和方法” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 4 | 5.1 | 5.1测量设备的分类管理建议删除“管理” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 5 | 5.1 | 删除5.1“用途”后的顿号 | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 6 | 5.2.1 | 5.2.1增加A类测量设备定义 | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 7 | 5.2.2 | 5.2.2建议添加“且属强检范围” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 8 | 5.2.2.2 | 建议删除“省级以上” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
|  | 5.2.4 | 建议修改为“用于产品质量检验和生产过程控制中关键工序参数检测、控制的测量设备。” | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |
| 9 | 5.2.5 | 建议改为“用于进出用能单位能源计量或与其对比、比较的测量设备” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
|  | 5.2.5 | 建议删除“比较的” | 金川集团股份有限公司 |  |
| 10 | 5.2.6 | 建议删除“以周期开展软件测试的方式进行A类管理” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
|  | 5.2.6 | 建议删除“5.2.6”条例 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、丹霞冶炼厂 |  |

第2页    共3页

| 序号 | 技术规范 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2.7 | 建议增加5.2.7条例：用于精密测试中准确度较高的测量设备。 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |
| 11 | 5.3.1 | 5.3.1建议将“将生产、经营、服务”改为“产品质量、生产经营、环境监测、安全防护、能源管理等方面” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 12 | 5.4.1 | 建议改为“在法制要求方面无规定、允许一次性使用、有效期管理或对测量数据准确度要求较低，测量数据在产品质量、经营管理、环境监测、安全防护、能源管理等方面很小，无须实行周期检定，采取简约管理的测量设备” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 13 | 5.4.5 | 建议删除“以及自制专用的” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 14 | 5.4.7 | 建议删除该条，5.4.1条已经指明了该类测量设备 | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 15 | 6.1.2 | 6.1.2建议删除“政府” | 江西铜业集团有限公司、铜陵有色 | 采纳 |
| 16 | 6.1.3 | 可按JJF1139来缩短溯源周期。”改为“可按经确认可靠的方法来调整溯源周期（如JJF1139、CNAS-TRL-004等）”。 | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 16 | 6.1.5 | 建议将“检定/校准规程”改为“检定规程/校准规范”；将“暂无检定规程的测量设备”改为“暂无相关规程/规范的测量设备” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 17 | 6.1.6 | 建议在“智能化数字化”之间添加顿号；不建议在本文件中规定具体的记录周期要求 | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |

第3页   共3页

| 序号 | 技术规范 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.6 | 建议删除“6.1.6”条例 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、丹霞冶炼厂 |  |
| 18 | 6.1.10 | 建议将“检测”改为“测量” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
|  | 6.1.10 | 建议将“对Ａ类管理测量设备的配备数量，可按实际情况增加其配备数量。”修改为“对Ａ类管理测量设备可按实际情况增加其配备数量。”，即删除“的配备数量” | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |
|  | 6.1.10 | 建议删除“6.1.10” | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |  |
| 19 | 7.1 | 建议将“标贴”改为“粘贴” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
|  | 7.1 | 建议将“计量确认状态标识可分合格、限用、禁用、封存和报废五类。”改为“计量确认状态标识可分合格、准用、封存和报废四类。” | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |
| 20 | 7.3 | 建议在“验收”后加“除定期检定/校准外，宜采用比对、期间核查、测量系统分析(MSA)等方法，持续满足计量要求的需要” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 21 | 7.4 | 建议删除“各企业”；将“台账中应注明测量设备类别、名称、适用范围和检定/校准周期”改为“台账内容应包括但不限于测量设备名称、类别、检定/校准周期和计量确认时间等内容。” | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 |
| 29 |  |  |  | 采纳 |

说明：  1. 发送“征求意见稿”的单位数：5个。

2. 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：5个。

3. 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：5个。

4. 没有回函的单位数：0个。