标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：铅精矿化学分析方法 第11部分：汞量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法

标准项目负责起草单位：防城海关综合技术服务中心、株洲冶炼集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司

承办人：黎香荣 电话： 13807703937

2022年3月7日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1范围 3.5分析结果的计算 4.5.1试料 4.6分析结果的计算 | 检测结果单位是否统一，原标准方法1用%？ 是否可以分开表示,方法1用%，方法2用μg /g？ | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 | 采用统一的单位能体现一致性，但是统一采用%，表示低含量的结果不方便，采用μg /g，表示高含量的结果比方便，因此文本中方法1和方法2的单位分别采用%和μg /g。 |
| 2 |  | 本试验对《铅精矿化学分析方法 第11部分： 汞量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法》中固体进样直接法标准草案中的主要试验步骤、条款内容进行验证，方法选用的条件合理，方法精密度高，满足铅精矿中汞量测定要求，测定结果与按GB/T 8152.11-2006标准方法测定的结果吻合，同意推荐固体直接进样法采纳为新的国家标准分析方法。 | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | 采纳 |  |
| 3 |  | 1、条件实验结论与起草单位一致； 2、该方法快速、准确，精密度、回收率可以满足分析要求，建议采用该方法作为国家标准。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 |  | 通过验证《铅精矿化学分析方法 第11部分 汞量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法》中方法二固体进样直接法，选择的条件合理，精密度好，准确度高，方法简便可靠，建议将本方法采纳为国家标准。 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
| 5 |  | 本试验验证的分析方法固体进样直接法测定铅精矿中汞含量，方法选用的条件合理，方法精密度高，满足汞量测定要求，测定结果与国标方法GB/T 8152.11-2006测定的结果吻合，同意推荐固体直接进样法采纳为新的国家标准分析方法。 | 广西分析测试中心 | 采纳 |  |
| 6 | 1范围4.5.1试料 4.6分析结果的计算 | 1、实验报告“1范围”和“7.1试料”中汞含量表示与“若计算结果＜1 μg/g时，计算结果保留两位有效数字。”不一致，汞含量应该保留两位有效数字。 2、试验结果表明，该方法适用于铅精矿中汞含量为0.010μg/g～250μg/g的汞含量测定，方法精密度较好、重复性好。可以作为国家标准予以推广应用。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 7 |  | 回函无意见 | 兰州海关技术中心 | 采纳 |  |
| 8 |  | 回函无意见 | 连云港海关综合技术中心 |  |  |
| 9 |  | 回函无意见 | 山东地质矿产勘查开发局第六地质大队 |  |  |
| 10 |  | 回函无意见 | 锦州海关综合技术服务中心 |  |  |
| 11 |  | 回函无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 11；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 6；

（4）没有回函的单位数：0。