废电路板化学分析方法

第4部分：氟、氯和溴含量的测定

氧弹燃烧-离子色谱法

编制说明

（送审稿）

江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司

2022年3月

废电路板化学分析方法

第4部分：氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法

编制说明（送审稿）

# 工作简况

1  任务来源及计划要求

根据中色协科字[2020]8号文件“关于下达2020年第一批协会标准制修订计划的通知”的要求，《废电路板化学分析方法 第4部分氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》团体标准由江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司起草，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）。完成年限为2021年。计划编号2020-018-T/CNIA。

2020年6月10日至12日，全国有色金属标准化技术委员会于广东省韶关市召开了标准任务落实会（关于印发ISO/TC183 WG25中方工作组成立暨第一次会议及重金属标准工作会议会议纪要的通知），决定瑞士万通中国有限公司、广东中金岭南环保工程有限公司为一验单位，紫金矿业集团股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、紫金铜业有限公司为二验单位。会后，增补大冶有色设计研究院有限公司为一验单位。

2  国内外有关情况

2.1  国内外标准情况

目前，国内外没有关于废电路板中氟、氯和溴含量的测定标准方法。由于废电路板物料的复杂性（制样过程为：按照废电路板取样比例随机抽取样品，经两级破碎后，收集金属和非金属（树脂粉末）两种物料。金属样品入中频炉熔融后浇铸成金属铜锭，收集铜渣并称重，铜锭钻取样屑全部收集打磨，称重装袋，标注A样；铜渣打磨分筛上、筛下，称重装袋，标注B样；树脂粉末样品制样，研磨后装袋，标注C样。其制成的分析样也较为复杂，与电子电气产品、热塑性弹性体、铜精矿和铁矿石等有较大差异。现有的关于卤素的部分分析方法如《GB/T 37861—2019 电子电气产品中卤素含量的测定 离子色谱法》、《GB/T 34692-2017 热塑性弹性体 卤素含量的测定氧弹燃烧-离子色谱法》 、《GB/T 3884.12-2010 铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法》和《GB/T 6730.69-2010铁矿石 氟和氯含量的测定 离子色谱法》 ，其相应的分析方法不能满足废电路板中卤素的分析，新制定的分析方法主要针对废电路板样品中氟、氯和溴含量的测定。

2.2  国内外标准的适用性

相关的国家标准、有色金属行业标准及其方法的测量范围和试样制备方法等不适合于废电路板中氟、氯和溴含量的测定。

目前未发现知识产权方面的问题。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位情况

江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司为起草单位。大冶有色设计研究院有限公司，瑞士万通中国有限公司，广东中金岭南环保工程有限公司为一验单位，紫金矿业集团股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、紫金铜业有限公司为二验单位。

3.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责，见表1。

表1主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 于乐、韩强强、袁鹏程、谢中科、汪恒（江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司） | 进行了仪器参数条件的选择试验，并对方法的准确性进行了研究，完成了精密度试验、加标回收试验。 完成了草案，编制说明，汇总了征求意见等各类文本的撰写工作。 协调沟通。 |
| 车轩、李致伯、宋炳信（瑞士万通中国有限公司） | 补充仪器参数条件的选择试验。 |
| 车轩、李致伯、宋炳信（瑞士万通中国有限公司）；邓志辉、 王彦敏（广东中金岭南环保工程有限公司）；肖泽红、郭晶（大冶有色设计研究院有限公司） | 参与标准试验一验验证工作，完成验证报告的撰写工作 |
| 伍宝英、林翠芳（紫金矿业集团股份有限公司）；李国伟、武玉艳（中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司）；李文英、廖彬玲（紫金铜业有限公司） | 参与标准试验二验验证工作，完成验证报告的撰写工作 |

4  主要工作过程

4.1  预研阶段

2019年1月至2019年4月，收到废电路板等相关试样。后期收集了国内外相关标准和技术资料，进行方法条件的探索试验，初步完成了试验报告。

4.2  立项阶段

4.2.1  2019年5月至2019年10月，在前期试验报告的基础上进行了条件优化试验，编制并提交《废电路板化学分析方法有色行业标准项目建议书》。2020年6月，全国有色标准化技术委员会年会上讨论通过，决定以团体标准申报，并完成了方法草案的撰写工作。

4.2.2  2020年6月10日至12日，全国有色标准化技术委员会在广东韶关召开了《废电路板化学分析方法》等4项标准起草任务落实会（有色标秘〔2020〕30号文件），确定了起草单位、一验单位和二验单位。

4.3  起草阶段

4.3.1  本部分为《废电路板化学分析方法 第4部分 氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》，在接到标委会任务后，江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司收集了不同批次不同种类的废电路板样品，并对其中的氟、氯和溴进行测定，拟定氟、氯和溴测定范围如下：F: 0.010 %～0.050 %； Cl: 0.050 %～1.00 %；Br: 0.050 %～2.50 %。

4.3.2  江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司及瑞士万通中国有限公司进行了仪器参数条件的选择试验，如抑制电流试验，淋洗液流速试验，洗液浓度试验等。

4.3.3  江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司进行了方法条件试验，如称样量选择试验、吸收液体积试验、充氧压力试验、反应时间试验、吸收液浓度试验、工作曲线及线性范围以及方法测定低限试验、阳离子干扰试验等，并对方法的准确性进行了研究，完成了精密度试验、加标回收试验等。

4.4  征询意见阶段

4.4.1  起草单位在任务落实会后建立了国家标准《废电路板化学分析方法 第4部分 氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》微信工作群，联系沟通参与各验证单位，介绍了相关情况，在收集相关单位对草案的意见内容之后，对草案做了进一步的修改，形成了《废电路板化学分析方法 第4部分 氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》标准文本及试验报告，并向各验证单位征求意见。2021年3月，将验证样品寄往6家验证单位，验证单位据此开展验证试验。在此之后各验证单位进行实验后，对本标准的主要修改意见如下：

4.4.1.1  文本：“1建议用表格列出各元素范围”。采纳。

4.4.1.2  文本：“5.12中2.210g 改为2.21000g”。采纳。

4.4.1.3  文本：“5.12、5.13、5.14中各元素质量浓度建议表述为此溶液1mL含Xmg某元素”。采纳。

4.4.1.4  文本：“8.5.1加准确移取标准溶液X.00mL”。采纳。

4.4.1.5  文本：“5.2、5.3、5.4不应在5试剂中列出，因为仅在试剂的配制中出现的试剂，不在试剂中单独列出”。未采纳（理由：本方法参照其他标准方法（如GB/T 3884.12-2010 《铜精矿化学分析方法　第12部分：氟和氯含量的测定　离子色谱法》），均在5.2、5.3、5.4单独列出试剂）。

4.4.1.6  文本：“5.10.2、5.11淋洗液和吸收液实际都是0.045 mol/L的氢氧化钾溶液，只是用于两处，这两条应该合并为氢氧化钾溶液”。采纳。

4.4.1.7  文本：“5.12精确至0.00001 g，那么2.210 g应表示为2.21000 g，且此条中未写溶解和定容”。采纳。

4.4.1.8  文本：“5.13同上条1.648 g应表示为1.64800 g，用水溶解后改为，全部转移至1000 mL容量瓶，稀释至刻度，摇匀”。采纳。

4.4.1.9  文本：“5.14同上条1.489 g应表示为1.48900 g，用水溶解后改为，全部转移至1000 mL容量瓶，稀释至刻度，摇匀。存储于棕色瓶中”。采纳。

4.4.1.10  文本：“5.15、5.16最后加上摇匀”。采纳。

4.4.1.11 文本：“6.2仪器工作条件因不同品牌仪器参数不同，应作为推荐条款以附录形式附在文本后面”。采纳。

4.4.1.12  文本：“8.4.2是否存在无法点燃的样品，如样品无法点燃如何进行处理？”。未采纳（理由：经7处理后试样含有机物较高，暂未出现无法点燃现象）。

4.4.1.13  文本：“1范围中测定范围：F 0.010%～0.10%；而8.1称取0.15~0.2g试样，精确至0.0001g,8.4.3前处理后定容至200mL,若称取0.2g试样定容至200mL后浓度为0.1mg/L。而8.5.1工作曲线的绘制中，氟化物的最低浓度通过计算是0.25mg/L。前后矛盾”。采纳。

4.4.1.14  文本：“5.10和5.11淋洗系统和吸收液选择用KOH而没有选择Na2CO3-NaHCO3是否有进行验证试验选择KOH更合适一些”。采纳。

4.4.1.15  文本：“8.5.1是否做实验验证氟、氯、溴曲线的最低浓度测定重现性符合要求”。采纳（ 在试验报告中已补充）。

4.4.1.16  文本：“8.5.2前处理氧弹燃烧后吸收液中是否存在一些残渣，样品是否需经微孔滤膜过滤后再进行测定”。采纳。

4.4.1.17  文本：“6.2现在离子色谱设备自动化程度很高，一般都配备自动进样器，作为行业标准在描述进样的过程能否更优化通用一些”。采纳。

4.4.1.18  文本：“5除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂，实验用水符合GB/T 6682 规定的二级用水”。未采纳（理由：本方法中推荐使用一级用水）。

4.4.1.19  文本：“8.3未说明如何进行空白试验？”。采纳。

4.4.1.20  文本：“8.5.4试液的分取稀释倍数要适宜应具体表述”。采纳。

4.4.1.21  文本：“9是否应区分非金属物料氟、氯和溴的含量以质量分数ω(B)及试样中氟、氯和溴的含量以质量分数ω(x)”。采纳。

4.4.1.22  文本：“10如何体现试验报告中的加标回收试验？和氧弹燃烧能否保证充分燃烧，可尝试封闭式燃烧炉法”。采纳。

4.4.1.23  文本：“英文标题“Brominehalogen”是否改为“Bromine”？”。采纳。

4.4.1.24  文本：“前言“GB/T 1.1-2009”是否改为“GB/T 1.1-2020””。采纳。

4.4.1.25  文本：“1范围Br[空格]0.050%～2.50%”。采纳。

4.4.1.26  文本：“5.10、5.11、5.12、5.13、5.14称重质量是否写成小数点后四位小数，精确至万分之一更合适？”。采纳。

4.4.1.27  文本：“整篇幅大量的英文、字母、数字没有使用times New Romar字体”。采纳。

4.4.1.28  文本：“3.17对于非金属(树脂粉末)样品是否易吸水、是否可烘样等，在方法文本及试验报告中无明确说明”。未采纳（理由：试样保存依据为T/CNIA 0112-2021《废电路板取样、制样方法》）。

4.4.1.29  文本：“5.15、5.16直接配制氟、氯、溴混标”。未采纳（理由：配制标准溶液要满足一定的比例和准确移取的要求）。

4.4.1.30  文本：“6.3氧弹装置易受腐蚀生锈影响检测结果，在验证过程中需进行除锈处理，建议在方法文本中增加相关描述”。采纳。

4.4.1.31  文本：“8.3当随着称样量增加时，氧弹系统内因氧气不足燃烧不充分，导致氟、氯和溴测定结果偏低” 。在验证过程中，6#样品采用0.15g试样量，溴的测定结果约1.47%，7份结果的极差为0.59%；采用0.08g试样量，溴的测定结果约2.17%，7份结果的极差为0.14%”。未采纳（理由：不同设备的氧弹装置不尽相同，试验的前提应保证试验条件基本一致）。

4.4.1.32  文本：“8.4.1不同设备的氧弹装置引燃方式不同，如我司使用的氧弹装置需要其他引燃物，额外消耗氧气”。采纳。

4.4.1.33  文本：“8.4.1不同设备的氧弹装置引燃方式不同,建议补充一个压力范围，并说明“实际充氧量应使样品燃烧完全，样品燃烧完全后的状态为……”。未采纳（理由：不同设备的氧弹装置不尽相同，试验的前提应保证试验条件基本一致）。

4.4.1.34  文本：“8.5.3在验证过程中，氟的峰附近会有较大的一个干扰峰，建议增加关于谱图处理的描述”。未采纳（理由：性能相当的不同离子色谱厂家的谱图处理系统不尽相同，试验应依据绘制得工作曲线及各设备厂家的调试要求，进行谱图干扰处理和定性定量分析）。

4.4.2  2021年10月26日 ，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在江苏省常州市召开标准预审会议，会议对标准预审稿的技术内容、标准预审稿、试验报告及验证报告进行了详细的分析和讨论，并安排了该标准研究的后续工作。具体情况如下。

4.4.2.1  《废电路板化学分析方法  第4部分：氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》预审稿的具体修订内容：

1>正文主序号需更正。

2>准确度试验定为有证易燃有标准值的标准物质：有机物聚乙烯（痕量分析，低含量）标准品CDDK-ERM-EC680K,标准品/3，4，5-三氟苯甲酸。

3>有条件的验证单位补充在线燃烧试验。

4>有条件的验证单位补充在线燃烧试验。

5>确立后续工作时间节点。

4.4.2.2  起草单位及验证单位补充试验见表2：

表2 起草单位及验证单位补充试验

| 序号 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 购买标准品，补充准确度试验。 |
| 2 | 广东中金岭南环保工程有限公司 | 购买标准品，补充准确度试验。 |
| 3 | 北京瑞士万通中国有限公司 | 购买标准品，补充准确度试验和在线燃烧试验。 |
| 4 | 湖北大冶有色设计研究院有限公司 | 购买标准品，补充准确度试验。 |

4.4.2.3  起草单位发二验样品及验证单位完成二验试验见表3

表3 起草单位发二验样品及验证单位完成二验试验

| 序号 | 单位 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 | 发放二验样品。 |
| 3 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 | 完成二验试验。 |
| 4 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 | 完成二验试验 |
| 5 | 紫金铜业有限公司 | 完成二验试验 |

4.4.3  发函征求意见阶段

共发征求意见函10份，生产企业10份，占比100%，回函4份，回函有意见或建议的单位3份，未回函单位6份。根据征求意见稿的回函情况，针对反馈意见，编写了《标准征求意见稿意见处理汇总表》。

4.5  审查阶段

2022年2月，收到瑞士万通中国有限公司、广东中金岭南环保工程有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司、紫金铜业有限公司6家验证报告，依据GB/T6379.2-2004 «测量方法与结果的准确度 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法» ，进行了7家实验室精密度数据统计和处理。编制了《废电路板化学分析方法 第4部分 氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》方法送审稿和送审稿编制说明。

4.5.1  技术专家审查：

X年X月X日-X日，由中国有色金属标准化技术委员会主持，在X省X市召开了废电路板化学分析方法 第4部分 氟、氯和溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法审定会，共有XXX等X个单位的X位代表参加了会议。会上，与会专家首先认真听取了起草人介绍送审稿、编制说明等技术文件，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。主起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见。

4.5.2  委员审查阶段：

2022年 * 月* 日，全国有色金属标准化技术委员会在*省*市召开了全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会年会。全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会（SAC/TC243/SC2）全体委员大会应到会委员共计 64 名，实际到会委员 * 名。与会委员对该标准制修订程序、征求意见的过程、以及技术内容的确定等多方面进行了审查。

与会 * 名委员全体投票通过，同意该标准《送审稿》及和《送审稿编制说明》通过审查。

4.6  报批阶段

标准编制组按照审查意见对标准文本进一步完善后，于 2022年**月最终形成《报批稿》和《报批稿编制说明》，提交到有色标委会秘书处。

# 标准编制原则

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则  第4部分：化学分析方法》的要求进行编写。

# 标准内容的主要试验和验证情况分析

- 主要试验部分

1.1  仪器参数条件的选择

1.1.1  抑制电流试验

将氟、氯、溴混合标准溶液（ρ（F）=4 ug/mL、ρ（Cl）=4 ug/mL、ρ（Br）=8 ug/mL），按照试验步骤的测定操作，改变抑制电流大小进行条件试验，试验结果如表4。

表4 不同抑制电流的选择

| 抑制电流/mA | 测定浓度/μg/mL |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
| 80 | 4.1508 | 3.9537 | 8.1629 |
| 90 | 4.1671 | 3.9144 | 8.0025 |
| 100 | 4.1709 | 4.1918 | 7.9982 |
| 110 | 4.1517 | 4.2164 | 8.0400 |
| 112 | 4.0960 | 4.1095 | 8.0013 |
| 120 | 4.0878 | 4.0339 | 7.8184 |

由表4可知，在抑制电流112 mA时，氟、氯和溴的测定结果适宜，综合考虑，抑制电流选择112 mA为宜。

1.1.2  淋洗液流速试验（根据不同品牌的仪器选择以下一种淋洗液进行试验）

1.1.2.1  碳酸盐体系

将氟、氯、溴混合标准溶液（ρ（F）=1 ug/mL、ρ（Cl）=1 ug/mL、ρ（Br）=2 ug/mL），按照试验步骤的测定操作，采用碳酸盐混合溶液作为淋洗液， 改变淋洗液流速进行条件试验，结果如表5。

表5 淋洗液流速试验（碳酸盐体系）

| 淋洗液流速/mL/min | 测定浓度/μg/mL |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
| 0.4 | 1.005 | 1.081 | 2.028 |
| 0.5 | 0.988 | 0.996 | 1.968 |
| 0.6 | 1.006 | 1.069 | 2.019 |
| 0.7 | 1.031 | 1.014 | 2.031 |
| 0.8 | 0.988 | 1.052 | 2.004 |

由表5可知，不同淋洗液流速对氟、氯和溴的测定结果没有明显区别，考虑到分析效率和说明书推荐的标准流速两个因素，故淋洗液流速选0.7 mL/min 为宜。

1.1.2.2  氢氧根体系

将氟、氯、溴混合标准溶液（ρ（F）=4 ug/mL、ρ（Cl）=4 ug/mL、ρ（Br）=8 ug/mL），按照试验步骤的测定操作，改变淋洗液流速进行条件试验，试验结果如表6。

表6 淋洗液流速试验（氢氧根体系）

| 淋洗液流速/mL/min | 测定浓度/μg/mL |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
| 0.8 | 5.1299 | 5.1130 | 9.6116 |
| 0.9 | 4.5499 | 4.6303 | 8.5392 |
| 1.0 | 4.0972 | 4.1271 | 7.9760 |
| 1.1 | 3.7300 | 3.7827 | 7.0870 |
| 1.2 | 3.3956 | 3.4726 | 6.6963 |

由表6可知，淋洗液流速1.0 mL/min时，对氟、氯和溴的测定结果的影响较小，故淋洗液流速采用1.0 mL/min为宜。

1.1.3  淋洗液浓度试验（根据不同品牌的仪器选择以下一种淋洗液进行试验）

1.1.3.1  碳酸盐体系

将氟、氯、溴混合标准溶液（ρ（F）=1 ug/mL、ρ（Cl）=1 ug/mL、ρ（Br）=2 ug/mL），按照试验步骤的测定操作，选择不同淋洗液浓度进行条件试验，试验结果如表7。

表7 淋洗液浓度试验（碳酸盐体系）

| 淋洗液浓度/mmol/L | 测定浓度/μg/mL |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
| 碳酸钠 1.6+碳酸 氢钠 1.0 | 0.997 | 1.006 | 1.998 |
| 碳酸钠 3.2+碳酸 氢钠1.0 | 1.031 | 1.014 | 2.031 |
| 碳酸钠4.8+碳酸氢钠 1.0 | 0.995 | 1.040 | 2.007 |
| 碳酸钠3.2+碳酸 氢钠 0.5 | 1.014 | 1.015 | 2.015 |
| 碳酸钠3.2+碳酸 氢钠 2.0 | 0.984 | 0.971 | 1.969 |

由表7可知，淋洗液浓度对氟、氯和溴的测定结果的影响较小，综合考虑，淋洗液浓度选择碳酸盐混合溶液(c(Na2CO3)= 0.0032 mol/L, c(NaHCO3)= 0. 0010 mol/L) 为宜。

1.1.3.2  氢氧根体系

将氟、氯、溴混合标准溶液（ρ（F）=4 ug/mL、ρ（Cl）=4 ug/mL、ρ（Br）=8 ug/mL），按照试验步骤的测定操作，改变淋洗液浓度进行条件试验，试验结果如表8。

表8 淋洗液浓度试验

| 淋洗液浓度/mmol/L | 测定浓度/μg/mL |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
| 30 | 4.0980 | 4.1539 | 7.8241 |
| 35 | 4.0866 | 4.3101 | 7.8391 |
| 40 | 4.0943 | 4.3111 | 7.8919 |
| 45 | 4.0541 | 4.2737 | 8.1892 |
| 50 | 4.0624 | 4.3255 | 7.3794 |

由表8可知，淋洗液浓度在45 mmol/L时，对氟、氯和溴的测定结果的影响较小，综合考虑，淋洗液浓度采用45 mmol/L为宜。

1.2  方法的选择

选取1#、6#样品，称取0.20g，经碱融后硝酸（1+9）浸出，定容于200mL容量瓶，移取25mL，依据 GB7484-87《水质氟化物的测定 离子选择电极法》，选择合适的工作曲线，用离子选择电极法检测；选取1#、6#样品，称取0.20g，按试验步骤操作，试验结果如表9。

表9 方法的选择试验

| 方法选择 | 碱融法 | 氧弹燃烧法 |
| --- | --- | --- |
| 样品编号 | 1# | 6# | 1# | 6# |
| 元素 | F （%） | F （%） | F （%） | F （%） |
| 1 | N.D | 0.001 | 0.003 | 0.029 |
| 2 | N.D | 0.002 | 0.003 | 0.030 |
| 3 | N.D | 0.001 | 0.004 | 0.032 |
| 4 | N.D | 0.001 | 0.003 | 0.032 |
| 5 | N.D | 0.002 | 0.004 | 0.030 |
| 6 | N.D | 0.001 | 0.004 | 0.031 |
| 7 | N.D | 0.001 | 0.003 | 0.034 |
| 平均值% | N.D | 0.001 | 0.003 | 0.031 |

由表9可知，碱融法因为空间非密闭有明显的损失，综合考虑，氧弹燃烧法为宜。

1.3  称样量试验

选取1#、6#样品，称取不等量的试样量，按试验步骤操作，试验结果如表10。

表10 称样量试验

| 称量重/g | 百分含量/% |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
|  | 1# | 6# | 1# | 6# | 1# | 6# |
| 0.10 | 0.002 | 0.027 | 0.406 | 0.047 | 0.684 | 2.17 |
| 0.15 | 0.004 | 0.030 | 0.465 | 0.042 | 0.805 | 2.49 |
| 0.20 | 0.004 | 0.030 | 0.456 | 0.053 | 0.782 | 2.44 |
| 0.25 | 0.004 | 0.030 | 0.392 | 0.045 | 0.689 | 2.22 |
| 0.30 | 0.002 | 0.015 | 0.232 | 0.026 | 0.407 | 1.23 |

由表10可知，称样量在0.15 g和0.20 g时，对氟、氯和溴的测定结果的影响较小。当随着称样量增加时，氧弹系统内因氧气不足燃烧不充分，导致氟、氯和溴测定结果降低，综合考虑，称样量选择以0.15 g ~ 0.20 g为宜。

1.4  吸收液体积试验

选取1#、6#样品，量取不等量体积的吸收液氢氧化钾溶液（c(KOH)= 0.045 mol/L），按试验步骤操作，试验结果如表11。

表11 吸收液体积试验

| 吸收液体积/ml | 百分含量/% |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
|  | 1# | 6# | 1# | 6# | 1# | 6# |
| 10 | 0.003 | 0.025 | 0.400 | 0.033 | 0.611 | 1.99 |
| 15 | 0.003 | 0.027 | 0.494 | 0.038 | 0.750 | 2.38 |
| 20 | 0.004 | 0.030 | 0.465 | 0.042 | 0.805 | 2.49 |
| 25 | 0.003 | 0.027 | 0.477 | 0.040 | 0.760 | 2.25 |
| 30 | 0.003 | 0.029 | 0.481 | 0.039 | 0.737 | 2.30 |

由表11可知，吸收液体积在20 mL时，对氟、氯和溴的测定结果的影响较小，故吸收液体积选择20 mL为宜。

1.5  充氧压力试验

选取1#、6#样品，充入不同压力的氧气，按试验步骤操作，试验结果如表12。

表12 充氧压力试验

| 充氧压力/Mpa | 百分含量/% |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
|  | 1# | 6# | 1# | 6# | 1# | 6# |
| 1.0 | 0.003 | 0.024 | 0.452 | 0.036 | 0.685 | 2.11 |
| 1.5 | 0.004 | 0.030 | 0.465 | 0.042 | 0.805 | 2.49 |
| 2.0 | 0.003 | 0.027 | 0.497 | 0.039 | 0.752 | 2.33 |
| 2.5 | 0.003 | 0.026 | 0.490 | 0.035 | 0.746 | 2.27 |
| 3.0 | 0.002 | 0.022 | 0.373 | 0.027 | 0.559 | 1.39 |

由表12可知，充氧压力在1.0 ~ 1.5 MPa时，增加充氧压力，氟、氯、溴测定值增加。充氧压力高于1.5 MPa时，增加充氧压力，氟、氯、溴测定值基本一致，考虑到充氧压力过低导致燃烧不充分、充氧压力过高导致样品坩埚中样品被吹散的可能性，故充氧压力选择1.5 MPa为宜。

1.6  反应时间试验

选取1#、6#样品，选择不同的反应时间，按试验步骤操作，试验结果如表13。

表13 反应时间试验

| 反应时间/min | 百分含量/% |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
|  | 1# | 6# | 1# | 6# | 1# | 6# |
| 10 | 0.002 | 0.021 | 0.377 | 0.026 | 0.547 | 1.38 |
| 20 | 0.003 | 0.024 | 0.451 | 0.037 | 0.693 | 2.14 |
| 30 | 0.004 | 0.029 | 0.465 | 0.042 | 0.805 | 2.49 |
| 40 | 0.003 | 0.027 | 0.483 | 0.038 | 0.731 | 2.32 |
| 50 | 0.003 | 0.025 | 0.480 | 0.035 | 0.731 | 2.22 |

由表13可知，反应时间在30 min时，对氟、氯和溴的测定结果的影响较小，故反应时间选择30 min为宜。

1.7  吸收液浓度试验

选取1#、6#样品，选择不同浓度的吸收液氢氧化钾溶液，按试验步骤操作，试验结果如表14。

表14 吸收液浓度试验

| 吸收液浓度/mmol/L | 百分含量/% |
| --- | --- |
|  | F | Cl | Br |
|  | 1# | 6# | 1# | 6# | 1# | 6# |
| 0 | 0.001 | 0.021 | 0.378 | 0.026 | 0.528 | 1.38 |
| 10 | 0.002 | 0.024 | 0.405 | 0.036 | 0.621 | 2.01 |
| 20 | 0.003 | 0.026 | 0.481 | 0.039 | 0.728 | 2.29 |
| 30 | 0.003 | 0.027 | 0.492 | 0.039 | 0.748 | 2.33 |
| 40 | 0.004 | 0.030 | 0.451 | 0.042 | 0.775 | 2.48 |
| 45 | 0.004 | 0.029 | 0.465 | 0.042 | 0.805 | 2.49 |
| 50 | 0.004 | 0.030 | 0.460 | 0.041 | 0.797 | 2.47 |

由表14可知，吸收液浓度在45 mmol/L~50 mmol/L时，氟、氯和溴的测定结果趋于稳定，综合考虑，选择45 mmol/L为宜。

1.8  工作曲线及线性范围

按照试验步骤工作曲线的绘制、测定进行试验，以各阴离子的色谱保留时间定性，色谱峰面积（A）或峰高（H）为纵坐标，以质量浓度（ρ）为横坐标进行线性拟合，计算得出线性方程。线性方程、相关系数见表15。

表15 阴离子的标准系列、线性方程

| 元素 | 标准溶液质量浓度/（µg/mL） | 线性方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.00;0.05; 0.25; 0.50; 1.00; 2.50; 5.00 | A=0.461ρ+0.031 | 0.9996 |
|  | 0.00;0.25; 0.50; 1.00; 2.50; 5.00; 10.00 | A=0.301ρ+0.039 | 0.9991 |
|  | 0.00;0.50; 1.00; 2.00; 5.00; 10.00; 20.00 | A=0.127ρ-0.057 | 0.9993 |

由表15可知，F在0.00 µg/mL～5.00 µg/mL 浓度范围内，Cl在 0.00 µg/mL～10.00 µg/mL 浓度范围内，Br在0.00 µg/mL～20.00 µg/mL 浓度范围内与相应的峰面积(或峰高)呈良好的线性关系，各阴离子的相关系数均大于0.999。

1.9  方法测定低限试验

按试验步骤操作，处理试剂空白样品，各平行做11份，如表16所示，以3倍空白溶液峰高的标准偏差为检出限，计算出氟、氯和溴的检出限分别为0.010 mg/L、0.028 mg/L和0.020 mg/L；以10倍空白溶液峰高的标准偏差为测定下限，计算出氟、氯和溴测定下限，分别为0.034 mg/L、0.092 mg/L和0.066 mg/L，数据显示各元素的检出限和低限能满足方法的要求。

表16方法测定低限试验

| 空白样品 | 峰高（µs/cm ）（n=11） | 平均值（µs/cm ） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.011；0.008；0.019；0.009；0.008 ；0.008；0.008；0.008；0.008；0.007；0.007 | 0.0092 | 0.0034 |
|  | 0.076；0.061；0.080；0.091；0.085；0.068；0.074；0.085；0.078；0.068；0.067 | 0.0757 | 0.0092 |
|  | 0.027；0.031；0.029；0.039；0.040；0.037；0.032；0.041；0.031；0.023；0.022 | 0.0320 | 0.0066 |

1.10  溶液阳离子的干扰试验

将1#~6#样品按试验步骤试料上机前处理操作，用ICP-AES法测定待测液各元素的含量，结果见表17。

表17 溶液阳离子的干扰试验

|  | 测定值（µg/mL） |
| --- | --- |
| 被测元素 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| Cu | 3.165 | 1.903 | 11.800 | 8.798 | 13.550 | 4.002 |
| Pb | 3.988 | 3.386 | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Zn | 6.495 | 2.379 | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Fe | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Ca | 0.210 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Mg | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Ni | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| As | 0.051 | 0.023 | N.D | N.D | N.D | 0.156 |
| Cd | 0.003 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Cr | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Sn | 0.600 | 1.410 | 0.020 | N.D | N.D | 0.240 |
| Ag | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| Si | N.D | N.D | N.D | 0.033 | 0.004 | 0.050 |

由表17可知，待测液中存在少量的阳离子，由于这些离子含量很低，对氟、氯和溴的测定结果基本没有影响。

1.11  残渣试验

选取1#、6#样品，按试验步骤进行试样处理操作，所得残渣经低温硝酸处理，按试验步骤上机测定操作，试验结果如表18。

表18 残渣试验

| 样品编号 | 1# | 6# |
| --- | --- | --- |
| 元素 | F （%） | Cl（%） | Br（%） | F （%） | Cl（%） | Br（%） |
| 1 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 2 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 3 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 4 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 5 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 6 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 7 | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| 平均值% | - | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |

由表18可知，残渣中均未检出氟、氯和溴，对吸收液中氟、氯和溴的测定结果基本没有影响。

1.12  精密度试验

按试验步骤分别称取 1#、2#、3#、4#、5#、6#试样各7次，随同试料做空白试验，结果见表19。

表19 精密度试验

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素 | F （%） | Cl（%） | Br（%） | F （%） | Cl（%） | Br （%) | F （%） | Cl（%） | Br（%） |
| 1 | - | 0.45 | 0.71 | 0.0034 | 0.80 | - | - | 0.054 | 1.45 |
| 2 | - | 0.47 | 0.84 | 0.0030 | 0.86 | - | - | 0.059 | 1.33 |
| 3 | - | 0.44 | 0.68 | 0.0036 | 0.76 | - | - | 0.054 | 1.40 |
| 4 | - | 0.48 | 0.82 | 0.0030 | 0.76 | - | - | 0.057 | 1.44 |
| 5 | - | 0.47 | 0.80 | 0.0036 | 0.78 | - | - | 0.053 | 1.48 |
| 6 | - | 0.53 | 0.79 | 0.0034 | 0.80 | - | - | 0.060 | 1.49 |
| 7 | - | 0.46 | 0.72 | 0.0028 | 0.74 | - | - | 0.054 | 1.36 |
| 平均值% | - | 0.47 | 0.77 | 0.0033 | 0.79 | - | - | 0.056 | 1.42 |
| 标准偏差 | - | 0.0291 | 0.0616 | 0.0003 | 0.0395 | - | - | 0.0028 | 0.0604 |
| RSD% | - | 6.191 | 8.000 | 9.091 | 5.000 | - | - | 5.000 | 4.254 |
| 样品编号 | 4# | 5# | 6# |
| 元素 | F （%） | Cl（%） | Br（%） | F （%） | Cl （%) | Br（%） | F （%） | Cl（%） | Br（%） |
| 1 | 0.030 | 0.028 | 1.80 | 0.023 | - | - | 0.029 | - | 2.40 |
| 2 | 0.028 | 0.031 | 1.94 | 0.021 | - | - | 0.030 | - | 2.49 |
| 3 | 0.027 | 0.026 | 1.87 | 0.026 | - | - | 0.032 | - | 2.37 |
| 4 | 0.028 | 0.028 | 1.87 | 0.025 | - | - | 0.032 | - | 2.40 |
| 5 | 0.029 | 0.033 | 1.93 | 0.021 | - | - | 0.030 | - | 2.41 |
| 6 | 0.027 | 0.028 | 1.92 | 0.022 | - | - | 0.031 | - | 2.46 |
| 7 | 0.031 | 0.027 | 1.98 | 0.020 | - | - | 0.034 | - | 2.52 |
| 平均值% | 0.029 | 0.029 | 1.90 | 0.023 | - | - | 0.031 | - | 2.44 |
| 标准偏差 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0593 | 0.0022 | - | - | 0.0017 | - | 0.0550 |
| RSD% | 5.172 | 8.276 | 3.121 | 9.565 | - | - | 5.484 | - | 2.254 |

由表19可知，方法的相对标准偏差在2.254 % ～ 9.565 %，方法精密度较好。

1.13  加标回收试验

为了考察方法的准确度，分别在1#、3#样品中加入不同量聚乙烯中氯、溴质量控制物质（编号：RMH001) ，按试验步骤进行试样处理、测定，结果见表 20。

表20 加标回收试验

| 样品编号 | 样品含量/ug | 加入量/ug | 测得量/ug | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | Cl | Br | F | Cl | Br | F | Cl | Br | F | Cl | Br |
| 1# | - | 901.2 | 1543.26 | - | 496.2538 | 431.5327 | - | 1322.48 | 1926.28 | - | 84.89 | 88.76 |
|  | - | 907.8 | 1537.14 | - | 498.8174 | 432.0445 | - | 1388.7 | 1957.12 | - | 96.41 | 97.21 |
|  | - | 909.0 | 1541.22 | - | 490.1406 | 403.2984 | - | 1399.68 | 1864.96 | - | 100.11 | 80.27 |
| 3# | - | 121.12 | 3057.18 | - | 503.7474 | 423.6851 | - | 615.46 | 3482.98 | - | 98.13 | 100.5 |
|  | - | 118.96 | 3099.81 | - | 489.9434 | 215.8943 | - | 546.08 | 3300.08 | - | 87.18 | 92.76 |
|  | - | 120.32 | 3053.12 | - | 491.521 | 423.2205 | - | 482.8 | 3430.9 | - | 86.40 | 88.77 |

由表20可知，Cl加标回收率在84.89 % ～ 112.99 %之间和Br的加标回收在80.27% ～ 108.13%之间。

2、 精密度试验数据处理

为了评价《废电路板化学分析方法 第4部分：氟、氯、溴含量的测定 氧弹燃烧-离子色谱法》方法的重复性与再现性，7个实验室（见表21）对不同氟、氯和溴含量水平的废电路板样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004《确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法》的规定，对收到的数据进行了统计分析。原始数据见表22-1、22-2、22-3，统计结果见表23。

2.1  提供精密度数据的实验室见表21。

表21  协同试验的实验室编号

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 |
| 2 | 瑞士万通中国有限公司 |
| 3 | 广东中金岭南环保工程有限公司 |
| 4 | 大冶有色设计研究院有限公司 |
| 5 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 6 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |
| 7 | 紫金铜业有限公司 |

2.2  原始数据及统计结果

2.2.1  精密度试验原始数据

精密度数据是在2022年由7家实验室对4个不同水平样品氟含量进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的氟含量在重复性条件下独立测定7次。测试的原始数据见表22-1。

表22-1 精密度试验原始数据

质量分数，%

| 实验室 | n | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | F | F | F |
| 1 | 1 | 0.0034 | 0.030 | 0.023 | 0.029 |
|  | 2 | 0.0030 | 0.028 | 0.021 | 0.030 |
|  | 3 | 0.0036 | 0.027 | 0.026 | 0.032 |
|  | 4 | 0.0030 | 0.028 | 0.025 | 0.032 |
|  | 5 | 0.0036 | 0.029 | 0.021 | 0.030 |
|  | 6 | 0.0034 | 0.027 | 0.022 | 0.031 |
|  | 7 | 0.0028 | 0.031 | 0.020 | 0.034 |
| 2 | 1 | 0.012 | 0.022 | 0.014 | 0.047 |
|  | 2 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.047 |
|  | 3 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.047 |
|  | 4 | 0.011 | 0.018 | 0.017 | 0.044 |
|  | 5 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.048 |
|  | 6 | 0.011 | 0.017 | 0.018 | 0.048 |
|  | 7 | 0.011 | 0.019 | 0.018 | 0.048 |
| 3 | 1 | 0.025 | 0.035 | 0.079 | 0.085 |
|  | 2 | 0.024 | 0.038 | 0.078 | 0.085 |
|  | 3 | 0.025 | 0.034 | 0.077 | 0.090 |
|  | 4 | 0.022 | 0.034 | 0.075 | 0.082 |
|  | 5 | 0.022 | 0.035 | 0.074 | 0.081 |
|  | 6 | 0.023 | 0.037 | 0.073 | 0.085 |
|  | 7 | 0.023 | 0.034 | 0.076 | 0.080 |
| 4 | 1 | 0.010 | 0.059 | 0.057 | 0.078 |
|  | 2 | 0.019 | 0.063 | 0.037 | 0.062 |
|  | 3 | 0.027 | 0.080 | 0.015 | 0.018 |
|  | 4 | 0.036 | 0.033 | 0.014 | 0.019 |
|  | 5 | 0.020 | 0.046 | 0.052 | 0.024 |
|  | 6 | 0.019 | 0.039 | 0.069 | 0.045 |
|  | 7 | 0.012 | 0.054 | 0.022 | 0.041 |
| 5 | 1 | 0.0038 | 0.035 | 0.032 | 0.031 |
|  | 2 | 0.0037 | 0.032 | 0.033 | 0.031 |
|  | 3 | 0.0039 | 0.032 | 0.027 | 0.036 |
|  | 4 | 0.0048 | 0.026 | 0.028 | 0.035 |
|  | 5 | 0.0039 | 0.023 | 0.026 | 0.033 |
|  | 6 | 0.0042 | 0.031 | 0.021 | 0.031 |
|  | 7 | 0.0031 | 0.029 | 0.026 | 0.028 |
| 6 | 1 | 0.0032 | 0.031 | 0.031 | 0.032 |
|  | 2 | 0.0034 | 0.033 | 0.028 | 0.032 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.032 | 0.025 | 0.032 |
|  | 4 | 0.0031 | 0.032 | 0.027 | 0.031 |
|  | 5 | 0.0033 | 0.031 | 0.029 | 0.031 |
|  | 6 | 0.0030 | 0.033 | 0.030 | 0.032 |
|  | 7 | 0.0035 | 0.031 | 0.028 | 0.032 |
| 7 | 1 | 0.0033 | 0.029 | 0.021 | 0.033 |
|  | 2 | 0.0034 | 0.028 | 0.025 | 0.031 |
|  | 3 | 0.0032 | 0.027 | 0.026 | 0.029 |
|  | 4 | 0.0034 | 0.030 | 0.022 | 0.030 |
|  | 5 | 0.0036 | 0.029 | 0.024 | 0.033 |
|  | 6 | 0.0030 | 0.031 | 0.024 | 0.029 |
|  | 7 | 0.0029 | 0.029 | 0.020 | 0.031 |

精密度数据是在2022年由7家实验室对4个不同水平样品氯含量进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的氯含量在重复性条件下独立测定7次。测试的原始数据见表22-2。

表22-2 精密度试验原始数据

质量分数，%

| 实验室 | n | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cl | Cl | Cl | Cl |
| 1 | 1 | 0.45 | 0.80 | 0.054 | 0.028 |
|  | 2 | 0.47 | 0.86 | 0.059 | 0.031 |
|  | 3 | 0.44 | 0.76 | 0.054 | 0.026 |
|  | 4 | 0.48 | 0.76 | 0.057 | 0.028 |
|  | 5 | 0.47 | 0.78 | 0.053 | 0.033 |
|  | 6 | 0.53 | 0.80 | 0.060 | 0.028 |
|  | 7 | 0.46 | 0.74 | 0.054 | 0.027 |
| 2 | 1 | 0.44 | 0.55 | 0.074 | 0.024 |
|  | 2 | 0.40 | 0.55 | 0.075 | 0.024 |
|  | 3 | 0.40 | 0.55 | 0.075 | 0.024 |
|  | 4 | 0.40 | 0.55 | 0.075 | 0.021 |
|  | 5 | 0.39 | 0.57 | 0.073 | 0.021 |
|  | 6 | 0.39 | 0.57 | 0.075 | 0.019 |
|  | 7 | 0.39 | 0.57 | 0.074 | 0.018 |
| 3 | 1 | 0.51 | 0.97 | 0.073 | 0.040 |
|  | 2 | 0.51 | 0.92 | 0.075 | 0.039 |
|  | 3 | 0.54 | 0.92 | 0.071 | 0.038 |
|  | 4 | 0.55 | 0.97 | 0.070 | 0.040 |
|  | 5 | 0.55 | 0.96 | 0.068 | 0.041 |
|  | 6 | 0.54 | 0.93 | 0.068 | 0.039 |
|  | 7 | 0.53 | 0.94 | 0.072 | 0.042 |
| 4 | 1 | 0.60 | 0.43 | 0.170 | 0.079 |
|  | 2 | 0.68 | 0.56 | 0.137 | 0.070 |
|  | 3 | 0.58 | 0.52 | 0.308 | 0.074 |
|  | 4 | 0.60 | 0.35 | 0.181 | 0.064 |
|  | 5 | 0.35 | 0.58 | 0.054 | 0.036 |
|  | 6 | 0.45 | 0.60 | 0.124 | 0.038 |
|  | 7 | 0.61 | 0.62 | 0.053 | 0.039 |
| 5 | 1 | 0.56 | 0.77 | 0.051 | 0.033 |
|  | 2 | 0.51 | 0.80 | 0.045 | 0.030 |
|  | 3 | 0.53 | 0.83 | 0.048 | 0.033 |
|  | 4 | 0.45 | 0.74 | 0.046 | 0.031 |
|  | 5 | 0.50 | 0.71 | 0.052 | 0.029 |
|  | 6 | 0.46 | 0.77 | 0.052 | 0.028 |
|  | 7 | 0.51 | 0.79 | 0.051 | 0.036 |
| 6 | 1 | 0.51 | 0.79 | 0.053 | 0.029 |
|  | 2 | 0.49 | 0.75 | 0.054 | 0.030 |
|  | 3 | 0.52 | 0.73 | 0.052 | 0.032 |
|  | 4 | 0.48 | 0.77 | 0.052 | 0.032 |
|  | 5 | 0.53 | 0.78 | 0.050 | 0.031 |
|  | 6 | 0.48 | 0.80 | 0.051 | 0.032 |
|  | 7 | 0.48 | 0.78 | 0.051 | 0.031 |
| 7 | 1 | 0.46 | 0.84 | 0.055 | 0.029 |
|  | 2 | 0.46 | 0.85 | 0.058 | 0.032 |
|  | 3 | 0.44 | 0.75 | 0.059 | 0.028 |
|  | 4 | 0.45 | 0.79 | 0.058 | 0.027 |
|  | 5 | 0.47 | 0.79 | 0.056 | 0.031 |
|  | 6 | 0.52 | 0.84 | 0.06 | 0.033 |
|  | 7 | 0.49 | 0.78 | 0.053 | 0.029 |

精密度数据是在2022年由7家实验室对4个不同水平样品溴含量进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的溴含量在重复性条件下独立测定7次。测试的原始数据见表22-3。

表22-3 精密度试验原始数据

质量分数，%

| 实验室 | n | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Br | Br | Br | Br |
| 1 | 1 | 0.71 | 1.45 | 1.80 | 2.40 |
|  | 2 | 0.84 | 1.33 | 1.94 | 2.49 |
|  | 3 | 0.68 | 1.40 | 1.87 | 2.37 |
|  | 4 | 0.82 | 1.44 | 1.87 | 2.40 |
|  | 5 | 0.80 | 1.48 | 1.93 | 2.41 |
|  | 6 | 0.79 | 1.49 | 1.92 | 2.46 |
|  | 7 | 0.72 | 1.36 | 1.98 | 2.52 |
| 2 | 1 | 0.85 | 1.87 | 1.41 | 2.20 |
|  | 2 | 0.84 | 1.88 | 1.41 | 2.16 |
|  | 3 | 0.85 | 1.80 | 1.41 | 2.13 |
|  | 4 | 0.82 | 1.81 | 1.36 | 2.33 |
|  | 5 | 0.84 | 1.80 | 1.37 | 2.31 |
|  | 6 | 0.79 | 1.86 | 1.36 | 2.31 |
|  | 7 | 0.81 | 1.82 | 1.36 | 2.31 |
| 3 | 1 | 0.69 | 1.49 | 2.42 | 2.25 |
|  | 2 | 0.68 | 1.50 | 2.44 | 2.25 |
|  | 3 | 0.69 | 1.50 | 2.49 | 2.40 |
|  | 4 | 0.70 | 1.56 | 2.49 | 2.41 |
|  | 5 | 0.68 | 1.59 | 2.44 | 2.30 |
|  | 6 | 0.69 | 1.59 | 2.43 | 2.31 |
|  | 7 | 0.68 | 1.50 | 2.29 | 2.43 |
| 4 | 1 | 0.98 | 1.79 | 1.76 | 2.48 |
|  | 2 | 0.96 | 1.24 | 1.88 | 2.21 |
|  | 3 | 0.86 | 1.34 | 1.23 | 2.40 |
|  | 4 | 0.88 | 1.45 | 1.53 | 2.47 |
|  | 5 | 0.85 | 1.58 | 1.80 | 2.13 |
|  | 6 | 0.69 | 1.90 | 1.87 | 2.16 |
|  | 7 | 0.87 | 1.68 | 1.56 | 2.58 |
| 5 | 1 | 0.77 | 1.45 | 1.79 | 2.16 |
|  | 2 | 0.82 | 1.44 | 1.71 | 2.21 |
|  | 3 | 0.80 | 1.58 | 1.73 | 2.22 |
|  | 4 | 0.84 | 1.50 | 1.67 | 2.17 |
|  | 5 | 0.78 | 1.57 | 1.73 | 2.21 |
|  | 6 | 0.67 | 1.44 | 1.89 | 2.08 |
|  | 7 | 0.87 | 1.40 | 1.68 | 2.13 |
| 6 | 1 | 0.79 | 1.50 | 1.85 | 2.34 |
|  | 2 | 0.80 | 1.49 | 1.83 | 2.35 |
|  | 3 | 0.81 | 1.53 | 1.84 | 2.32 |
|  | 4 | 0.78 | 1.48 | 1.85 | 2.36 |
|  | 5 | 0.80 | 1.48 | 1.82 | 2.35 |
|  | 6 | 0.79 | 1.49 | 1.84 | 2.37 |
|  | 7 | 0.77 | 1.52 | 1.83 | 2.39 |
| 7 | 1 | 0.72 | 1.33 | 1.88 | 2.38 |
|  | 2 | 0.83 | 1.39 | 1.84 | 2.48 |
|  | 3 | 0.68 | 1.48 | 1.87 | 2.38 |
|  | 4 | 0.78 | 1.48 | 1.97 | 2.49 |
|  | 5 | 0.80 | 1.34 | 1.93 | 2.41 |
|  | 6 | 0.81 | 1.49 | 1.86 | 2.46 |
|  | 7 | 0.76 | 1.38 | 1.97 | 2.50 |

2.2.2  重复性和再现性数据汇总

表23  试样重复性与再现性

| ω(F)/% | 0.0033 | 0.029 | 0.023 | 0.031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.01 | 0.006 | 0.03 | 0.03 |
| R/% | 0.009 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| ω(Cl) /% | 0.029 | 0.056 | 0.47 | 0.79 |
| r/% | 0.006 | 0.006 | 0.07 | 0.09 |
| R/% | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.25 |
| ω(Br) /% | 0.77 | 1.42 | 1.90 | 2.44 |
| r/% | 0.04 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| R/% | 0.09 | 0.27 | 0.14 | 0.16 |

2.2.3  对重复性限和再现性限调整建议

试样重复性与再现性

| ω(F)/% | 0.0033 | 0.029 | 0.023 | 0.031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| R/% | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| ω(Cl) /% | 0.029 | 0.056 | 0.47 | 0.79 |
| r/% | 0.005 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| R/% | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.25 |
| ω(Br) /% | 0.77 | 1.42 | 1.90 | 2.44 |
| r/% | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| R/% | 0.10 | 0.25 | 0.30 | 0.35 |

# 标准中涉及的专利情况

本标准起草过程中，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

# 标准预期达到的社会效益等情况

## 标准编写的目的和意义

目前我国废电路板回收处理行业还处于粗放型的状态，80%以上的废电路板都是由个体户回收，并由小作坊处理，处理手段大多采用手工拆卸、焚烧、强酸萃取、填埋以及丢弃等方式，如此处理导致较难回收的宝贵资源大量浪费，同时产生大量的重金属和有毒物质，造成严重的环境污染。企业和企业集中地区缺乏环境监测和系统管理。废电路板标准建立后，将对废电路板的分类、检验和化验进行规范。逐步规范回收、处理、交易产业链，引领新型、绿色环保处理工艺取代手工拆卸、焚烧、强酸萃取、填埋以及丢弃等浪费资源、严重污染环境的传统方法。

## 标准预期的作用和效益

2.1、 产业政策重点发展领域

我国已成为世界上最大的电子废弃物产业国，但电子废物处理存在技术装备落后、有价元素回收率低、环境污染严重和高能耗等问题。电子废物属于危险废物，《国家中长期科技发展规划纲要》（2006-2020）指出：“开发废弃物等资源化利用技术，重污染行业清洁生产集成技术，建立发展循环经济的技术示范模式，是重点领域和优先主题”。“带元器件的废电路板”贸易有迅猛增长的趋势。

2.2、 规范贸易市场的需要

当前国内废电路板回收交易方式和价格是通过买卖双方之间的协议来达成，而这种交易的方式就是通过经验来判断废电路板价值的准确性，也就完全取决于“内行”人员的经验水平，对供需双方在进行废电路板的交易都存在非常大的经济风险。交易中由于经验水平的高低往往可能会造成双方损失，为规避此类风险，对废电路板中的金属成分进行检测，用数据来作为价值判定的依据替代经验操作法，是非常公平、公正的交易方法，也是非常必要的。

2.3、 规范废电路板行业的需要

废电路板广泛来源于电脑、电视机、冰箱、洗衣机、电话机等电器设备。使用功能不同，其内部成分和构造的差别非常大，而且即便是同一类设备上的废电路板，也因其制造年份、品牌的不同，其中所含的金属成分和构造亦不相同。由废电路板的性质而决定了其成份的复杂性和组成差异较大，采用传统的取样、制样及分析方法准确测定其氟、氯和溴的含量必然存在着诸多困难。然而目前行业里还没有关于废电路板的氟、氯和溴化学分析方法，该领域仍是一项空白，急需填补。建立一套完整、合理有效的废电路板中的氟、氯和溴的化学分析方法标准来规范市场交易模式势在必行，并引领废电路板的交易市场逐渐走向程序化和正规化。

# 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

# 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细，标准的格式和表达等方面完全执行现行的国家标准和相关法规，符合GB/T 1.1的有关规定。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

# 无。

# 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准适用于废电路板中氟、氯和溴含量的测定。建议作为推荐性国家标准发布实施。

# 贯彻标准的要求和措施建议

建议向处理废电路板研发、生产、销售、检测的相关企业和单位积极贯彻本标准的内容。

# 废止现行有关标准的建议

无。

# 其他应予说明的事项