氧化铟粉化学分析方法 第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明 （讨论稿）

《氧化铟粉化学分析方法 第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 编制组 主编单位: 云南锡业集团（控股）有限公司 2022.03

YS/TXXX—202X

《氧化铟粉化学分析方法 第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、 铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信厅科【2020】263号《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，全国有色金属标准化技术委员会“有色标委【2020】263号”《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业、协会标准制(修)订项目计划的通知》精神。全国有色金属标准化技术委员会下达了制定《氧化铟粉化学分析方法 第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、 铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》行业标准的任务，计划编号为2020-1561T-YS，项目完成年限为2020-2022年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。行业标准《氧化铟粉化学分析方法 第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、 铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》由云南锡业集团（控股）有限公司、昆明冶金研究院、株洲科能新材料有限公司、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、文山锌铟有限公司负责起草。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

标准主编单位云南锡业集团（控股）有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外的产品标准，制作标准样品，制定标准讨论初稿；标准完善过程中，积极调动编制组成员单位收集产品各项数据，组织进行各项验证试验，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。

昆明冶金研究院积极参加编制组各次工作会议和编制组的各项试验验证活动，针对文本和附录中试验方法部分进行修改和完善工作。积极配合主编单位多次参加对标准的各版文稿进行认真的讨论和审议，提出大量有益的意见和建议，在编制组中发挥了积极的作用。

株洲科能新材料有限公司、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、文山锌铟有限公司积极参加标准工作会议，参与讨论和修改标准的各个版本，为标准的编制和编制说明编写提出了宝贵的意见和建议；在标准的关键数据和检测方法中，及时取样进行试验并提供试验数据；积极提供产品状态、规格、化学成分等数据支持；在标准编制过程中发挥了积极的作用。

为了更好完成该标准的起草任务，成立了标准编制工作组，编制组主要成员及分工见表1。

表1 编制组成员及分工

| 成员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 刘恒宇，刘英波 | 收集国内外的产品标准，根据客户需求、合同和订单要求，结合现场实际生产情况，制定标准讨论初稿；标准完善过程中，调动编制组成员单位收集产品各项数据，组织进行各项验证试验，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本及编制说明。 |
| 符泽卫，刘文斌 | 负责标准的工作指导，协调联系公司用户和供应商成为标准编制组成员。 |
| 许金泉，李宏萍 | 负责提供调研数据，配合标准编写开展试验验证及数据积累。 |
| 金智宏，屈伟，李倩，杨绍辉、左鸿毅 | 负责检测服务，进行各项试验验证活动，修改和完善标准文本和附检测方法。 |

（三）工作过程

1 预研阶段

第一次会议

2019年6月由昆明理工大学组织，在昆明冶金研究院召开标准立项后的第一次讨论会，云南省科学技术院、云南锡业集团（控股）有限公司、昆明冶金研究院参加会议。会议明确了产品的品种与规格和试验方法，对标准草案稿提出了具体修改意见，会议上针对氧化铟的化学成分检测进行了热烈的讨论，一致认为氧化铟目前相关的标准主要针对高纯氧化铟，普通的氧化铟的相关的标准也急需建立。而氧化铟的产品其适用范围更广，其化学成分的范围扩展2N，但对应的2N和3N的产品的化学分析方法现在还没有，现有的GB/T 23364.1-2009～GB/T 23364.6-2009高纯氧化铟的化学分析方法对于纯度要求较低的产品就不适用，因此，急需建立低纯度的氧化铟的化学分析方法。会议确定并落实任务，云南锡业集团（控股）有限公司编写《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，昆明冶金研究院撰写《氧化铟粉化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料并于2019年标准年会提交。

2020年，中华人民共和国工业和信息化部下发的工信厅科【2020】263号《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，全国有色金属标准化技术委员会“有色标委【2020】263号”《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业、协会标准制(修)订项目计划的通知》精神。全国有色金属标准化技术委员会下达了制定《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》行业标准的任务，计划编号为2020-1561T-YS，项目完成年限为2020-2022年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

2 立项阶段

第一次会议

2021年3月，由标准委员会组织，在苏州召开了标准讨论会。云南锡业集团（控股）有限公司、昆明冶金研究院、昆明理工大学、株洲科能新材料有限责任公司等多家单位参与审定《氧化铟》标准，并讨论云南锡业集团（控股）有限公司编写《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，昆明冶金研究院撰写《氧化铟粉化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

第二次会议

2021年3月，由标准委员会组织，在贵阳召开了标准讨论会。会议确定并落实任务，云南锡业集团（控股）有限公司编写《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，昆明冶金研究院撰写《氧化铟粉化学分析方法 第2部分：砷含量的测定 原子荧光光谱法》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。同时会上与株洲科能新材料有限公司、有研资源环境技术研究院(北京)有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、文山锌铟有限公司等积极讨论，并邀请其加入氧化铟编制小组。

第三次会议

2022年3月，原定于三亚召开的标准讨论会受新冠肺炎病毒疫情影响，无法召开现场会议，在全国有色金属标准化技术委员会主持下召开视频会议，《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》编制组提交了标准讨论稿及编制说明。

本次材料提交对标准内容进行了详细讨论，形成有效的更改意见，同时要求编制组成员进一步补充数据分析及试验比对样品分析，编制组根据会议讨论意见及后期的数据及试验分析结果，对标准进行完善形成讨论稿，进一步推进工作。

二、编制原则依据

1）本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

2）本标准规范了当前国内氧化铟粉末氧化铟化学分析方法，并且符合氧化铟行业的市场应用需求，具有指导作用，并能规范市场。

3）《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》本标准在制定中主要遵循以下原则：

科学性和技术先进的原则；

可行和严谨的原则；

规范法原则。

三、标准制定的主要内容

1范围

YS/T XXX的本部分规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氧化铟中镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的方法。

本部分适用于氧化铟中镉、 钴、 铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定，测定范围为: 0.0050%～0.40%。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3确定标准主要内容的依据

查阅了相关资料，拟定了试验方案，通过大量的条件试验确定了《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》中测定范围的选择、称样量的选择、共存离子的影响等内容，通过氧化铟标准样品验证及精密度试验确定了方法的重复性限和再现性限。本标准具有操作简便、准确度较好等优点。

4要求

4.1 化学成分的确定

本标准化学成分主要依据YS/T 257-2009《铟锭》，同时参考GB/T 23363《高纯氧化铟》，《氧化铟》行业标准的任务，计划编号为2019-0469T-YS（已经过标委会审定，待发布），粉末生产过程中，氧化铟的主要化学成分不会发生明显变化，只有杂质元素会发生轻微波动。本标准规定氧化铟的化学成分见表2。

表2 化学成分

| 产品 | 氧化铟（质量分数）/%（不小于） | 杂质元素（质量分数）/%（不大于） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In2O3 | Cu | As | Fe | Pb | Cd | Tl | Sb | Co | Ni | Mn | 其他 单个 |
| 氧化铟 | 99.50 | 0.015 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 注1： 3为100%减去实测杂质含量之和的余量。 注2：杂质总和为包含且不限于表中所列杂质元素实测值之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2电感耦合等离子发射光谱仪工作条件选择

电感耦合等离子发射光谱仪工作条件的选择以仪器说明书推荐的条件为前提，再通过实验进行优化，本实验最终确定的条件如表3。

表3 设备条件

| RF发生器功率/W | 雾化器压力/MPa | 辅助气流量/（L/min） | CID积分时间（紫外）/s | CID积分时间（可见）/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150 | 0.2 | 0.5 | 20 | 10 |

4.3电感耦合等离子发射光谱仪工作谱线条件选择

电感耦合等离子发射光谱仪工作谱线条件的选择以仪器自带推荐的条件为前提，再通过实验进行优化，本实验最终确定的条件如表4。

表4 工作谱线

| 元素 | 镉 | 钴 | 铜 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 226.5 | 228.6 | 224.7 | 259.9 | 257.6 |
| 元素 | 镍 | 锑 | 铅 | 铊 | — |
| 波长/nm | 231.6 | 217.5 | 220.3 | 190.8 | — |

四、标准制定的主要指标依据

1化学成分

文件中规定化学成分，因为实际样品合成的过程，进行了杂质添加。截至目前，共完成氧化铟样品9组（第9组还未进行定值等测试）氧化铟实测数据统计情况见表5。

表5 氧化铟化学成分实测数据统计表

| 氧化铟样品各个元素含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次实验-1 | 第一次实验-2 | 第一次实验-3 | 第二次实验-1 | 第二次实验-2 | 第二次实验-3 | 第二次实验-4 | 第二次实验-5 |
| Cd(%) | 0.0000 | 0.0190 | 0.0320 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0071 | 0.0268 | 0.0383 |
| Co(%) | ＜0.00001 | 0.0160 | 0.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.0240 | 0.0320 |
| Cu(%) | 0.0000 | 0.0140 | 0.0080 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0063 | 0.0319 |
| Fe(%) | 0.0009 | 0.0390 | 0.0470 | 0.0035 | 0.0053 | 0.0123 | 0.0349 | 0.0560 |
| Mn(%) | 0.0001 | 0.0200 | 0.0450 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0151 | 0.0362 | 0.0612 |
| Ni(%) | ＜0.00001 | 0.0130 | 0.0060 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0034 | 0.0069 | 0.0427 |
| Sb(%) | 0.0001 | 0.0150 | 0.0300 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0088 | 0.0263 | 0.0367 |
| Pb(%) | 0.0010 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0080 | 0.0254 | 0.0362 |
| Tl(%) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0079 | 0.0114 |

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简述

“十二五”期间，国家推出一系列工业转型升级政策，为氧化铟发展带来了良好的机遇。2015年国务院发布的《中国制造2025》发展战略十大重点领域之新材料中明确指出：要以新功能材料为发展对象，加快研发凝固成型、气相沉积、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。《新材料产业“十三五”发展规划》中指出：要重点发展半导体材料，以高纯度、大尺寸、低缺陷、高性能和低成本为主攻方向，逐步提高关键材料自给率，积极开发铟锡氧化物（ITO）靶材，电磁屏蔽材料。2017年初，工信部、发改委、科技部、财政部联合制定的《新材料产业发展指南》已正发印发，明确了材料的发展方向：一是战略性先进电子材料，以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心；二是纳米材料与器件，研发新型纳米功能材料、纳米光电器件及集成系统，在需求量逐年增加，资源优势和政策扶持下，未来氧化铟市场将迎来高速持续发展。

按照工信部，科技部等九大部委联合出台的新材料标准领航行动计划（2018-2020）：有色金属标准化应当着眼新材料、新产品的研发和生产，促进先进结构材料、先进功能材料等高品质高性能产品的发展，尤其是核电材料、航空材料、集成电路材料、显示材料、新能源材料。氧化铟行业标准的制定有助于氧化铟的快速发展，并促进新技术、新产品脱颖而出，提升铟产品产业供给质量和水平。氧化铟标准的制定符合《新材料产业“十三五”发展规划》发展规划需求，立足自主技术，健全氧化铟标准体系、技术规范、检测方式和认证机制，积极参与标准的制定，加快建立新材料检测认证平台，加强产品质量监督。

（二）项目的可行性简述

铟是一种战略资源，高纯铟、磷化铟、ITO靶材等铟基新材料是5G通信、光伏发电、新型显示和集成电路等行业的关键核心材料，是基本依赖进口的“卡脖子”关键战略性材料。我国是铟资源大国，也是铟产品生产的主要国家，占据世界铟年产量50%以上。氧化铟是一种新型n型透明半导体功能材料，具有较宽的禁带宽度、较小的电阻率和较高的催化活性，而当氧化铟尺寸达到纳米级别时除具有以上功能外，还具备了纳米材料的表面效应、量子尺寸效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应等。从而表现出许多新奇的力学、光学、磁学、气敏特性等，被广泛应用在宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是氧化铟的主要消费领域，占全球铟消费量的70%，ITO靶材通过磁控溅射获得ITO导电膜，作为透明电极广泛应用于笔记本电脑、电脑显示器、智能手机、液晶电视等。氧化铟是生产ITO靶材的主要原料，使用量日益增加（我国ITO靶材年使用量达到600吨以上），据相关数据显示，未来5年，世界溅射靶材的市场规模将超过160亿美元，年复合增长率可达到13%。我国是ITO靶材消费的大国，也是ITO靶材主要的生产国，氧化铟产品的规范化和标准化，对我国氧化铟行业的发展有着积极的促进作用。

制备高性能的气体传感器、半导体器件和ITO靶材对氧化铟的要求极为严格。氧化铟的主要性能指标包括粉体的化学成分、粉体粒度、微观结构等。目前市场中氧化铟粒度分布要求宽松，微观结构不确定（常见的氧化铟形貌结构有球形、片状等），不利于氧化铟的生产、应用、贸易、仲裁等。标准化的缺失极大的阻碍了氧化铟的进一步发展，因此《氧化铟化学分析方法  第1部分：镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法》标准的制定十分必要，且迫在眉睫。它能引导规范氧化铟行业，对氧化铟行业发展有着积极的促进作用。

六、标准水平分析

目前我国氧化铟行业的相关标准有GB/T23363-2009《高纯氧化铟》标准和GB/T 20510-2017《氧化铟锡靶材》标准，没有找到相关国际标准。GB/T23363-2009《高纯氧化铟》标准适用于以金属铟为原料制得的高纯氧化铟，该标准规定了高纯氧化铟的化学成分，适用于氧化铟含量不小于99.99%的高纯氧化铟，没有对粒度、微观结构做出规定。而对于目前的氧化铟半导体材料、氧化铟气敏材料、氧化铟化学材料，对化学成分要求的范围较宽，对氧化铟的粒度分布、微观结构要求相对较严格，因此GB/T23363-2009《高纯氧化铟》对非高纯氧化铟产品不适用。GB/T 20510-2017《氧化铟锡靶材》标准适用于以99.99%金属铟、锡为原料生产的氧化铟锡靶材，用于制作透明导电膜，也不适用于氧化铟产品。本标准填补了国内氧化铟行业的一项空白，其技术指标符合用户要求，先进合理。本标准在编制过程中进行了大量的数据收集和试验测试工作，同时兼顾了国内大部分氧化铟生产厂家的现状。

综上所述，本标准的主要技术指标均达到国内先进氧化铟生产企业质量水平，其综合水平达到国内先进水平。

七、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准不违反国家现行的有关法律 、法规的规定，同时与其它相关标准没有矛盾之处。

八、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

无。

九、标准征求意见稿意见汇总与处理

暂无。

十、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准符合目前国内氧化铟行业的发展需求，具有较好的适用性和科学性，因此建议将此标准推荐为行业标准。

十一、贯彻标准的要求和措施的建议

建议向企业、公司和科研院校（所）推荐本标准。

十二、废止现行有关标准的建议

本标准为新制定标准，不涉及其它标准的废止。

十三、其他应予说明的事项

无。