ICS 77.120.99

CCS H 14

中华人民共和国国家标准

稀土铁合金化学分析方法

第9部分：磷量的测定

铋磷法钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods for rare earth ferroalloy -

Part 9：Determination of phosphorus content-

Bismuth Phosphorus Mdybdenum blue spectrophotometry

（送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

GB/T 26416.9—202X

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》的第9部分。GB/T 26416包含以下部分：

——第1部分：稀土总量的测定；

——第2部分：稀土杂质含量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、镍、锰量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定　重铬酸钾滴定法；

——第5部分：氧量的测定　脉冲-红外吸收法；

——第6部分：钼、钨、钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第7部分：碳、硫量的测定 高频-红外吸收法；

——第8部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第9部分：磷量的测定 铋磷钼蓝分光光度法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：赣州有色冶金研究所有限公司、赣州艾科锐检测技术有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、定南大华新材料资源有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、中化地质矿山总局浙江地质勘查院。

本文件主要起草人：谢玲君、张文星、肖娟、黎英、温斌、陈冲、刘鸿、朱霓、李建虎、卢美玲、缪峰梅、徐宁、邱丽、孙林敬、陈涛、陈春发。

本文件为首次发布。

引　　言

本文件所指稀土铁合金为铁与一种或多种稀土元素组成的中间合金，一般采用熔盐电解法或熔配法制得，主要作为添加剂用于钕铁硼永磁材料、磁致伸缩材料、光磁记录材料等磁性材料或作为脱氧剂、添加剂等用于钢铁冶炼。化学成分是稀土铁合金的重要考核指标。 本次修订GB/T 26416《稀土铁合金化学分析方法》系列标准，整合了行业标准XB/T 616-2012《钆铁合金化学分析方法》、XB/T 621-2016《钬铁合金化学分析方法》、XB/T 623-2018《铈铁合金化学分析方法》、XB/T 624-2018《钇铁合金化学分析方法》等，建立针对目前所有实现规模化生产的稀土铁合金（包括镧铁、铈铁、镧铈铁、钕铁、镝铁、钆铁、钬铁和钇铁等）生产、应用中需要考核的指标的化学分析方法标准，包括稀土总量、稀土杂质含量、非稀土杂质含量的检测等。根据检测对象和检测手段的不同以及基体的差异等，本系列标准包括5个修订部分和4个制订部分。各个部分通过明确标准的适用范围，规范试剂、材料、试验设备和步骤，并经过多家实验室反复多次的试验和验证给出精密度数据，增强了不同试验室间数据的一致性和可比性，为稀土铁合金的品质核查建立严谨、规范的标准化工作基础。

本文件主要采用铋磷钼蓝分光光度法测定稀土铁合金中磷含量。本文件编制过程中，充分考虑了样品分解盐酸和硝酸用量、显色波长、显色介质及显色酸度、显色剂用量、还原剂用量、共存元素的干扰，具有准确、简单、快速、成本低的特点。

稀土铁合金化学分析方法

第9部分：磷量的测定

铋磷钼蓝分光光度法

- 范围

本文件规定了稀土铁合金（镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金、镝铁合金、钆铁合金、钬铁合金、钇铁合金）中磷含量的测定方法。

本文件适用于稀土铁合金（镧铁合金、铈铁合金、镧铈铁合金、镝铁合金、钆铁合金、钬铁合金、钇铁合金）中磷含量的测定。测定范围（质量分数）： 0.0050%～0.20%。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 6379.2  测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4　原理

试样经盐酸和硝酸分解，高氯酸冒烟至小体积，将亚磷酸氧化成正磷酸，在硫酸介质中，磷与铋及钼酸铵形成黄色磷铋钼三元杂多酸，用抗坏血酸将其还原为蓝色络合物，于分光光度计波长700 nm处测量吸光度。计算磷的含量。

- 5　试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级及以上蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。优先使用有证标准溶液。

5.1　盐酸（ρ=1.19 g/mL），优级纯。

5.2　硝酸（ρ=1.42 g/mL），优级纯。

5.3　高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

5.4  混和酸：将37.5 mL盐酸（5.1）和12.5 mL硝酸（5.2），加入50 mL水，混合均匀。

5.5　硫酸（1+3；优级纯）。

5.6　硝酸铋溶液（10g/L）： 称取10克硝酸铋，置于200 mL烧杯，加入30 mL硝酸（5.2），加热溶解后，加100mL水，煮沸驱尽氮氧化物，冷却至室温，加100ml硫酸（5.4），移入1000ml容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

5.7　钼酸铵溶液（50g/L）：称取50g钼酸铵溶解于1L水中。

5.8　抗坏血酸溶液（20g/L）：称取2g抗坏血酸溶解于100 mL水中，用时现配。。

5.9　磷标准贮存液：称取0.4394 g磷酸二氢钾(优级纯，预先经105℃～110℃烘干1h)于250 mL烧杯中，加水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（此溶液1mL含100µg磷）。

5.10　磷标准溶液：移取5.00 mL磷标准贮存液（5.9）于100mL容量瓶中，水稀释至刻度，混匀（此溶液1mL含5 µg磷）。

6　仪器设备

6.1 电子天平：分度值0.1 mg。

6.2 可见分光光度计。

在仪器正常工作状态下，凡达到下列指标均可使用。

——波长700 nm处光谱带宽不大于10 nm，波长测量精确至±2 nm；

——精密度：用校准曲线最高浓度溶液测量10次吸光度，相对标准偏差不大于0.3%。

7　样品

块状样品去掉表面氧化层，制成制成2 mm～4 mm屑状或粒状；屑状或粒状样品须密封保存。每种样品取样量不少于10 g。制备好的样品需及时检测，避免氧化。

8　试验步骤

8.1　试料

按表1称取样品（7），精确至0.000 1g。

表1 试样称取量与分取体积

| 含量（质量分数）范围/% | 试料/g | 分取试液的体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.005~0.050 | 1.00 | 10.00 |
| ＞0.050~0.20 | 0.50 | 5.00 |

8.2　平行试验

平行做两份试验。

8.3　空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4　测定

8.4.1　将试料（8.1）置于250 mL烧杯中，用水润湿，加入20 mL混合酸（5.4），于低温炉缓慢加热至试样溶解完全，取下稍冷，加入5mL高氯酸（5.3），加热冒烟至1 mL ~2 mL，取下稍冷，加入

10 mL硫酸（5.5）、10ml水，加热溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2　按表1分取溶液（8.4.1）于50 mL比色管中，加入4mL硫酸（5.5），2mL硝酸铋溶液（5.6），用水稀释至25 ml，再加入3mL钼酸铵（5.7），加入5 mL抗坏血酸（5.8），每加一种溶液必须立即混匀。用水稀释至刻度，混匀。在不低于20℃的室温下下显色30 min。

8.4.3  将部分试料溶液（8.4.2）移入3cm比色皿中，以试料空白溶液作参比，于分光光度计波长700 nm处，测量其吸光度。在标准曲线上求出溶液（8.4.2）的磷含量。

8.5　标准曲线的绘制

8.5.1 分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、6.00 mL磷标准溶液（5.10）于50mL比色管中，加入4mL硫酸（5.5），2mL硝酸铋溶液（5.6），用水稀释至25 ml，再加入3mL钼酸铵（5.7），加入5 mL抗坏血酸（5.8），每加一种溶液必须立即混匀。用水稀释至刻度，混匀。在不低于20℃的室温下显色30 min。

8.5.2 将部分试液（8.5.1）移入3cm比色皿中，以试剂空白溶液作参比，于分光光度计波长700 nm处，测量其吸光度。以磷含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

9　试验数据处理

待测元素含量以待测元素的质量分数w计，按公式（1）计算：

…………………………………（1）

式中：

m1 ——自标准曲线上查得试液的磷含量，单位为微克（µg）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——样品的质量，单位为克（g）。

两次平行测定结果的绝对差值不大于表2相应重复性限时，取其平均值为测定结果，结果保留2位有效数字，数值修约按照GB/T 8170规定执行。

- 精密度

10.1　精密度原始数据及统计

精密度数据是在2022年，由7家实验室对6种稀土铁合金中磷含量的6个不同水平样品进行协同试验确定的。每个实验室对6种稀土铁合金中磷含量的每个水平在重复性条件下独立测定11次。试验数据按GB/T 6379.2进行统计分析。

10.2　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2　重复性限

| 磷的质量分数 % | 重复性限（r） % |
| --- | --- |
| 0.0069 | 0.0008 |
| 0.012 | 0.002 |
| 0.043 | 0.003 |
| 0.084 | 0.005 |
| 0.17 | 0.02 |

10.3　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3　再现性限

| 磷的质量分数 % | 再现性限（R） % |
| --- | --- |
| 0.0069 | 0.0010 |
| 0.012 | 0.003 |
| 0.043 | 0.005 |
| 0.084 | 0.007 |
| 0.17 | 0.02 |