钨基高比重合金化学分析方法

第 1 部分：钨含量的测定

辛克宁重量法

编制说明

（预审稿）

主编单位：国合通用测试评价认证股份公司

2022年5月

钨基高比重合金化学分析方法

第 1 部分：钨含量的测定 辛克宁重量法

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2020]181号）文件精神，《钨基高比重合金化学分析方法 第 1 部分：钨含量的测定 辛克宁重量法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国合通用测试评价认证股份公司和国标（北京）检验认证有限公司负责起草，由北矿检测技术有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南航天天麓新材料检测有限责任公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司参与起草。该项目计划编号为2020-0696T-YS，项目计划完成时间为2022年。

1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件起草单位有：国合通用测试评价认证股份公司、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、北矿检测技术有限公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、湖南航天天麓新材料检测有限责任公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

在本标准起草过程中，温州宏丰电工合金股份有限公司和安泰天龙钨钼科技有限公司提供了试验样品。

国合通用测试评价认证股份公司(简称国合通测)于2017年8月17日在北京市怀柔区工商局注册设立，注册资金5亿元，其实际控制人有研科技集团有限公司是国资委直属的中央企业，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构。国合通测全资子公司国标（北京）检验认证有限公司（即将注资）是中国权威的第三方检验认证服务机构。 公司主营业务为：技术检测、技术开发、分析检测技术培训；销售仪器仪表、金属制品；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；认证服务。作为国家新材料测试评价平台项目批复的唯一的主中心，公司自成立以来，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，已与山东、江苏、广东、四川、安徽、贵州等地达成了重要合作意向，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。

1.3 主要工作过程

国合通用测试评价认证股份公司在接到该标准制订任务后，立即组织骨干人员成立了标准编制组，制定了该标准的研究内容、技术路线、任务分工和进度安排。主要工作过程经历以下阶段：

1.3.1 起草阶段

（1）任务落实：

2020年11月3日全国有色金属标准化技术委员会在浙江省桐乡市召开了全国有色金属标准工作会议，会上对行业标准《钨基高比重合金化学分析方法 第 1 部分：钨含量的测定 辛克宁重量法》进行了任务落实。确定由国合通用测试评价认证股份公司和国标（北京）检验认证有限公司负责起草，由北矿检测技术有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司等单位参与起草。确定了采用辛克宁重量法测定钨基高比重合金中质量分数为88.00%～98.00%的钨含量；同时确定了样品提供单位、制订计划、时间节点等事项，并形成了任务落实会的会议纪要。

- 样品收集及试验研究：

2020年12月~2022年1月本编制组在国内钨基高比重合金研发和生产的企业、机构内征集试验样品，完成4个梯度的统一样品的收集。同时开展了大量试验研究工作，形成了标准讨论稿、试验报告，撰写编制说明。

2022年2月28日～3月1日，全国有色金属标准工作会议召开标准讨论会网络会议，来自全国有色金属标准化技术委员会、国合通用测试评价认证股份公司、西安汉唐分析检测有限公司、国核锆铪理化检验有限公司、昆明冶金研究院、国合通用（青岛）测试评价有限公司、北矿检测技术有限公司、宝钛集团有限公司、广东省科学院工业分析检测中心等单位的专家代表参会。会上对该标准的研究进展及实验中遇到的问题进行认真、细致地讨论，并提出了改进建议。

- 试验验证：

2022年3月上旬本编制组根据会议的提问补充了相关实验，对恒重坩埚的材质、样品溶解实验、标准曲线基体匹配等问题进一步探讨，将修改后标准讨论稿、试验报告连同统一样品寄给验证单位，开展验证试验。2022年4月本编制组收到验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿、试验报告和编制说明。

1.3.2 征求意见阶段

（1）本编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《钨基高比重合金化学分析方法 第 1 部分：钨含量的测定 辛克宁重量法》标准征求意见稿进行意见征询。

二、标准编制原则

2.1 符合性：本文件严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379。2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制。

2.2 适用性和先进性：目前国家已经颁布实施了相应的产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》和YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》。该标准中规定了钨基高比重合金的牌号及钨、镍、铁、杂质元素的含量范围，如表1所示。同时推荐使用GB/T 4324《钨化学分析方法》作为参考测试方法，但是该系列方法中无钨元素的测定部分。

表1 钨基高比重合金板材化学成分

| 牌号 | W | 合金元素含量 |  | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Fe | Al | Mg | Ca | Si | C | N | H | O |
| W90NiFe | 余量 | 6.9~7.1 | 2.9~3.1 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.001 | 0.005 |
| W93NiFe | 余量 | 4.8~5.0 | 2.0~2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W95NiFe | 余量 | 3.4~3.6 | 1.4~1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W97NiFe | 余量 | 2.0~2.2 | 0.8~1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

另外，行业标准YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》中也规定了高比重钨合金球粒的牌号及钨、镍、铁、铜元素的含量范围，如表2所示。

表2 高比重钨合金球粒的化学成分

| 型号 | 化学成分/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | Ni | Fe | Cu |
| HQ152 | 余量 | 4.5~5.5 | - | 1.5~2.5 |
| HQ173 | 余量 | 6.5~7.5 | - | 2.5~3.5 |
| HQ221 | 余量 | 1.8~2.2 | 0.8~1.2 | - |
| HQ231 | 余量 | 2.8~3.2 | 0.8~1.2 | - |
| HQ232 | 余量 | 2.8~3.2 | 1.6~2.4 | - |
| HQ243 | 余量 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | - |
| HQ263 | 余量 | 5.5~6.5 | 2.5~3.5 | - |
| HQ273 | 余量 | 6.5~7.5 | 2.5~3.5 | - |

在国外目前有AMS-T-21014和Mil-T-21014中规定了钨基高比重合金的产品规格，具体如表3和表4所示。

表3  AMS-T-21014高比重合金等级配比

| 等级 | Class1 | Class1 | Class2 | Class2 | Class3 | Class3 | Class4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配比 | 90W7Ni3Fe | 91W6Ni3Fe | 92W5Ni3Fe | 93W4Ni3Fe | 95W3Ni2Fe | 96W3Ni1Fe | 97W2Ni1Fe |

表4  Mil-T-21014高比重合金等级配比

| 等级 | Class1 | Class1 | Class2 | Class3 | Class3 | Class4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配比 | 90W6Ni4Cu | 90W7Ni3Fe | 92.5W5.25Ni2.25Fe | 95W3.5Ni1.5Cu | 95W3.5Ni1.5Fe | 97W2.1Ni0.9Fe |

因此，目前在国内外，特别是在国内有色金属行业，还缺少一整套针对高比重合金中主量、微量化学元素的测试标准。

金属及合金中高含量钨元素的化学分析方法主要有辛克宁重量法、硫氰酸盐光度法等。称量分析法不需基准物质、标准物质或标准溶液，直接称量分析，是一种绝对分析法，故实验过程中引入误差小，准确度高。结合钨基高比重合金生产和使用的实际需求，确定测定方法和测定范围，提高了本标准的适用性。通过充分调研，采用操作简便、灵敏度高、精密度和准确好、在行业内普及的分析方法，能很好地满足行业对钨基高比重合金的分析测试需求，提高了本标准的可操作性和先进性。

三、确定标准主要内容的依据

本文件是首次制定，并且是在充分调研了钨基高比重合金生产和应用的实际情况以及相关标准、文献的基础上完成的。

3.1 测定范围的确定

本标准的测定范围以国内现行的产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》、YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》、YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》，以及国外相关标准AMS-T-21014和Mil-T-21014中规定的钨基高比重合金的产品规格为依据，为了能够充分覆盖产品标准中规定的含量范围，本标准的测定范围确定为88.00%~98.00%。

3.2 溶样方法的确定

经试验，钨基高比重合金可用氢氟酸、硝酸快速溶解完全。称取三份0.20g 1#样品于聚四氟烧杯，吹入少量水，分别加入2mL氢氟酸和2mL硝酸、5mL氢氟酸和5mL硝酸、10mL氢氟酸和10mL硝酸后加热溶解。经观察，加入2mL氢氟酸和2mL硝酸溶解较慢，加入5mL氢氟酸和5mL硝酸、10mL氢氟酸和10mL硝酸可快速溶解。选择采用5mL氢氟酸和5mL硝酸溶解样品。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.3 盐酸用量的选择

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，分别加入盐酸0mL，3mL，5mL，10mL，15mL，按选定的实验方法进行测试，所得结果如下表：

表5 盐酸用量试验

| 序号 | 加入钨量/mg | 加入盐酸体积/mL | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0 | 200.62 | 100.31（沉淀较细） |
| 2 | 200 | 3 | 201.22 | 100.61 |
| 3 | 200 | 5 | 198.64 | 99.32 |
| 4 | 200 | 10 | 199.20 | 99.6 |
| 5 | 200 | 15 | 201.10 | 100.55 |

当不加入盐酸时，沉淀颗粒很细，沿着杯壁向上爬。钨在盐酸介质中形成钨酸沉淀，为促进反应进行，选择加入盐酸量为10mL。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.4 辛克宁用量选择

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，分别加入辛克宁溶液（100g/L）0mL，1mL，2mL，4mL，5mL，8mL，所得结果如下表：

表6 辛克宁用量试验

| 序号 | 加入钨量/mg | 加入辛克宁体积/mL | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0 | 198.4 | 99.2（有穿滤现象） |
| 2 | 200 | 1 | 198.8 | 99.4 |
| 3 | 200 | 2 | 199.0 | 99.5 |
| 4 | 200 | 4 | 199.2 | 99.6 |
| 5 | 200 | 5 | 199.4 | 99.7 |
| 6 | 200 | 8 | 200.2 | 100.1 |

从实验过程和结果可以看出，当辛克宁溶液用量大于2mL时，钨回收率在 99.6%~100.1%，回收率较好。综合考虑，为确保含钨量高时钨可沉淀完全，辛克宁溶液加入量为5mL。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.5 沉淀保温时长的影响

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，加入辛克宁溶液后分别于80℃保温1h、2h、3h、4h、5h或常温静置过夜，结果如下表：

表7  沉淀保温时长的影响

| 序号 | 加入钨量/mg | 沉淀条件 | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 80℃保温1h | 198.0 | 99.0 |
| 2 | 200 | 80℃保温2h | 198.6 | 99.3 |
| 3 | 200 | 80℃保温3h | 199.2 | 99.6 |
| 4 | 200 | 80℃保温4h | 199.4 | 99.7 |
| 5 | 200 | 80℃保温5h | 200.4 | 100.2 |
| 6 | 200 | 常温静置过夜 | 199.6 | 99.8 |

从实验过程和结果可以看出，80℃保温时长＞3h或常温静置过夜时回收率较好，本方法选择沉淀条件为80℃保温4h或常温静置过夜。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.6 共存元素干扰试验

根据表1到表4相关标准中规定的钨基高比重合金中规定的化学成分的含量，进行铁、铜、镍元素的干扰实验。钨基高比重合金中铁的含量范围为0.50%~5.0%，铜的含量范围为1.0%~5.0%，镍的含量范围为1.0%~8.0%。

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，分别加入最大量铁、铜、镍单元素标准溶液和混合标准溶液，考察铁、铜、镍元素对测定钨的干扰。

表8 铜、铁、镍元素的干扰实验

| 序号 | 待测试液中钨量/mg | 加入共存元素和含量/mg | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | Fe 10 | 200.12 | 100.06 |
| 2 | 200 | Cu 10 | 200.22 | 100.11 |
| 3 | 200 | Ni 16 | 200.52 | 100.26 |
| 4 | 200 | Fe 10，Cu 10，Ni 16 | 201.04 | 100.52 |

从表8实验结果可以看出，样品中的铜对钨含量的测定没有干扰。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.7 坩埚选择

移取两份20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，分别使用铂坩埚和瓷坩埚进行恒重，对比这两种坩埚对测定结果的影响。经计算，使用铂坩埚测定结果的回收率为99.88%，使用瓷坩埚测定结果的回收率为99.92%。二者的回收率良好，均可以满足测定需求。因此，可以选择瓷坩埚或者铂坩埚进行实验。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.8 补差的基体干扰实验

A：准确移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL钨标准溶液（100µg/mL）于一组100 mL塑料容量瓶中，加入5 mL氢氟酸和5 mL硝酸，用水稀释至刻度，摇匀。

B：准确移取1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL钨标准溶液（100µg/mL）于一组100 mL塑料容量瓶中，加入2 mL盐酸、2 mL硼酸（200 g/L）、1mL辛克宁溶液（100 g/L），用水稀释至刻度，摇匀。

以A为标准溶液，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定B溶液中钨的值，考察标准系列溶液介质对测定结果的影响。

表9 测定介质对测定结果的影响

| B溶液中钨的浓度（µg/mL） | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 | 1.02 | 1.99 | 5.03 | 10.01 |

由测定结果可知，使用5 mL氢氟酸和5 mL硝酸测定介质的标准溶液测定滤液中的钨，不影响测定结果。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.9 加标回收试验

称取1#和3#试样0.2000g，加入不同量的钨，按照选定的试验方法进行测定，计算加标回收率，考察该方法的准确度，测定结果见表6。

表10 加标回收试验

| 编号 | 样品含钨量/mg | 加入钨量/mg | 测得钨量/mg | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 179.6 | 20 | 199.86 | 101.3 |
|  | 179.6 | 50 | 229.3 | 99.4 |
| 3# | 189.58 | 20 | 209.48 | 99.5 |
|  | 189.58 | 50 | 239.64 | 100.12 |

从表10结果中可以看出，本方法的加标回收率在99.4%~101.3%之间，准确度较好，能够满足分析要求。

3.10 精密度试验

3.10.1 起草单位的精密度试验

按照选定的试验方法对4种钨基高比重合金样品中的钨进行11次独立测定，其中，2#样品为合成样，由2号试样称量0.2000g，加入5.00mg钨，记为2#试样。测定结果见表11。

表11 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 89.69 | 92.59 | 94.78 | 96.62 |
| 2 | 89.74 | 92.43 | 94.59 | 96.89 |
| 3 | 89.89 | 92.38 | 94.52 | 96.93 |
| 4 | 89.88 | 92.74 | 94.85 | 97.11 |
| 5 | 89.68 | 92.66 | 94.94 | 97.14 |
| 6 | 90.09 | 92.36 | 94.81 | 96.97 |
| 7 | 89.73 | 92.42 | 94.93 | 97.14 |
| 8 | 89.77 | 92.58 | 94.89 | 96.92 |
| 9 | 89.67 | 92.79 | 94.72 | 96.77 |
| 10 | 89.93 | 92.53 | 94.66 | 97.12 |
| 11 | 89.72 | 92.47 | 94.98 | 96.77 |
| 平均值/% | 89.80 | 92.54 | 94.79 | 96.94 |
| 标准偏差/% | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| RSD/% | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |

从表11结果可知，4种钨基高比重合金样品精密度试验结果的RSD在0.15%~0.18%之间，说明该方法精密度良好，能够满足分析要求。

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述样品的精密度试验结果数据进行异常值检验，结果见表12所示。

表12 精密度试验数据异常值结果

| 样品编号 | 可疑值/% | s/% | Gmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 90.09 | 0.13 | 2.231 |
| 2# | 92.79 | 0.15 | 1.667 |
| 3# | 94.52 | 0.15 | 1.267 |
| 4# | 96.62 | 0.17 | 1.176 |

经查表，λ（0.05,11）的临界值为2.234。因此，上述4种样品11次独立测定的结果均无异常值，表明该方法精密度良好。

为了考察本方法的精密度，6家验证单位按照起草单位制定的实验方案进行了验证试验，并对4种样品分别独立测定了11次，测定结果见下表。

3.10.2 北矿检测技术有限公司的精密度试验

表13 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 89.48 | 92.58 | 94.69 | 96.54 |
| 2 | 89.64 | 92.81 | 94.61 | 96.68 |
| 3 | 89.51 | 92.55 | 94.76 | 97.04 |
| 4 | 89.69 | 92.64 | 94.88 | 97.09 |
| 5 | 89.84 | 92.48 | 94.82 | 97.14 |
| 6 | 90.09 | 92.44 | 94.76 | 96.85 |
| 7 | 89.79 | 92.78 | 94.69 | 96.87 |
| 8 | 89.57 | 92.91 | 94.68 | 96.91 |
| 9 | 89.75 | 92.85 | 94.52 | 96.78 |
| 10 | 89.87 | 92.59 | 94.48 | 96.68 |
| 11 | 90.06 | 92.68 | 94.36 | 97.03 |
| 平均值/% | 89.75 | 92.66 | 94.66 | 96.87 |
| 标准偏差/% | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.19 |
| RSD/% | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |

3.10.3 酒泉钢铁（集团）有限责任公司的精密度试验

表14 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 89.77 | 92.42 | 94.73 | 96.62 |
| 2 | 89.85 | 92.34 | 94.94 | 96.77 |
| 3 | 90.01 | 92.57 | 94.67 | 96.57 |
| 4 | 89.98 | 92.67 | 94.63 | 96.79 |
| 5 | 89.85 | 92.65 | 94.46 | 96.74 |
| 6 | 89.77 | 92.55 | 94.47 | 97.04 |
| 7 | 89.91 | 92.68 | 94.56 | 96.87 |
| 8 | 89.90 | 92.74 | 94.73 | 96.73 |
| 9 | 89.98 | 92.59 | 94.57 | 96.93 |
| 10 | 89.80 | 92.42 | 94.50 | 96.98 |
| 11 | 89.76 | 92.48 | 94.38 | 97.00 |
| 平均值/% | 89.87 | 92.56 | 94.60 | 96.82 |
| 标准偏差/% | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| RSD/% | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |

3.10.4 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心的精密度试验

表15 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 90.01 | 93.06 | 95.36 | 97.01 |
| 2 | 90.25 | 92.85 | 95.49 | 96.77 |
| 3 | 89.86 | 92.92 | 95.02 | 97.17 |
| 4 | 90.26 | 92.79 | 95.43 | 97.15 |
| 5 | 90.22 | 92.83 | 95.43 | 97.19 |
| 6 | 89.96 | 92.86 | 95.37 | 96.87 |
| 7 | 89.92 | 92.96 | 95.10 | 97.08 |
| 8 | 90.38 | 92.75 | 95.08 | 96.96 |
| 9 | 90.15 | 92.69 | 95.24 | 96.88 |
| 10 | 90.18 | 93.10 | 95.32 | 97.08 |
| 11 | 89.82 | 92.85 | 95.10 | 97.14 |
| 平均值/% | 90.09 | 92.88 | 95.27 | 97.03 |
| 标准偏差/% | 0.186 | 0.124 | 0.167 | 0.141 |
| RSD/% | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |

3.10.5 湖南柿竹园有色金属有限责任公司的精密度试验

表16 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 89.75 | 92.55 | 94.77 | 96.68 |
| 2 | 89.69 | 92.40 | 94.56 | 96.79 |
| 3 | 89.87 | 92.63 | 94.68 | 96.91 |
| 4 | 90.03 | 92.74 | 94.91 | 97.04 |
| 5 | 89.78 | 92.45 | 94.86 | 97.11 |
| 6 | 90.01 | 92.33 | 94.80 | 96.95 |
| 7 | 89.85 | 92.53 | 94.91 | 97.08 |
| 8 | 89.74 | 92.57 | 94.85 | 96.87 |
| 9 | 89.65 | 92.72 | 94.78 | 96.75 |
| 10 | 89.97 | 92.48 | 94.96 | 97.09 |
| 11 | 89.74 | 92.43 | 94.65 | 96.86 |
| 平均值/% | 89.80 | 92.54 | 94.79 | 96.94 |
| 标准偏差/% | 0.132 | 0.145 | 0.151 | 0.175 |
| RSD/% | 0.147 | 0.157 | 0.159 | 0.180 |

3.10.6 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司的精密度试验

表17 精密度试验结果

|  | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 89.34 | 92.46 | 93.99 | 95.87 |
| 2 | 89.48 | 92.25 | 94.35 | 96.27 |
| 3 | 89.57 | 92.42 | 94.21 | 96.46 |
| 4 | 89.67 | 92.05 | 94.46 | 96.51 |
| 5 | 89.05 | 92.71 | 94.31 | 96.22 |
| 6 | 89.63 | 92.35 | 94.74 | 96.40 |
| 7 | 89.86 | 92.65 | 94.23 | 96.24 |
| 8 | 89.25 | 92.94 | 94.54 | 96.02 |
| 9 | 89.51 | 92.75 | 94.94 | 96.69 |
| 10 | 89.62 | 92.45 | 94.74 | 96.07 |
| 11 | 89.49 | 92.63 | 94.45 | 96.88 |
| 平均值/% | 89.50 | 92.51 | 94.45 | 96.33 |
| 标准偏差/% | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
| RSD/% | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |

3.10.7 国合通用（青岛）测试评价有限公司的精密度试验

表18 精密度试验结果

| 元素 | 钨的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 | 90.13 | 92.35 | 95.35 | 97.19 |
| 2 | 90.02 | 92.01 | 95.11 | 97.28 |
| 3 | 90.15 | 92.14 | 95.06 | 97.15 |
| 4 | 90.23 | 92.22 | 95.16 | 96.80 |
| 5 | 90.07 | 92.44 | 95.29 | 96.88 |
| 6 | 89.68 | 92.55 | 94.77 | 96.74 |
| 7 | 89.84 | 91.99 | 95.05 | 97.01 |
| 8 | 90.28 | 92.01 | 95.12 | 97.33 |
| 9 | 89.77 | 92.58 | 95.24 | 96.76 |
| 10 | 90.11 | 92.59 | 94.77 | 97.24 |
| 11 | 90.23 | 92.36 | 94.79 | 97.19 |
| 平均值/% | 90.05 | 92.29 | 95.06 | 97.05 |
| 标准偏差/% | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| RSD/% | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |

3.11 重复性和再现性

3.11.1 离群值检验

表19 各参与单位实验数据平均值统计

| 单位名称 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、国合通测 | 89.80 | 92.54 | 94.79 | 96.94 |
| 2、北矿检测 | 89.75 | 92.66 | 94.66 | 96.87 |
| 3、酒泉钢铁 | 89.87 | 92.56 | 94.60 | 96.82 |
| 4、钨与稀土 | 90.09 | 92.88 | 95.27 | 97.03 |
| 5、柿竹园 | 89.80 | 92.54 | 94.79 | 96.94 |
| 6、航天天麓 | 89.50 | 92.51 | 94.45 | 96.33 |
| 7、国合青岛 | 90.05 | 92.29 | 95.06 | 97.05 |
| 总平均值/% | 89.84 | 92.57 | 94.80 | 96.85 |

采用格拉布斯（Grubbs）检验法对上述各验证单位实验数据的平均值进行异常值检验，结果见表20所示。

表20 格拉布斯（Grubbs）异常值检验结果1

| 样品编号 | 1# | 2# | 3# | 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值最小值/% | 90.09 | 92.88 | 95.27 | 97.05 |
| 平均值最大值/% | 89.5 | 92.29 | 94.45 | 96.33 |
| 总平均值x/% | 89.84 | 92.57 | 94.80 | 96.85 |
| s/% | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.25 |
| Gi | 1.706 | 1.759 | 1.668 | 2.139 |
| 异常值 | N | N | N | N |

经查表，G（0.05,7）的临界值为2.020，G（0.01,7）的临界值为2.139。由表20可以看出，1#、2#、3#、4#数据中没有异常值。

3.11.2 等精度检验

采用科克伦（Cochran）检验法对每个样品剔除离群值后的不同实验室测定结果的平均值之间进行等精度检验。先计算m组数据的各组n个数据的方差，再计算其中的最大方差与m个方差和之比：

Cmax=smax2/i=1msi2

根据所取显著性水平α、数据组数m和重复测定次数n，从科克伦法检验临界值表查得临界值C(α,m,n)。当统计量Cmax小于显著性水平α=0.05的临界值，则接受被检测数据为正确值；当统计量Cmax大于显著性水平α=0.05的临界值，但小于显著性水平α=0.01的临界值，则被检测的数据为岐离值；当统计量Cmax大于显著性水平α=0.01的临界值，则被检测的数据为离群值，应当剔除。

表21 科克伦（Cochran）检验结果

| 单位名称 | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准偏差s/% | s2 | 标准偏差s/% | s2 | 标准偏差s/% | s2 | 标准偏差s/% | s2 |
| 1、国合通测 | 0.13 | 0.0169 | 0.15 | 0.0225 | 0.15 | 0.0225 | 0.17 | 0.0289 |
| 2、北矿检测 | 0.16 | 0.0256 | 0.16 | 0.0256 | 0.2 | 0.04 | 0.19 | 0.0361 |
| 3、酒泉钢铁 | 0.09 | 0.0081 | 0.13 | 0.0169 | 0.16 | 0.0256 | 0.16 | 0.0256 |
| 4、钨与稀土 | 0.19 | 0.0346 | 0.12 | 0.0153 | 0.167 | 0.0279 | 0.141 | 0.0199 |
| 5、柿竹园 | 0.13 | 0.0174 | 0.14 | 0.0210 | 0.151 | 0.0228 | 0.175 | 0.0306 |
| 6、航天天麓 | 0.22 | 0.0484 | 0.25 | 0.0625 | 0.28 | 0.0784 | 0.3 | 0.09 |
| 7、国合青岛 | 0.2 | 0.04 | 0.23 | 0.0529 | 0.21 | 0.0441 | 0.22 | 0.0484 |
| i=1msi2 | 0.19 |  | 0.22 |  | 0.26 |  | 0.28 |  |
| Cmax=smax2/i=1msi2 | 0.253 |  | 0.288 |  | 0.300 |  | 0.322 |  |
| C(α, m, n) | C(0.05, 7, 11)=0.315 C(0.01, 8, 11)=0.362 |  | C(0.05, 7, 11)=0.315 C(0.01, 8, 11)=0.362 |  | C(0.05, 7, 11)=0.315 C(0.01, 8, 11)=0.362 |  | C(0.05, 7, 11)=0.315 C(0.01, 8, 11)=0.362 |  |
| 结论 | 无离群值 |  | 无离群值 |  | 无离群值 |  | 有岐离值 |  |

表21结果表明，4号样品的6号实验室的统计量大于显著性水平α=0.05的临界值，但小于显著性水平α=0.01的临界值，视为岐离值，计入到后续的统计计算。

3.11.3 方法重复性限和再现性限计算

由于3#样品4号实验室的平均值数据偏离平均值较明显，剔除数据后进行方法重复性限和再现性限计算。各参与单位实验数据统计见表22所示。

表22 剔除离群值后各参与单位的实验数据统计

| 单位名称 样品编号 | 1# |  | 2# |  | 3# |  | 4# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% | 平均值/% | 标准偏差/% |
| 1、国合通测 | 89.8 | 0.13 | 92.54 | 0.15 | 94.79 | 0.15 | 96.94 | 0.17 |
| 2、北矿检测 | 89.75 | 0.16 | 92.66 | 0.16 | 94.66 | 0.20 | 96.87 | 0.19 |
| 3、酒泉钢铁 | 89.87 | 0.09 | 92.56 | 0.13 | 94.60 | 0.16 | 96.82 | 0.16 |
| 4、钨与稀土 | 90.09 | 0.186 | 92.88 | 0.124 | / | / | 97.03 | 0.141 |
| 5、柿竹园 | 89.80 | 0.132 | 92.54 | 0.145 | 94.79 | 0.151 | 96.94 | 0.175 |
| 6、航天天麓 | 89.50 | 0.22 | 92.51 | 0.25 | 94.45 | 0.28 | 96.33 | 0.30 |
| 7、国合青岛 | 90.05 | 0.2 | 92.29 | 0.23 | 95.06 | 0.21 | 97.05 | 0.22 |
| 总平均值x/% | 89.84 |  | 92.57 |  | 94.72 |  | 96.85 |  |
| 重复性标准差Sr2 | 0.027 |  | 0.031 |  | 0.039 |  | 0.040 |  |
| 实验室间标准差SL2 | 0.033 |  | 0.030 |  | 0.040 |  | 0.056 |  |
| 再现性标准差SR2 | 0.060 |  | 0.061 |  | 0.079 |  | 0.096 |  |
| Sr | 0.17 |  | 0.18 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| SR | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.28 |  | 0.31 |  |
| r | 0.47 |  | 0.50 |  | 0.56 |  | 0.57 |  |
| R | 0.69 |  | 0.71 |  | 0.79 |  | 0.88 |  |

通过数据统计和计算，得到该方法的重复性限和再现性限，见表23所示。

表23 重复性限和再现性限

| w/% | 89.84 | 92.57 | 94.72 | 96.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.57 |
| R | 0.69 | 0.71 | 0.79 | 0.88 |

- 标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题。

- 标准预期达到的社会效益等情况

5.1 标准编写的目的和意义

钨基高比重合金由于具有密度高、硬度大、熔点高，出色的耐磨性、高极限抗拉强度、耐高温、同时又具有足够的韧性以及热膨胀系数小、可焊性好等一系列优异的物理、力学性能而在尖端科学领域、国防工业和民用工业中都得到了广泛应用：在航天航空工业中用作陀螺转子、惯性件、飞机配重件；在军事上用作穿甲弹、导弹弹头、在电气工业中用作压电热镦粗砧块材料、触头材料；在压铸工业中用作压铸模材料等。研究表明，高比重合金的理化性能与其化学成分之间有着密切联系。钨元素是钨基高比重合金中的主要元素，其含量多少直接影响材料的综合性能，有报道指出，当钨含量大于97%时，合金拉伸强度明显下降。

在钨基高比重合金产品及分析方法标准方面，目前国家已经颁布实施了相应的产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》和YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》。另外，行业标准YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》中也规定了高比重钨合金球粒的牌号及钨、镍、铁、铜元素的含量范围。在国外目前有AMS-T-21014和Mil-T-21014中规定了钨基高比重合金的产品规格。由于目前没有针对钨基高比重合金的检测标准，标推中使用GB/T 4324《钨化学分析方法》作为参考测试方法。为了保证钨基高比重合金批量生产的质量、规范钨基高比重合金产品市场、确保产品的质量稳定性，亟需建立钨基高比重合金成分化学分析的标准方法。本标准分析方法填补了国内空白，是首次制定。

5.2 标准预期的作用和效益

本文件充分考虑了目前国内钨基高比重合金生产、研发、应用和检测的实际技术水平。本文件颁布执行后，将在国内形成对钨基高比重合金化学成分的统一的分析测试标准，对于增加各机构检测数据之间的可靠性和可比性，助力我国航空航天、电力电工、军事等产业的发展发挥着十分重要的作用。

- 采用国际标准和国外先进标准的情况

本文件为我国首次制定。经查询，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。标准涉及内容全面、条款详细、在编制过程中吸纳了国内相关先进技术，能够与现行产品标准GB/T 26038-2010《钨基高比重合金板材》、YS/T 1148-2016《钨基高比重合金》和YS/T 1026-2015《金属注射成型高比重钨合金球粒》配套使用，整体达到国内先进水平。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本文件规范了钨基高比重合金中钨元素的测定，有利于整个行业分水平的提升，为钨基高比重合金大规模生产提供了保证。本文件发布执行后，建议标准主管单位积极向生产厂家及国内外用户推广。

- 废止现行有关标准的建议

本文件为新制定文件，无废止其它标准的建议。

- 其他应予说明的事项

无。

《钨基高比重合金化学分析方法 第1部分：钨含量的测定 辛克宁重量法》

编制组

2022年5月