标准征求意见稿意见处理汇总表

| 标准项目名称：废电路板化学分析方法 第3部分：铅、锌、镍和锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 标准项目负责起草单位：江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 承办人：刘名红 电话：18879160916 2022年3 月 5日填写 |
| --- |
| 序号 | 标准章条标号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 1 | “测定范围: Pb 0.30%～4.00%； Zn 0.30%～3.00%；Ni 0.20%～1.00%；Sn 1.00%～5.00%”改为“测定范围:铅 0.30 %～4.00 %； 锌0.30 %～3.00 %；镍 0.20 %～1.00 %；锡1.00 %～5.00 %。” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 文本中所有数值与单位需空一字符。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4 | “B、C试料经盐酸、硝酸混合酸溶解后”改为“B试料和C试料经盐酸、硝酸混合酸溶解后”。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.1 | “wCu≥99.99%”改为“wCu≥99.99%”,文中其他“≥”做相应修改。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 8.5.1 | “继续加热至近干，吹水，”改为“继续加热至近干，加入少量水，” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 8.5.2 | “用于测定A、B、C试料稀释后的溶液”改为“用于测定A试料、B试料和C试料稀释后的溶液” | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 8.6 | “按公式（1）计算试料中A、B、C的铅、锌、镍和锡的质量分数wx(A、B、C)，数值以百分数表示”改为“按公式（1）计算A试料、B试料和C试料中的铅、锌、镍和锡的质量分数wx(A、B、C)，数值以百分数表示”。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 8 |  | 文件中“ug/mL”改为“ µg/mL”。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 | 文件包括试验报告和标准草案 |
| 9 | 8.4.2 | “将分析试液（8.4.1.1）、（8.4.1.2）与标准溶液（8.5）在选定的工作条件下同时进行等离子体原子发射光谱铅、锌、镍和锡含量的测定”中去掉“同时” | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 8.5.3 | 补充：或采用三通进样装置钇内标与标准溶液同时进样测定 | 耶拿分析仪器（上海）有限公司 | 不采纳 | 8.4.1.2中已补充采用三通进样装置钇内标与标准溶液同时进样测定 |
| 11 |  |  | 广东省韶关市质量计量监督检验所 | 无意见 |  |
| 12 |  |  | 广东先导稀材股份有限公司 | 无意见 |  |
| 13 |  |  | 广东中金岭南环保工程有限公司 | 无意见 |  |
| 14 |  |  | 昆明冶金研究院 | 无意见 |  |
| 15 |  |  | 广西高峰矿业有限公司 | 无意见 |  |
| 16 |  |  | 广西华锡集团股份有限公司 | 无意见 |  |
| 17 |  |  | 云南锡业股份有限公司 | 无意见 |  |
| 18 |  |  | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 无意见 |  |
| 19 |  |  | 山东祥光集团 | 无意见 |  |

说明：

（1）发送《征求意见稿》的单位数：11个；

- 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：2个；

- 收到《征求意见稿》后，回函并有建议的单位数：2个；