有色金属行业标准

粗氢氧化镍钴化学分析方法

第1部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

编

制

说

明

（送审稿）

广东邦普循环科技有限公司

2021年7月

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部办公厅关于印发“2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划”（工信（工信厅科函﹝2020﹞181号）的文件精神，行业标准《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口，项目计划编号：2020-0685T-YS，由广东邦普循环科技有限公司牵头起草，该标准计划完成年限2022年。

标准编制组单位有广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、通标标准技术服务有限公司、紫金铜业有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、深圳清华大学研究院、湖南长远锂科股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司等单位。

1.2主要参加单位和工作成员及其所作的工作

1.2.1 起草单位简介

广东邦普循环科技有限公司（简称“邦普循环”）创立于2005年，是国内领先的废旧电池循环利用企业，聚焦回收业务、资源业务与材料业务，为电池全生命周期管理提供一站式闭环解决方案和服务。作为宁德时代新能源科技股份有限公司的控股子公司，邦普循环打造了上下游优势互补的电池全产业链循环体系，通过独创的定向循环技术，在全球废旧电池回收领域率先破解了“废料还原”的行业性难题，电池产品核心金属材料总回收率达到99.3%以上。邦普循环总部位于广东省佛山市，目前在全球已设立广东佛山、湖南长沙、福建宁德、湖北宜昌、印尼莫罗瓦利、印尼纬达贝七大生产基地；拥有国家企业技术中心、新能源汽车动力电池循环利用国家地方联合工程研究中心、电化学储能技术国家工程研究中心邦普分中心、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的测试验证中心、广东省电池循环利用企业重点实验室等科研平台。2020年，邦普循环废电池处理能力达15万吨，实际处理量达6万吨，生产粗碳酸锂4300吨。截至2021年12月31日，邦普循环已参与制修订废旧电池回收、电池材料等相关标准204项，其中发布154项，邦普循环也积极参与了ISO/TC 333锂相关的国际标准。

1.2.2主要参加单位情况

标准主编单位广东邦普循环科技有限公司在标准预研过程中，积极主动收集国内外关于含镍或含钴物料中镍元素含量的测定方法，分析对比，并结合检测中心的测试方法，选择电丁二酮肟重量法测定粗氢氧化镍钴中镍元素的含量，并予以立项申报。标准立项后，积极召集行业内相关单位参与标准的制定工作。标准编制过程中，从公司技术中心及其他供样单位收集样品，从检测中心召集经验丰富的分析测试工程师、取制样技术员，对本标准进行充分的试验论证，编制标准文本、试验报告及标准编制说明。

一验单位广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、紫金矿业集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等负责对试验报告中的条件试验及精密度试验进行验证，提供一验报告。

二验单位浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、通标标准技术服务有限公司、紫金铜业有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、深圳清华大学研究院、湖南长远锂科股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司和湖南邦普循环科技有限公司等负责对试验报告中的精密度试验进行验证工作，提供二验报告。

其中样品提供单位为：广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东佳纳能源科技有限公司。

1.2.3主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及其工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
|  | 负责开展试验论证，标准文本、标准编制说明的撰写，意见汇总处理，参加标准讨论和审定会议 |
|  | 负责对试验报告进行验证，对标准技术进行审核，参加标准工作会议等 |

1.3 主要工作过程

1.3.1 立项阶段

2019年5月，广东邦普循环科技有限公司向全国有色金属标准化技术委员会重金属分会（SAC/TC243/SC2）提交行业标准《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

2019年10月29日~31日，在山东省泰安市召开的全国有色金属标准化技术委员会年会上通过专家论证。

2020年7月22日，工业和信息化部印发2020年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函〔2020〕181号），行业标准《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》立项成功，完成年限为2022年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

1.3.2 起草阶段

2020年11月2日~4日，全国有色金属标准化技术委员会在浙江省桐乡市组织召开了有色标准工作会议，来自广东邦普循环科技有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、金川集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、北矿检测技术有限公司、金驰能源科技有限公司、大冶有色设计研究院、长沙矿冶研究院有限责任公司等单位参加了会议，会议对《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》进行了任务落实。

2021年1月至3月，广东邦普循环科技有限公司接受任务后，成立了标准编制工作组，主要由分析检测工作人员组成，根据产品的要求，结合丁二酮肟重量法测定镍含量原理以及试验结果，形成了标准草案。

2021年4月至5月，广东邦普循环科技有限公司联合浙江华友钴业股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东佳纳能源科技有限公司等单位，收集粗氢氧化镍钴样品用于试验。

2021年6月至9月，广东邦普循环科技有限公司根据标准草案，制备4个镍含量不同的梯度样品，并进行条件试验论证，得到科学合理的试验条件。

2021年10月，标准编制工作组撰写标准文本、试验报告及标准编制说明，形成讨论稿，并连同统一样品寄给各验证单位，开展验证试验。

2021年11月，标准编制工作组陆续收到各验证单位发来的验证报告和反馈意见，对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明，形成征求意见稿。

1.3.3 征求意见阶段

2021年12月，本编制组通过发函、在中国有色金属标准质量信息网上公开和会议讨论等形式对《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》标准征求意见稿进行意见征询。同时以函件的形式外发17家单位进行征求意见，收到17家单位回函，单位8家反馈意见。

2021年12月16~17日，全国有色金属标准化技术委员会在海南海口召开了有色金属标准工作会议，来自广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、金川集团股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、、国标（北京）检验认证有限公司等多家单位的代表参加了本次工作会议，对《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》进行了预审。工作会议上对标准文本表述不当的地方进行了修改，对实验不足的地方提出来补充意见，讨论了测试方法的精密度实验数据。此次会议得到各参与单位的认可，一致认为经过修改后具备审定的条件。

2022年1月至3月，本编制组根据预审会议中的建议对标准文本、试验方法等进行完善，形成送审稿。

1.3.4 审查阶段

二、标准编制原则

1、完全按照GB/T 1.1—2020的要求编写。

2、 试验方法选择遵循测定结果准确度高、精密度高的原则，同时考虑检测成本、便捷等问题。确保标准的制定符合科学性、先进性，提高标准的适用性和可操作性。

2、满足含镍、钴元素的锂离子电池废料经预处理、浸出、除杂、沉淀等湿法富集工艺处理得到的粗氢氧化镍钴产品的检测、研究、生产、使用和进口的需要为原则，提高标准的适用性。

三、确定标准主要内容的依据

3.1 测定范围的确定

本标准测定的试样为粗氢氧化镍钴，根据粗氢氧化镍钴产品标准中杂质的含量规定各元素的测定范围，具体见表2，粗氢氧化镍钴中确定镍的含量范围：5%～50%。

表2 各元素测定范围

| 化学成分（质量分数）/% | 品级 |
| --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 主元素，不小于 | 镍+钴（Ni+Co） | 40.0 | 35.0 | 25.0 |
| 杂质元素，不大于 | 锰（Mn） | 10.0 | 20.0 | 25.0 |
|  | 铜（Cu） | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
|  | 铝（Al） | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
|  | 锂（Li） | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
|  | 砷（As） | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  | 镉（Cd） | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | 铬（Cr） | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | 铅（Pb） | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | 氟（F） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  | 磷（P） | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 盐酸不溶物，不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

3.2 方法的确定

目前国内外都是采用丁二酮肟重量法测定镍的含量。

用丁二酮肟重量法测定镍元素的文献有：张锡贵和李志诚在氨性介质中镍与丁二酮肟生产成了二酮肟生成了二酮肟镍红色沉淀，用洒石酸掩蔽铁、锰、铬、铝等元素，丁二酮肟镍经145℃烘干，恒重，从而计算出镍的百分含量。

陈霞用盐酸加过氧化氢氧化，再加入硝酸，使之充分溶解；为了使溶液在pH 6.0～pH 6.5间，选择用甲基红作指示剂，调节好pH值后再加入乙酸铵缓冲溶液，方法：试料用盐酸加过氧化氢溶解，再加入硝酸，使试料充分溶解，高氯酸氧化后，在乙酸铵缓冲溶液中，用酒石酸作络合剂，在pH6.0～pH6.5时，镍和丁二酮肟沉淀完，与铁、铬、钴、锰、铝、钛、钼、钒、铌、铜及稀土等元素分离、丁二酮肟镍经140℃烘干至恒重、再换算为镍含量。

用丁二酮肟重量法测定相关样品中微量元素的标准有GB/T 21933.1-2008《镍铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 1229.1-2018《粗氢氧化镍化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 1263.1-2018《镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》和YS/T 1342.1-2019《二次电池废料化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法》等。该方法具有操作简便、检出限低、相对标准偏差小等优点，故本标准采用丁二酮重量法。

3.3 方法提要的确定

根据方法的选择和试液溶解方式，确定方法提要为：试料用盐酸溶解，以酒石酸、乙酸铵、硫代硫酸钠掩蔽干扰离子，在氨性介质中以丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在 145 ℃ ± 2 ℃ 烘箱中烘干至恒重，计算镍含量。对滤液中的镍量采用原子吸收光谱法测定后进行补正。

3.4 试剂的确定

粗氢氧化镍钴中镍的含量在5.00%~50.00%，含量较高，分析过程中试剂中的杂质对镍含量的测定干扰较小，选择分析纯试剂及以上纯度的试剂即可，实验室用水采用三级及以上纯度的水即可。根据方法提要和分析步骤，我们选择使用如下试剂：盐酸（ρ=1.19 g/mL）、盐酸（1+1）、氨水（1+1）、酒石酸溶液（150 g/L）、乙酸铵溶液（500 g/L）、硫代硫酸钠溶液（200 g/L）、丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）、镍标准贮存溶液。

3.5 仪器设备的确定

根据方法的选择，本标准需要使用 G4砂芯漏斗（100 mL），孔径4 μm～7 μm。 G4砂芯坩埚（30 mL或40 mL），孔径4 μm～7 μm。

3.6 样品的确定

为保证待测的样品具有代表性，测试结果的重复性好，准确度高，试样需要均匀，考虑不合格产品的可能，粗氢氧化镍钴样品需研磨过筛，确定粒度不大于0.150 mm。本标准推荐按照产品标准的规定进行取样和制样。为减少样品中水分对测定的干扰，需对试样进行烘干处理，确定处理如下：样品分析前应于105 ℃ ± 2 ℃下烘干2 h，取出置于干燥器中冷却至室温后称取。

3.7 起草单位广东邦普循环科技有限公司试验报告

3.7.1 溶样方法试验

本文试验了用盐酸溶解试样。结果表明，粗氢氧化镍钴作为碱性氧化物，其中镍、锰为高价氧化价态，不易溶于具有氧化性的硝酸、硫酸，易溶于具有氧化还原性的盐酸中，加热能促进溶解。本文称取1 g试样，采用20 mL盐酸（1+1）在加热条件下溶解试样，可完全溶解，过量的盐酸在调节试液pH值时会消耗大量的氨水，故推荐低温加热至溶液体积为3 mL～5 mL，降低氨水消耗量。

一验单位溶样试验结果与牵头单位一致。

3.7.2  掩蔽剂用量试验

3.7.2.1  酒石酸

粗氢氧化镍钴中含有的大量的钴、锰和少量的铜、铝、锂，这些易水解的金属离子在pH=6.0 ～ 6.5的氨性条件下会生成沉淀，对测定结果造成干扰，在酒石酸条件下，这些金属离子不会生成沉淀。

分别移取20 mg镍、5 mg钴、25 mg锰，2 mg铜、2 mg铝、2 mg锂置于一组烧杯中，分别加入酒石酸0 mL、10 mL、20 mL、30 mL，加水至250 mL左右，用氨水调节pH至5左右，加入5 mL硫代硫酸钠溶液，用氨水调节pH至6~6.5之间，再分别加入35 mL丁二酮肟乙醇溶液，经保温陈化后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重，观测酒石酸用量对测定的影响。

表3 酒石酸用量实验

| 酒石酸用量/mL | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/mg | —（大量沉淀） | 19.95 | 19.99 | 20.01 | 19.94 |

试验结果表明，不加入酒石酸，溶液变浑浊，酒石酸用量≥5 mL，溶液始终澄清，测定结果无明显差异，表明易水解离子不干扰测定，本文推荐加入过量的酒石酸，采用10 mL。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.2.2  乙酸铵

粗氢氧化镍钴试样中除镍外还含有锰离子，乙酸铵为弱酸弱碱的中性盐能络合锰离子，具有掩蔽作用，加入后形成弱酸性的缓冲溶液，且为丁二酮肟镍生成提供氨性介质。

分别移取20 mg镍、5 mg钴、25 mg锰，2 mg铜、2 mg铝、2 mg锂置于一组烧杯中，分别加入乙酸铵0 mL、5 mL、10 mL、20 mL，加水至250 mL左右，用氨水调节pH至5左右，加入5 mL硫代硫酸钠溶液，用氨水调节pH至6~6.5之间，再分别加入35 mL丁二酮肟乙醇溶液，经60℃～70 ℃保温陈化30 min后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重。

表4 乙酸铵用量实验

| 乙酸铵用量/mL | 0 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/mg | 20.06 | 19.98 | 19.95 | 19.97 |

试验结果表明乙酸铵对测定结果无明显影响，为便于调节pH，本文推荐10 mL。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.2.3  硫代硫酸钠

粗氢氧化镍钴中也含有铜离子。Cu（Ⅱ）的存在会导致产生的丁二酮肟沉淀颗粒变小，沉淀中夹杂的杂质变得多,后续水洗困难等现象，使镍的测定结果偏高。硫代硫酸钠在pH值5.0左右可将Cu（Ⅱ）还原成稳定的Cu（Ⅰ）络合离子，加入不同量的硫代硫酸钠后对铜离子具有掩蔽作用。

各移取20 mg镍、5 mg钴、25 mg锰，2 mg铜、 2mg铝、2mg锂，加入10 mL酒石酸、10 mL乙酸铵后，用氨水和盐酸调节溶液pH至5，分别加入硫代硫酸钠0 mL、5 mL、10 mL、20 mL，加水至250 mL左右，用氨水调节pH至6~6.5之间，再分别加入35 mL丁二酮肟乙醇溶液，经60℃～70 ℃保温陈化30 min后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重。

表5 硫代硫酸钠用量实验

| 硫代硫酸钠用量/mL | 0 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/mg | 21.52 | 20.03 | 20.00 | 20.06 |

试验结果表明，不采用硫代硫酸钠掩蔽，其测定结果偏高，加入硫代硫酸钠5 mL测定结果准确。本文推荐首次沉淀且当含有铜离子时需加入5 mL硫代硫酸钠进行掩蔽，二次沉淀不加入。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.3  丁二酮肟乙醇溶液加入量影响

镍离子与丁二酮肟反应，共存离子钴也会与丁二酮肟反应而消耗丁二酮肟。根据分取体积表计算得出试液中镍量为20 mg~50 mg之间，由于含量区间范围较大，丁二酮肟乙醇溶液用量不做具体规定，采用根据估算值过量部分进行加入。根据试液中镍含量最大值50 mg做丁二酮肟乙醇溶液用量需过量多少试验。

移取50 mg镍、25 mg钴置于一组烧杯中，用氨水和盐酸调节溶液pH至6.0～6.5，加入丁二酮肟乙醇溶液，经60℃～70 ℃保温陈化30 min后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重，测定滤液中镍的含量，计算镍的回收率。其中丁二酮肟乙醇溶液按每10 mg镍、钴需要4 mL进行计算需要30 mL，并分别进行过量15 mL、20 mL、25 mL、30 mL加入。

表6 丁二酮肟用量实验

| 丁二酮肟过量/mL | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定值/mg | 49.51 | 49.59 | 49.85 | 49.76 |
| 回收率/% | 99.02 | 99.18 | 99.70 | 99.52 |
| 滤液镍量/mg | 0.56 | 0.29 | 0.06 | 0.08 |
| 余镍占比/% | 1.12 | 0.58 | 0.12 | 0.16 |

由表6中的镍的测定结果及其回收率可知，丁二酮肟乙醇溶液加入量在超过25 mL时，镍回收率较理想。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.4  沉淀pH条件选择因素

由于丁二酮肟镍沉淀能溶于酸，又能与氨离子生成[Ni(NH3)4]2+溶解，因此溶于酸度不能太低，氨离子含量不能过多，否则镍将沉淀不彻底，造成滤液中镍含量偏高。根据大量资料表明，pH值在6~11这个范围内，镍沉淀较彻底。

因粗氢氧化镍钴中含有大量的锰，锰在碱性条件下易被空气氧化为二氧化锰，导致测定结果偏高，一般采用微酸性条件下沉淀，可以防止锰氧化。

移取20 mg镍、5 mg钴、25 mg锰，其中pH值分别调至在5~9，加入35 mL丁二酮肟乙醇溶液，经60℃～70 ℃保温陈化30 min后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重。计算镍的回收率及其滤液中残余镍的含量，观测不同pH对镍沉淀的影响。

表7  pH实验

| pH | 回收率/% | 滤液中残余镍/% | 现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 99.61 | 0.35 | 沉淀颜色鲜红，沉淀返溶后坩埚中无黑色物质 |
| 6 | 99.92 | 0.07 | 沉淀颜色鲜红，沉淀返溶后坩埚中无黑色物质 |
| 7 | 99.76 | 0.11 | 沉淀颜色鲜红，沉淀返溶后坩埚中无黑色物质 |
| 8 | 100.46 | 0.08 | 沉淀颜色略暗红，沉淀返溶后坩埚中少量黑色物质 |
| 9 | 100.62 | 0.09 | 沉淀颜色略暗红，沉淀返溶后坩埚中少量黑色物质 |

试验不同pH下锰的影响试验，结果表明在微酸性条件下沉淀，沉淀颜色鲜红，在碱性条件下，沉淀颜色暗黑，回收率偏高。但pH为5时滤液中残余镍较高，本文推荐pH为6.0 ～ 6.5条件下沉淀。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.5  沉淀温度、时间对测定影响

丁二酮肟沉淀宜在温热溶液中进行，能促进沉淀生成。试验时温度分别控制至室温（20℃）、60℃ ～ 70℃、80℃以上，其他试验条件不变，测定镍含量，对比沉淀外观、抽滤时间、抽滤现象，观测不同温度对测定的影响。试验结果表明，沉淀温度控制室温时，沉淀颗粒略细，过滤时易爬壁，过滤速度较慢；控制60℃~70 ℃时沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，爬壁现象较轻，过滤较快；控制80 ℃以上沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，但溶液易沸，过滤时爬壁现象较轻，过滤较快。在不同温度下试验结果无明显差别，温度对测定结果无显著影响。因沉淀温度高些，沉淀颗粒较大，爬壁现象减少，过滤略快，且试液中加入沸点更低的乙醇和氨水，温度不宜过高，本文推荐沉淀温度选择60℃～70 ℃。

表8沉淀温度对测定的影响

| 沉淀温度 | 现象 |
| --- | --- |
| 室温 | 沉淀颗粒略细，过滤时易爬壁，过滤速度较慢 |
| 60℃~70 ℃ | 沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，爬壁现象较轻，过滤较快 |
| 80 ℃以上 | 沉淀颗粒较大，沉淀浮于上部，表面形成一层膜，溶液易沸，爬壁现象较轻，过滤较快 |

经过陈化，沉淀颗粒变大，浮于溶液上部，沉淀中吸附杂质少，过滤快，不易穿滤，滤液中镍含量较低。试验结果表明，若不经过陈化，沉淀颜色鲜红，颗粒略细小，沉淀较分散，试液浑浊，过滤速度较慢，陈化时间≥30 min时，沉淀颜色鲜红，颗粒较大，沉淀浮于上部，试液澄清，过滤较快。本文推荐陈化时间30 min。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.6 共存元素干扰实验

3.7.6.1  钴的干扰实验

当钴离子含量较镍离子含量多的时候，镍与丁二酮肟生产的沉淀颗粒细小，难以过滤以及夹杂在沉淀中，水洗较难，导致测定结果偏高。钴含量最高，含量约可达50%左右。移取20 mg 镍，再分别加入10 mg、20 mg、40 mg、60 mg、100 mg、150 mg、200 mg钴，加入10mL酒石酸、10mL乙酸铵后，用氨水调节pH至6~6.5之间，按约每10 mg镍、钴需要4 mL丁二酮肟乙醇溶液且过量25 mL加入，经60℃～70 ℃保温陈化30 min后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重，计算镍的回收率，结果见表9。

表9 不同镍钴比干扰实验

| 镍含量/mg | 钴含量/mg | 沉淀现象 | 镍回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.23 | 10 | 沉淀颜色鲜红、颗粒大 | 99.68 |
| 20.23 | 20 | 沉淀颜色鲜红、颗粒大 | 99.78 |
| 20.23 | 40 | 沉淀颜色鲜红、颗粒大 | 99.85 |
| 20.23 | 60 | 沉淀颜色鲜红、颗粒变小，沉淀略带橙黄色 | 100.10 |
| 20.23 | 100 | 溶液呈黄色浑浊、沉淀颗略小，沉淀颜色偏黄 | 101.22 |
| 20.23 | 150 | 溶液呈黄色浑浊、沉淀颗粒小，沉淀颜色偏黄 | 102.31 |
| 20.23 | 200 | 溶液呈黄色浑浊、沉淀颗粒小，沉淀颜色偏黄 | 103.16 |

根据表7可知，当试液中钴含量低于60 mg时，回收率较理想，随着钴含量的提高，测定结果逐渐偏高，钴含量越大，测定结果越高。本文推荐当试液中镍钴含量比值大于1:2时，钴不干扰测定，可直接采用一次沉淀。当镍钴含量比值不大于1:2时，钴干扰存在，测定结果偏高，本文推荐采用二次沉淀消除钴干扰。

一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.6.2  锰、铝、锂的干扰实验

锰、铝在氨水中会生成氢氧化物沉淀影响测定，采用模拟溶液含量方法进行实验，方法如下：移取多份20mg镍、25 mg锰、2 mg铝和2 mg锂标准置于一组500 mL烧杯中作为待测试液，加入10 mL酒石酸、10 mL乙酸铵溶液，用氨水调节pH至6~6.5之间，观测调pH时试液是否产生沉淀，再加入33 mL丁二酮肟溶液，经保温陈化后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重，称重并计算镍回收率。测定镍回收率为99.83%，表明采用10 mL酒石酸、10 mL乙酸铵溶液，在pH至6~6.5之间沉淀，可以完全掩蔽锰、铝、锂的干扰。一验单位溶样试验结果与牵头单位一致。

3.7.6.3  铜的干扰实验

采用模拟溶液含量方法进行实验，方法如下：移取多份20 mg镍和2 mg铜置于一500 mL烧杯中作为待测试液，加入10 mL酒石酸、10 mL乙酸铵，用氨水调节pH至5左右，加入5 mL硫代硫酸钠溶液，用氨水调节pH至6~6.5之间，再分别加入33 mL丁二酮肟乙醇溶液，经保温陈化后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重，称重并计算镍回收率。测定镍回收率为99.86%，实验结果表明加入硫代硫酸钠溶液后，铜离子对镍的测定不会形成干扰。一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.6.3  少量和微量元素干扰实验

试料中除含有镍钴元素外，还含有少量的氟、磷和微量的砷、铬、镉、铅，采用模拟法进行共存微量元素干扰试验：于烧杯中加入20 mg镍，加入0.5 mg氟、1 mg磷、0.5 mg砷、0.01 mg铬、0.01 mg镉、0.01 mg铅等共存离子，在加入10mL酒石酸和10mL乙酸铵，用氨水调节pH值6～6.5，边搅拌边加入33 mL丁二酮肟溶液，经保温陈化后抽滤，洗涤沉淀后于烘箱中干燥至恒重，称重并计算镍回收率。测得镍回收率为99.78%，实验结果表明粗氢氧化镍钴中的少量及微量元素对镍的测定不会形成干扰。一验单位试验结果与牵头单位一致。

3.7.7 滤液中镍含量的测定

滤液视情况转移至 500 mL或1000 mL 容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

分取100 mL滤液于500 mL烧杯中，盖上表面皿，置于电炉上蒸至近干，趁热加入10 mL浓硝酸，摇动几次，置于电炉上继续蒸至蒸汽无色，取下冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

在原子吸收分光光度计上，用空气-乙炔火焰，在波长232.0 nm下，以水调零，测量上述溶液的吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镍含量。

工作曲线的绘制：移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL 、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL镍标准溶液，分别置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸，以水稀释至刻度，混匀。

滤液中镍占原始试料中镍的百分含量为wf，数值以%表示，按式（1）计算：

(1)

式中：

ρ  ——从工作曲线上查得的镍的质量浓度，微克每毫升（μg/mL）；

V2 ——滤液的总体积，单位为毫升（mL）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m1 ——试料的质量，单位为克（g）。

V1 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后两位，按GB/T 8170的规定进行修约。

多次测定结果表明：一次沉淀滤液中镍的含量约为0.02%～0.20%之间，二次沉淀滤液中镍的含量约为0.10%～0.30%之间，因此，本文推荐进行滤液镍含量的补正，结果见下表。

表10  滤液镍含量补正实验结果

| 编号 | 含量/% | 均值% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.137 | 0.263 | 0.246 | 0.294 | 0.159 | 0.172 | 0.182 | 0.195 | 0.266 | 0.204 | 0.281 | 0.218 | 23.56 |
| 2# | 0.150 | 0.211 | 0.230 | 0.190 | 0.188 | 0.24 | 0.261 | 0.221 | 0.179 | 0.162 | 0.291 | 0.212 | 19.32 |
| 3# | 0.023 | 0.052 | 0.161 | 0.085 | 0.065 | 0.087 | 0.035 | 0.068 | 0.055 | 0.109 | 0.034 | 0.070 | 53.56 |
| 4# | 0.045 | 0.021 | 0.073 | 0.155 | 0.053 | 0.199 | 0.076 | 0.076 | 0.023 | 0.025 | 0.063 | 0.074 | 72.73 |

3.7.7 精密度的测试

按照标准文本的试验步骤，对1#～4#样品进行精密度试验，结果见下表。

表11  未加滤液的精密度实验结果

| 编号 | 含量/% | 均值% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.15 | 4.88 | 4.95 | 5.01 | 4.86 | 4.99 | 5.12 | 4.88 | 4.94 | 5.13 | 4.97 | 4.99 | 1.99 |
| 2# | 15.87 | 15.84 | 15.96 | 15.97 | 16.14 | 16.11 | 16.26 | 16.11 | 15.85 | 15.81 | 15.91 | 15.99 | 0.89 |
| 3# | 28.42 | 28.42 | 28.26 | 28.80 | 28.37 | 28.63 | 28.74 | 28.72 | 28.69 | 28.87 | 28.65 | 28.60 | 0.66 |
| 4# | 46.73 | 46.70 | 46.81 | 46.72 | 46.85 | 46.59 | 46.85 | 46.76 | 46.92 | 46.74 | 46.86 | 46.78 | 0.19 |

表12  加上滤液后的精密度实验结果

| 编号 | 含量/% | 均值% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.29 | 5.14 | 5.20 | 5.30 | 5.02 | 5.16 | 5.30 | 5.07 | 5.21 | 5.33 | 5.25 | 5.21 | 1.85 |
| 2# | 16.02 | 16.05 | 16.19 | 16.16 | 16.33 | 16.35 | 16.52 | 16.33 | 16.03 | 15.97 | 16.20 | 16.20 | 1.01 |
| 3# | 28.44 | 28.47 | 28.42 | 28.88 | 28.43 | 28.72 | 28.77 | 28.79 | 28.74 | 28.98 | 28.68 | 28.67 | 0.65 |
| 4# | 46.77 | 46.72 | 46.88 | 46.87 | 46.90 | 46.79 | 46.93 | 46.84 | 46.94 | 46.76 | 46.92 | 46.85 | 0.16 |

3.7.8 加标回收实验

对样品进行加标回收率试验，验证测定结果的准确性。加标回收结果见下表，回收率在98.50%~99.34%之间。

表13  加标回收率

| 序号 | 称样量 | 原测定值/mg | 加标量/mg | 测得量/mg | 回收量mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.0036 | 52.19 | 50.00 | 101.44 | 49.25 | 98.50 |
|  | 1.0108 | 52.56 | 100.00 | 151.90 | 99.34 | 99.34 |
| 2# | 1.0059 1.0021 | 162.96 162.34 | 200.00 400.00 | 361.60 558.98 | 198.64 396.64 | 99.32 99.16 |

3.7.9 结论

称取1 g试料，经盐酸溶解，分取适量试液于烧杯中，用酒石酸、乙酸铵、硫代硫酸钠掩蔽干扰离子，在pH为 6.0～6.5的氨性介质中用丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后在105 ℃ ± 2 ℃ 烘箱中烘干至恒重，滤液中含有较多的镍，应进行滤液镍含量的补正后再计算镍含量。此测定步骤简单，其相对标准偏差不大于2.04%。

3.8 一验单位试验数据

3.8.1 中国检验认证集团广西有限公司

表14 中检广西精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.20 | 5.11 | 5.22 | 5.31 | 5.25 | 5.07 | 5.16 | 5.29 | 5.05 | 5.16 | 5.30 | 5.19 | 1.68 |
| 2# | 16.01 | 16.05 | 15.93 | 16.04 | 16.00 | 15.97 | 16.08 | 16.03 | 16.21 | 16.09 | 16.11 | 16.05 | 0.45 |
| 3# | 28.64 | 28.33 | 28.31 | 28.59 | 28.65 | 28.53 | 28.72 | 28.66 | 28.55 | 28.36 | 28.60 | 28.54 | 0.48 |
| 4# | 46.48 | 46.45 | 46.57 | 46.72 | 46.52 | 46.54 | 46.41 | 46.44 | 46.59 | 46.63 | 46.65 | 46.55 | 0.20 |

3.8.2 大冶有色设计研究院有限公司

表15 大冶设计精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.20 | 5.14 | 5.17 | 5.15 | 5.14 | 5.32 | 5.28 | 5.03 | 5.24 | 5.11 | 5.18 | 5.18 | 1.49 |
| 2# | 15.90 | 15.95 | 15.98 | 16.04 | 16.32 | 16.23 | 16.01 | 16.11 | 16.40 | 16.22 | 16.25 | 16.13 | 0.98 |
| 3# | 28.46 | 28.37 | 28.73 | 28.85 | 28.95 | 28.74 | 28.83 | 28.92 | 28.88 | 28.52 | 28.65 | 28.72 | 0.65 |
| 4# | 46.99 | 46.93 | 46.99 | 46.88 | 46.90 | 46.92 | 46.95 | 47.00 | 46.80 | 46.87 | 46.88 | 46.92 | 0.12 |

3.8.3 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

表16 桂林矿产精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.12 | 5.29 | 5.11 | 5.09 | 5.08 | 5.11 | 5.12 | 5.09 | 5.12 | 5.18 | 5.02 | 5.12 | 1.26 |
| 2# | 16.29 | 16.02 | 15.98 | 16.31 | 16.11 | 16.09 | 16.08 | 16.29 | 16.00 | 15.91 | 16.05 | 16.10 | 0.81 |
| 3# | 28.93 | 28.72 | 28.91 | 28.68 | 28.32 | 28.45 | 28.56 | 28.43 | 28.87 | 28.78 | 28.55 | 28.65 | 0.69 |
| 4# | 46.79 | 46.65 | 46.87 | 46.77 | 46.98 | 46.67 | 46.87 | 46.82 | 46.98 | 46.80 | 46.95 | 46.83 | 0.23 |

3.8.4 长沙矿冶研究院有限责任公司

表17 长沙矿冶精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.38 | 5.24 | 5.21 | 5.01 | 5.24 | 5.16 | 5.13 | 5.26 | 5.03 | 4.93 | — | 5.16 | 2.50 |
| 2# | 16.54 | 16.51 | 16.49 | 16.41 | 16.32 | 16.27 | 16.14 | 16.19 | 16.03 | 16.04 | — | 16.29 | 1.11 |
| 3# | 29.13 | 29.02 | 28.91 | 28.77 | 28.68 | 28.60 | 28.57 | 28.53 | 28.44 | 28.30 | — | 28.70 | 0.87 |
| 4# | 46.58 | 46.42 | 46.51 | 46.61 | 46.55 | 46.68 | 46.46 | 46.76 | 46.41 | 46.59 | — | 46.56 | 0.22 |

3.8.5 紫金矿业股份有限公司

表18 紫金矿业精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.13 | 5.21 | 5.12 | 5.30 | 5.13 | 5.16 | 5.15 | 5.15 | 5.25 | 5.09 | — | 5.17 | 1.19 |
| 2# | 16.20 | 16.28 | 16.19 | 16.23 | 16.28 | 16.33 | 16.26 | 16.27 | 16.17 | 16.06 | — | 16.23 | 0.45 |
| 3# | 28.50 | 28.69 | 28.85 | 28.92 | 28.46 | 28.45 | 28.35 | 28.67 | 28.50 | 28.68 | — | 28.61 | 0.61 |
| 4# | 46.75 | 46.73 | 46.91 | 46.79 | 46.65 | 46.68 | 46.80 | 46.82 | 46.98 | 46.87 | — | 46.80 | 0.21 |

3.8.6 深圳市中金岭南有色金属股份有限责任公司

表19 中金岭南精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.17 | 5.13 | 5.18 | 5.26 | 5.15 | 5.29 | 5.22 | 5.26 | 5.16 | 5.20 | 5.08 | 5.19 | 1.15 |
| 2# | 16.26 | 16.31 | 16.38 | 16.33 | 16.23 | 16.37 | 16.45 | 16.32 | 16.28 | 16.35 | 16.49 | 16.34 | 0.45 |
| 3# | 28.28 | 28.38 | 28.34 | 28.45 | 28.32 | 28.35 | 28.43 | 28.49 | 28.23 | 28.47 | 28.35 | 28.37 | 0.27 |
| 4# | 46.45 | 46.41 | 46.17 | 46.35 | 46.22 | 46.25 | 46.27 | 46.38 | 46.31 | 46.20 | 46.34 | 46.30 | 0.19 |

3.8.7 华友新能源科技（衢州）有限公司

表20 华友新能源精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.16 | 5.09 | 5.14 | 5.10 | 5.19 | 5.11 | 5.16 | 5.17 | 5.14 | 5.18 | 5.23 | 5.15 | 0.77 |
| 2# | 16.29 | 16.16 | 16.17 | 16.31 | 16.16 | 16.23 | 16.19 | 16.28 | 16.40 | 16.16 | 16.14 | 16.23 | 0.49 |
| 3# | 28.43 | 28.49 | 28.43 | 28.43 | 28.31 | 28.39 | 28.40 | 28.44 | 28.35 | 28.38 | 28.33 | 28.40 | 0.18 |
| 4# | 46.82 | 46.73 | 46.85 | 46.83 | 46.91 | 46.85 | 47.01 | 46.85 | 46.93 | 46.81 | 46.77 | 46.85 | 0.16 |

3.9 二验单位试验数据

3.9.1 浙江华友钴业股份有限公司

表21 浙江华友精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.29 | 5.26 | 5.27 | 5.23 | 5.31 | 5.24 | 5.22 | 5.26 | 5.17 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 0.68 |
| 2# | 16.16 | 16.40 | 16.22 | 16.23 | 16.23 | 16.15 | 16.15 | 16.25 | 16.23 | 16.21 | 16.20 | 16.22 | 0.41 |
| 3# | 28.55 | 28.66 | 28.57 | 28.57 | 28.53 | 28.60 | 28.67 | 28.72 | 28.72 | 28.51 | 28.70 | 28.62 | 0.26 |
| 4# | 46.62 | 46.51 | 46.57 | 46.56 | 46.50 | 46.80 | 46.76 | 46.65 | 46.60 | 46.70 | 46.60 | 46.62 | 0.20 |

3.9.2 衢州华友钴新材料有限公司

表22 衢州华友精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.43 | 5.44 | 5.33 | 5.38 | 5.31 | 5.29 | 5.42 | 5.30 | 5.34 | 5.39 | 5.36 | 5.36 | 0.95 |
| 2# | 16.02 | 16.17 | 16.06 | 15.99 | 16.09 | 16.10 | 15.97 | 15.95 | 16.06 | 16.05 | 15.95 | 16.04 | 0.41 |
| 3# | 28.40 | 28.55 | 28.66 | 28.64 | 28.54 | 28.54 | 28.70 | 28.77 | 28.44 | 28.66 | 28.70 | 28.60 | 0.38 |
| 4# | 46.56 | 46.43 | 46.41 | 46.49 | 46.60 | 46.50 | 46.49 | 46.43 | 46.32 | 46.45 | 46.42 | 46.46 | 0.16 |

3.9.3 荆门市格林美新材料有限公司

表23 荆门格林美精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.40 | 5.38 | 5.30 | 5.36 | 5.43 | 5.38 | 5.27 | — | — | — | — | 5.36 | 0.97 |
| 2# | 16.28 | 16.24 | 15.99 | 16.10 | 16.28 | 16.18 | 16.22 | — | — | — | — | 16.18 | 0.65 |
| 3# | 28.58 | 28.77 | 28.85 | 28.91 | 28.97 | 28.79 | 28.64 | — | — | — | — | 28.79 | 0.45 |
| 4# | 46.81 | 46.78 | 46.85 | 46.80 | 46.89 | 46.82 | 46.56 | — | — | — | — | 46.79 | 0.21 |

3.9.4 通标标准技术服务有限公司

表24 通标标准精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.26 | 5.25 | 5.32 | 5.35 | 5.37 | 5.31 | 5.30 | 5.29 | 5.30 | 5.27 | 5.30 | 5.30 | 0.66 |
| 2# | 16.00 | 15.91 | 16.03 | 16.01 | 16.07 | 16.06 | 16.20 | 16.00 | 16.06 | 16.13 | 16.14 | 16.06 | 0.48 |
| 3# | 28.38 | 28.09 | 28.05 | 28.32 | 28.26 | 28.32 | 28.18 | 28.35 | 28.32 | 28.25 | 28.27 | 28.25 | 0.36 |
| 4# | 47.74 | 47.69 | 47.40 | 47.65 | 47.65 | 47.77 | 47.56 | 47.63 | 47.59 | 47.64 | 47.64 | 47.63 | 0.19 |

3.9.5 紫金铜业有限公司

表25 紫金铜业精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.33 | 5.16 | 5.24 | 5.18 | 5.35 | 5.54 | 5.22 | 5.43 | 5.30 | 5.11 | 5.26 | 5.28 | 2.26 |
| 2# | 15.93 | 16.06 | 16.33 | 16.07 | 16.23 | 16.22 | 16.17 | 16.42 | 16.24 | 16.30 | 15.99 | 16.18 | 0.89 |
| 3# | 28.32 | 28.64 | 28.51 | 28.67 | 28.71 | 28.69 | 28.37 | 28.45 | 28.55 | 28.41 | 28.39 | 28.52 | 0.47 |
| 4# | 47.90 | 47.49 | 47.69 | 47.30 | 47.62 | 47.29 | 47.69 | 47.88 | 47.92 | 47.77 | 47.83 | 47.67 | 0.45 |

3.9.6广西壮族自治区分析测试研究中心

表26 广西测试精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.23 | 5.17 | 5.28 | 5.22 | 5.24 | 5.29 | 5.24 | — | — | — | — | 5.24 | 0.72 |
| 2# | 16.38 | 16.56 | 16.47 | 16.24 | 16.33 | 16.49 | 16.35 | — | — | — | — | 16.40 | 0.62 |
| 3# | 28.99 | 28.98 | 29.62 | 29.43 | 29.11 | 29.30 | 28.67 | — | — | — | — | 29.16 | 1.01 |
| 4# | 46.65 | 46.64 | 47.34 | 46.16 | 46.79 | 46.70 | 46.65 | — | — | — | — | 46.71 | 0.68 |

3.9.7 深圳清华大学研究院

表27 深圳清华精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.24 | 5.28 | 5.16 | 5.06 | 5.21 | 5.29 | 5.09 | 5.27 | 5.04 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 1.72 |
| 2# | 16.01 | 16.27 | 16.56 | 16.38 | 16.65 | 16.16 | 16.55 | 16.25 | 16.08 | 16.24 | 15.96 | 16.28 | 1.35 |
| 3# | 28.43 | 28.60 | 28.42 | 28.24 | 28.38 | 28.34 | 28.52 | 28.38 | 28.28 | 28.29 | 28.42 | 28.39 | 0.35 |
| 4# | 46.55 | 46.76 | 46.45 | 46.82 | 46.48 | 47.06 | 46.69 | 46.71 | 46.31 | 46.62 | 46.72 | 46.65 | 0.42 |

3.9.8 湖南长远锂科股份有限公司

表28 长远锂科精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.11 | 5.23 | 5.02 | 5.29 | 5.40 | 5.08 | 5.15 | 5.19 | 5.21 | 5.28 | 5.34 | 5.21 | 2.10 |
| 2# | 16.09 | 16.08 | 16.03 | 16.34 | 16.43 | 15.99 | 16.09 | 16.12 | 16.23 | 16.38 | 16.35 | 16.19 | 0.92 |
| 3# | 28.65 | 28.73 | 28.57 | 28.29 | 28.91 | 28.77 | 28.54 | 28.69 | 28.66 | 28.51 | 28.89 | 28.66 | 0.59 |
| 4# | 46.51 | 46.89 | 46.55 | 46.81 | 46.77 | 46.43 | 47.11 | 46.43 | 46.87 | 46.98 | 46.90 | 46.75 | 0.48 |

3.9.9 广东佳纳能源科技有限公司

表29 广东佳纳精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.48 | 5.34 | 5.39 | 5.30 | 5.36 | 5.28 | 5.46 | 5.55 | 5.37 | 5.43 | 5.29 | 5.39 | 1.52 |
| 2# | 16.22 | 16.07 | 16.09 | 16.37 | 16.13 | 16.04 | 16.05 | 16.38 | 16.26 | 16.19 | 16.55 | 16.21 | 0.96 |
| 3# | 28.80 | 28.84 | 28.99 | 28.73 | 28.71 | 29.14 | 28.78 | 28.70 | 28.78 | 28.57 | 28.70 | 28.79 | 0.51 |
| 4# | 46.98 | 46.77 | 46.50 | 47.06 | 46.47 | 46.31 | 46.58 | 47.03 | 46.22 | 46.18 | 46.67 | 46.62 | 0.65 |

3.9.10 湖南邦普循环科技有限公司

表30 湖南邦普精密度试验

| 编号 | 含量/% | 均值/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.10 | 5.23 | 5.27 | 5.34 | 5.26 | 5.20 | 5.26 | 5.27 | 5.23 | 5.25 | 5.28 | 5.25 | 1.08 |
| 2# | 16.17 | 16.22 | 16.23 | 16.28 | 16.19 | 16.26 | 16.20 | 16.34 | 16.17 | 16.37 | 16.27 | 16.25 | 0.38 |
| 3# | 28.69 | 28.61 | 28.59 | 28.75 | 28.55 | 28.83 | 28.56 | 28.71 | 28.46 | 28.57 | 28.56 | 28.62 | 0.36 |
| 4# | 46.73 | 46.72 | 46.91 | 46.82 | 46.59 | 46.79 | 46.52 | 46.68 | 46.61 | 46.75 | 46.84 | 46.72 | 0.24 |

3.10 精密度计算

表31 平均值统计

| 实验室pi 水平qj | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、广东邦普 | 平均值/% | 5.21 | 16.20 | 28.67 | 46.85 |
|  | s | 0.096 | 0.16 | 0.18 | 0.07 |
|  | RSD/% | 1.85 | 1.01 | 0.65 | 0.16 |
| 2、中检广西 | 平均值/% | 5.19 | 16.05 | 28.54 | 46.55 |
|  | s | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
|  | RSD/% | 1.68 | 0.45 | 0.48 | 0.20 |
| 3、大冶设计 | 平均值/% | 5.18 | 16.13 | 28.72 | 46.92 |
|  | s | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.06 |
|  | RSD/% | 1.49 | 0.98 | 0.65 | 0.12 |
| 4、桂林矿产 | 平均值/% | 5.12 | 16.10 | 28.65 | 46.83 |
|  | s | 0.06 | 0.13 | 0.20 | 0.11 |
|  | RSD/% | 1.26 | 0.81 | 0.69 | 0.23 |
| 5、长沙矿冶 | 平均值/% | 5.16 | 16.29 | 28.70 | 46.56 |
|  | s | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.11 |
|  | RSD/% | 2.50 | 1.11 | 0.87 | 0.23 |
| 6、紫金矿业 | 平均值/% | 5.17 | 16.23 | 28.61 | 46.80 |
|  | s | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.10 |
|  | RSD/% | 1.19 | 0.45 | 0.61 | 0.21 |
| 7、中金岭南 | 平均值/% | 5.19 | 16.34 | 28.37 | 46.30 |
|  | s | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|  | RSD/% | 1.15 | 0.45 | 0.27 | 0.19 |
| 8、华友新能源 | 平均值/% | 5.15 | 16.23 | 28.40 | 46.85 |
|  | s | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
|  | RSD/% | 0.77 | 0.49 | 0.18 | 0.16 |
| 9、浙江华友 | 平均值/% | 5.25 | 15.94 | 27.94 | 46.62 |
|  | s | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
|  | RSD/% | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 0.20 |
| 10、衢州华友 | 平均值/% | 5.36 | 16.04 | 28.60 | 46.46 |
|  | s | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
|  | RSD/% | 0.95 | 0.41 | 0.38 | 0.16 |
| 11、荆门市格林美 | 平均值/% | 5.36 | 16.18 | 28.79 | 46.79 |
|  | s | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
|  | RSD/% | 0.97 | 0.61 | 0.45 | 0.21 |
| 12、通标标准 | 平均值/% | 5.30 | 16.06 | 28.25 | 47.63 |
|  | s | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
|  | RSD/% | 0.66 | 0.48 | 0.36 | 0.19 |
| 13、紫金铜业 | 平均值/% | 5.28 | 16.18 | 28.52 | 47.67 |
|  | s | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
|  | RSD/% | 2.26 | 0.89 | 0.47 | 0.45 |
| 14、广西测试 | 平均值/% | 5.24 | 16.40 | 29.16 | 46.71 |
|  | s | 0.04 | 0.10 | 0.29 | 0.32 |
|  | RSD/% | 0.72 | 0.62 | 1.01 | 0.68 |
| 15、深圳清华 | 平均值/% | 5.17 | 16.28 | 28.39 | 46.65 |
|  | s | 0.09 | 0.22 | 0.10 | 0.19 |
|  | RSD/% | 1.72 | 1.35 | 0.35 | 0.42 |
| 16、长远锂科 | 平均值/% | 5.21 | 16.19 | 28.66 | 46.75 |
|  | s | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
|  | RSD/% | 2.10 | 0.92 | 0.59 | 0.48 |
| 17、广东佳纳 | 平均值/% | 5.39 | 16.21 | 28.79 | 46.62 |
|  | s | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0.30 |
|  | RSD/% | 1.52 | 0.96 | 0.51 | 0.65 |
| 18、湖南邦普 | 平均值/% | 5.25 | 16.25 | 28.62 | 46.72 |
|  | s | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
|  | RSD/% | 1.08 | 0.38 | 0.36 | 0.24 |

对实验结果进行柯克伦检验，柯克伦检验：对n=11，p=18，科克伦检验5%临界值为0.1639，1%临界值为0.1428。检验数据见下表。柯克伦检验的结果：各水平存在异常值。

表32  柯克伦检验异常统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| smax | 0.1292 | 0.2196 | 0.2939 | 0.3193 |
| ∑s2 | 0.1058 | 0.2779 | 0.4492 | 0.4345 |
| 统计量C | 0.158 | 0.174 | 0.192 | 0.235 |
| 歧离值（Y/N） | Y | Y | Y | Y |
| 离群值（Y/N） | N | Y | Y | Y |

对实验结果进行格拉布斯检验，格拉布斯检验：对p=18，格拉布斯检验5%临界值为2.651，1%临界值为2.932。检验结果见下表。格拉布斯检验的结果表明：水平3出现异常值，予以剔除。

表33  格拉布斯检验异常统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 5.386 | 16.403 | 29.158 | 47.670 |
| 均值最小值 | 5.121 | 16.037 | 28..253 | 46.304 |
| 均值 | 5.232 | 16.199 | 28.614 | 46.793 |
| s | 0.072 | 0.099 | 0.21 | 0.347 |
| Gmax | 1.972 | 2056 | 2.717 | 2.524 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | Y | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |
| Gmin | 1.417 | 1.629 | 1.800 | 1.405 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |

水平3的最小值、水平4最大值和最小值等实验室与其他实验室之间存在明显异常，判断为异常实验室予以剔除。剔除异常数据后，再次进行格拉布斯检验，格拉布斯检验结果表明：无异常值。

表34  格拉布斯检验异常统计

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值最大值 | 5.3864 | 16.4028 | 28.7945 | 46.9172 |
| 均值最小值 | 5.1209 | 16.0373 | 28.3718 | 46.4636 |
| 均值 | 5.2319 | 16.1989 | 28.6025 | 46.7110 |
| s | 0.0783 | 0.0992 | 0.1301 | 0.1363 |
| Gmax | 1.9722 | 2.0557 | 1.4763 | 1.5126 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |
| Gmin | 1.4169 | 1.6289 | 1.7737 | 1.8148 |
| 歧离值（Y/N） | N | N | N | N |
| 离群值（Y/N） | N | N | N | N |

表35  重复性限和再现性限计算情况

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值 | 5.232 | 16.1989 | 28.6025 | 46.7110 |
| T1 | 983.202 | 3044.5076 | 4861.5930 | 7146.2986 |
| T2 | 5143.014 | 49304.9907 | 139032.5631 | 333790.6905 |
| T3 | 188 | 188 | 170 | 153 |
| T4 | 1992 | 1992 | 1822 | 1589 |
| T5 | 1.0214 | 2.6606 | 3.3666 | 3.2387 |
| Sr2 | 0.0060 | 0.0157 | 0.0219 | 0.0233 |
| SL2 | 0.0055 | 0.0079 | 0.0145 | 0.0159 |
| SR2 | 0.0115 | 0.0235 | 0.0364 | 0.0392 |
| Sr | 0.0775 | 0.1251 | 0.1479 | 0.1526 |
| SR | 0.1071 | 0.1533 | 0.1908 | 0.1979 |
| 2.8Sr | 0.21704 | 0.35029 | 0.41399 | 0.42740 |
| 2.8SR | 0.29990 | 0.42928 | 0.53415 | 0.55407 |

考虑到水平3和水平4的重复性限和再现性限比较接近，因此将水平4的重复性限和再现性限分别调至0.49%、0.60%，调后见下表。

表36  各水平重复性限和再现性限计算

| 水平 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | 5.23 | 16.20 | 28.60 | 46.71 |
| r/% | 0.21 | 0.35 | 0.42 | 0.49 |
| R/% | 0.30 | 0.43 | 0.54 | 0.60 |

四、预期达到的社会效益等情况

4.1 标准制定的必要性

4.1.1行业需求

目前，中国退役锂电池市场主要以动力电池为主，GGII数据显示，2021年中国实际回收废旧锂电池共29.9万吨，占锂电池报废总量的比例为49.5%。其中，用于再生利用的电池为25.8万吨，用于梯次利用的电池量为4.1万吨。从退役锂电池来源看，2021年，数码锂电池回收量为4.8万吨，占市场废旧锂电池回收总量的16.05%；退役动力电池回收量25.1万吨，占市场废旧锂电池回收总量的83.95%（动力电池厂极片按动力电池量折算）。锂离子电池废料中含有大量镍、钴、锂。通过回收废电池中的镍、钴、锂等有价金属，生产粗氢氧化镍钴等湿法冶炼中间产品，能有效缓解我国镍、钴、锂等资源不足的问题。锂离子电池回收行业的大力发展促进了粗氢氧化镍钴产业的发展，而报废电池中丰富的镍、钴资源应该得到充分利用，通过加工变成高价值的镍、钴化学品。

随着废锂离子电池再生利用行业的发展，国内已形成一批具备资源化处理废弃镍钴资源的企业。我国以镍或钴废料为原料生产镍、钴产品的企业主要有湖南邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、格林美股份有限公司、广东佳纳能源科技有限公司、金驰能源科技有限公司等。

目前半数以上的镍钴资源利用企业都在进行粗氢氧化镍钴产品的生产，或使用粗氢氧化镍钴进行深加工制造价值更高的镍钴化合物产品，如锂离子正极材料等。

4.1.2 产品标准无配套分析方法标准

据工业和信息化部发布的关于2018年第四批行业标准制修订计划的通知（工信厅科[2018]73号）要求，产品标准《粗氢氧化镍钴》（立项计划号2018-2063T-YS）已完成研制工作，2021年已完成发布，但却没有配套的分析方法标准。而生产粗氢氧化镍钴的原料主要是废锂离子电池废料，通过预处理、酸溶、除杂、碱沉生产得到粗制氢氧化物产品。由于粗制氢氧化物产品中处了含有镍、钴之外，还含有其他杂质影响产品质量检测。粗氢氧化镍钴产品在后续的精加工所得产品中均不得含有此类杂质，镍的含量必须得到控制，为了确保产品质量，需要对镍含量进行准确测定。

目前现行的相关标准有YS/T 1229-2018《粗氢氧化镍化学分析方法》和YS/T 1157-2016《粗氢氧化钴化学分析方法》两者涉及镍含量的测定，但是均未涉及镍钴并存时镍含量测定的方法，因此本标准的制定是非常具有必要的。

4.2 标准制定的可行性

丁二酮肟重量法已广泛应用于锂离子电池正极材料中镍含量的测定，如GB/T 21933.1-2008《镍铁 镍含量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 1229.1-2018《粗氢氧化镍化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》、YS/T 1263.1-2018《镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法》和YS/T 1342.1-2019《二次电池废料化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法》。本方法用于镍含量的测定，结果准确、可靠，干扰少。且该方法简单、测定较快速，值得推广。

4.3 标准预期产生的经济效益和社会效益

目前行业内资源化再生利用企业生产工艺技术、设备以及人员操作水平等方面存在的差异，不同企业生产的粗氢氧化镍钴成分含量也存在许多差异，不能保证产品的质量，为了确保产品质量，需要对产品中规定的化学成分进行分析检测。为了满足产品标准配套分析方法，有利于统一产品的化学分析方法，当供应商同客户出现分歧，需要第三方机构进行仲裁时，国内外尚无相关的分析方法标准可用，不利于贸易和谐。因此，基于市场中供应商、客户的需求，需要对产品的主元素和杂质元素进行准确的检测，保证粗氢氧化镍钴产品质量符合标准要求，减少贸易摩擦和维护行业稳定具有重要作用。

本标准的制定规范了粗氢氧化镍钴产品的化学成分检测方法，完善了锂离子电池回收湿法冶炼中间产品粗氢氧化镍钴配套相应的分析方法标准。使得粗氢氧化镍钴生产企业、使用企业及第三方检测机构有标准可依，减少供应商和客户之间因检测误差造成的商业纠纷。本标准的制定对于落实国家的政策要求、促进锂离子电池回收湿法冶炼中间产品粗氢氧化镍钴行业的发展具有重要作用。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

5.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的标准。

5.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的标准。

5.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，标准与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧。

八、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准反映了粗氢氧化镍钴行业的需求，因此可积极向厂家及国内外用户推荐采用本标准。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

无。

《粗氢氧化镍钴化学分析方法 第1部分：

镍含量的测定 丁二酮肟重量法》标准编制组

二〇二二年七月