标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第4部分：铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：明帮来                                                                        共2页    第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818               2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引言 | 应重点写本方法编制理由和目的 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4 | 试料用盐酸溶解，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在推荐的分析波长处测定各元素的激发强度，在工作曲线上查得各元素浓度并计算质量分数。 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | “含铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷的元素的标准贮存溶液（1 mg/mL），购买国家有证标准贮存溶液。”建议分开列出。。 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6 | 推荐的分析普线表，表头“波长nm”修改 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 9 | “计算结果表示到小数点后两位，按GB/T 8170的规定进行修约” 根据镉、铅、砷的下限确定保留小数点后几位。 | 通标标准技术服务有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4 | 8.4里面注的内容放到8.4.2. | 华南理工大学 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | 熔样时间为5-10min时，个别样品有漂浮的颗粒粘附在烧杯壁，建议增加熔样时间，即加盐酸后盖上表面皿，低温加热至约微沸20-30min。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 经过对比实验发现，“个别样品有漂浮的颗粒粘附在烧杯壁”为难溶物，增加时间并无法溶解这些不溶物，定容后通过干过滤清除。不影响实验结果 |
|  | 8.5 | 将两条工作曲线绘制成一条工作曲线 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第4部分：铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第2页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无意见。 | 湖南杉杉能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 深圳清华大学研究院 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国联汽车动力电池研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 蜂巢能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：17个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：9个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：8个。

④没有回函的单位数：0个。