标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第5部分：水分含量的测定 烘箱干燥法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第1页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | 本标准改为本文件。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 前言 | “YS/T XXXX分为以下9个已经发布了以下部分”改为“YS/T XXXX已经发布了以下部分”。 | 长沙矿冶研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 引言 | 引言建议针对性修改，强调自己本部分的编制原因、目的、以及与其他部分的关系。 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.1 | YS/T 1460—2021中7.4并未规定取多少克样品测水分，因此7.1试料应补上规定取多少克样品测水分 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.3.3 | 删除7.3.3中“往盛样盘（7.2.2）中盛放1000 g～1500 g样品（6）”，新增7.1 试料，并对试料的称样量进行描述。 | 金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.3.6 | 征求意见稿7.3.6与7.3.5的描述重复，建议删除。 | 紫金铜业有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 无意见。 | 华南理工大学 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第5部分：水分含量的测定 烘箱干燥法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第2页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无意见。 | 深圳清华大学研究院 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 深圳中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 湖南邦普循环科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国合通用（青岛）测试评价中心 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 中国检验认证集团有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 通标标准技术服务有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 湖南长远锂科股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 金驰能源材料有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法 第5部分：水分含量的测定 烘箱干燥法

承办人：明帮来                                                                         共2页   第3页

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司    电话：0757-85615818                  2022年6月15日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无意见。 | 清远价值新材料研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见。 | 武昌理工学院 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数： 27个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：21个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：6 个。

④没有回函的单位数： 0个。