标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法  第7部分：锰含量的测定  电位滴定法           承办人：谢柏华                                                    共2页    第1页

标准项目负责起草单位：                                    浙江华友钴业股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                2021年12月26日填写

| 序号 | 标准 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | ICS号建议用77.120.01，CCS号建议用H13 | 紫金测试技术有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 建议与“第2部分：铬、磷、锰含量的测定”范围协调 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 采纳 |  |
| 3 | 6.4 | 试验报告未给出硅的干扰试验，氟化氢铵如何消除硅的干扰。建议补充试验。 | 北矿检测技术有限公司 | 不采纳 | 该产品不含硅，已删除“6.4中的‘注：硅含量高的样品，宜加氟化氢铵（3.1）进行预处理。 ’” |
| 4 | 6.4 | “用水稀释至刻度，混匀。干过滤”。此次验证的2#~5#样品定容后，溶液清亮，仅1#有少许漂浮物且不影响后续分取试液，建议修改为“如有不溶物则干过滤”。 | 紫金测试技术有限公司 | 不采纳 | 有些细小的漂浮物可能是眼睛看不到的，会影响到电极的响应及灵敏度。 |
| 5 | 6.4 | 测定中加盐酸低温溶解，取下，冷却”和“加硝酸，继续加热蒸至近干，取下，冷却”中两次冷却，建议修改为“稍冷”。 | 紫金测试技术有限公司 | 不采纳 | “稍冷”可能更不容易掌握 |
| 6 | 9 | 删除“按GB/T 8170的规定进行修约” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 7 | 附录A | 检验剔除的数据加“*”号 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 8 | 编制说明 | 表14中第2列的两个“Y”应该是“N”。 | 大冶有色金属集团有限公司 | 采纳 |  |
| 9 |  | 无意见 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗氢氧化镍钴化学分析方法  第7部分：锰含量的测定  电位滴定法           承办人：谢柏华                                                    共2页    第2页

标准项目负责起草单位：                                    浙江华友钴业股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                2021年12月26日填写

| 10 |  | 无意见 | 中国检验认证集团广西有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 无意见 | 佛山海关技术中心 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 国联汽车动力电池研究院有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 湖南中伟新能源科技有限公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 湖南杉杉能源科技有限公司 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 蜂巢能源科技有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：14个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个

④没有回函的单位数：0个。