ICS77.120.60

H13

中华人民共和国国家标准

GB/T 3884.18-202X

铜精矿化学分析方法

第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、

钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of copper concentrates—

Part 18：Determination of arsenic，antimony，bismuth，lead，zinc，nickel，cadmium，cobalt，chromium，aluminium oxide，magnesium oxide，calcium oxide contents—

Inductively coupled plasma atomic emission  spectrometry

(草案)

202×-××-××发布

202×-××-××实施

国家市场监督管理总局 发布

国家标准化管理委员会

前      言

GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》分为18个部分：

——第1部分： 铜量的测定  碘量法

——第2部分： 金和银量的测定   火焰原子吸收光谱法和火试金法

——第3部分： 硫量的测定   重量法和燃烧-滴定法

——第4部分： 氧化镁量的测定   火焰原子吸收光谱法

——第5部分： 氟量的测定  离子选择电极法

——第6部分： 铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分： 铅量的测定   Na2EDTA滴定法

——第8部分： 锌量的测定   Na2EDTA滴定法

——第9部分： 砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二

硫代甲酸银分光光度法

——第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第11部分：汞量的测定  冷原子吸收光谱法

——第12部分：氟和氯量的测定  离子色谱法

——第13部分：铜量的测定  电解法

——第14部分：金和银量的测定 火试金重量法和原子吸收光谱法

——第15部分：铁量的测定   重铬酸钾滴定法

——第16部分：二氧化硅量的测定   氟硅酸钾滴定法和重量法

——第17部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换

Na2EDTA滴定法

——第18部分： 砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T的第18部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 3884.18-2014《铜精矿化学分析方法 第18部分  砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 》。与GB/T 3884.18-2014相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警示；

——增加了Cr、Al2O3等元素及氧化物（见第1章）

——增加了Cr、Al2O3的测定范围（见第1章）

——增加了“规范性引用文件”（见第2章）

——增加了“术语和定义”（见第3章）

——增加了分析使用试剂的要求（见第3章）

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3884.18-2014。

铜精矿化学分析方法

第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

警示—使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定方法。

本文件适用于铜精矿中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙含量的测定。测定范围见表1。

表 1 测定范围

| 元素或氧化物 | 质量分数/% |
| --- | --- |
| As | 0.01～4.50 |
| Sb | 0.01～0.70 |
| Bi | 0.01～0.80 |
| Pb | 0.10～6.00 |
| Zn | 0.02～4.50 |
| Ni | 0.01～0.70 |
| Cd | 0.003～0.40 |
| Co | 0.01～1.00 |
| Cr | 0.040~4.50 |
| Al2O3 | 0.40~8.50 |
| MgO | 0.05～6.00 |
| CaO | 0.20～6.00 |

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  方法提要

试料用硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸溶解，在稀硝酸介质中，用电感耦合等离子体原子发射光谱法，于砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、镁、钙各元素选定的波长处测定其发射强度；试料用混合溶剂熔融，在稀盐酸介质中，于铬、铝各元素选定的波长处测定其发射强度。按标准工作曲线法计算各元素的质量分数。

# 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1 碳酸钠（优级）

5.2 碳酸钾（优级）

5.3 硼酸（优级）

5.4 混合溶剂（碳酸钠：碳酸钾：硼酸=2:2:1）

5.5  盐酸（ρ= 1.19 g/mL）。

5.6  盐酸（1+1）。

5.7  硝酸（ρ= 1.42 g/mL）。

5.8  硝酸（1+1）。

5.9  硝酸（1+2）。

5.10  氢氟酸（ρ= 1.15 g/mL）。

5.11  高氯酸（ρ= 1.76 g/mL）。

5.12  氢氧化钠溶液（100 g/L）。

5.13  砷标准贮存溶液：称取1.3200 g预先经 100℃～110℃烘干2h于干燥器中冷却至室温的基准三氧化二砷（As2O3）置于 150mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL氢氧化钠溶液（5.12），加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，加水至200 mL～300 mL，加入2滴酚酞乙醇溶液（5.28），用硝酸（5.8）中和至溶液由红色变为无色，并过量20 mL，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg砷。

5.14  锑标准贮存溶液：称取 1.1971 g三氧化二锑（wSb2O3≥99.99％）于 200 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（5.6），加热使其溶解，冷却，转入 1000 mL容量瓶中，加入380 mL盐酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg锑。

5.15  铋标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铋（wBi≥99.99％）于200 mL烧杯中，加入15 mL硝酸（5.8），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg铋。

5.16  铅标准贮存溶液：称取2.0000 g金属铅（wPb≥99.99％）于200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（5.9），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含2 mg铅。

5.17  锌标准贮存溶液：称取2.0000 g金属锌（wZn≥99.99％）于200 mL烧杯中，加入15 mL硝酸（5.8），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含2 mg锌。

5.18  镉标准贮存溶液：称取0.5000 g金属镉（wCd≥99.99％）于200 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（5.8），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含0.50 mg镉。

5.19  钴标准贮存溶液：称取1.0000 g金属钴（wCo≥99.99％）于200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（5.8），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg钴。

5.20  镍标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镍（wNi≥99.99％）于200mL烧杯中，加入20 mL硝酸（5.8），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。移入1000 mL容量瓶中，加入40 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg镍。

5.21 铬标准贮存溶液：称取1.4145 g预先经150℃士5℃干燥并冷却至室温的基准重铬酸钾（wk2Cr2O7≥99.95%）于250 mL烧杯中，加水溶解后移入1000 mL.容量瓶中，用水稀料至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.5mg铬。

5.22  氧化铝标准贮存溶液：称取0.5296 g金属铝（wAl≥99.99%），置于200 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（5.8），加热溶解后，煮沸，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，以水定容，混匀。此溶液1 mL含有1 mg氧化铝。

5.23  氧化钙标准贮存溶液：称取5.5696 g预先在 120℃烘干的碳酸钙（wCaCO3≥99.99％）于400 mL烧杯中，加入20 mL水，然后滴加盐酸（5.6）至完全溶解，再加入20 mL盐酸（5.5），煮沸除去二氧化碳，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液 1mL含2 mg氧化钙。

5.24  氧化镁标准贮存溶液：称取2.0000 g预先在700℃灼烧4 h后冷却至室温的氧化镁（wMgO≥99.99％）于300 mL烧杯中，加入20 mL水，然后滴加盐酸（5.6）至完全溶解，再加入20mL盐酸（5.5），煮沸除去二氧化碳，取下冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含2 mg氧化镁。

5.25 砷、锑、铋混合标准溶液：分别移取50.00 mL砷标准贮存溶液（5.13）、锑标准贮存溶液（5.14）、铋标准贮存溶液（5.15）于500 mL容量瓶中，加入80 mL硝酸（5.8），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含100 μg砷，100 μg锑和100 μg铋。

5.26  铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙混合标准溶液：分别移取25.00 mL铅标准贮存溶液（5.16）、锌标准贮存溶液（5.17）、镉标准贮存溶液（5.18）、钴标准贮存溶液（5.19）、镍标准贮存溶液（5.20）、氧化钙标准贮存溶液（5.22）、氧化镁标准贮存溶液（5.23）于250 mL容量瓶中，加入25 mL硝酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含200 μg铅、200 μg锌、100 μg镍、50 μg镉、100 μg钴、200 μg氧化镁、200 μg氧化钙。

5.27  氧化铝、铬混合标准溶液：分别移取10.00 mL铬标准贮存溶液（5.21）、10.00 mL氧化铝标准贮存溶液（5.22）于100 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。此混合标准溶液1 mL分别含100 g氧化铝、50 g铬。

5.28 酚酞乙醇溶液（10 g/L）。

5.29 氩气（wAr≥99.99％）。

# 6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——仪器的实际分辨率：200 nm处光谱分辨率应小于0.01 nm。

——仪器的短期稳定性：测量10次最小浓度的标准溶液中各元素的发射强度，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于2.0％。

——各元素的推荐分析谱线见表2。

表2各元素的推荐分析谱线

| 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 193.759 | Sb | 206.833 | Bi | 190.241 |
| Pb | 220.353 | Zn | 206.200 | Co | 228.616 |
| Ni | 231.604 | Cd | 226.502 | Cr | 267.716 |
| Al | 396.152 | Ca | 317.933 | Mg | 285.213 |

# 7  样品

7.1  试样粒度不大于0.10 mm。

7.2  试样应在105 ℃±5 ℃烘干2 h后，置于干燥器中冷却至室温。

# 8  试验步骤

# 8.1 试料

按表3称取试样。精确至0.0001 g。

表3  试料量、分取试液体积、测定试液体积及补加酸量

| 元素或氧化物 | 质量分数/％ | 试料量/g | 试液总体积/mL | 分取体积/mL | 测定体积/mL | 补加硝酸（5.8）或盐酸（5.6）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As、Sb、Bi、Pb Zn、Ni、Co MgO、CaO | 0.01～1.00 | 0.20 | 100 | - | - | -- |
| Cd | 0.003～0.40 | 0.20 | 100 | - | - | - |
| As、Zn | ≥1.00~4.50 | 0.10 | 100 | 10 | 50 | 16 |
| Pb、MgO 、CaO | ≥1.00~6.00 | 0.10 | 100 | 10 | 50 | 16 |
| Cr | 0.040~4.50 | 0.20 | 100 | 10 | 100 | 20【补加盐酸（5.6）】 |
| Al2O3 | 0.40~8.50 |  |  |  |  |  |

8.2 平行试验

独立进行两次测定，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙的测定

8.4.1.1  按表3称取试料（8.1）置于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL硝酸（5.7），低温加热5 min，加入5 mL盐酸（5.5）、5 mL 氢氟酸（5.10）、2 mL 高氯酸（5.11），加热至试样分解完全，冒高氯酸烟至体积约1 mL，取下冷却至室温，加入20 mL硝酸（5.8）加热溶解盐类，取下冷却，将试液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.1.2  按表3分取试液，用水稀释至刻度，混匀。

8.4.2  铬、氧化铝的测定

8.4.2.1  按表3称取试料（8.1）置于预先加入1 g混合溶剂（5.4）的30 mL铂金坩埚中，再加入2 g混合溶剂（5.4），将铂金坩埚移入已升温至900℃的马弗炉中，熔融30 min后，取出，冷却。

8.4.2.2  将坩埚置于250 mL烧杯中，加入10 mL水、20 mL盐酸（5.6）加热浸取完全，用盐酸（5.6）洗净坩埚，用水洗坩埚2次～3次。冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

8.4.2.3  移取10 mL试液（8.4.2.2）于100mL容量瓶中，补加20 mL盐酸（5.6），用水稀释至刻度，混匀。

8.4.3  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（8.4.1.2、8.4.2.3）及随同试料空白溶液的各待测元素的发射光强度，仪器依据工作曲线（8.5）计算出各被测元素的质量浓度。

8.5工作曲线的绘制

工作曲线A：

砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙工作曲线的配制：分别移取0.00 mL、0.50 mL、5.00 mL、25.00 mL、50.00 mL砷、锑、铋混合标准溶液（5.25）、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙混合标准溶液（5.26）于一系列250 mL容量瓶中，加入25 mL硝酸（5.7），用水稀释至刻度，混匀。

分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。此标准系列溶液中砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙含量见表4。

表 4   工作曲线A

| 元素或氧化物 | 标准溶液1 μg/mL | 标准溶液2 μg/mL | 标准溶液3 μg/mL | 标准溶液4 μg/mL | 标准溶液5 μg/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| Sb | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| Bi | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| Pb | 0.00 | 0.40 | 4.00 | 20.00 | 40.00 |
| Zn | 0.00 | 0.40 | 4.00 | 20.00 | 40.00 |
| Ni | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| Cd | 0.00 | 0.10 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Co | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.00 | 20.00 |
| MgO | 0.00 | 0.40 | 4.00 | 20.00 | 40.00 |

工作曲线B：

铬、氧化铝工作曲线的配制：移取0mL、0.40 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL铝、铬混合标准溶液（5.27）于一组100 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸（5.6），加入10 mL试样空白，用水稀释至刻度，混匀。

分别以被测元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。此标准系列溶液中铬、氧化铝含量见表5。

表 5   工作曲线B

| 元素或 氧化物 | 标准溶液1 μg/mL | 标准溶液2 μg/mL | 标准溶液3 μg/mL | 标准溶液4 μg/mL | 标准溶液5 μg/mL | 标准溶液6 μg/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 10.00 |
| Al2O3 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |

9  试验数据处理

被测元素的含量以被测元素的质量分数wx计，按公式（1）计算：

wx=(ρx−ρ0)⋅V⋅V2×10−6m⋅V1×100% ………………………………（1）

式中：

x——被测元素或氧化物：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化铝、氧化镁、氧化钙；

ρx——试液中被测元素或氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 计算结果表示至小数点后两位；小于0.10%时，表示至小数点后三位。

10精密度

- 10.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6重复性限

| wCr/% | 0.047 | 0.17 | 0.78 | 1.12 | 1.99 | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.007 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.15 |
| wAl2O3/% | 0.70 | 1.63 | 4.10 | 5.96 | 8.03 |  |
| r/% | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.27 |  |

- 10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得：

表7再现性限

| wCr/% | 0.047 | 0.17 | 0.78 | 1.12 | 1.99 | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.012 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.21 |
| wAl2O3/% | 0.70 | 1.63 | 4.10 | 5.96 | 8.03 |  |
| R/% | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.41 |  |

- 11试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

──试验对象；

──使用的文件（GB/T 3884.18-202X）；

──使用的方法；

──分析结果及其表示；

──与基本分析步骤的差异；

──观察到的异常现象；

──试验日期。