- 《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》编制说明

（送审稿）

《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》编制组

2022年7月22日

- 1 项目情况介绍

  - 项目建设必要性

当前全球能源体系正处于深刻变革中，能源发展低碳化、智能化、多元化、多极化趋势明显。我国“十四五”现代能源体系规划指出，当前国内处于能源安全保障关键攻坚期、能源低碳转型重要窗口期、现代能源产业创新升级期、能源普遍服务巩固提升期这样“四期”当中。外部环境的变化，更需要我国能源产业改变传统发展方式，走高质量发展道路。构建现代能源体系正是推动我国能源高质量发展的必由之路。

有色金属行业作为我国九大高耗能行业之一,面临着来自能源、环境、国家政策和市场的节能压力。在能源供应日益紧张、成本日渐高涨的背景下,通过有色金属矿山企业能源管理中心的建设，实现企业以数据为依据的精细化能源管理。促进企业的“碳达峰、碳中和”目标达成，提高企业能源利用效率，使企业对能源从发生（或输入）、能源分配和传输、能源使用（消耗）、能源消耗分析（评估）、节能技术应用（改进）全过程管控实现信息化、智能化。对于有色矿山企业降低生产成本，提高企业竞争力具有重要的意义。

近几年，能源管理系统虽然在有色金属矿山企业得到一定发展，但有色金属矿山企业对能源管理中心建设的要求和功能存在不少误区，导致资金投入大，应用效果不明显，不利于能源管理中心的推广与应用，因此迫切需要有色金属矿山企业出台系统的标准体系。《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》标准的制订，将会弥补有色金属矿山行业的能源管理工作空白，为有色金属矿山企业开展能源管理中心建设提供技术支撑和导向，促进企业在能源管理上取得更好的成绩，为我国十四五期间绿色发展起到积极作用。

  - 任务来源

根据2020年8月25日，全国有色金属标准化技术委员《关于转发2020年第二批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2020]69号）要求，行业标准《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划标准号为2020-0681T-YS，项目周期为24个月，完成期限为2022年。标准主要起草单位为：江西铜业股份有限公司，技术归口为全国有色金属标准化技术委员会。《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》由江西铜业股份有限公司主要起草，云南铜业股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、金川集团有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色金属有限责任公司、中条山有色金属集团公司、白银有色集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司等单位共同参与。

- 2 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

- 2.1 主要参加标准起草单位情况简介

江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司在江西省内拥有城门山铜矿、德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、银山矿业、七宝山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖——绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

江西铜业股份有限公司拥有业内知名、国内领先的智能化矿山-城门山铜矿。一直以来，公司对能源管理工作十分重视，采用大量新技术、新设备，建设具有领先水平的能源计量中心，并培养了大量专业人才。2017年至2020年，城门山铜矿完成智能化矿山一期建设。综合运用5G通信、虚拟现实、人工智能等技术，实现了采矿作业远程遥控、选矿作业智能控制等先进成果。矿山建成有矿山大数据池，实现了矿山能源、生产、安环等全流程数据集中管理，能源管理中心系统作为数据中心其中板块，纳入矿山生产综合管理，为企业节能降耗、高效生产发挥了巨大作用，成为国内矿山智能化建设的先行者。

- 2.2主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1：

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 3 主要工作过程 姓 名 | 职 称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 毛世意 | 高级工程师 | 负责标准编制的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| 刘梦晓 | 工程师 | 信息及网络安全相关内容编写，修改意见汇总及完善 |
| 胡 敏 | 高级工程师 | 技术要求相关内容的编写，规范标准格式标准 |
| 张苏文 | 高级工程师 | 编写范围的确定，标准格式的确定 |
| 简志超 | 高级工程师 | 对外联络及调研的组织协调 |
| 石立岩 | 工程师 | 运行与维护相关内容的编写 |

- 3.1准备阶段

2021年4月，江西铜业股份有限公司成立《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》行业标准编制组，抽调了包括采矿、选矿、能源、信息化等多方面具有丰富生产、管理经验骨干员工作为主要起草执笔人员，编制了《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范制定工作方案》并召开了动员大会，对标准编制的组织机构、工作进度、分工等进行了统筹安排。之后编制组成员集中投入工作，陆续收集了大量资料，包括：现行相关国家标准、规范、钢铁行业能源管理规范、云计算数据中心基本要求等大量国家标准、行业标准、技术要求，并进行各项资料的消化吸收与归类总结借鉴。

编制组成员定期组织召开会议，汇报工作成果，讨论标准编写范围、内容及基本要求，逐步统一了认识，形成了清晰的标准编写思路。在做好了大量前期准备后，结合江西铜业股份有限公司已建成的能源管理中心实际应用情况，2021年5月，编制组完成了《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》基本格式、结构及内容的编写，形成标准草案。

- 3.2  编制征求意见稿

2021年6月，江西铜业股份有限公司邀请相关专家，对标准编制组成员进行了标准编写的相关培训，对标准草案进行了深入的讨论整理，完成了内部审核、修改完善，形成《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》（征求意见稿）。根据能源中心实际需求，结合技术规范,设计了有色金属矿山企业能源管理中心调研表，并随《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》（征求意见稿）一起，发送相关有色金属行业各矿山企业，收集相关行业企业信息，征集标准编制的意见建议。

- 3.3  第一次标准调研

2021年6月，根据有色金属标准委员会调研安排，标准编制组赴湖北大冶有色金属集团控股有限公司铜绿山铜矿、福建紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿进行第一次现场调研，具体内容为：了解企业能源管理中心建设现状、面临的问题及需求，与企业技术人员深入探讨矿山企业能源管理中心建设技术要求、建设内容，了解现场生产工作情况。根据此次调研情况，补充完善了征求意见案，形成标准讨论稿。

- 3.4  第一次标准化会议

- 根据全国有色金属标准委员会发文（2021）第47号文件，于2021年6月21日-24日在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市召开第一次标准会议。会议讨论了《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》（讨论稿），各有色行业企业专家代表就标准征求意见稿内容进行研究和讨论，提出了修改意见。会后，标准编制组根据会议专家及代表意见建议，对讨论稿进行了修改完善。

- 3.5  编制预审稿

2021年7月，江西铜业股份有限公司组织会议，邀请全国有色金属标准委员会专家以及公司内部专家代表对《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》（讨论稿）再次进行评审。与会专家们对标准提出了完善意见建议。标准编制组根据会议讨论结果和意见建议，对标准进行了进一步完善,形成了标准预审稿。

- 3.6  第二次标准化会议

根据全国有色金属标准委员会发文（2021）第102号文件，于2021年10月25日-28日在江苏省常州市召开2021全国有色标委会年会暨标准讨论会。会议对《有色金属矿山企业能源管理中心技术规范》（预审稿）进行了审核。会上各有色行业专家代表提出了文件编制说明过于简略、 标准中1范围，应与标准的后文结构统一、标准4“建设内容与技术要求”更改为“技术规范”、文件中未体现有色金属露天矿山特征，应更多体现矿山特征等意见，会后，标准编制组根据会议意见建议进行了修改完善。

- 3.7 第二次现场调研

由于疫情影响，标准编制组赴各地实地调研受限，但一直与相关矿业企业保持联系，发放调研表、征求标准内容修改意见，对标准不断完善。在疫情形势好转后，2022年7月，根据全国有色金属标准委员会安排，标准编制组赴云南铜业股份有限公司普朗铜矿、云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业、云南黄金集团鹤庆北衙矿业有限公司进行现场调研，具体内容为：了解企业能源管理中心建设现状、地下矿山能源管理与露天矿山的区别、铅锌等有色金属矿山能源管理中心建设情况，了解企业面临的问题及需求等，与企业技术人员深入探讨矿山企业能源管理中心建设技术要求、建设内容，了解企业现场生产工作情况。根据此次调研情况，再次完善了标准内容，形成标准送审稿。

表2 被调研单位能源管理中心建设情况

| 序号 | 金属类型 | 被调研单位 | 能源中心建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅、锌 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 | 已建成 |
| 2 | 铅、锌 | 甘肃洛坝有色金属集团有限公司 | 规划中 |
| 3 | 铜 | 安徽铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 | 已建成 |
| 4 | 锡 | 云南锡业股份有限公司 | 已建成 |
| 5 | 铜 | 北方铜业股份有限公司峪矿铜矿 | 无 |
| 6 | 锌 | 云南金鼎锌业有限公司 | 建设中 |
| 7 | 铅、锌 | 彝良驰宏矿业有限公司 | 无 |
| 8 | 铅、锌 | 云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司 | 已建成 |
| 9 | 铅、锌、铜 | 青海鸿鑫矿业有限公司 | 已建成 |
| 10 | 铅、锌 | 云南永昌铅锌股份有限公司 | 已建成 |
| 11 | 铜 | 云南铜业股份有限公司普朗铜矿 | 已建成 |
| 13 | 铁、金、铜 | 云南黄金集团鹤庆北衙矿业有限公司 | 建设中 |
| 14 | 铜、硫 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 已建成 |
| 15 | 铜 | 大冶有色集团有限公司铜绿山铜矿 | 规划中 |
| 16 | 铜、金 | 紫金矿业紫金山铜矿 | 规划中 |

- 4  标准编制原则和确定内容的主要依据

- 4.1  编制原则

4.1.1本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

4.1.2本文件编制遵循合法性、科学性、可衡量性、可操作性和利益均衡的原则。

- 4.2  确定主要内容的依据

有色金属矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，其生产工艺与耗能设备均具备行业特殊性，同时能源管理中心平台与其他信息化系统开发具有相似性。

本文件为有色金属行业推荐性标准，为首次发布。编制过程中依据GB/T 40063 工业企业能源管控中心建设指南的要求，借鉴了国内外矿山智能化建设的成功经验和钢铁、有色冶炼等行业在能源管理中心建设方面的应用成果，结合国内有色金属矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，并根据下列与能源管理中心的设计、建设、使用相关的技术标准等制订。

4.2.1 GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

4.2.2 GB/T 18603 天然气计量系统技术要求

4.2.3 GB/T 19022 测量管理体系  测量过程和测量设备的要求

4.2.4 GB/T 22239 信息安全技术+网络安全等级保护基本要求

4.2.5 GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

4.2.6 GB/T 34982 云计算数据中心基本要求

4.2.7 GB/T 40063 工业企业能源管控中心建设指南

4.2.8 有色金属矿山企业能源管理中心技术规范调研反馈表

4.2.9 有色金属矿山企业能源管理中心讨论会修改意见汇总

- 4.3  标准的主要内容

4.3.1 本文件由前言、6个章节、3个附录和1个参考文献构成。

4.3.2 前言

前言部分主要说明本文件的起草依据、提出单位、归口单位、起草单位、主要起草人、发布版本情况等。

- 4.3.3 范围

范围部分主要明确了本文件的内容和适用范围。规定了有色金属矿山企业能源管理中心的技术要求，为企业建设能源管理中心建设提供相关技术和功能要求，便于指导企业建设能源管理中心。

同时能源管理中心综合运用网络、信息化等技术，其产生的数据作为企业的一项宝贵资产，在当前网络安全威胁日益猖獗的情况下，保护好数据及网络安全非常有必要，因此本文件同时规定了能源管理中心的数据及网络安全。

企业建设能源管理中心后，为避免企业出现“重建设轻使用”的弊端，达到预期的应用效果，还需要有稳定可靠的运行维护管理，本文件还确定了能源管理中心运行和维护要求。

本文件适用于有色金属矿山企业能源管理中心的设计、建设和运行维护。

4.3.4 规范性引用文件

本文件在制定过程中，参考了能源管理、测量管理体系、信息化、网络等方面标准，下列文件中的内容通过文中规范性引用而构成本文件必不可少条款。其中，注日期的引用文件，仅该注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18603 天然气计量系统技术要求

GB/T 19022 测量管理体系  测量过程和测量设备的要求

GB/T 22239 信息安全技术+网络安全等级保护基本要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 34982 云计算数据中心基本要求

GB/T 40063 工业企业能源管控中心建设指南

4.3.5术语和定义:对标准中涉及到的重要概念进行集中解释。

本文件涉及相关专业术语，为便于理解，在此进行了统一解释。

- 一次能源：是指自然界中以现成形式存在，不经任何改变或转换的天然能源资源，即从自然界直接取得并不改变其形态和品位的能源。如煤炭、石油、天然气、生物质能、水能、风能、太阳能、海洋能、潮汐能、地热能等。

- 二次能源：是指为了满足生产工艺和生活的特定需要以及合理利用能源，将一次能源直接或间接加工转换产生的其它种类和形式的人工能源。如电能、汽油、柴油、液化石油气和氢能等。

- 载能工质：载能工质是指由于本身状态参数的变化而能够吸收或放出能量的介质，即介质是能量的载体。如汽油、柴油、水、等，水蒸气是最重要的的载能工质

能源计量：是指在能源流程中，对各环节的数量、质量、性能参数、相关的特征参数等进行检测、度量和计算。

能源管理中心：是指采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

- 4.3.6 要求

- 本章节对企业能源管理中心建设从能源计量系统、数据采集系统、基础能源管理、综合管理等方面给出了具体要求，以帮助企业建立信息化、智能化的能源管理中心，进而满足企业能源精细化管理需求，是本文件的重要内容之一。

4.3.6.1 按照GB/T 40063中“5.1 工业企业能源管控中心宜分为数据采集传输、数据管理和数据应用三个层次结构”内容，将整体架构分为数据采集传输、数据管理和数据应用三个层次，分别由计量系统、数据采集系统、基础能源管理系统、综合管理系统等组成。以网络化、数字化建设为基础，对主工艺系统、公共和辅助系统的运行能源进行分布集中管理。从能源计量、数据采集、数据监控、能源管理、能源优化及节能降耗等角度，采用层层递进的关系进行逐一阐述，给出矿山企业建设能源管理应达到的标准。

网络拓扑示意图如下：

4.3.6.2 能源计量系统

对企业能源计量系统的体系建立、主要用能设备划定、主要用能设备能源计量器具配备率、准确度等级等都做了明确的规定，方便指导企业建立合格的能源计量管理体系。

（1）企业应按照GB/T 17167中“5.1.1 用能单位应建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性”的规定，建立企业能源计量体系。

（2）企业根据生产工艺流程和生产管理的实际用能情况，对主要用能设备配备能源计量器具，完善企业用能单位的能源计量（可参见附录A的格式建立主要用能设备台账/清单）。

（3）企业主要用能设备的划定、能源计量器具的配备率和准确度等级应符合GB 17167（附录B）。

4.3.6.3 能源数据采集系统

能源数据采集系统规定了企业能源数据采集的对象、数据采集方式、采集周期、延时率设计以及对外接口的预留等内容。

（1）规定了企业能源数据采集对象为能源及载能工质的消耗数据、生产及辅助控制系统的参数、产品产量相关数据等。能源及载能工质数据采集宜满足GB/T 40063中关于分类、分级、分项统计的要求。具体内容如下；

- a）分类是按能源及载能工质种类划分的统计方式,宜包含外购能源、工业企业自产自用的能源 （含可再生能源）、可回收利用的余能余热资源及水资源；

b）分项是根据工业企业生产工艺流程划分为主要生产用能、辅助生产用能、非生产用能、外供能源及载能工质的统计方式。其中生产用能宜按部门、车间、工艺、工序单元进行划分；

c）分级是根据用能单位能耗分为主要用能单位、次级用能单位、主要用能设备。

（2）企业可根据自身现有的生产信息数据及工业控制系统情况选择数据采集方式，具体为：

a）	企业已建设有生产信息数据系统及工业控制系统的，可通过与企业已有各类系统对接,采用标准数据接口方式实现在线采集数据；

b）企业现场为非智能仪表且具备改造条件的，可进行数据采集系统适应性接入改造，重新部署安装相应的智能仪器，通过具备数据远传功能的计量器具实现煤、电力、热力、水、油、天然气等不同能源种类能耗数据的自动采集；

c）企业现场为非智能仪表且不具备改造条件的，可采用红外方式或者视频采集等方式；

d）	对不具备自动釆集条件的数据和信息，宜采用人工方式按一定周期（或包含周期含义的数据）进行采集，并录入系统。

（3）企业可依据当地政府的相关要求以及自身对能源数据管控要求，设计能源数据的采集周期、延时率等具体指标。

（4）企业宜参照政府主管部门的对接要求,分别预留对应的平台接口。

4.6.3.4 基础能源管理系统

根据矿山企业能源管理系统应用的实际需求，规定了企业基础能源管理系统应基于数据采集和综合监控系统建设，属于数据管理层面，实现对各类产能、供能和用能过程及设备的实时监视、远程控制、异常报警和分析管理，确保能源系统稳定运行。主要包括能源计划管理、能效分析与评价、能源生产运行管理、能源质量管理、能耗定额管理、能源计量器具管理、能源报表管理等功能。

4.6.3.5 能源综合管控系统

为满足企业能源的精细化管理需求，应基于实时数据库和监控图组态系统，建立集能源在线监测、分析、管理、控制、考核和可视化展示于一体的能源综合管控系统。主要包括过程监控系统软硬件平台、调度中心监控软件、在线调度工具等。要求系统具备数据统计转换、数据汇总计算、数据验证、数据存储、数据展现、数据上传等功能，支持多中心同步上传功能，满足多层级数据共享要求。当网络异常时，系统应支持自动重新上传功能，当上传的采集数据不完整、不准确时，系统应提供修正功能。

针对企业应用能源管理系统对实现能源预测与优化调度系统的需求，规定了企业能源预测与优化调度系统的相关要求，企业按照内部工艺流程建立的工序能耗定额.对企业主要用能设备和主要工序进行能源利用效率评估，通过能效对标对生产的全流程的各工序进行节能挖潜。制定提高能源利用效率、降低能源消耗量的工艺操作模式和管理方法，对具备控制条件的用能系统进行节能优化控制。提出企业宜采用多变量预测控制和先进控制技术，实现采矿工艺、选矿工艺关键用能设备的优化控制。

能源中心涉及到技术内容较多，所以在本文件的制定过程中多方面考虑，从基本要求开始，对能源中心进行层次分类，分别予以叙述。在计量系统中，针对不同的企业规定了计量器具配备率、准确度要求，力求尽可能覆盖到所有矿山企业。本文件充分考虑到矿山企业的实际状况，考虑到大部分企业已建设DCS系统，所以本文件要求应对现场采集系统做适应性改造；针对部分企业部分位置未配备数据采集装置，专门增加“提供手工填报方式”内容。在能源管控系统内容中，考虑到网络异常，专门增加“当网络异常时，系统应支持自动重新上传功能”；考虑到监控系统可能发生故障，专门增加“当上传的采集数据不完整、不准确时，系统应提供修正功能”。所以，本文件在制定过程中，是充分考虑到矿山企业的行业特点和不同企业的现状的，在基本的要求之外，尽可能的站在企业的角度，节省投资金额，提高能源管理水平。另外，本章节部分内容要求可能部分企业无法达到要求，遂使用推荐性用词“宜”而非规定性用词“应”，不做强制要求，企业可参考使用。

4.6.3.6 数据及网络安全

针对矿山企业的实际生产环境和当前信息化技术的快速发展特点，对数据及网络安全部分单独列一章进行陈述，从网络安全总体原则，机房、服务器、防火墙等硬件设备到操作系统、数据库、应用软件等方面规定了具体技术要求，给出了矿山企业在建设能源管理中心的过程中应达到的数据及网络安全标准。

（1）给出了能源管理中心基本特征及基本要求，主要包括安全防护措施应适应系统的实时性，针对数据采集、传输、发布等业务模块，在地理或空间位置的分散特点，网络安全防护应适应其分布性。由于网络安全防护是一个系统工程，不是仅有一部分系统、设备、环节安全就能保证整体的网络安全，所以还应具有系统性，以适应多部门、多层级的管理及技术要求。

（2）对机房等硬件设施进行了规定，由于涉及到机房、服务器、交换机、防火墙等大量设备，国家已有相关具体标准，本标准推荐参考引用，但针对容易忽视的部分进行单独强调，要求计算机和网络设备应合理配置、启用安全策略，要求对网络设备上的空闲端口进行技术封闭，对重要服务器应进行IP地址静态分配，合理划分VLAN，实现逻辑隔离。具体内容可参考《GB/T 34982云计算数据中心基本要求》

（3）规定了应将网络安全防护技术融入能源管理中心的采集、传输、发布等各个环节各业务模块，对用户权限、设备、生命周期进行全方位的安全管理。当前信息化技术高速发展，网络安全防护应随着技术进步不断完善。为避免遭受外部攻击，规定能源管理中心与企业其他信息化系统连接，以及与现场的工控网络连接时，必须通过防火墙进行数据及信息安全隔离。企业能源管理中心面临的主要网络安全威胁可参见附录C。

（4）针对操作系统和软件部分进行了具体规定，要求服务器上应仅安装运行所需要的组件和应用程序，禁止安装游戏、炒股等相关软件，干扰程序正常运行。为最大限度保证网络安全，防止遭受黑客攻击，要求内网服务器禁止连接因特网。企业还应建立控制服务器设备安全配置和审计制度，严格帐户管理、口令管理，防止无关人员进入后台系统误操作，并且对每次操作都做好记录，便于事后分析查找。要求服务器应及时进行病毒软件库及操作系统补丁的更新，防范越来越猖獗的网络攻击。具体内容参考《GB/T 22239 信息安全技术+网络安全等级保护基本要求》有关安全规定，防范可能存在的恶意后门，造成企业数字资产泄露。

（5）数据安全对数据资产进行了具体规定，要求对数据库系统设置访问权限，防止数据外泄。对数据进行定期备份，备份周期可根据不同区域数据有不同的备份要求自行设计。服务器存储应具有冗余功能，配备RAID磁盘阵列，不因偶发故障影响数据存储，当磁盘故障时可进行快速恢复。

能源管理中心都搭建在服务器上，服务器一般均要求放置在符合国家规范的机房里，经过交换机、防火墙等网络设备传输数据，服务器上搭建数据库存储数据，搭建应用软件管理数据。能源管理中心整套系统的正常运行中间经过的环节较多，每个环节都有可能造成能源管理中心瘫痪。所以，本章内容从机房、网络设备、操作系统、应用软件、数据库等所有环节均做了具体有关规定，从各方面综合考虑能源管理中心的正常运行，提出了数据及网络安全章节，考虑到能源管理中心的各个环节，这些内容都是必要的。信息化时代的到来和对数据的挖掘应用，使得数据已成为企业发展的新能源和矿产，能源中心的数据涉及到企业生产重要信息，具有十分重要的意义，其数据安全非常重要。当前随着信息化技术的发展，企业每天面临的网络攻击不计其数。网络安全问题已成为企业不得不考虑的重要问题，提升网络安全能力十分重要。本章从整体及具体环节做了明确要求，其内容具有较强参考性。

4.6.3.7 运行与维护

企业建设能源中心后，为保障后期应用达到预期效果，还需要有稳定可靠的运行维护管理，本章节内容规定了企业能源管理中心运行维护的相关内容。

（1）企业应成立能源管理组织机构，并按GB/T 23331规定建立与能源管理中心配套的能源管理制度，与能源管理中心同步建设实施。

（2）定期组织开展能源管理中心运维人员培训工作，提高运維人员的管理水平。

（3）定期对软、硬件系统检査、维护和升级，保证系统持续、安全、可靠运行。

（4）按国家相关计量法规对能源计量器具进行定期检定、校准及评估，建立相应的能源计量器具档案和制度。

（5）对系统文件定期整理、备份、存档，并根据情况对文件设置权限和保密等级。

不同的企业对能源管理中心建设的需求与着重点不同，本文件未做过多具体性规定，在操作上给企业留有足够的自主性。同时，本文件大量引用国家及行业标准，要求企业按照国家工信部发布的高耗能机电产品目录淘汰高耗能落后机电设备；按照GB/T 23331《能源管理体系 要求及使用指南》要求，建立和运行能源管理体系，并保持持续改进；按照GB/T 22239《信息安全技术+网络安全等级保护基本要求》，信息系统满足等保二级或以上要求。

附录A:以表格形式给出矿山企业用能设备示例，目的在于帮助建立本企业主要用能设备清单。

附录B：依据GB 17167给出了企业主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值、主要用能设备计量器具配备率、准确度等级要求，以指导企业按规定配备满足要求的能源计量器具。

附录C:给出矿山企业能源管理中心面临的主要网络安全威胁类型及具体描述。

附录A

（资料性附录）

有色金属矿山企业主要用能设备清单（示例）

本附录以清单表格形式给出示例的目的，在于帮助文件使用者建立本企业主要用能设备清单。示例仅为了说明清单表格主要应包含要素，有色金属矿山企业主要用能设备可包含但不限于示例中所列设备明细。

| 序号 | 设备名称 | 计量器具配备 | 计量器具精度 | 数据采集 | 数据通信 | 能源类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#球磨机 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 2 | 2#球磨机 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 3 | 破碎机 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 4 | 浮选作业 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 以太网 | 电力 |
| 5 | 泵站 | 已配备 | 0.5 | 自动 | 无线网 | 电力 |
| 8 | 运输卡车 | 无 | / | 人工 | / | 柴油 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

附录B

（规范性附录）

表B.1   主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值

| 能源种类 | 电力 | 煤炭 | 原油 | 天然气 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | kW | t/h | t/h | m3/h | t/h |
| 限定值 | 100 | 1 | 0.5 | 100 | 1 |
| 注： 对于可单独进行能源计量考核以及集中管理同类用能设备的用能单元（装置、系统、工序、工段等、泵房等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。 |  |  |  |  |  |

附录表B.1依据GB 17167给出了企业主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值：单台设备能源消耗量大于或等于表1中一种或多种能源消耗量限定值为主要用能设备，主要依据GB 17167 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》表2中对主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值的规定，结合有色金属矿山企业主要能源消耗种类，简化而来。主要保留了有色金属矿山企业主要的用能类型电力、原油等，考虑到部分企业使用煤炭、天然气，所以予以保留，考虑到水资源作为耗能工质，也予以保留。对原表格中细分的原油、成品油、重油等其他介质，由于在有色金属矿山行业基本不会使用，所以均进行了简化。

表B.2  能源计量器具配备率要求      单位：%

| 能源种类 | 电力 | 煤炭 | 原油 | 天然气 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出用能单位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 进出主要次级用能单位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| 主要用能设备 | 95 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 注：1. 在主要用能设备上作为辅助能源使用的电力和蒸汽、水、压缩空气等载能工质，其耗能量很小可以不配备能源计量器具。 2、对于可单独进行能源计量考核（装置、系统、工序、工段等）或集中管理同类用能设备（锅炉房、泵房等）的用能单元，如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。 |  |  |  |  |  |

附录表B.2规定了企业能源计量系统的主要用能设备计量器具配备率要求，主要参考了《GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则》，对其部分内容做了选择性摘录。未具体区分固态、液态、气态能源类型，因为矿山企业一般的能源类型已大致可分为电力、煤炭、原油、天然气、水等类型，所以对焦炭、重油、渣油等进行了删除。对企业进出用能单位及主要次级用能单位要求100%配备计量器具，对主要用能设备，针对不同的用能介质如电力、煤炭、石油、天然气、水等进行了不同的针对性要求。

表B.3  用能单位能源计量器具准确度等级要求

| 计量器具类别 | 衡 器 |  | 电 能 表 |  |  |  |  | 油流量表 （装置） | 气体流量表（装置） | 水流量表 （装置） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量 目的 | 燃料的静态计量 | 燃料的动态计量 | I类用户 | II类 用户 | III类 用户 | IV类 用户 | V类 用户 | 液体能源 计量 | 气体能源 计量 | 管径不大于250mm | 管径大于250mm |
| 准确度等级要求 | 0.1 | 0.5 | 0.5S | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 成品油0.5 | 天然气2.0 | 2.5 | 1.5 |
| 注：1. 当计量器具是由传感器（变送器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应符合GB/T 17167要求。 2.电能用户分类具体标准按GB/T 17167要求划分。 3.用于成品油贸易结算的计量器具的准确度等级应不低于0.2。 4.用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T 18603附录A和附录B的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录表B.3规定了企业配备能源计量系统的主要用能设备计量器具准确度等级要求，对电能表中的各类用户、成品油、天然气等能源类型予以保留，其他未使用的重油、温度、压力等仪表未作引用。

当计量器具是由传感器（变送器）、二次仪表组成的测量装置或系统时，表中给出的准确度等级应是装置或系统的准确度等级。装置或系统未明确给出其准确度等级时，可用传感器与二次仪表的准确度等级按误差合成方法合成。

电能用户分类具体标准按GB/T 17167要求划分。

用于天然气贸易结算的计量器具的准确度等级应符合GB/T 18603附录A和附录B的要求。

附录C

（资料性附录）

能源管理中心面临的主要网络安全威胁

| 序号 | 安全威胁 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑客入侵 | 有组织的黑客对能源管理中心进行恶意攻击、窃取数据，破坏能源管理中心的正常运行 |
| 2 | 完整性破坏 | 非授权修改能源管理中心系统配置、程序，非授权修改能源管理中心敏感数据 |
| 3 | 越权操作 | 超越已有权限进行非法操作 |
| 4 | 无意或故意行为 | 无意或有意泄露口令等敏感信息，或不谨慎的配置访问控制规则 |
| 5 | 非法用户 | 非授权用户使用计算机或网络资源 |
| 6 | 信息泄露 | 口令、证书等敏感信息泄密 |
| 7 | 网络欺骗 | Web服务欺骗攻击；IP地址欺骗 |
| 8 | 拒绝服务攻击 | 向能源管理中心或通信网关发送大量雪崩数据，造成网络或服务器瘫痪 |

参考文献：列出工信部发《高耗能落后机电设备(产品) 淘汰目录》（第一至第四批），对企业建设能源中心过程中进行节能降耗提供参考依据。

- 5  预期达到的社会效益

- 5.1 项目先进性、创新性及经济和社会效益

目前已发布或正处于研究阶段的国内外主要的相关标准只有YB/T4360-2014 钢铁企业能源 管理中心技术规范以及GB/T 40063 工业企业能源管控中心建设指南。本文件的制订，将会弥补国内外有色金属矿山行业的能源管理相关标准的空白。通过本文件的制订、发布、实施、推广和应用，能够为有色金属矿山企业能源管理中心的建立、运行维护等提供技术借鉴，完善企业能源管理工作，提高企业能源管理水平和能源利用效率，同时能够为企业的未来发展，提供重要的数据支撑。在促进有色金属矿山企业健康有序发展、提高企业经济效益和社会效益方面能够发挥重要作用的同时，技术规范将有利于引导有色金属矿山企业能源管理，为企业能源管理工作的基本要求、工作内容等事项拟定起借鉴作用，推动能源管理技术在有色金属矿山行业的推广普及。

- 6、与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本文件符合我国现行法律、法规、强制性国家标准的规定。

- 7、标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不涉及任何专利或知识产权。

- 8、重大分岐意见的处理经过和依据

本次文件制订经过大量调研、研讨，并在行业范围内广泛征求了意见，无重大分歧意见。

- 9、废止现行有关标准的建议

- 本文件为首次发布，无需废止现行标准信息

- 10、其他应予说明的事项

本文件在修订过程中，广泛征集了同行业的意见，同时考虑行业实际情况，客观反应了目前有色金属矿山企业能源管理中心现状，具有适用性、指导性。文件发布实施后，可减少能源消耗、减少碳排放，满足国家节能、 绿色、环保的产业政策，对促进经济、社会和生态效益共同发展具有重要意义。

附表：标准意见汇总处理表

2022年7月22日

| 标准意见汇总处理表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准项目名称：有色金属矿山企业能源管理中心技术规范 承办人：简志超 |  |  |  |  |  |
| 标准项目负责起草单位：江西铜业股份有限公司 电话：0791-82710129 2022年7月20日填写 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| 1 | 3.5 | 定义过于宽泛，删除无关概述 | 标委会讨论 | 采纳 |  |
| 2 | 4.2 | 能源数据采集网络系统简化删除“网络”二字 | 标委会讨论 | 采纳 |  |
| 3 | 4.6 | 先进控制技术定义不清，需加入术语定义 | 标委会讨论 | 采纳 |  |
| 4 | 5.5.1 | 将“采用RAID磁盘阵列”删除 | 标委会讨论 | 采纳 |  |
| 5 | 6.4 | 将《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》作为附录附后 | 标委会讨论 | 采纳 |  |
| 6 | 5.2.3 | 虚拟化平台MAC地址不固定，无法与IP地址绑定 | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 | 修改为“对服务器进行IP地址静态分配” |
| 7 | 6.7 | 将网络安全改为信息系统安全 | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 附录C | 建议加上应对措施 | 江西铜业股份有限公司 | 不采纳 | 针对安全威胁的应对措施是一个系统工程，针对某一问题就可采取单一措施，如安装网络防火墙可以防止黑客入侵、拒绝服务攻击等威胁，而信息泄露、非法用户、确权操作等均需操作人员注意日常防护，无法具体化操作措施，所以增加应对措施一项未予采纳 |
| 9 | 附录A | 能源计量功率限定值不妥当 | 云南铜业股份有限公司 | 不采纳 | 根据国家相关标准引用 |

说明:(1)发送《征求意见稿》的单位个数:  13个。

(2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数: 13个。

(3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数:2个。

(4)没有回函的单位数: 0 个。