国家标准

金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定

编制说明

（送审稿）

国家标准

《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》

编制说明（送审稿）

# 一、工作简况

- 1.1任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2021年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发函〔2021〕12号）的要求，国家标准《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号20210822-T-610，项目周期为18个月，完成年限为2022年，标准起草单位为：北京有研粉末新材料研究院有限公司、有研粉末新材料股份有限公司、北京康普锡威科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、山东鲁银新材料科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司、有研粉末新材料(合肥)有限公司、钢铁研究总院有限公司。

- 1.2 项目概况

金属粉末是粉末冶金的重要材料，其性能综合反映了金属本身的性质和单个颗粒的性状及颗粒群的特性。酸不溶物含量的高低，也是检查粉末质量的指标之一。金属粉末中酸不溶物指的是在溶解金属的无机酸中不溶的非金属物质，包括从原料中或从炉衬、燃料中带入粉末中的一些酸不溶杂质。在铜粉中，这种不溶物有二氧化硅、不溶性硅酸盐、氧化铝、粘土及其他耐火材料；不溶性材料中也可能含有硫酸铅。在铁粉中，除了上述铜粉中含有的物质以外，其不溶物中可能有碳化物。

金属粉末中酸不溶物在粉末冶金烧结件中成为夹杂物，受力时容易成为裂纹源，导致强度降低，特别是在承受疲劳载荷时，很可能萌生裂纹，导致零件失效，降低疲劳寿命。规定测试金属粉末中酸不溶物的标准方法，对控制金属粉末原材料的质量和提高粉末制品的质量具有重要意义。

现行国家标准GB/T 223.34-2000《钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定》规定了钢铁及合金化学分析方法铁粉中盐酸不溶物的测定方法。与ISO4496：2017标准相比，GB/T 223.34-2000仅适用于铁粉，适用范围不够广，并且在试剂要求、试验过程、结果判定等方面不够准确，不便于操作和结果的判定。国家标准GB/T 5246-2007《电解铜粉》附录中规定了电解铜粉中酸不溶物含量为0.01%~0.5%的测定方法，行业标准YS/T 499-2015《雾化铜粉》附录中规定了铜粉中酸不溶物含量为0.005%~0.08%的测定方法。与ISO4496：2017标准相比，ISO4496：2017对测定方法的描述更加具体，试验计算与结果处理国际通用，结果判定更加准确。目前无锡粉、青铜粉中酸不溶物含量测定方法标准。

国外目前有关于铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定标准ISO 14168-2011，且相关行业已有应用。为了使国家标准与国际标准接轨，确保国家标准的先进性和实用性，促进我国分析测试技术进步，故有必要对《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》进行制定。本文件的制定有利于进一步完善我国金属粉末的检测标准体系，提升我国金属粉末酸不溶物检测依据及检测水平，促进我国材料行业和分析测试技术进步。

- 1.3承担单位情况

北京有研粉末新材料研究院有限公司是一家主要从事功能性金属粉体材料、增材制造粉体材料、粉末冶金制品研发的高新技术企业，是科创板上市企业有研粉末新材料股份有限公司的全资子公司，是怀柔首批批准设立博士后工作站、国家平台“金属粉体材料产业技术研究院”、北京市JMRH平台“先进金属材料应用技术联合实验室”、中国有色金属工业协会金属粉末工程中心的依托单位。公司现有博士6人，硕士7人，“国务院政府特殊津贴”专家2人，北京市领军人才1人。公司先后承担并完成国家自然科学基金、“863”、“973”、国家科技支撑、重点研发计划等纵向课题20余项；拥有发明专利20余项，牵头或参与制订国家、行业标准20余项。

- 1.4参编单位及主要起草人工作情况

北京有研粉末新材料研究院有限公司负责统一样品的收集和分发，分析方法的实验研究，样品测试结果的收集和处理，标准文本、试验报告和编制说明的撰写。有研粉末新材料股份有限公司、有研粉末新材料(合肥)有限公司和山东鲁银新材料科技有限公司为一验单位，负责对试验报告中的条件试验进行验证，并对标准文本提出修改意见。北京康普锡威科技有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、山东鲁银新材料科技有限公司、东睦新材料集团股份有限公司和钢铁研究总院有限公司为二验单位，负责进行测试验证，并对标准文本提出修改意见。

标准主要起草人以及分工如表1所示。

表1  标准主要起草人及分工

| 单位 | 姓名 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 北京有研粉末新材料研究院有限公司 | 王林山、王蕊、李楠楠 | 主起草单位 |
| 有研粉末新材料股份有限公司 | 胡强、穆艳如、汪礼敏 | 共同起草单位、一验 |
| 北京康普锡威科技有限公司 | 卢彩涛、尹冬凡 | 共同起草单位、二验 |
| 国合通用测试评价认证股份公司 | 李娜、栗生辰 | 共同起草单位、二验 |
| 山东鲁银新材料科技有限公司 | 赵晶 | 共同起草单位、一验、二验、提供样品 |
| 东睦新材料集团股份有限公司 | 冯伟立，杜育芝 | 共同起草单位、二验 |
| 钢铁研究总院有限公司 | 李玲霞，许洁 | 共同起草单位、二验 |
| 有研粉末新材料(合肥)有限公司 | 张煦、祝伟 | 共同起草单位、一验、提供样品 |

- 1.5主要工作过程

- 1.5.1 起草阶段

北京有研粉末新材料研究院有限公司接到《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》的制定任务后，立即组织相关工程技术人员成立了标准编制组，进行相关资料的查询与收集工作，制订工作计划和进度安排。编制组首先对ISO 4496：2017《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》标准进行了翻译，并对重点内容进行了熟悉，同时收集、分析、研究了国内外相关技术资料和标准资料，开展与标准制定相关的测试工作，在此基础上，于2022年1月形成了标准的讨论稿和编制说明。本标准讨论稿完成后，在编制组及公司内部进行了多次交流，广泛征求意见，对本标准讨论稿进行了认真的修改和完善，最后形成了该标准的征求意见稿。

- 1.5.2 征求意见阶段

2022年5月7日由全国有色金属标准化技术委员会主持在线上进行了该标准的讨论会。与会专家对标准的征求意见稿进行了认真、热烈的讨论，并提出了修改意见和建议。

2022年5月，全国有色标准化技术委员会将征求意见资料在国家标准化管理委员会的“公共信息服务平台”上挂网，向社会公开征求意见。同时，全国有色标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验单位及大专院校，征求意见单位广泛且有代表性，征求意见时间大于2个月。

2022年5月~6月，编制小组根据工作会议要求，起草单位在此基础上对标准进行了认真修改，并开展验证试验。收到各家验证单位的测试数据和修改意见后，随即进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明。2022年7月，编制小组根据各单位的回函意见对标准进行修改完善，2022年7月修改完善形成了标准预审稿和编制说明。

2022年7月19~21日，由全国有色金属标准化技术委员会主持在赣州召开该标准预审会，对该标准预审稿初稿进行了充分讨论。会后，编制组根据会议意见，对标准进行修改和完善，形成了标准送审稿及其编制说明，进一步征求意见。编制组根据征求意见情况，对标准进行修改和完善，形成了标准送审稿及编制说明。

- 1.5.3 审查阶段

2022年8月24~26日，由全国有色金属标准化技术委员会在湖北省宜昌组织召开有色金属标准工作会。来自编制组成员等XX家单位XX名专家代表参加了会议，见《有色金属审定会参加单位及代表签名》。会议对北京有研粉末新材料研究院有限公司负责修订的国家标准《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》（送审稿）进行了认真细致的审定并提出修改意见，见《有色金属标准审定会会议纪要》。标准编制组采纳了审定会意见，对标准送审稿进行了修改完善。

2022年XX月XX日～XX日，全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会（SAC/TC243/SC4）在XX市召开全体委员大会，应到会委员共计29名，实际到会委员XX名，到会委员比例为XX%。会议经过认真热烈的讨论，对《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》标准制修订程序、征求意见的过程以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查和表决投票，报批稿、编制说明和会议纪要的审查结论均为通过，无修改意见，表决通过率为100%。

- 1.5.4 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。

委员投票情况：2022年XX月XX日~XX月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分标委会组织，在“全国专业标准化技术委员会工作平台”进行了委员投票，本SC全体委员人数共有XX人，参与投票XX人，投票同意本标准通过审查XX人，其中，起草人员XX人。

# 二、标准的制订原则、主要内容与论据

- 2.1标准编制的原则

该标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准》的要求编写。

本文件等同采用ISO 4496：2017《Metallic powders—Determination of acid-insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders》。本文件坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则，使我国粉末冶金行业与国际同行有统一的铁、铜、锡和青铜粉末酸不溶物检验方法，保持中国粉末冶金行业与国际行业发展水平的一致性。

- 2.2确定标准的主要内容

- 2.2.1 标准题目与用途

本文件根据ISO 4496：2017《 Metallic powders—Determination of acid-insoluble content in iron, copper, tin and bronze powders》等同制定，本文件的立项名称为：“金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定”，在标准征求意见的过程中未提出其他建议，确定为此项标准的名称。

原材料或生产过程中可能引入不溶于酸的二氧化硅和硅酸盐、碳化物、氧化铝、粘土或其它耐火氧化物，本文件规定了未添加润滑剂的铁、铜、锡、青铜和铜锡混合金属粉末中，不溶于普通矿物酸的非金属材料含量的测定方法。

- 2.2.2 试剂

ISO 4496：2017标准中规定了不同粉末测试酸不溶物所需试剂，见表1。为保证试剂的密度或溶液浓度的表述方法与国内保持一致同时不引起歧义，制定过程中，一方面征求各参与单位意见，另一方面查阅国内已有标准，进而确定试剂的密度或溶液浓度的表述方法。

表1 所需试剂

| 粉末种类 | 试剂 | 密度，ρ g/mL | 溶液浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 盐酸（5.1） | 1.19 | 1+1 |
|  | 盐酸（5.2） | 1.19 | 1+25 |
|  | 硫氰化钾（5.3） | —— | 5% |
|  | 硝酸（5.4） | 1.42 | 浓缩 |
| 铜 锡 青铜 | 盐酸（5.5） | 1.19 | 浓缩 |
|  | 硝酸（5.6） | 1.42 | 1+1 |
|  | 过氧化氢（5.7） | —— | 30% |
|  | 乙酸铵（5.8） | —— | 200g/L |
| 铜 青铜 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠（5.9） | —— | 4% |
| 锡 | 硫化钠（5.10） 硫化氢（5.11） | —— | —— |

GB/T 223.34-2000《钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定》中规定了盐酸试剂的浓度表示方法为盐酸（1+1）和盐酸（5+95），表示用ρ=1.19g／mL的浓盐酸添加规定比例的水，与本文件中的浓度表示方法相同（ρ=1.19g／mL的浓盐酸为国内常售卖产品）；规定了硫氰酸盐溶液的浓度为50g/L，与本文件中的硫氰化钾溶液浓度等同。GB/T 223.34-2000标准中未采用硝酸溶液测试铁粉中酸不溶物的含量，而本文件中采用硝酸溶液，同时规定了硝酸溶液的浓度为浓缩。通过查阅资料，市面上所售的浓硝酸多为质量分数为63%、密度为1.42 g/mL，与本文件中规定的浓硝酸密度相同，因此本文件在国内仍然适用。

目前国内暂无锡粉、青铜粉中酸不溶物含量测定方法标准。国家标准GB/T 5246-2007《电解铜粉》附录中规定了硝酸试剂的浓度为硝酸（1+1），表示用ρ=1.42g／mL的浓硝酸添加规定比例的水，与本文件中的浓度表示方法相同；行业标准YS/T 499-2015《雾化铜粉》附录中规定的硝酸试剂的浓度与本文件中的浓度表示方法相同；此外，ρ=1.19g／mL的浓盐酸、过氧化氢和乙酸铵均为国内常售产品，本文件中规定了所用溶液浓度，采用的试剂及浓度可保持统一；此外，标准中所列二乙基二硫代氨基甲酸钠、硫化钠和硫化氢均为国内市场上在售产品，因此本文件规定的测试方法在国内仍然适用。

- 2.2.3 设备

本文件中规定使用的试验设备包括精确度至±0.0001g的天平，直径约70mm的玻璃过滤漏斗，无灰级（残留灰分小于0.01％）、中速沉淀、直径约110mm的过滤纸，温度可达900℃~1000℃的烧结炉，石英或陶瓷坩埚。前述设备及要求精度均为常见设备，国内企业及各单位均能达到，因此本文件在国内可适用。

- 2.2.4 试验步骤

1）铁粉测试步骤

表2 铁粉测试步骤的差异

| 标准/单位 | 具体测试步骤 | 与本文件的差异 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 223.34-2000 | - 称取试料5.0g，精确至1mg； - 按用试料时同样的操作步骤做空白实验； - 将试料置于500ml烧杯中，加150ml盐酸，盖上表皿，至于电热板上缓慢加热溶解试料，待停止反应后，保持微沸30min（经常用水冲洗表皿和杯壁，保持原有体积）；如果希望报告的不溶物中不包括碳化物，可在盐酸中加入20ml硝酸（ρ约1.42g/ml）； - 加入150ml热水，煮沸。用中速滤纸过滤，用热盐酸和热水交替洗涤至无铁离子，用硫氰酸盐检查无红色，再以热水洗涤至无氯离子，用硝酸银检查无白色沉淀； - 残渣连同滤纸置于预先灼烧至恒量的瓷坩埚中，缓慢灰化后，于980℃的高温炉中灼烧1h，取出稍冷，置于干燥器中，冷至室温后称量，并重复灼烧至恒量。 | - 加入盐酸量不同； - 加入盐酸后加热溶解； - 过滤前未说明冷却； - 灼烧温度为确定值，980℃； - 整体操作步骤大致相同。 |
| 山东鲁银新材料科技有限公司 | - 称取5g铁粉倒入500ml烧杯中，加入150ml（1：1）盐酸，盖上表面皿，放在电阻炉上，加热溶解； - 溶解完全前，时常观察液面，加入少量蒸馏水，冲洗表面皿和杯壁，维持液面在150ml； - 待冒大泡，全部溶解后，取下烧杯，取下表面皿，向烧杯中加少许常温蒸馏水冷却； - 用蒸馏水润湿放有滤纸的过滤漏斗，后将过滤漏斗放置于锥形瓶上； - 将溶解后的溶液倒入过滤漏斗的滤纸上过滤，过滤过程保持液面不能高于滤纸边缘； - 烧杯内溶液全部倒完后，用蒸馏水反复冲洗烧杯数次，将烧杯内不溶物冲至滤纸上； - 用煮开的蒸馏水反复冲洗过滤漏斗上的滤纸，直至滴液与硝酸银溶液无沉淀为止； - 将滤纸取下，放入坩埚中，于电阻炉上加热至冒烟，再放入电炉内灼烧40min； - 取出坩埚冷却，称量坩埚中残渣。 | - 加入盐酸量不同； - 用蒸馏水反复冲洗烧杯数次； - 采用硝酸银溶液反应，直至无沉淀为止； - 未规定坩埚加热温度； - 结合实际过程，描述的较为口语和可视化； |
| 本文件 | - 称取约5克（精确到0.0001g）粉末作为测试试样，并将试样放置在玻璃烧杯中； - 添加100ml的盐酸，用表面皿盖在玻璃烧杯上，室温下直立放置至反应结束（无多余氢气产生）；如果需要酸不溶物不包括碳化物，在盐酸中再添加20ml的硝酸； - 将玻璃烧杯放置在电炉上，加热溶液至沸腾，保持沸腾1min。再添加150ml水，加热至沸腾，保持沸腾1min，溶液冷却后静置5min； - 采用中速滤纸过滤溶液，交替用热水和热盐酸清洗残留物。重复清洗，直至水中用硫氰化钾检测不出铁盐； - 称量坩埚，精确到0.0001g。将有残留物的过滤纸放在坩埚内，将坩埚放在电炉上干燥，烧焦滤纸。900℃~1000℃下，在烧结炉内烧结坩埚，直至装有残留物的坩埚冷却后连续称重相差不超过0.0001g，将坩埚在干燥器中完全冷却； - 称量装有残留物的坩埚的质量，精确到0.0001g | —— |

从表2中可以看出，GB/T 223.34-2000标准中规定的铁粉中酸不溶物测试步骤与本文件的测试步骤整体上相同，仅存在些许不同：（1）加入盐酸量不同；（2）加入盐酸后加热溶解；（3）过滤前未说明冷却；（4）灼烧温度为确定值，980℃。山东鲁银新材料科技有限公司采用的铁粉中酸不溶物测试方法与本文件的原理和大致步骤相同，但其描述语言更可视化，同时存在下列不同：（1）加入盐酸量不同；（2）用蒸馏水反复冲洗烧杯数次；（3）采用硝酸银溶液反应，直至无沉淀为止；（4）未规定坩埚加热温度。

2）铜、锡和青铜粉末测试步骤

表3 铜、锡和青铜粉末测试步骤的差异

| 标准/单位 | 具体测试步骤 | 与本文件的差异 |
| --- | --- | --- |
| GB/T 5246-2007 | - 称取5.000g试样, 置于500mL烧杯中，缓慢地加入硝酸溶液100 mL~120 mL，盖上表面皿，待反应停止后，加热煮沸保持 10 min~15 min , 然后将溶液用水稀释至 100 mL~120 mL； - 用滤纸过滤, 用热水洗涤滤纸上的滤渣，直至水中无铜离子为止（用铁氰化钾溶液检验）； - 将带有沉淀物的滤纸置于已恒重的铂坩埚( m 1 )内，移入马弗炉中低温灰化，然后升温至 800 ℃ ~850 ℃，灼烧 1 h~1.5 h； - 取出铂坩埚置于干燥器中冷却至室温称量, 直至恒重。 | （1） 直接添加100 mL~120 mL硝酸； （2） 用水稀释溶液； （3） 稀释后直接过滤，用铁氰化钾溶液； （4） 灼烧温度不同。 |
| YS/T 499-2015 | - 独立地进行两次测定, 取其平均值； - 称取5.000g试样, 置于500mL烧杯加入硝酸（1+1）溶液100 mL~120 mL，盖上表面皿。待反应停止后, 加热煮沸保持 10 min~15 min , 然后将溶液用水稀释至 100 mL~120 mL； - 用无灰滤纸过滤, 用热水洗涤滤纸上的滤渣, 用铁氰化钾溶液检验，直至水中无铜离子为止； - 将带有沉淀物的滤纸置于已恒量的铂坩埚( m 1 )内, 移入马弗炉中低温灰化, 然后升温至 800 ℃ ~850 ℃ ,灼烧 1 h~1.5 h； - 取出铂坩埚置于干燥器中冷却至室温称量, 直至恒量。 | - 直接添加100 mL~120 mL硝酸； - 用水稀释溶液； - 稀释后直接过滤，用铁氰化钾溶液； - 灼烧温度不同 |
| 本文件 | - 称取约5克（精确到0.0001g）粉末作为测试试样，并将试样放置在玻璃烧杯中； - 添加50ml的盐酸，用表面皿盖在玻璃烧杯上。将玻璃烧杯放置在电炉边缘，在低温下分解最少30min； - 取出玻璃烧杯，冷却后，小心添加50ml硝酸等待初期反应，初期反应一般在添加硝酸10min后出现。反应完成后，再添加50ml硝酸； - 将玻璃烧杯放置在电炉上，加热至沸腾，保持沸腾至溶液体积减半。如果残留物为黑色，从电炉中取出玻璃烧杯，小心添加少量过氧化氢，保持沸腾2min。重复添加过氧化氢的步骤至无黑色残留物； - 缓慢添加50ml热水，再加热至沸腾，保持沸腾1min后使溶液冷却并静置5min。 - 采用中号滤纸过滤溶液，首先用热盐酸（5.5）清洗残留物，最后用热水清洗。重复用热水清洗至：——对于铜粉和青铜粉，水中用二乙基二硫代氨基甲酸钠不能检测出铜盐，或——对于锡粉，水中用硫化钠或硫化氢不能检测出铜盐。若担心存在硫酸铅，先用热乙酸铵（5.8）清洗1或2次，再用水清洗； - 称量坩埚，精确到0.0001g，将有残留物的过滤纸放在坩埚内。将坩埚放在电炉上干燥，烧焦滤纸。900℃~1000℃下，在烧结炉内烧结坩埚，至装有残留物的坩埚冷却后连续称重相差不超过0.0001g，将坩埚在干燥器中完全冷却； - 称量装有残留物的坩埚的质量，精确到0.0001g | - 先添加50ml盐酸，再分两次添加50ml硝酸； - 添加过氧化氢至无黑色残留物； - 过滤后清洗用溶剂不同； - 灼烧温度不同 |

从表3中可以看出，GB/T 5246-2007和YS/T 499-2015标准中分别规定的电解铜粉和雾化铜粉的酸不溶物的测试方法完全相同，而与本文件存在下列差异：（1）直接添加100 mL~120 mL硝酸；（2）用水稀释溶液；（3）稀释后直接过滤，用铁氰化钾溶液检验；（4）灼烧温度不同。目前国内暂无锡粉、青铜粉中酸不溶物含量测定方法标准，未能对比其差异。

- 2.3 主要试验验证情况

（1）铁粉验证试验

2.2.4小节中对比了本文件中规定的方法与国内现有测试方法、国内公司采用的测试方法的差异，为验证本文件测试方法的适用性，由山东鲁银新材料科技有限公司提供代表性的铁粉样品（还原铁粉和雾化铁粉），由牵头单位统一分配样品并安排验证试验。

还原铁粉在目前行业内生产量有压倒性优势，粉末颗粒形状复杂，有良好的成型性能；雾化铁粉的粉末颗粒近于球近，纯度较高，松装密度高，有良好的压缩性能。还原铁粉和雾化铁粉是铁粉中的代表性产品，选择还原铁粉和雾化铁粉进行测试具有代表性意义。实际测试中，山东鲁银新材料科技有限公司、钢铁研究总院有限公司、北京康普锡威科技有限公司和国合通用测试评价认证股份公司四家单位对两种铁粉的酸不溶物进行了测试。为了对比不同测试步骤的差异性可能带来的影响，山东鲁银新材料科技有限公司采用其公司规定的方法，另外三家单位采用本文件规定的测试方法，测试结果见表4。其中，为了保持统一，本次规定铁粉酸不溶物中包括碳化物，在溶解时只加盐酸，不加硝酸。

表4 还原铁粉和雾化铁粉测试结果

| 粉末 | 单位名称 | 不溶物质含量（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次测试 | 第二次测试 | 平均值 | 标准方差 |
| 还原铁粉 | 山东鲁银新材料科技有限公司 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.0100 |
|  | 钢铁研究总院有限公司 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |  |
|  | 北京康普锡威科技有限公司 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |  |
|  | 国合通用测试评价认证股份公司 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |  |
| 雾化铁粉 | 山东鲁银新材料科技有限公司 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.0097 |
|  | 钢铁研究总院有限公司 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |  |
|  | 北京康普锡威科技有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
|  | 国合通用测试评价认证股份公司 | 0.058 | 0.056 | 0.06 |  |
| 备注： （1）铁粉酸不溶物中包括碳化物，在溶解时只加盐酸，不加硝酸； （2）计算结果精确到0.01%； （3）其他未注明事宜协商后统一。 |  |  |  |  |  |

从表4中可以看出，山东鲁银新材料科技有限公司的测试结果与其他公司的测试结果相差不大，还原铁粉和雾化铁粉各测试结果的标准方差分别为0.01和0.097，表明国内企业采用的测试方法与本文件存在的差异对结果的影响较小，本文件的测试步骤具有适用性。

（2）铜、锡和青铜粉末验证试验

2.2.4小节中也对比了本文件中规定的铜粉酸不溶物测试方法与国内现有测试方法等的差异，为验证本文件测试方法的适用性，由有研粉末新材料（合肥）有限公司提供具有代表性的样品（锡粉、铜粉和青铜粉），由牵头单位统一分配样品并安排验证试验。

电解铜粉具有纯度高、比表面积大、成形性好等优点，广泛应用于粉末冶金零部件、金刚石工具、摩擦材料、电碳制品等行业。全球产量约4万吨，中国产量约2万吨，约占全球的50%。有研粉末新材料（合肥）有限公司提供的铜粉为电解铜粉200目，为常用的牌号。青铜粉，是铜锡粉末，主要用于粉末冶金，摩擦材料，含油轴承等，本次测试使用的青铜粉末为常用的青铜粉末雾化铜锡10，粒度为200目。锡是目前我国有色金属中开发利用程度较高的矿种之一，广泛应用于冶金、电子、电器、化工、建材、机械以及食品包装等行业，主要用于制造锡膏、电碳制品、摩擦材料、含油轴承及粉末冶金结构材料，本次测试使用的锡粉末为200目的锡粉。

实际测试中，北京康普锡威科技有限公司、国合通用测试评价认证股份公司和东睦新材料集团股份有限公司三家单位对锡粉的酸不溶物进行了测试；国合通用测试评价认证股份公司、东睦新材料集团股份有限公司和钢铁研究总院有限公司三家单位对铜粉和青铜粉的酸不溶物进行了测试。此三种粉末的测试均按照本文件规定的测试方法进行，测试结果见表5。

表5 铜、锡和青铜粉测试结果

| 粉末 | 单位名称 | 不溶物质含量（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次测试 | 第二次测试 | 平均值 | 标准方差 |
| 锡粉 | 北京康普锡威科技有限公司 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0264 |
|  | 国合通用测试评价认证股份公司 | 0.084 | 0.085 | 0.08 |  |
|  | 东睦新材料集团股份有限公司 | 0.032 | 0.03 | 0.03 |  |
| 铜粉 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.0085 |
|  | 东睦新材料集团股份有限公司 | 0.004 | 0 | 0 |  |
|  | 钢铁研究总院有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 青铜粉 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 0.063 | 0.06 | 0.06 | 0.0193 |
|  | 东睦新材料集团股份有限公司 | 0.021 | 0.022 | 0.02 |  |
|  | 钢铁研究总院有限公司 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  |
| 备注： （1）计算结果精确到0.01%； （2）其他未注明事宜协商后统一。 |  |  |  |  |  |

从表5中可以看出，锡粉酸不溶物含量测试结果的标准方差为0.0264%；铜粉酸不溶物含量测试结果的标准方差为0.0085%；青铜粉酸不溶物含量测试结果的标准方差为0.0193%，还原铁粉、雾化铁粉、锡粉、铜粉和青铜粉的酸不溶物含量标准方差较小，说明酸不溶物含量结果波动小。综上所述，在标准要求范围内试验结果波动小，一致性好，本文件的测试步骤具有适用性。

经过对雾化铁粉、还原铁粉、电解铜粉、锡粉和铜锡10粉末的验证结果发现，对于本标准，5种粉末的测试结果误差均较小，测试结果一致性较好。

# 三、标准水平

- 3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

本文件等同采用ISO 4496：2017《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》。

- 3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

本文件达到了国际先进水平。

- 3.3  与现有标准及修订中的标准协调配套情况

本文件与现有标准及修订中的标准协调配套。

- 3.4  涉及国内外专利及处置情况

经查，本文件没有涉及国内外专利。

# 四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本文件与有关现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

# 五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本文件建议作为推荐性国家标准。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予以说明的事项

8.2.2 中规定，“添加50 ml的盐酸（5.5），在玻璃烧杯上盖上表面皿。将玻璃烧杯放置在电炉边缘，在低温下分解最少30 min”。本条目中，规定的分解时间为30min，实际操作过程中可根据分解情况延长时间。

8.2.3 中提及“取下玻璃烧杯，稍冷后，添加50 mL硝酸（5.6）等待初期反应，初期反应一般在添加硝酸10 min后出现。反应完成后，再添加50 mL硝酸（5.6）。”本条目中提到加入硝酸后等待初期反应，此处初期反应主要是指初期反应就是加热硝酸后样品与酸发生剧烈反应，样品沿杯壁向上延升，但是样品未完全溶解。

# 十、预期效果

本文件规定了铁、铜、锡、青铜等金属粉末中酸不溶物的检测方法，能够准确测试金属粉末中酸不溶物的含量，可为科研、试验、生产、应用、贸易等方面提供基本的技术标准和评价依据，满足国内金属粉末中酸不溶物检测的迫切要求，促使试验、产品与国际接轨，有利于提升我国金属粉末的生产和质量水平。

本文件规定的检测方法合理、操作方便、结果准确，适用范围广、评价更科学；本文件编制后，有利于与国际标准的接轨，提升我国金属粉末酸不溶物检测依据及检测水平，完善金属粉末的检测标准体系，有利于我国粉末冶金行业制造工艺水平的提升。

《金属粉末  铁、铜、锡和青铜粉末中酸不溶物含量的测定》

标准编制组

2022年08月05日