标准预审稿意见汇总处理表

团体标准名称：《铜及铜合金密度测定方法》                    共1页  第1页

负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司

承办人：娄东阁            电话：0379-64938287            2022年9月7日填写

| 序 号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 建议将 “Copper and copper alloys - Determination of dendity”改为 “Determination of dendity -Copper and copper alloys” | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 3 | 将原条款4“方法原理”调整至条款3“方法原理” | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.2 | 建议“推荐采用最小分度值为0.1℃，”改为“应采用最小分度值为0.1℃，” | 昆明冶金研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 6.1 | 建议“也加工成其他规则形状试样”改为“也可加工成其他形状试样” | 浙江惟精新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.1 | 建议“其质量不大于20g。”改为“其质量大小应为5～30g。” | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 7.6 | 增加公式编号 | 铜陵金威铜业 | 采纳 |  |
| 7 | 8 | 增加试验数据处理条款 | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 |  |  | 博威合金 |  | 回函无意见的单位 |
| 9 |  |  | 金龙铜管 |  |  |
| 10 |  |  | 金田铜业 |  |  |
| 11 |  |  | 萃隆铜管 |  |  |
|  |  |  | 有研工程 |  |  |
| 12 |  |  | 华鸿铜管 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未回函单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：12个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：0个。