ICS 77.160

CCS H 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 23271-202×

代替GB/T 23271-2009

二硫化钼

Molybdenum disulfide

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会  发布

前        言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分: 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 23271－2009 《二硫化钼》,与GB/T 23271－2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要有如下变动：

- 更改了本标准的适用范围，删除了分子式及相对分子量（见1,2009版的1）；

- 增加了GB/T 191 和GB/T 3249 （见2,2009版的2）；

- 增加了术语和定义（见3）；

- 更改了产品化学成分表（见表1及5.2,5.3,5.4，2009版的表1）；

- 增加了超细粒级二硫化钼的技术规范（见5.5，2009版的3.3）；

- 增加了二硫化钼产品费氏粒度（见5.5,2009版的3.3）；

- 更改了产品取样项目及取样规定（见7.4.1,2009版表3）；

- 增加随行文件（见8.3）；

- 更改了附录A和附录B。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、洛阳嵩县开拓者钼业有限公司、洛阳申雨钼业有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——本文件于2009年首次发布，本次为第一次修订。

二硫化钼

1范围

本文件规定了二硫化钼的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本标准适用于天然法生产的二硫化钼产品。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 3049  工业用化工产品 铁含量测定的通用方法  1.10—菲啰啉分光光度法

GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

ASTM D974  酸碱中和法测定石油及润滑剂中酸和碱值

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类

根据用途不同，产品分为五个牌号。 FMoS2 -1牌号主要用于催化剂或催化剂原料；FMoS2 -2、FMoS2 -3、FMoS2 -4、FMoS2 -5牌号主要用于固体润滑剂（油、膏）、分散液、摩擦改进剂、耐磨减摩涂层及制造钼金属化合物。

5  技术要求

5.1  化学成分

各牌号的化学成分应符合表1的规定。

表1  化学成分

| 牌号 | 主含量 不小于（%） | 杂质含量 不大于（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MoS2 | 总不 溶物 | Fe | Pb | MoO3 | SiO2 |
| FMoS2 -1 | 99.50 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 |
| FMoS2 -2 | 99.00 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.10 |
| FMoS2 -3 | 98.50 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.10 |
| FMoS2 -4 | 98.00 | 0.65 | 0.30 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |
| FMoS2 -5 | 96.00 | 2.50 | 0.70 | 0.02 | 0.20 | - |

5.2 水分含量

FMoS2 -1牌号水分含量不大于0.10%，FMoS2 -2、FMoS2 -3、FMoS2 -4、FMoS2 -5牌号水分含量不大于0.20%。

5.3含油量（丙酮萃取）

FMoS2-2、FMoS2-3、FMoS2-4、FMoS2-5牌号含油量不大于0.50%。

5.4酸值（以KOH mg/g计）

FMoS2-1、FMoS2-2、FMoS2-3、FMoS2-4牌号的酸值不大于 0.50；FMoS2 -5牌号酸值不大于1.00。

5.5 粒度

产品粒度应符合表2规定。

表 2  产品粒度

| 粒度 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 规格4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光粒度D50（μm） | 0.50～1.00 | 1.00～2.00 | 2.00～10.00 | >10.00 |
| 费氏粒度（μm） | 0.45～0.55 | 0.55～0.85 | -- | -- |
| 注：对激光粒度大于2μm的二硫化钼产品一般不要求检测费氏粒度。 |  |  |  |  |

5.6  外观

根据粒度的不同，产品为银灰色至蓝黑色粉末。

6  试验方法

6.1化学成分

产品的化学成分分析参照附录A的规定进行。仲裁分析方法由供需双方协商确定。

6.2 粒度

产品的激光粒度测定参照附录B.1的规定进行。仲裁分析方法由供需双方协商确定。

产品的费氏粒度测定参照附录B.2的规定进行。仲裁分析方法由供需双方协商确定。

6.3 外观质量

产品外观质量采用目视检查。

7  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货单）的规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。 如检验结果与本文件（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起，30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁物料应不少于该批产品的60%，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行，仲裁机构由供需双方共同商定。

7.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品应由同一牌号、同一粒度规格组成，每批重量由供需双方协商解决。

7.3 检验项目

每批产品均应进行化学成分、粒度、外观质量的检验。

7.4取样

7.4.1取样件数

每批产品取样件数按表3规定进行。

表3  检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节 | 方法的章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批件数大于5件以上，取5件产品，少于5件产品，则逐件检验。 | 5.1，5.2,5.3,5.4 | 6.1 |
| 粒 度 |  | 5.5 | 6.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 5.6 | 6.3 |

7.4.2 取样位置

在取样件上均匀布三点，用取样器取出试样。

7.4.3 制样

将所取得的试样充分混匀，用四分法进行缩分至分析试样所需的质量。

7.5检验结果判定

7.5.1 化学成分检验结果不符合本文件规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，则判该批产品不合格。

7.5.2 产品粒度不符合本文件规定时，允许加倍取样重复试验，重复试验仍有一个结果不合格时，则判该批产品不合格。

7.5.3 外观质量不符合本文件规定时，则判该批产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

8.1.1 产品标志

应在检验合格的产品上打印如下标记：

a)牌号；

b)批号；

- 8.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

8.2  包装、运输及贮存

8.2.1  包装

产品采用双层包装，内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，厚度不小于0.05mm。外包装采用铁桶或纤维板桶包装，包装桶口应铅封。

8.2.2  运输

产品在运输过程中应有遮盖物，避免阳光直射，防止雨淋、受潮。

8.2.3 贮存

产品应贮存在通风、干燥的库房内，防止雨淋、受潮，避免露天存放。

8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

- 产品的主要性能及技术参数；

- 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

- 对产品质量所负的责任；

- 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批量或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 产品粒度、杂质含量等特殊要求；

- 净重和件数；

- 本文件编号；

- 其他。

附  录  A

（资料性）

二硫化钼化学分析方法

A.1 二硫化钼含量的测定

A.1.1 方法提要

二硫化钼试样经硝酸-氯酸钾饱和溶液分解或使用微波消解仪经盐酸-硝酸分解，以氨水沉淀杂质，过滤分离。在pH5乙酸-乙酸铵缓冲溶液中，用乙酸铅沉淀溶液中的钼酸根，钼酸铅沉淀经过过滤、灼烧、称量，然后换算二硫化钼含量。

A.1.2试剂和溶液

A.1.2.1盐酸（ρ1.19 g/mL）。

A.1.2.2硝酸（ρ1.42 g/mL）。

A.1.2.3 氨水（ρ0.90 g/mL）。

A.1.2.4硝酸-氯酸钾饱和溶液。

A.1.2.5盐酸（1+1）。

A.1.2.6氯化铵-氨水洗涤液：称取10g氯化铵，溶于500mL水中，加入10mL氨水（ρ 0.90 g/mL），混匀。

A.1.2.7乙酸-乙酸铵缓冲溶液：称取250g乙酸铵，溶于500mL水中，加入150 mL乙酸（ρ1.05g/mL），过滤后，以水稀释至1000 mL，混匀。

A.1.2.8乙酸铵洗涤液： 移取25mL乙酸-乙酸铵缓冲溶液（1.2.7），以水稀释至500mL，混匀。

A.1.2.9乙酸铅溶液（18g/L）：称取18g乙酸铅〔Pb（CH3COO）2·3H2O〕，加入15mL冰乙酸（ρ1.05g/mL）和80mL水溶解，过滤后稀释至1000mL，混匀。

A.1.2.10滤纸浆：将定量滤纸撕成碎片，放入500mL烧杯中，加水煮成糊状。

A.1.2.11甲基橙指示剂(1g/L)。

A.1.2.12单宁溶液（10g/L，作外指示剂用）。

A.1.3试样

试样应在100℃～105℃烘1h后，置于干燥器中，冷却至室温。

A.1.4 分析步骤

A.1.4.1试料

称取0.2000g试样，精确至0.0001g。

独立地进行两次测定，取其平均值。

A.1.4.2测定

A.1.4.2.1硝酸-氯酸钾饱和溶液分解样品：将试料置于400 mL烧杯中，加入30 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液，盖上表皿，低温加热分解，蒸至近干，取下稍冷，加入10mL盐酸，继续加热蒸至近干，取下稍冷，加入10mL盐酸，用水冲洗表皿及杯壁，稀释至体积约80mL，煮沸。以下按照A.1.4.2.3操作。

A.1.4.2.2盐酸-硝酸分解样品：将试料置于称量纸上，放进消解罐，加入6mL盐酸、4mL硝酸，盖上消解罐盖子，装好之后放进消解仪按照设定方法程序进行消解。待消解完成后，取下泄压，将消解好的溶液转移入400 ml烧杯中（液位近80mL）。加入15mL盐酸加热煮沸，煮沸5min。以下按照A.1.4.2.3操作。

A.1.4.2.3取下稍冷，在搅拌下徐徐加入氨水使氢氧化物沉淀后再过量20mL，煮沸5min～6min，取下，趁热用快速滤纸过滤于500mL烧杯中，用热氯化铵-氨水洗涤液洗涤沉淀4次～5次，用约15mL盐酸(1+1)溶解沉淀于原烧杯中，用热水洗净滤纸（无黄色），再用热的氯化铵-氨水洗涤液洗两次。以水稀释至体积50mL，加入25mL氨水，煮沸5min～6min，用原滤纸过滤于第一次滤液中，再用热氯化铵-氨水洗涤液洗涤沉淀4次～5次。保留残渣，必要时进行钼的光度法补正。将溶液用水稀释至体积约300mL，加入两滴甲基橙指示剂，用盐酸（1+1）中和至橙红色，再过量10～12滴。加入50mL乙酸-乙酸铵缓冲溶液，加热至微沸，取下，在搅拌下用滴定管逐滴加入乙酸铅溶液至与单宁外指示剂不呈黄色反应后，再过量2 mL～3 mL。加入少许滤纸浆，加热微沸后，在温热处静置30min。取下用中速定量滤纸过滤，粘附在烧杯壁和玻璃棒上的沉淀用一小片滤纸檫净，用热乙酸铵洗涤液洗涤沉淀10～12次。将沉淀和滤纸移入已知质量的瓷坩埚中，烘干，灰化，置于550～600℃高温炉中灼烧至恒重。在干燥器中冷却至室温，称量。

A.1.5结果计算

二硫化钼含量以二硫化钼（MoS2）的质量分数w1计，数值以%表示，按公式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

m1——钼酸铅和坩埚质量的数值，单位为克(g)；

m0——坩埚质量的数值，单位为克(g)；

m——试料质量的数值，单位为克(g)；

0.4359——钼酸铅换算为二硫化钼的系数。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.40%。

A.2 总不溶物含量的测定

A.2.1 方法提要

试料用硝酸-氯酸钾饱和溶液溶解，用氨水将钼与总不溶物分离，过滤、洗涤后经灼烧称重，计算总不溶物含量。

A.2.2试剂和溶液

A.2.2.1 盐酸（ρ1.19 g/mL）；

A.2.2.2 氨水（ρ0.90 g/mL）；

A.2.2.3 盐酸溶液：1+1；

A.2.2.4 硝酸—氯酸钾饱和溶液。

A.2.3 分析步骤

称取2.6g～2.8g 试样，精确至0.01 g。置于400mL高型烧杯中，用约1mL水润湿试样，小心加入30mL硝酸—氯酸钾饱和溶液。待剧烈反应停止后，将烧杯放在电热板上慢慢加热直至溶液变成淡黄色或近于白色为止。加15mL盐酸，煮沸至所有棕色烟雾消散为止。溶液稍冷后，加水至50mL，在搅拌下加40mL氨水，加热至沸，趁热用中速定量滤纸过滤，用少量（不超过50mL）热水多次洗涤滤渣。将滤纸和滤渣放入烧杯中，加10mL盐酸溶液，把滤纸打成纸浆，加水至50mL，在搅拌下加入40mL氨水，加热至沸，趁热用中速定量滤纸过滤，用热水洗涤8次，每次25mL，把滤渣和滤纸置于预先灼烧至恒重的瓷坩埚中，灰化后置于550℃～600℃的高温炉中灼烧至恒重。取出放在干燥器中冷至室温，称量。

A.2.4结果计算

总不溶物以质量分数w2计，数值以%表示，按公式（2）计算：

………………………………………（2）

式中：

m1——滤渣的质量，单位为克(g)；

m——试料质量，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。

A.3 铁含量的测定

参照 GB/T 3049  工业用化工产品 铁含量测定的通用方法  1.10—菲啰啉分光光度法

A.4 铅含量的测定

A.4.1 方法提要

将样品溶解并酸化，采用原子吸收分光光度法在283.3nm波长下测定铅含量。

A.4.2试剂和溶液

A.4.2.1 盐酸（ρ1.19 g/mL）；

A.4.2.2 硝酸（ρ1.42 g/mL）；

A.4.2.3 铅标准贮存溶液：称取0.1000g金属铅（99.99%以上）于250ml烧杯中，盖上表皿，加入30ml硝酸，加热溶解后，冷却，移入1000ml容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1ml含100μg铅。

A.4.2.4 铅标准溶液：用移液管移取此铅标准溶液10mL置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1ml含10μg铅。

A.4.3  仪器、设备

A.4.3.1  原子吸收分光光度计;配有铅空心阴极灯。

A.4.4  分析步骤

A.4.4.1  工作曲线的绘制

取4个100mL的容量瓶，用移液管分别移入0.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL铅标准溶液。加4mL盐酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。使用乙炔—空气火焰，在波长283.3nm处将原子吸收分光光度计调至最佳工作状态，以水为参比，测量吸光度。从每个标准参比液的吸光度中减去试剂空白试验的吸光度，以铅的质量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

A.4.4.2 试样溶液的制备

称取约0.5g试样，精确0.001g试样。置于300mL烧杯中，以水润湿，加入15mL硝酸，盖上表皿，低温加热溶解，蒸至约5mL,取下稍冷，加入15mL盐酸，继续加热溶解，蒸至近干，冷却后，加50mL水，4mL盐酸，加热煮沸5min，冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀（必要时干过滤）。

A.4.4.3  空白溶液的配制

在制备试样溶液的同时，除不加试样外，其他操作和加入的试剂量与试样溶液相同。

A.4.4.4 测定

在工作曲线的绘制同时测定试样溶液和空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出铅的质量。

A.4.5  结果计算

铅含量以铅(Pb)的质量分数ω3计，数值以%表示，按公式(3)计算：

……………………………………（3）

式中：

c1——仪器测得的试料溶液中铅浓度，μgml；

c0——仪器测得的空白试验溶液中铅浓度，μgml；

V——被测溶液的体积，ml；

m0——试料的质量，g。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.001％。

A.5三氧化钼量的测定

A.5.1方法提要

试料中的三氧化钼以稀氨水溶解，在1.80mol/LH2SO4介质中，用硫脲将钼（V1）还原为钼（V），与硫氰酸盐生成琥珀色配合物，于分光光度计波长455nm处测量其吸光度。

A.5.2试剂和溶液

A.5.2.1氨水(1+1)。

A.5.2.2 硫酸-硫酸铜混合溶液：称取1g硫酸铜(CuSO4·5H2O)，溶于1000mL硫酸 （1+1）中，混匀。

A.5.2.3 硫脲溶液(50g/L)。

A.5.2.4 硫氰酸钾溶液（250g/L）。

A.5.2.5三氧化钼标准贮存溶液：称取0.1500g三氧化钼（高纯试剂）于250mL烧杯中，加入5mL氢氧化钠溶液（100g/L），摇动溶解后，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含150μg三氧化钼。

A.5.2.6三氧化钼标准溶液：移取10.00mL三氧化钼标准贮存溶液(4.5.2.5)于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含15μg三氧化钼。

A.5.3 仪器

分光光度计。

A.5.4 分析步骤

A.5.4.1 试料

称取1.0000g试样，精确至0.0001g。

独立地进行两次测定，取其平均值。

A.5.4.2 空白试验

随同试料做空白试验。

A.5.5 测定

A.5.5.1 将试料置于300mL烧杯中，加入20mL氨水(1+1)，盖上表皿，加热微沸3min，取下冷却，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。干过滤。按表2移取滤液于50mL容量瓶中。

表2

| 三氧化钼含量，% | 移取溶液体积，mL |
| --- | --- |
| ≤ 0.24 | 5.00 |
| ＞ 0.24～ 0.60 | 2.00 |

A.5.5.2 加入10mL硫酸-硫酸铜混合溶液，以水稀释至体积约30mL，摇匀，加入5mL硫脲溶液，5mL硫氰酸钾溶液，以水稀释至刻度，混匀。放置30min。用3cm吸收皿，以试剂空白为参比，于分光光度计波长455nm处测量吸光度。

A.5.7 工作曲线

移取0mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL三氧化钼标准溶液(15μg/mL)于一组50mL容量瓶中。以下按4.5.5.2条进行。以三氧化量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

A.5.8分析结果的表述

三氧化钼的含量以三氧化钼的质量分数ω4计，数值以%表示，按照公式(4)计算：

ω4=m1×V0×10−6m0×V1×100…………………………………（4）

式中： m1— 从工作曲线上查得的三氧化钼量，单位为微克（μg）；

V0— 溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1— 移取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0— 试料质量，单位为克（g）

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.02％。

A.6硅含量的测定

A.6.1 方法提要

试样用酸分解，残渣以碱熔融，在弱酸性介质中硅与钼酸按形成硅钼黄杂多酸。以硫酸、草酸和柠檬酸消除磷、砷的干扰，用抗坏血酸将硅钼黄还原为硅钼蓝。于分光光度计波长660nm处测量其吸光度。

A.6.2试剂和溶液

A.6.2.1 硝酸（ρ1.42 g/mL）；

A.6.2.2硝酸溶液：3+97；

A.6.2.3 硫酸溶液：1＋1；

A.6.2.4 饱和碳酸钠溶液；

A.6.2.5 混合溶剂；

2份无水碳酸钠和1份无水碳酸钾混匀。

A.6.2.6 钼酸铵溶液：100g /L；

A.6.2.7 混合络合剂；

1份硫酸溶液(1+2)，1份柠檬酸(100g /L)，2份草酸(30g /L)混匀。

A.6.2.8抗坏血酸溶液：10g/L；

将10 g抗坏血酸溶解于1000mL混合络合剂中，用时现配。

A.6.2.9硅标准贮存液溶液：称取0.1069g于900℃灼烧至恒重的二氧化硅（基准试剂），置于铂坩埚中，加入3g无水碳酸钠（优级纯），在900℃熔融后，冷却，溶于水，移入500ml容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮于塑料瓶中。此溶液1ml含100μg硅。

A.6.2.10硅标准溶液：移取10.00mL此标准贮存溶液（A.6.2.9）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀,贮存在塑料瓶。此溶液1mL含10μg硅。

A.6.2.11刚果红试纸。

A.6.3 仪器

A.6.3.1 分光光度计

A.6.4 分析步骤

A.6.4.1 工作曲线的绘制

移取 0.00mL、0.50mL，1.00mL、1.50mL，2.00mL、2.50mL硅标准溶液（10ug/ml）置于一组50mL，容量瓶中，加人10mL硝酸溶液(3+97)，加水稀释至25mL左右，加2mL钼酸铵溶液(100g /L)，混匀，放置约20min，加10mL抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，混匀，放置15min。在波长660nm处，以水为参比，用1cm吸收池在分光光度计上测量其吸光度。

减去标准系列中零浓度溶液的吸光度，以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

A.6.4.2 测定

称取0.5g试样，精确至0.01g。置于250mL高型烧杯中，用约1mL水润湿试样，加人20mL硝酸，加热至停止逸出大量的氮的氧化物，取下稍冷。加硫酸溶液10mL，继续加热至大量冒白烟，并溶液透明为止。溶液稍冷后，小心加水至50mL，加热至沸，趁热用中速定量滤纸过滤。用热水多次洗涤滤渣将滤纸和滤渣放入铂坩埚中，灰化后，加3g混合熔剂，搅匀后再以约1g覆盖，于1000℃的高温炉中熔融30min。取出冷却至室温，放入烧杯中，加热水50mL和5mL硫酸溶液浸溶。用水冲洗坩埚，加饱和碳酸钠溶液至使刚果红试纸变淡紫色，移入250mL容量瓶中，加水至刻度，混匀。同时做空白试验溶液。

分别移取25.00mL试验溶液的上层清液和空白试验溶液，置于50mL容量瓶中，加10mL硝酸溶液(3+97)。加2mL钼酸铵溶液(100g/L)，混匀，放置约20min。加10mL抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，混匀，放置15min。在波长660nm处，以水为参比，用2cm吸收池在分光光度计上测量其吸光度。

根据试验溶液和空白试验溶液的吸光度，从标准曲线上查出所测试验溶液和空白试验溶液的相应的硅含量。

A.6.5结果计算

硅含量以二氧化硅（SiO2）的质量分数w15计，数值以%表示，按公式(5)计算：

……………………………………（5）

式中：

m1——从工作曲线上查出的试验溶液中硅的质量，单位为微克(μg)；

m0——从工作曲线上查出的空白试验溶液中硅的质量，单位为微克(μg)；

m——试料的质量，单位为克(g)。

k ——硅换算为二氧化硅的系数，(k=2.143)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.001％。报出结果换算为SiO2形式报出。

A.7 水分测定

A.7.1 仪器、设备

A.7.1.1 称量瓶：φ30×25mm；

A.7.1.2 电热干燥箱：温度能控制在(105±2)℃。

A.7.2 分析步骤

称取约2g试样，精确至0.0002 g。置于预先在(105±2)℃干燥至恒重的称量瓶中，在(105±2)℃的电热干燥箱中干燥2h，冷却，称量，直至恒重。

A.4.7.3结果计算

水分以质量分数w6计，数值以%表示，按公式（6）计算：

………………………………………（6）

式中：

m1——干燥后试样的质量，单位为克(g)；

m——试料质量，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.02%。

A.8 酸值的测定

参照ASTM D974  酸碱中和法测定石油及润滑剂中酸和碱值进行。

A.9含油量的测定

A.9.1 方法提要

试料中的油分以丙酮溶出，过滤，加热滤液使丙酮和水分逸出，称量油分。

A.9.2 试剂

丙酮。

A.9.3  样品

将实验室样品装满10×15cm聚乙烯袋中，密封。

A.9.4 测定步骤

A.9.4.1 试料

称取30.00g实验室样品，精确至0.01g。

A.9.4.2 测定

将试料置于250mL干锥形瓶中，加入100mL丙酮，盖上胶塞，振荡溶解5min，静置5min。用双层慢速滤纸干过滤于已恒重的100mL烧杯中，滤液体积至50mL，取下烧杯，放在低温的电热板上蒸发至约10ml，再置于80℃水浴继续蒸发20min，取下，擦干烧杯外壁，冷却，称量。

注：为防止干过滤时丙酮挥发，锥形瓶、漏斗、烧杯均需封盖。

A.9.5分析结果的表述

按下式计算油分的质量百分数ω7：

……………………………（7）

式中：  m1 — 烧杯与油分的质量，g；

m2— 烧杯的质量，g；

V0— 溶液总体积，mL；

V1— 分取试液体积，mL；

m0— 试料质量，g。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。

附  录  B

（资料性）

粒度分析测定方法

B.1 粒度的测定

B.1.1  方法提要

样品经分散剂分散均匀，用激光粒度测定仪测定。

B.1.2  试剂和溶液

B.1.2.1  六偏磷酸钠溶液：2g/L。

B.1.3 仪器、设备

B.1.3.1激光粒度测定仪。

B.1.4  分析步骤

B.1.4.1  试样溶液的制备

称取试样0.1g～0.2g，置于预先加入约80mL水的200mL容器内，再加入约0.50mL六偏磷酸钠溶液，在超声振荡器中振荡均匀。

B.1.4.2  测定

按仪器操作规定开启仪器，进行测定，其结果由计算机进行数据处理。

注：本标准所列粒度指标值为JL—1177型激光粒度测试仪测试值。

B.2费氏粒度的测定

参照GB/T 3249  金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法。