征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：  快速测温热电偶用铂铑细偶丝规范

承办人：朱武勋         共 02 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328370                   2022年4月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 | 修订偶丝的直径、允许偏差、不圆度、表面粗糙度及其单根偶丝的最小重量等内容，使其适用用现在的生产条件。 | 武汉楚润龙鑫新材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5 | 修订了各个类型偶丝不均匀电动势的范围值 | 河北汇佰仟科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.6 | 修订热电动势及允许偏差 | 太原钢城企业集团计控电子有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.3 | 调整表面质量 | 廊坊市重冶温控传感器有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.5 | 铂丝纯度的测量方法 | 北京科海龙华工业自动化仪器有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.6 | 修订不均匀热电动势测试方法 | 英特派铂业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.7 | 删除了B型测温类Ⅲ级偶丝的相关内容 | 济源市德丰电子仪器有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.7 | 删除热电动势及允许误差中金点（1064.18℃）的热电动势 | 奥朗博佳羽冶金技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.8 | 增加了偶丝供应状态的种类 | 上海博翔电器仪表有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.4 | 对试样取样数量方式详细描述 | 重庆材料研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 石家庄万利鑫工贸有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 唐山市南区丰华高温元件厂 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 济南钢城宏阳经贸有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 昆明胜利高仪表电器有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 东莞市鼎伟新材料有限公司 |  |  |

征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：  快速测温热电偶用铂铑细偶丝规范

承办人：朱武勋         共 02 页   第 02 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328370                   2022年4月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回函无意见 | 泰州市杰晟仪表有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：16 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个；

（4）没有回函的单位数：0个。