标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍锰酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司                   共3页  第1页

承办人：戴海桃                电话：0757-85615818              2022年10月20日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 英文名称 | 修改标准名称英文表述，将“首次”译为“initial” | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳，根据英文一并调整了第7章首次放电/充电比容量的表示 | — |
| 2 | 1 | 修改适用范围表述 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 | — |
| 3 | 4.1 | 写明本标准中是尖晶石镍锰酸锂 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 采纳 | — |
| 4 | 4.3 | 将电解液的选用情况在编制说明中解释清楚 | 金驰能源材料有限公司 | 采纳 | — |
| 5 | 4.5~4.7 | 涉及的英文全称删掉，只保留英文简称，简称中不应出现品牌名 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳 | — |
| 6 | 4.9 | 将铝箔的厚度范围扩大至“10 μm ~21 μm” | 金驰能源材料有限公司 | 采纳 | — |
| 7 | 4.10 | 铜箔的厚度范围不宜过大，建议缩小范围 | 北矿新材料科技有限公司 | 采纳 | — |
| 8 | 4.12 | 锂离子电子隔膜的直径修改为“16 mm~22 mm” | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 | — |
| 9 | 5.7 | “锂电池极片小涂布机”更正为“平板涂覆机”，全文同 | 金驰能源材料有限公司 | 采纳 | — |
| 10 | 5.10 | 将“滴定管”改为“移液枪”，全文同 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳 | — |
| 11 | 5.11 | 将 “ppm”改为百分比形式 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 | — |
| 12 | 6.1 | 扣式全电池法相比于扣式半电池法还不够成熟，当供需双方发生分歧时，无法选择合适的方法，建议删掉扣式全电池法 | 金驰能源材料有限公司 | 部分采纳，扣式全电池法已有部分企业在使用，且更接近电池的实际组装情况。而扣式半电池法目前应用更广，两种方法均有其应用场景和需求。为避免相关方在方法选择上出现分歧，文本中将扣式半电池法作为仲裁法 | — |
| 13 | 6.1.2. | 将“6.1.2正极片的制作”和“6.1.3正极片的制备”归为一个二级标题 | 北矿新材料科技有限公司 | 采纳 | — |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍锰酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司                   共3页  第2页

承办人：戴海桃                电话：0757-85615818              2022年10月20日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6.1.2.2 | 修改表述为“称取6.1.1.1中预处理后的镍锰酸锂……，三者按其质量分数…….”，下文同 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 采纳 | — |
| 15 | 6.1.2.3 | 更改为“无色透明溶液”，下文同 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 | — |
| 16 | 6.1.2.5 | 按照实际操作流程，调整表述，并将涉及的公式放在对应的章节，下文同 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳，已将第7章m的计算公式放置6.1.2.5和6.2.2.5中 | — |
| 17 | 6.1.2.5 | 将极片机冲出的正极片直径改为“12 mm~15 mm” | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 采纳 | — |
| 18 | 6.1.3 | 将“电池组装”的第一段和第二段合并到一段写，下文同 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 | — |
| 19 | 6.1.3. | 将 “psi”改为“kg/cm2”，下文同 | 北矿新材料科技有限公司 | 采纳 | — |
| 20 | 6.2.2.5 | 将原来的“6.2.4 负极材料质量的确定”中的2个公式放置在对应的正极和负极制备的章节中，并调整公式的写法 | 巴斯夫杉杉电池材料有限公司 | 采纳，将正、负极片面密度计算分别放置6.2.2.5和6.2.3.1中；将N/P比计算公式放在6.2.3.1中 | — |
| 21 | — | 无意见 | 南通金通动力储能新材料有限公司 | — | — |
| 22 | — | 无意见 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | — | — |
| 23 | — | 无意见 | 天津市捷威动力工业有限公司 | — | — |
| 24 | — | 无意见 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | — | — |
| 25 | — | 无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 | — | — |
| 26 | — | 无意见 | 广东省科学院工业分析检测中心 | — | — |
| 27 | — | 无意见 | 江苏威拉里斯材料科技有限公司 | — | — |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍锰酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司                   共3页  第3页

承办人：戴海桃                电话：0757-85615818              2022年10月20日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | — | 无意见 | 屏南时代新材料技术有限公司 | — | — |
| 29 | — | 无意见 | 西北有色金属研究院 | — | — |
| 30 | — | 无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 | — | — |
| 31 | — | 无意见 | 宁波众远新材料科技有限公司 | — | — |
| 32 | — | 无意见 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | — | — |

说明：① 发送“征求意见稿”的单位数：20个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：12个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：8个。

④ 没有回函的单位数：0个。