ICS 71.040.40

CCS H30

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 575.27-202X

铝土矿石化学分析方法

第27部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of bauxite—

Part 27：Determination of element contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

(送审稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 575《铝土矿石化学分析方法》的第27部分。YS/T 575已经发布了以下部分：

——第1部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法；

——第2部分：二氧化硅含量的测定 重量-钼蓝光度法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法；

——第4部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法；

——第6部分：二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷光度；

——第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：五氧化二钒含量的测定 苯甲酰苯胲光度法；

——第13部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第14部分：稀土氧化物总量的测定 三溴偶氮胂光度法；

——第15部分：三氧化二镓含量的测定 罗丹明B萃取光度法；

——第16部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝光度法；

——第17部分：硫含量的测定 燃烧-碘量法；

——第18部分：总碳含量的测定 燃烧-非水滴定法；

——第19部分：烧减量的测定 重量法；

——第20部分：预先干燥试样的制备；

——第21部分：有机碳含量的测定 滴定法；

——第22部分：湿存水含量的测定 重量法；

——第23部分：元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第24部分：碳和硫含量的测定 红外吸收法；

——第25部分：硫含量的测定 库伦滴定法；

——第26部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第28部分：氧化理含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司、长沙矿冶研究院检测技术有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、平果铝业有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院、中铝材料应用研究院有限公司、广西田东锦鑫化工有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX、 XXX、XXX。

本文件为首次发布。

引  言

YS/T 575.27《铝土矿石化学分析方法 第27部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》是铝土矿石化学分析方法的系列标准之一，该系列标准共有28部分，在氧化铝生产过程中、实验室间分析比对及生产设备和工艺的改进等多领域应用广泛。

YS/T 575.27《铝土矿石化学分析方法 第27部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》是有色行业氧化铝生产过程中对铝土矿石质量控制的重要标准，也是有色行业分析检测的基础标准之一。该标准基于先进成熟的光谱检测技术，查阅国际标准和国外先进国家或组织发布的标准均没有相同内容和规范。

本文件条款详细，有助于分析检测领域相关人员参照执行，为分析铝土矿石中的元素含量提供重要依据。

铝土矿石化学分析方法

第27部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 1  范围

本文件规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝土矿石中元素含量的方法（用氧化物表示为K2O、Na2O、CaO、MgO、Li2O、ZnO、Fe2O3、V2O5、TiO2、Ga2O3、MnO、SiO2）。

本文件适用于铝土矿石中元素含量的测定，测定范围见表1。

表1测定范围

| 元素（以氧化物计） | 质量分数/% | 元素（以氧化物计） | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| K2O | 0.015～2.50 | Fe2O3 | 1.50～30.00 |
| Na2O | 0.030～3.00 | V2O5 | 0.020～2.00 |
| CaO | 0.015～1.50 | TiO2 | 0.020～2.00 |
| MgO | 0.020～2.00 | Ga2O3 | 0.0020～0.020 |
| Li2O | 0.010～1.00 | MnO | 0.0050～0.20 |
| ZnO | 0.0050～1.50 | SiO2 | 5.00～21.00 |

2  规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法。

- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  原理

试料用氢氧化钠或偏硼酸锂熔融，盐酸或硝酸浸取，试液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，以氩等离子体光源激发，测定试样中元素含量，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1氢氧化钠（优级纯）。

5.2无水偏硼酸锂（优级纯）。

5.3铝（ωAl≥99.99%）。

5.4盐酸（1+1）。

5.5硝酸（1+1）。

5.6 盐酸（1+3）。

5.7 铝基体溶液（5 mg/mL）：称取5.00 g铝（5.3）置于1000 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为200 mL盐酸（5.4），缓慢加热至完全溶解，加入数滴过氧化氢，煮沸数分钟后取下，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度,摇匀。

5.8 氢氧化钠基体溶液Ⅰ：称取3.0 g氢氧化钠（5.1）置于300 mL烧杯中，加入50 mL水至完全溶解，冷却，移入200 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.9 氢氧化钠基体溶液Ⅱ：分别称取1.5 g氢氧化钠（5.1）10份，置于10个300 mL烧杯中，分别加入50 mL水至完全溶解，冷却，分别移入10个100 mL塑料容量瓶中，待用。

5.10 偏硼酸锂基体溶液Ⅰ：称取1.0 g无水偏硼酸锂（5.2）置于300 mL烧杯中，盖上表皿，加入50 mL水，加入10 mL硝酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.11偏硼酸锂基体溶液Ⅱ：分别称取0.5 g无水偏硼酸锂（5.2）10份，置于300 mL烧杯中，盖上表皿，分别加入50 mL水和10 mL硝酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，取下，冷却，分别移入10个100 mL容量瓶中，待用。

5.12标准贮存溶液（1000μg/mL）：优先使用有证国家标准溶液，或按照附录A配制。

5.13标准溶液Ⅰ：移取10.00 mL标准贮存溶液（5.12），置于100 mL容量瓶中，并与标准贮存溶液保持一致酸度，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液浓度为100 μg/mL（用时稀释）。

5.14标准溶液Ⅱ：移取5.00 mL标准溶液Ⅰ（5.13），置于100 mL容量瓶中，与标准贮存溶液保持一致酸度，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液浓度为5.0 μg/mL（用时稀释）。

注：多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

6  仪器设备

6.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪（耐高盐雾化器）。仪器应满足下列条件：

——分光室具有抽真空或驱气等功能以保证测试波长在200nm以下元素测试信号稳定。

——仪器的分辨率小于 0.005nm(200nm处)。

6.2铂皿：100 mL。

6.3银坩埚：30 mL。

6.4烘箱：可控温度110 ℃±5 ℃。

6.5高温炉：可控温度850 ℃±10 ℃。

6.6干燥器：内盛硅胶。

7  样品

样品研磨通过74 μm标准筛，置于烘箱（6.4）中于110 ℃±5 ℃烘干2 h，置于干燥器（6.6）中，冷却至室温，备用。

8  试验步骤

8.1 试料

称取0.20 g样品（7），精确至0.0001 g。

8.2平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

- 8.4 分析试液的制备

8.4.1 溶样方法Ⅰ：适用于铝土矿石中氧化钾、氧化钙、氧化镁、氧化锂、氧化锌、三氧化二铁、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰、二氧化硅含量的测定。

8.4.1.1将试料（8.1）置于银坩埚（6.3）中，加入3.0 g氢氧化钠（5.1），将银坩埚置于高温炉（6.5）中，从室温升至750 ℃，保持熔融20 min后取出，旋转银坩埚，使熔融物均匀附着在银坩埚内壁，冷却。将银坩埚置于直径不小于9 cm的玻璃短颈漏斗中，漏斗插入已预先加有50 mL盐酸（5.4）的200 mL容量瓶中，加少量沸水于银坩埚中，待剧烈反应后，将浸出液合并于容量瓶中, 趁热将容量瓶中溶液摇匀,反复数次，直至熔块全部浸出为止，再用少量盐酸（5.6）洗净银坩埚，最后用热水冲洗银坩埚和漏斗，冷却至室温，用水稀释至刻度，摇匀。

8.4.1.2 移取5.00 mL溶液（8.4.1.1）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（5.4），用水稀释至刻度，摇匀。

- 8.4.2  溶样方法Ⅱ：适用于铝土矿石中氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化锌、三氧化二铁、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰含量的测定。

8.4.2.1将试料(8.1)放入预先盛有1.0 g偏硼酸锂（5.2）的铂皿中，搅拌均匀，置于高温炉（6.5）中，从室温升至850 ℃，保持熔融30 min后取出，加入30 mL水和10 mL 硝酸（5.5），低温加热至熔块溶解完全，取下，冷至室温，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

8.4.2.2 移取5.00 mL溶液（8.4.2.1）于100 mL容量瓶中，加入10 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，摇匀。

8.5 系列标准溶液的配制

8.5.1熔样方法Ⅰ

8.5.1.1 当0.0020%≤质量分数ωx ≤0.20%时，移取0 mL、0.50 mL 、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL标准溶液Ⅱ（5.14）于系列氢氧化钠基体溶液Ⅱ（5.9）的100 mL容量瓶中，分别加入5 mL铝基体溶液（5.7），加入10 mL盐酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.2 当0.20%＜质量分数ωx≤1.00%时，移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL标准溶液Ⅰ（5.13）于系列氢氧化钠基体溶液Ⅱ（5.9）的100 mL容量瓶中，分别加入5 mL铝基体溶液（5.7），加入10 mL盐酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.3当1.00%＜质量分数ωx≤30.00%时，移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL标准溶液Ⅰ（5.13）于系列100 mL容量瓶中，分别加入5 mL氢氧化钠基体溶液Ⅰ（5.8），加入0.25 mL铝基体溶液（5.7），加入10 mL盐酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2熔样方法Ⅱ

8.5.2.1当0.0020%≤质量分数ωx≤0.20%时，移取0 mL、0.50 mL 、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL标准溶液Ⅱ（5.14）于系列偏硼酸锂基体溶液Ⅱ（5.11）的100 mL容量瓶中，分别加入5 mL铝基体溶液（5.7），加入10 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2.2当0.20%＜质量分数ωx≤1.00%时，移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL标准溶液Ⅰ（5.13）于系列偏硼酸锂基体溶液Ⅱ（5.11）的100 mL容量瓶中，分别加入5 mL铝基体溶液（5.7），加入10 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2.3当1.00%＜质量分数ωx≤30.00%时，移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL标准溶液Ⅰ（5.13）于系列100 mL容量瓶中，分别加入5 mL偏硼酸锂基体溶液Ⅰ（5.10），加入0.25 mL铝基体溶液（5.7），加入10 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。

8.6  测定

8.6.1 推荐各元素分析线见表2。

表2推荐元素分析线

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 766.491 | Fe | 259.940 |
| Na | 589.592 | V | 292.402 |
| Ca | 393.366 | Ti | 336.121 |
| Mg | 285.213 | Ga | 294.364 |
| Li | 670.784 | Mn | 257.610 |
| Zn | 213.856 | Si | 251.612 |

8.6.2 分析条件

将系列标准溶液（8.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，选择仪器合适的分析条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.999时，即可进行分析试液（8.4）的测定。

9  试验数据处理

铝土矿中各待测元素氧化物的质量分数以ωMeo计，按公式（1）计算：

ω(MeO)=（c−c0)⋅V⋅n⋅R×10−6m0×100%…………………………………(1)

式中：

c——自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

n——稀释系数；

R——氧化物与其单质换算系数。

计算结果≥1.00%时，保留小数点后两位；计算结果＜1.00%时，保留两位有效数字。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10  精密度

10.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5 %，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

表3 重复性限

| 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- |
| 0.0020 | 0.0006 |
| 0.0050 | 0.0010 |
| 0.010 | 0.0020 |
| 0.050 | 0.0050 |
| 0.10 | 0.025 |
| 0.50 | 0.040 |
| 1.0 | 0.050 |
| 5.0 | 0.25 |
| 10.0 | 0.30 |
| 15.0 | 0.35 |
| 20.0 | 0.40 |
| 25.0 | 0.50 |
| 30.0 | 0.60 |

10.2允许差

实验室间分析结果的差值不大于表4所列允许差。

表4允许差

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0020～0.0050 | 0.0020 |
| ≥0.0050～0.010 | 0.0020 |
| ≥0.010～0.050 | 0.0035 |
| ≥0.050～0.10 | 0.010 |
| ≥0.10～0.50 | 0.040 |
| ≥0.50～1.0 | 0.060 |
| ≥1.0～5.0 | 0.26 |
| ≥5.0～10.0 | 0.30 |
| ≥10.0～15.0 | 0.50 |
| ≥15.0～20.0 | 0.70 |
| ≥20.0～25.0 | 0.90 |
| ≥25.0～30.0 | 1.00 |

- 11 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准(包括发布或出版年号)；

——所使用的方法(如果标准中包括几个方法)；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

标准贮存溶液的制备

A.1钾标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取2.5900 g于120 ℃～130 ℃干燥至恒重的硝酸钾（优级纯），溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.2钠标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取2.5400 g于500 ℃～600 ℃灼烧至恒重的氯化钠（基准试剂），溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.3钙标准贮存溶液（1mg/mL）：

准确称取2.4971 g碳酸钙（基准试剂）置于400 mL烧杯中，加入20 mL水，滴加盐酸（1+1）至完全溶解并过量20 mL，煮沸数分钟，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.4镁标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取1.0000 g镁（Mg≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.5锂标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取5.3228 g碳酸锂（光谱纯）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125 mL硝酸（1+9），加热至溶解完全，煮沸数分钟，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。

A.6锌标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取1.0000 g锌（Zn≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL硝酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.7铁标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取1.0000 g高纯铁（Fe≥99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.8钒标准贮存溶液(1 mg/mL)：

准确称取0.2300 g偏钒酸铵（优级纯），溶于水（必要时温热溶解），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.9钛标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取0.1670 g预先在800 ℃灼烧1 h的二氧化钛（光谱纯），加入5 g硫酸铵（优级纯），加入10 mL硫酸（ρ1.84 g/mL），缓慢加热至完全溶解，小心地用水稀释，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.10 镓标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取0.1340 g预先在800 ℃灼烧1 h的三氧化二镓（光谱纯）置于300 mL烧杯中，盖上表皿，加入5 mL硫酸（ρ1.84 g/mL），缓慢加热至完全溶解，小心地用水稀释，冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.11锰标准贮存溶液（1 mg/mL）：

准确称取1.0000 g金属锰（Mn≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入20 mL硫酸（1+1）和约80 mL水，溶解完全后，煮沸3 min，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.12硅标准贮存溶液（0.1 mg/mL）：

准确移取10.00 mL硅标准贮存溶液（1 mg/mL）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀（贮存于聚乙烯瓶中）。