标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝土矿石化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分：

元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法                     承办人：吴豫强 共  1 页 1页

标准项目负责起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司    电话：0371-68918744 2022 年10月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 标题需修改为三段式 | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 前言已发布28个部分，标题文字需要重新修改，个别有错误或与原版本不符合 | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 3 | 引言 | 引言应简明扼要说明标准的作用及意义 | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 4 | 5 | 增加分析中所用水的规格要求 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.13 | 增加标准溶液Ⅰ、Ⅱ的说明 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6.6 | 增加干燥器内所用干燥物 | 中铝连城铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 7 | 将“试样”改为”样品” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 8 | 8.4.1 | 改变悬置段的书写 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 9 | 8.5 | 细化不同质量分数范围的元素的标准溶液的配制方法 | 广东省科学院 | 采纳 |  |
| 10 | 9 | “计算结果”改为“试验数据处理” | 贵州测试院 | 采纳 |  |
| 11 | 9 | 增加公式计算结果保留小数位数要求 | 山西新材料 | 采纳 |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 多氟多新材料股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 洛阳香江万基铝业有限公司 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：13个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：13个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

（4）没有回函的单位数：0个。