标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝土矿石化学分析方法 第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

标准项目负责起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司

承办人：彭展      电话：0371-68918743        2022年3月11日填写           共2 页  第 1 页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准封面格式（包括标准分类号、英文名称和发布单位字体及格式等）按GB/T 1.1-2020进行修改。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 主要技术变化内容需要简化。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 引言 | 引言内容过多，内容需要简化。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 文本格式 | 严格按照最新国家标准编写规范撰写 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 5 | 警示一 | 删除警示一内容。 | 福建省南平铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6.1 | 加入——特征浓度：在与测量试样的基体相一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.24 g/mL。 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.4 | 马弗炉，修改为“高温炉”。 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 采纳 |  |
| 8 | 8.4.1 | 将原标准的中直接放入750℃马弗炉中，修改为置于高温炉（6.4）中，由室温逐渐升温至750 ℃。 | 西北铝业有限责任公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8.4.4 | 表1 增加“释放剂”。 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 采纳 |  |
| 10 | 9 | 增加“数值修约按照GB/T 8170的规定执行”。 | 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 采纳 |  |
| 11 | 10.1 | 允许差，修改为“再现性”。 | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 11 | 增加“试验报告” | 内蒙古锦联铝材有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 6 | 在6 仪器设备中删除漏斗的说明。 | 云南铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 7 | 将“试样”改为“样品”。 | 新疆众和股份有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 前言 | 将文字表述“修改了”更改为“更改了”。 | 贵州中铝铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 5 | 将所使用的“三级水”更改为“二级水”。 | 山东兖矿轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 5.9 | 将“基准碳酸钙”更改为“碳酸钙（基准试剂）”。 | 山东兖矿轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 9 | 将“氧化钙的质量分数ωCaO计”更改为“氧化钙含量以氧化钙的质量分数ωCaO计”。 | 贵州中铝铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 19 | 9 | 将公式“ωCaO=c×V×10−6m×100%”更改为“ωCaO=c⋅V×10−6m×100%”。 | 贵州中铝铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 20 | 9 | 将“分析结果表示到小数点后两位”更改为“计算结果≥1.00%时，保留小数点后两位；计算结果＜1.00%时，保留两位有效数字”。 | 中铝山西新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 21 | 8.5 | 将8.5.1“工作曲线一”和8.5.2“工作曲线二”删除。 | 中铝山西新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 22 | 10 | 将氧化钙的质量分数的位数和重复性限r的位数对其 | 华北铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 23 | 10 | 将氧化钙的质量分数的位数和再现性限r的位数对其 | 华北铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 24 | 5.6 | 将注释的内容删除 | 江苏大亚铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 25 |  | 回函同意，无意见 | 浙江富丽华铝业有限公司，包头铝业有限公司，中铝环保节能集团有限公司 |  |  |
| 26 |  | 未回函 | 多氟多新材料股份有限公司，河南润鑫新材料股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：15个；

（4）没有回函的单位数：2个。