标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：

元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法                       承办人：吴豫强   共 1页 第1 页

标准项目负责起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司            电话：0371-68918744  22年7月20 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 标题需修改为三段式 | 中铝山东有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 前言已发布18个部分，标题文字需要重新修改，个别有错误或与原版本不符合 | 包头铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 引言 | 引言应简明扼要说明标准的作用及意义 | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 4 | 表1 | 质量分数后增加ωx | 中铝连城铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 表1 | 低含量P的测定范围0.0005-0.05%改为0.005-0.06% | 长沙矿冶研究院 | 采纳 |  |
| 6 | 5 | 增加分析中所用水的规格要求 | 北京有色金属研究总院 | 采纳 |  |
| 7 | 5.8 | “标准溶液”放入多少毫升容量瓶中未写明 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6.5 | 增加干燥器内所用干燥物 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7 | 将“试样”改为”样品” | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 10 | 8.5.1 | 标准曲线只有3个点，分别是0、5、10、20μg/mL，再增加1或2个点，如15、25μg/mL | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 8.5.2.1 | 低含量点跨度太大，认为应增加低含量标准点，如0.01μg/mL | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 12 | 10.1 | 氟化铝样品中铝元素含量梯度太密，建议只选取04号铝30.55%、05号铝32.17%和03号铝34.79%三个样品 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 山西华兴铝业 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 洛阳香江万基铝业有限公司 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个；

（4）没有回函的单位数：0个。