氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第19部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

编制说明

(送审稿)

中铝郑州有色金属研究院有限公司

2022年10月

- 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

（一）任务来源

工业和信息化部发布2020年第二批有色金属行业标准项目计划，本项目的计划批准文号及项目编号为工信厅科函[2020]181号和2020-0683T-YS ，项目题目为：氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。项目计划完成年限2022年，计划实施周期为2年，2020年3月-2022年12月。

本项目由中铝郑州有色金属研究院有限公司负责，多氟多有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、贵州省分析测试研究院、新疆众和股份有限公司等多家单位参加。

1 项目组单位情况

1.1 中铝郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

1.2 多氟多有限责任公司总部位于焦作市中站区，主要从事高性能无机氟化物、锂离子电池材料、半导体照明及光伏材料、纳米金属材料等研发、生产和销售。 公司坚定不移地走“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的企业标准化发展之路。公司主持或正在主持制、修订冰晶石、氢氟酸等20余项无机氟化物国家标准，主持制、修订多项行业标准，研制了冰晶石、氟化铝等多项国家标准样品。2019河南企业100强榜单排名第66位。

1.3 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司位于通辽市霍林郭勒市工业园区，经营范围包括常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属材料销售;劳务服务（不含劳务派遣）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属制品研发;金属制品销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;非金属矿及制品销售。

1.4  广东省科学院工业分析检测中心隶属广东省科学院，是我国南方地区矿冶、新材料、化工、环保、资源综合利用等领域知名的专业检测机构。中心拥有国家矿物及再生金属材料质量监督检验中心、中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心、广东省质量监督有色金属产品检验站等国家级省级检测资质。中心 1988 年经原国家进出口商品检验局考核，认可为“钢材及有色金属商检实验室”，是我国第一批被认可的从事进出口商品检验的社会实验室。1988 年通过国家和省级计量认证，被确认为法定的产品质量监督检验机构，授权为“中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心”和“广东省质量监督有色金属产品检验站”。2008 年由中国质量认证中心确认为认证产品检验实验室。2010 年 10 月 25 日由中国工业和信息化部获准成立“工业（有色金属及再生有色金属）产品质量控制和技术评价实验室”，2015 年 7 月 6 日，“国家矿物及再生金属材料质量监督检验中心” 获得国国家认证认可监督管理委员会的批复和授权。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。现有高、中、初级专业技术人员和管理人员约 92 人，其中教授有 13 人，高级工程师 21 人，硕博士 39 人，具有中级职称以上科技人员占 50%以上。中心仪器设备有透射电镜、扫描电镜、电子探针、X-射线衍射仪、X-射线荧光光谱仪、等离子质谱仪、等离子发射光谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、大型光栅光谱仪、紫外可见分光光度计、X 射线衍射仪、氮氧氢测定仪、碳硫测定仪、激光粒度仪、光电直读光谱仪、扫描电镜、粒度分析仪、万能拉力试验机、疲劳试验机、摩擦磨损试验机、气相色谱、液相色谱、气质联用仪等 300 余台套，总资产约4200 余万元。实验室面积约 4000 平方米。中心近十年来承担国家、省级、市级项目 50 余项。获得省部级科技进步奖 25 项。累计申请专利 30 件，其中授权发明专利 13 件，实用新型专利 3 件。主持和参与制修订国家、行业标准 350 余项，出版专著 5 部，发表论文 300 余篇。

1.5 贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。 1990年通过了省级计量认证（CMA），并于2009年通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS），长期以来一直依法向社会出具具有法律效力和证明作用的检测科学数据和检验结果。 主要业务包括为工农生产、科研教学、 政府监督执法等部门提供多种形式的分析测试技术服务和产品质量监督检验以及仲裁检验；承担无公害食品农产品检测、无公害农产品和综合食品理化卫生指标检测以及危险化学物质检验检测工作；承担国家和省下达的以及有关单位委托的科研项目；承担委托单位提出的新技术、新产品开发研究任务；承担或参与行业、地方、企业标准的研究和制定等。在应用技术研究、分析测试新方法和新技术研究、以及标准制修订方面取得了百余项重要的科研成果。拥有各类大型科学检测仪器设备400余台（件），科学工具价值近8000万元，具有博士、硕士为骨干的从业人员260余人。拥有分布在贵阳本部和九个市、州的科学实验室20000余平方米。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项；发表论文，出版专著500多篇（部）。

1.6 新疆众和股份有限公司是新疆维吾尔自治区首家工业企业上市公司，是国家火炬计划重点支持的高新技术企业，同时也是全国最大的高纯铝和铝电解电容器用电子铝箔生产企业、全球最大的高纯铝研发和生产企业之一，产品工艺技术和质量均达到世界先进水平。新疆众和现拥有两座工业园区，一座是高科技工业园，主要生产高纯铝、铝电解电容器用电子铝箔、电极箔；另一座位是以自备电厂为主的能源区。新疆众和现有员工近4500人，其中科研、技术人员近 1900人，拥有近百名工程硕士及行业学术带头人。公司下设高纯铝、电子铝箔、电极箔等12个直属分公司。公司先后承担了四项国家“863”计划（国家高技术研究发展计划），一项火炬计划（国家高技术产业化计划）和两项自治区重点科技攻关项目。新疆众和“高纯铝技术产业化示范工程”作为行业内的唯一的项目列入国家高技术产业示范项目计划。仅2006年，新疆众和科技创新百项，科技攻关百项，拥有专利近百项，高纯铝、电子铝箔多项创新项目获国家、自治区奖励。以高纯铝为基础的新材料产业技术、质量达到国际先进水平。

1.7中铝材料应用研究院是中铝集团在北京未来科技城规划建设的15家重要骨干中央企业高层次人才创新创业单位之一，是中关村高新技术企业；设立有“中国铝业公司-北京科技大学联合工程研究中心”产学研合作平台；建立有院士专家工作站，已签约4位国家特聘海外专家，5位知名大学兼职教授，每年定期在研究院实地指导项目；长期与英国布鲁内尔大学、挪威科技大学、丹麦科技大学以及国内的中南大学、东北大学、大连理工大学、南京理工大学等行业内一流高等学府、院校保持密切联络，在学术交流、人才联合、科研项目开展等方面开展广泛、开放的合作，共同促进有色金属科研事业的发展。中铝材料院设立有航空航天材料所，轻量化材料所、熔铸技术所、应用技术所、仿真技术所，专注于铝、镁、钛等合金材料领域的研发和技术服务工作，能够完成应用研究的全链条的材料研究工作，部分检测设备具备材料研究领域最高水平的分析测试能力。

（二）主要参加单位和工作成员及其所作的工作

| 参加单位 | 工作成员 | 所作的工作 |
| --- | --- | --- |
| 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 吴豫强、张莹莹、赵淋 | 资料收集、方案制定、技术参数确定、标准条款编写 |
| 多氟多新材料股份有限公司 | 叶文豪、买娟 | 产品生产和使用情况调研、产品试验 |
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 包芳芳、姚永峰 | 协助产品试验 |
| 广东省科学院工业分析检测中心 |  | 协助产品试验 |
| 贵州省分析测试研究院 | 周元敬 | 协助产品试验 |
| 新疆众和股份有限公司 | 肖丽梅、宋玉萍 | 协助产品试验 |
| 中铝材料应用研究院 | 张惠琳、冯丹 | 协助产品试验 |

（三）主要工作过程

1、预研阶段

中铝郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）组建了YS/T 581.19-201X 《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》起草项目组，项目组通过广泛调研明确氟化铝质量优劣直接影响电解质分子比，影响电解效率，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣，我国是氟化铝产品生产和使用大国,准确检测氟化铝中各元素的含量十分重要。起草YS/T 581.19-202X 《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》进一步完善有色标准YS/T 581《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法》。

2、立项阶段

2019年5月，项目组正式向全国有色金属标准化技术委员会提出立项申请，10月，经全国有色金属标准化技术委员会轻金属分标委会全体委员会议讨论充分论证，并经过全国有色金属标准化技术委员会委员投票，2019年12月予以申报，2020年3月，经工业和信息化部批准立项，本项目的计划批准文号及项目编号为工信厅科函[2020]181号和2020-0683T-YS ，项目题目为：氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。项目计划完成年限2022年，计划实施周期为2年，2020年3月-2022年12月。

3、起草阶段

3.1 第一次工作会议（草案讨论会）

2020年4月20-23日在贵州召开了标准讨论及任务落实会议，起草单位根据国内外查新及对氟化铝工艺的深度研究制订了本项目试验方案，并形成征求意见稿Ⅰ。历经半年的工作，项目组分发了验证样品给参加分析实验室，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改，形成征求意见稿Ⅱ。

3.2 第二次工作会议（预审会）

2022年3月通过网络腾讯会议方式，标准编制小组含多氟多有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、贵州省分析测试研究院、新疆众和股份有限公司等多家单位对标准进行复验和复核，起草项目组汇总上述意见和建议，对征求意见稿Ⅱ进行了修改，最终形成预审稿。

4、征求意见阶段

2021年10月-2022年2月编制小组主起草单位中铝郑州有色金属研究院将11个不同元素含量的氟化铝样品分发给了7家验证单位进行标准验证工作。同时向贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司等十余家单位发出对征求意见稿Ⅱ的意见和建议请求，此阶段共发送《征求意见稿》的单位数10个，收到《征求意见稿》后回函的单位数10个，并有建议或意见的单位数5个，详见标准征求意见稿意见汇总处理表。后形成标准预审稿。

5、审定会议

二、标准编制原则

制定原则

1）以满足我国氟化铝行业的实际生产和使用的需要为原则，不断提高标准的适用性。

2）应用现代化的仪器提高分析的灵敏度和准确度，分析速度。

3）以人为本充分考虑环保的要求，不使用有毒有害的有机试剂。

4）GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

（一）元素含量检测范围的调整

标准起草单位中铝郑州有色金属研究院有限公司根据现行有色标准YS/T 581氟化铝系列标准中的部分元素检测范围进行了汇总，参考了历年氟化铝中元素的委托检测项及实际检测含量方面的相关数据，初步确定了标准申请书中所列待测元素及检测范围。项目开展过程中，根据试验实际情况将检测元素含量范围作了调整。申请书中内容见表1：

表1 元素测定范围

| 元素 | 范围/% | 元素 | 范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 30.0～35.0 | Fe | 0.010～0.10 |
| Na | 0.020～0.20 | Li | 0.0010～0.015 |
| Si | 0.0050～0.20 | P | 0.0005～0.050 |
| Ca | 0.0050～0.50 | Zn | 0.0010～0.015 |

预审稿中内容见表2：

表2 元素测定范围

| 元素 | 范围/% | 元素 | 范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 30.0～35.0 | Ca | 0.0050～0.050 |
| Na | 0.02～0.60 | P | 0.0050～0.060 |
| Fe | 0.0050～0.10 | Li | 0.0050～0.050 |
| Zn | 0.0010～0.010 |  |  |

其中删除了元素Si的测定，删除的原因是： 本方法采用高温熔融焦硫酸钾后盐酸浸提样品的前处理方法制备测试液。焦硫酸钾水溶液呈强酸性，是用于化学分析用酸性熔剂,而元素Si的准确测定受酸度影响明显，尤其含量大于0.0050%时焦硫酸钾熔融法测试值与标样值相差甚远。结果见表3。

表3

| 元素 | 测试值/% | 标样值/% |
| --- | --- | --- |
| Si | 0.0098 0.00014 0.00013 0.0013 | 0.0070 0.092 0.117 0.201 |

另外根据氟化铝产品标准GB/T 4292-2017中三个牌号氟化铝中元素含量范围和试验过程中实际样品元素含量，将本次起草的YS/T581.19标准中Na、Fe、Zn、Ca、Li 、P 元素的检测范围也做了相应的调整。标准的目的旨在指导实际生产问题，更好地服务于工业需要。

（二）前处理方法的选择

氟化铝主要成分包括氟、铝、钠、二氧化硅、三氧化二铁、五氧化二磷等，采用常规盐酸、硝酸等不能将氟化铝完全溶解，氟化铝中高含量氟的存在,也不能直接引入原子发射光谱仪的玻璃同心雾化器，因此常规酸处理不能实现元素含量的准确测定。本文起初选择在铂金皿中加入10mL高氯酸，在高温条件下加热冒烟赶氟后再加入10mL盐酸(1+1)酸化的方法溶解氟化铝，发现该方法虽能将大部分氟经高氯酸高温加热冒烟赶走但不能将氟化铝完全溶解影响部分待测元素含量的测定,所以加入一定量的高氯酸，在高温条件下加热冒烟赶氟的方法被放弃。起草小组还尝试用微波消解处理氟化铝，称取0.2g氟化铝于微波消解聚四氟乙烯内罐中，加入20mL硫酸（1+1）高温高压条件下溶解氟化铝，具体消解程序见表4，发现消解完毕仍有极少部分样品不能完全溶解，影响铝、钙等元素含量的测定。最终小组选用焦硫酸钾高温熔融的方法处理样品，达到了理想的试验效果，氟化铝溶解完全,试液引入原子发射光谱仪所测元素值与标样值有很好的一致性，结果见表5。

表4 微波消解程序

| 步骤 | 时间/min | 温度/℃ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 20～180 |
| 2 | 60 | 180 |
| 3 | 10 | 180～200 |
| 4 | 60 | 200 |
| 5 | 30 | 200～60 |

表5 不同处理方法测试值与标样值的对比         单位：%

| 方 法 | 高氯酸 高温冒烟 | 微波消解 | 焦硫酸钾 熔融 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 5.27 | 6.54 | 34.52 | 34.68 |
| Na | 0.081 | 0.066 | 0.080 | 0.082 |
| Fe | 0.014 | 0.017 | 0.021 | 0.020 |
| P | 0.0003 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0003 |
| Ca | 0.0074 | 0.0064 | 0.015 | / |
| Li | 0.0056 | 0.0041 | 0.023 | / |
| Zn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0018 | / |

（三）熔剂量的选择

为了将熔剂所产生的基体影响降至最小，实验室进行了熔剂量的选择试验。称取0.2g氟化铝于一组100mL的铂皿中，分别加入1.0g、2.0g、2.5g、3.0g、4.0g焦硫酸钾（优级纯），置于马弗炉中，从室温升至750℃后熔融30min除尽氟，取出铂皿，发现加入1.0g 焦硫酸钾熔剂量太少不能将氟化铝熔融完全，加入2.0g 、2.5g、3.0g、4.0g焦硫酸钾熔剂均能将氟化铝熔融完全，但是加入2.0g时，待测元素测得值较标样参考值偏低，见表6。加入3.0g、4.0g熔剂时，虽然氟化铝熔融完全，但熔剂产生的基体影响和酸效应随之增大，黄色等离子体火焰持续时间较长，不利于等离子体玻璃雾化器的使用，因此实验室选择加入2.5g焦硫酸钾熔剂熔融氟化铝，既减小了熔剂的基体影响和酸效应，待测元素测得值与标样参考值又保持了很好的一致性。

表6 不同量焦硫酸钾熔剂的选择               单位：%

| 焦硫酸钾 | 2.0g | 2.5g | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 31.65 | 34.52 | 34.68 |
| Na | 0.062 | 0.080 | 0.082 |
| Fe | 0.015 | 0.021 | 0.020 |
| P | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
| Ca | 0.010 | 0.015 | / |
| Li | 0.023 | 0.023 | / |
| Zn | 0.0016 | 0.0018 | / |

（四）干扰试验

由于ICP光谱分析的试样为溶液状态，因此溶液的粘度、比重及表面张力等均对雾化过程有影响，而粘度又与溶液的组成、酸的浓度和种类等因素相关。本试验在保证氟化铝充分溶解的前提下，尽量少的引入熔剂的量和控制溶样酸度。实验室采用标准溶液与待测试样基体元素的组成、总盐度和酸的浓度都保持完全一致的方法来消除基体干扰。分别用无基体和基体匹配两套混合标准溶液对待测液进行测试，结果见表7。

表7 两套系列混合标准溶液测定焦硫酸钾熔融氟化铝样品中元素的含量（%）

| 元素 | 有基体 | 无基体 | 标准值 | 元素 | 有基体 | 无基体 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 34.52 | 37.85 | 34.68 | P | 0.0003 | 0.0011 | 0.0003 |
| Ca | 0.015 | 0.0006 | / | Li | 0.023 | 0.021 | / |
| Na Fe | 0.081 0.021 | 0.040 0.015 | 0.082 0.020 | Zn | 0.0018 | 0.0019 | / |

由表7可知焦硫酸钾熔融氟化铝时，基体的存在与否对样品中Li 、Zn元素的测定没有

影响，但对于Al、Na、Ca 、Fe 、P元素的测定影响明显，当所用系列标准溶液与待测氟化铝基体匹配时Al、Na、Ca 、Fe 、P元素的测定值与标样值有好的一致性。因此方法选择基体匹配进行试样的测定。

（五）校准曲线和检出限

按照仪器设定的工作条件对系列标准溶液进行测定，将系列标准溶液由低浓度到高浓度依次引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪于合适的波长处，测定各元素的发射强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时即可进行分析溶液的测定。以各元素的质量浓度为横坐标，其光谱强度为纵坐标，绘制校准曲线。校准曲线的线性范围、回归方程、相关系数见表8。连续测定空白溶液11次，以3倍标准偏差计算方法的检出限。

表8元素的线性方程

| 元素 | 波长 (nm) | 线性范围 （μg/mL） | 线性回归方程 | 相关系数 检出限 (μg/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al Ca | 396.1 393.3 | 1.0～20.0 0.050～1.0 | y = 0.991x +0.072 y = 1x - 1E-05 | 0.9999 0.0005 0.9998 0.0005 |
| Na Fe | 588.9 239.5 | 0.10～10.0 0.05～1.0 | y = 0.974x + 0.051 y = 1.001x - 0.002 | 0.9995 0.20 1.0000 0.0010 |
| Li | 670.7 | 0.05～0.5 | y = 1.001x - 0.002 | 0.9999 0.0005 |
| P | 177.4 | 0.05～1.0 | y = 0.965x + 0.055 | 0.9996 0.15 |
| Zn | 213.8 | 0.05～0.5 | y = 0.997x + 0.004 | 1.0000 0.0005 |

（六）方法准确性试验

6.1加标回收

为了验证方法的准确性做了各元素的加标回收实验。称取0.2000g试样于100mL铂皿中，按照样品前处理方法加入一定量熔剂后,将铂皿置于马弗炉中熔融30min后取出，加入相应量的1000μg/mL、100μg/mL单元素和多元素国家标准溶液，再加入5 mL盐酸（1+1）和30 mL水加热至熔块完全溶解，取下冷至室温，将溶液移入200mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，混匀待用。各元素加标量及回收率见表9。

表9加标回收试验

| 被测元素 | 浓度 （μg/mL） | 加标浓度 (μg/mL) | 测试值 （μg/mL） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al Ca | 15.42 0.215 | 5 1 | 20.16 1.16 | 95.0 95.0 |
| Fe | 0.689 | 1 | 1.64 | 95.1 |
| Li | 0.106 | 1 | 1.19 | 108.4 |
| P | 0.110 | 1 | 1.07 | 96.0 |
| Na | 1.911 | 1 | 2.921 | 101 |
| Zn | 0.010 | 1 | 0.9884 | 97.8 |

由表9可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测氟化铝中元素的加标回收率均在95%以上，此方法有较好的准确性。

6.2方法精密度试验

根据各元素的检测范围分成合适的若干段，找到适合分段范围的氟化铝样品，将每个样品称取0.2g 共11份，按照前处理方法进行样品处理。将待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表10。

表10精密度试验

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准偏差 | 相对标准偏差 RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 30.0～32.0 32.0-～34.0 34.0～35.0 | 04 05 03 | 30.51；30.63； 30.46； 30.70； 30.60； 30.50； 30.35； 30.58； 30.55；30.66； 30.52； 32.11；32.16； 32.27；32.17； 32.19；32.21； 32.25；32.00； 32.21；32.15； 32.10 34.52；34.74； 34.96；34.57； 35.00；34.77； 34.80；34.88； 34.69；34.73； 35.01 | 30.55 32.17 34.79 | 0.0987 0.0759 0.164 | 0.32 0.24 0.47 |
| Ca | 0.005～0.01 0.01～0.05 | 10 07 | 0.0079；0.0080；0.0081；0.0076；0.0087；0.0085；0.0081；0.0082；0.0082；0.0087； 0.0086 0.0454；0.0474；0.0461；0.0491； 0.0447；0.0446； 0.485；0.490； 0.482；0.479； 0.475； | 0.00824 0.0471 | 0.0004 0.00166 | 4.28 3.52 |
| Na | 0.02～0.10 0.10～0.30 0.30～0.60 | 10 01 07 | 0.0280；0.0289； 0.0298；0.0282； 0.0287；0.0293；0.0291；0.0285； 0.0282；0.0286；0.0289 0.143；0.141； 0.136；0.137； 0.136；0.137； 0.135；0.142； 0.141；0.134； 0.143 0.559；0.576； 0.571；0.569 0.570；0.561； 0.564；0.572 0.562；0.557； 0.576； | 0.0287 0.139 0.567 | 0.0005 0.0034 0.0067 | 1.85 2.44 1.18 |
| Fe | 0.0050～0.010 0.010～0.050 0.050～0.10 | 11 03 09 | 0.00500；0.00496； 0.00439；0.00477；0.00485；0.00475； 0.00469； 0.00472； 0.00454；0.00488； 0.00494 0.0227； 0.0217； 0.0221；0.0220； 0.0226；0.0222；0.0230；0.0222；0.0214；0.0218； 0.0222 0.0742；0.0743； 0.0753；0.0755； 0.0759；0.0759； 0.0761；0.0746； 0.0749；0.0750； 0.0749 | 0.00477 0.0222 0.0751 | 0.0002 0.0005 0.0007 | 3.88 2.09 0.87 |
| Li | 0.0050～0.01 0.01～0.05 | 04 08 | 0.00759；0.00733；0.00801；0.00770；0.00790；0.00780； 0.00780；0.00772； 0.00784；0.00791； 0.00806 0.0236；0.0238； 0.0242；0.0242；0.0225；0.0242；0.0240；0.0245；0.0219；0.0240；0.0224 | 0.00779 0.0236 | 0.0002 0.0009 | 2.62 3.74 |
| P | 0.0050～0.015 0.015～0.060 | 02 05 | 0.00950；0.0106；0.00937；0.0103； 0.0104；0.0110；0.0101；0.0102；0.0102；0.0119； 0.0107 0.0576；0.0581；0.0582；0.0583； 0.0582；0.0574； 0.0562；0.0570； 0.0577；0.0580； 0.0580 | 0.0104 0.0577 | 0.0007 0.0006 | 6.62 1.10 |
| Zn | 0.0010～0.0050 0.0050～0.010 | 08 11 | 0.00186；0.00185；0.00188；0.00188； 0.00181；0.00186；0.00204；0.00190； 0.00189；0.00202；0.00196 0.00703； 0.00706 0.00717； 0.00695； 0.00699； 0.00701； 0.00702； 0.00706； 0.00702； 0.00707； 0.00708 | 0.00191 0.00704 | 7.22E-05 5.71E-05 | 3.79 0.81 |

由表10可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氟化铝中Al、Na、Fe、P、Ca、Li、Zn元素的相对标准偏差0.24%≤RSD≤6.62%。该方法具有较好的精密度。

6.2重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表11数据采用线性内插法求得。

表11 元素重复性限

| 被测元素 | 质量分数（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- | --- |
| Al | 30.55 32.17 | 0.28 0.21 |
| Ca | 34.79 0.0082 0.047 | 0.46 0.0010 0.0047 |
| Fe | 0.0048 0.022 0.075 | 0.0005 0.0013 0.0018 |
| Li P Zn Na | 0.0078 0.024 0.0011 0.0104 0.058 0.0019 0.0080 0.0287 0.139 0.567 | 0.0006 0.0025 0.0002 0.0019 0.0018 0.0002 0.0004 0.0015 0.0096 0.019 |

（七） 结论

通过一系列试验可知：氟化铝采用焦硫酸钾熔融盐酸浸出后引入电感耦合等离子体原子发射光谱进行元素Al、Ca、Fe、Li、Na、P、Zn的测定是可行的。方法基体匹配避免了基体效应的影响。在选定的工作条件下，方法具有高选择性、高灵敏度、准确性高、重现性好、易操作等优点，满足工业生产中氟化铝中元素含量的测定。

各参加单位提供的分析数据，见附录1。

根据各参加单位提供的分析数据进行统计，见附录2。

# 四、标准涉及专利和知识产权的说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

# 五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简述

氟化铝是电解铝生产中的主要原材料，其质量优劣直接影响电解质分子比，影响电解效率，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣。监督控制氟化铝产品中铝、铁、钠、钙、硅、锂等元素的含量是保证产品质量的一个重要措施，所以能够准确检测氟化铝中各元素的含量十分重要。2018年ISO/TC226第十届全体会议研究讨论了氟化铝产品的分析检测项目，涉及采用X荧光光谱（压片）法分析元素含量、氟化铝纯度计算、样品制备和贮存、灼减的测定等。为了积极应对和彰显我国作为氟化铝产品生产和使用大国的地位，加强我国有色标准YS/T 581《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法》的完善，起草氟化铝中元素含量测定的原子发射光谱法则是大势所趋。

（二）项目的可行性简述

ICP-AES测定元素的含量作为标准分析方法已经广泛应用于铝镁及其合金、钢铁、工业硅等多产品的分析检测领域，方法具有分析速度快、操作方便快捷、准确度高等优点。因此《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》的制定满足目前我国氟化铝检测和质量控制的要求，大大促进我国铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

YS/T 581.19-202X《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法  第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》将是我国氟化铝中元素分析检测的基础标准之一。氟化铝作为电解铝生产中主要的原材料，其质量直接关系到电解铝工业中电解效率大小，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣。控制氟化铝产品中铝、钠、钾、钙、镁、锂等元素的含量使其在一定范围内，是保证产品质量的一个重要手段，所以能够定量准确检测氟化铝中各元素的含量十分重要。电感耦合等离子体发射光谱法作为标准分析方法速度快，操作简便、准确度高，满足目前我国氟化铝检测和质量控制的要求。本标准将进一步完善我国氟化铝分析检测标准体系，促进铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。

六、标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本部分是YS/T581.19-202X制定部分，制定了氟化铝中七种元素的电感耦和等离子体原子发射光谱法的测定范围及方法。该标准涉及内容全面、条款详细，在制定过程中吸纳了国内、外最新相关技术，该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，达到国内先进水平。

本标准是YS/T 581《氟化铝化学分析和物理性能测定方法》系列有色标准中的一部分，与GB/T 4292-2017《氟化铝》标准相配套互为补充，主要应用于分析氟化铝产品中元素含量。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行标准属于协调一致标准，氟化铝中元素含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定的，是属于为现有标准服务配套标准。

本标准不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制国家标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本标准所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准等要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系协调。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性的建议

本标准是YS/T 581《氟化铝化学分析和物理性能测定方法》系列有色标准中的一部分，建议本标准为推荐性有色行业标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

# 建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向氟化铝产品的设计、生产、应用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。

# 组织措施：建议由国家标准化管理委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

# 技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

# 过渡办法：无。

十一、废止现行有关标准的建议

本标准为新制定行业标准，无废止的现行标准。

十二、其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语 14

GB/T 11792 测试方法的精密度在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定

GB/T 3101 有关量、单位和符合的一般原则

GB/T 3102.8 物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 581.19行业标准起草项目组

2022年10月

附录1 参加起草单位的试验数据情况

- 多氟多新材料股份有限公司

将每个样品称取0.2000g±0.0002g 共11份，按照前处理方法进行样品处理。将待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表1。

表1精密度试验

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准偏差 （%） | 相对标准偏差RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | 30.0～31.0 31.0～32.0 32.0-～33.0 33.0～34.0 34.0～35.0 | 04 10 05 07 03 | 30.87；30.99；30.73；30.52； 30.70；30.83；30.99；30.58；30.50；30.84；30.75 32.45；32.52；32.76；32.44； 32.51；32.42；32.28；32.56； 32.52；32.28；32.19 32.77；32.18；32.90；32.66； 32.72；32.76；32.13；32.93； 32.66；32.40；33.07 33.24；33.35；33.16；33.29； 33.49；33.17；33.49；33.71； 33.15；33.19；33.46 34.49；34.24；34.73；34.84； 34.46；34.70；34.71；34.60； 34.59；34.90；35.04 | 30.75 32.45 32.83 33.35 34.66 | 0.1706 0.1575 0.2341 0.2007 0.2229 | 0.55 0.49 0.71 0.60 0.64 |
| Ca | 0.005～0.01 0.01～0.05 | 10 07 | 0.00828；0.00727；0.00810；0.00827；0.00776；0.00845；0.00803；0.00789；0.00869；0.00763；0.00895 0.0506；0.0525；0.0515；0.0532；0.0509；0.0524； 0.0511；0.0557； 0.0514；0.0501；0.0488； | 0.00812 0.0517 | 0.00048 0.0018 | 5.94 3.49 |
| Na | 0.02～0.10 0.10～0.30 0.30～0.60 | 10 01 07 | 0.0282；0.0275；0.0267；0.0249；0.0254；0.0274；0.0283；0.0277；0.0263；0.0285；0.0265 0.135；0.127；0.166；0.146； 0.153；0.145；0.153；0.144； 0.153；0.151；0.143 0.612；0.627；0.624；0.637 0.629；0.605；0.598；0.628 0.612；0.582；0.615； | 0.0270 0.147 0.615 | 0.0012 0.0103 0.016 | 4.38 7.00 2.60 |
| Fe | 0.005～0.010 0.010～0.050 0.050～0.10 | 11 03 09 | 0.00497；0.00400；0.00488；0.00602；0.00506； 0.0206； 0.0206；0.0222；0.0218；0.0210；0.0210；0.0219；0.0208；0.0214；0.0216；0.0225 0.0695；0.0687；0.0687；0.0667；0.0729；0.0636； 0.0615；0.0660；0.0645；0.0686；0.0654 | 0.00499 0.0214 0.0669 | 0.00072 0.00065 0.0032 | 14.39 3.05 4.75 |
| Li | 0.0010～0.01 0.01～0.05 | 04 08 | 0.00647；0.00638；0.00636；0.00661；0.00627；0.00624； 0.00634；0.00643；0.00602；0.00610；0.00620 0.0210；0.0210；0.0210；0.0209；0.0201；0.0200；0.0207；0.0205；0.0210；0.0205；0.0202 | 0.00631 0.0206 | 0.0002 0.00039 | 2.68 1.89 |
| P | 0.0050～0.015 0.015～0.050 | 02 05 | 0.0104；0.0098；0.00881；0.0104；0.00860；0.00857；0.00987；0.00959；0.00919；0.00960；0.00890 0.0602；0.0545；0.0540；0.0618；0.0561；0.0597； 0.0554；0.0545；0.0552；0.0589；0.0563 | 0.00943 0.0570 | 0.00066 0.0027 | 7.04 4.74 |
| Zn | 0.0010～0.0050 0.0050～0.010 | 08 11 | 0.00165；0.00149；0.00152；0.00148；0.00156；0.00144；0.00156；0.00154；0.00164；0.00155；0.00149 0.00683；0.00683；0.00676；0.00667；0.00675；0.00742；0.00749；0.00730；0.00712；0.00748；0.00721 | 0.00154 0.00708 | 0.00007 0.00032 | 4.21 4.50 |

由表1可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氟化铝中Al、Na、Fe、P、Ca、Li、Zn元素的相对标准偏差0.49%≤RSD≤14.39%。该方法具有较好的精密度。

2内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司

将每个样品称取0.2000g±0.0002g 共11份，按照前处理方法进行样品处理。将待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表2。

表2精密度试验

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准偏差 | 相对标准偏差 RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL | 30.0～31.0 31.0～32.0. 32.0-～33.0 33.0～34.0 34.0～35.0 | 04 10 05 07 03 | 30.30；30.45； 30.64； 30.31； 30.40； 30.48； 30.37； 30.27； 30.59；30.61； 30.31； 31.85；31.88； 32.01；31.97； 31.71；31.80； 31.73；31.61； 31.85；31.66； 31.72 32.45；32.35； 31.94；32.31； 31.99；32.11； 32.21；32.33； 32.29；32.17； 32.23 33.12；33.26； 33.61；33.33； 33.78；33.66； 33.28；33.45； 33.20；33.39； 33.22 34.92；34.84； 34.45；34.87； 34.67；34.70； 34.58；34.69； 34.74；34.57； 34.63 | 30.43 31.80 32.22 33.39 34.70 | 0.134 0.126 0.155 0.212 0.141 | 0.44 0.40 0.48 0.64 0.41 |
| Ca | 0.005～0.01 0.01～0.05 | 10 07 | 0.0077；0.0081；0.0072；0.0086；0.0079；0.0083；0.0078；0.0084；0.0083；0.0085； 0.0080 0.0461；0.0465；0.0464；0.0486； 0.0488；0.0453； 0.0469；0.0475； 0.0480；0.0471； 0.0492； | 0.0081 0.0473 | 0.0004 0.0012 | 5.08 2.60 |
| Na | 0.02～0.10 0.10～0.30 0.30～0.60 | 10 01 07 | 0.0305；0.0310； 0.0301；0.0298； 0.0294；0.0302；0.0290；0.0306； 0.0299；0.0300；0.0295 0.138；0.144； 0.137；0.139； 0.134；0.135； 0.140；0.141； 0.135；0.131； 0.132 0.560；0.555； 0.555；0.556 0.572；0.574； 0.589；0.575 0.577；0.565； 0.571； | 0.0300 0.137 0.568 | 0.0006 0.004 0.011 | 1.92 2.89 1.92 |
| Fe | 0.0050～0.010 0.010～0.050 0.050～0.10 | 20-2695 03 09 | 0.00512；0.00502； 0.00519；0.00499；0.00501；0.00487； 0.00477； 0.00488； 0.00479；0.00481； 0.00487 0.0242； 0.0243； 0.0239；0.0235； 0.0221；0.0232；0.0231；0.0233；0.0224；0.0234； 0.0237 0.0783；0.0780； 0.0777；0.0769； 0.0771；0.0781； 0.0779；0.0767； 0.0766；0.0772； 0.0765 | 0.00494 0.0234 0.0774 | 0.0001 0.0007 0.0007 | 2.79 2.91 0.85 |
| Li | 0.0010～0.01 0.01～0.05 | 04 08 | 0.00771；0.00742；0.00790；0.00768；0.00751；0.00791； 0.00734；0.00764； 0.00772；0.00758； 0.00769 0.0234；0.0229； 0.0234；0.0235；0.0234；0.0233；0.0235；0.0242；0.0230；0.0234；0.0237 | 0.00765 0.0234 | 0.00018 0.0003 | 2.32 1.45 |
| P | 0.0005～0.0010 0.0010～0.0050 0.0050～0.015 0.015～0.050 | 07 06 02 05 | 0.00081；0.00079；0.00080；0.00081； 0.00078；0.00081； 0.00078；0.00079； 0.00077；0.00078； 0.00082 0.00125；0.00118；0.00123；0.00121； 0.00105；0.00110；0.00117；0.00112； 0.00117；0.00115； 0.00109 0.0106；0.0111；0.0108；0.0103； 0.0115；0.0109；0.0105；0.0110；0.0102；0.0107； 0.0112 0.0582；0.0599；0.0577；0.0570； 0.0591；0.0576； 0.0587；0.0580； 0.0591；0.0585； 0.0572 | 0.00079 0.00116 0.0108 0.0583 | 1.63E-05 6.00E-05 0.0004 0.0009 | 2.06 5.35 3.63 1.52 |
| Zn | 0.0010～0.0050 0.0050～0.010 | 08 11 | 0.00183；0.00179；0.00181；0.00181； 0.00178；0.00182；0.00183；0.00191； 0.00190；0.00186；0.00182 0.00677； 0.00669 0.00683； 0.00678； 0.00701； 0.00696； 0.00672； 0.00691； 0.00673； 0.00678； 0.00683 | 0.00183 0.00682 | 0.00004 0.0001 | 2.26 1.50 |

由表2可知，经测试鸿骏实验室用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氟化铝中Al、Na、Fe、P、Ca、Li、Zn元素的相对标准偏差0.40%≤RSD≤5.35%。该方法具有较好的精密度。

3、贵州省分析测试研究院

根据各试样测定元素及含量范围，每个试样分别称取0.2000g±0.0002g 共11份，按照前处理方法进行样品处理。将待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表3。

表3精密度试验

| 被测 元素 | 样品号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准偏差（%） | 相对标准偏差 RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 03 | 34.82；34.75；34.80；34.55； 34.58；34.92；34.80；34.58； 34.85；34.95；34.89 | 34.77 | 0.148 | 0.43 |
|  | 04 | 30.58；30.33； 30.58； 30.62； 30.60； 30.45； 30.55； 30.68； 30.71；30.61；30.55； | 30.57 | 0.105 | 0.34 |
|  | 05 | 32.18；32.35； 32.40；31.98； 32.18；32.31； 32.28；32.25； 32.27；32.22； 32.21 | 32.24 | 0.110 | 0.34 |
|  | 07 | 33.40；33.63；33.70；33.30； 33.60；33.50；33.38；33.45； 33.52；33.40；33.62 | 33.50 | 0.126 | 0.38 |
|  | 10 | 31.51；32.02；32.23；31.49； 32.18；31.45；31.95；31.55； 32.18；31.66；31.98 | 31.84 | 0.308 | 0.96 |
| Ca | 10 | 0.0076；0.0078；0.0081；0.0074；0.0075；0.0080；0.0078；0.0075；0.0083；0.0085；0.0080 | 0.0079 | 0.00035 | 4.43 |
|  | 07 | 0.0448；0.0455；0.0465；0.0482； 0.0470；0.0470；0.0458；0.0486； 0.0479；0.0479；0.0480； | 0.0470 | 0.00124 | 2.64 |
| Na | 10 | 0.0285；0.0295；0.0298；0.0289；0.0288；0.0287；0.0295；0.0283；0.0288；0.0291；0.0285 | 0.0289 | 0.0005 | 1.73 |
|  | 01 | 0.135；0.140；0.129；0.130； 0.131；0.128；0.129；0.135； 0.128；0.135；0.135 | 0.132 | 0.0039 | 2.95 |
|  | 07 | 0.545；0.566；0.545；0.570 0.550；0.561；0.557；0.551 0.540；0.542；0.559； | 0.553 | 0.0100 | 1.81 |
| Fe | 20-2695（11） | 0.00486；0.00495；0.00488；0.00479；0.00485；0.00495； 0.00465； 0.00491；0.00465；0.00488；0.00500 | 0.00485 | 0.0001 | 2.06 |
|  | 03 | 0.0227； 0.0208；0.0230；0.0236；0.0226；0.0231；0.0230；0.0222；0.0214；0.0235；0.0225 | 0.0226 | 0.0008 | 3.54 |
|  | 09 | 0.0755；0.0750；0.0761；0.0745；0.0738；0.0760； 0.0739；0.0755；0.0735；0.0742；0.0748 | 0.0748 | 0.0009 | 1.20 |
| Li | 04 | 0.00785；0.00748；0.00815；0.00783；0.00762；0.00788； 0.00795；0.00792；0.00780；0.00766；0.00810 | 0.00784 | 0.0002 | 2.55 |
|  | 08 | 0.0228；0.0235；0.0222；0.0215；0.0220；0.0238；0.0241；0.0228；0.0236；0.0218；0.0229 | 0.0228 | 0.0009 | 3.95 |
| P | 07 | 0.00082；0.00075；0.00078；0.00085；0.00080；0.00076； 0.00074；0.00080；0.00080；0.00076；0.00081 | 0.00079 | 3.34E-05 | 4.32 |
|  | 06 | 0.00112；0.00120；0.00107；0.00110；0.00115；0.00106；0.00112；0.00118；0.00109；0.00110；0.00108 | 0.00112 | 5.52E-05 | 4.64 |
|  | 02 | 0.00980；0.00950；0.0102；0.0103；0.0097；0.0112；0.0108；0.0090；0.0102；0.0101；0.0115 | 0.0102 | 0.0007 | 6.86 |
|  | 05 | 0.0592；0.0573；0.0595；0.0578；0.0586；0.0585； 0.0590；0.0572；0.0588；0.0581；0.0592 | 0.0585 | 0.0008 | 1.36 |
| Zn | 08 | 0.00199；0.00205；0.00210；0.00195；0.00215；0.00176；0.00204；0.00180；0.00203；0.00198；0.00211 | 0.00200 | 0.0001 | 5.00 |
|  | 06 | 0.00765；0.00778；0.00760；0.00765；0.00802；0.00768；0.00778；0.00810；0.00812；0.00786；0.00769 | 0.00781 | 0.0002 | 2.56 |

由表3可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氟化铝中Al、Na、Fe、P、Ca、Li、Zn元素的相对标准偏差0.34%≤RSD≤6.86%。该方法具有较好的精密度。

4、中铝材料应用研究院有限公司

根据中国铝业郑州有色金属研究院有限公司起草的《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第19部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》草案及其协同试验方案，对其提供的11个样品进行了测定。测定结果见表4~表9。

表4  钙含量验证试验结果

| 试验人员 | 张惠琳、钱维锋、冯丹 |
| --- | --- |
| 选用仪器型号 | IRIS Intrepid II XSP型ICP | 仪器国别 | 美国 |
| 样品测试日期 | 2021年8月5日~8月19日 |
| 测试环境条件 | 室温： 26 °C |
| 水平样品 | 10 | 07 |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | / | 0.0444 |
|  | 2 | / | 0.0485 |
|  | 3 | / | 0.0488 |
|  | 4 | / | 0.0477 |
|  | 5 | / | 0.0440 |
|  | 6 | / | 0.0441 |
|  | 7 | / | 0.0486 |
|  | 8 | / | 0.0508 |
|  | 9 | / | 0.0457 |
|  | 10 | / | 0.0504 |
|  | 11 | / | 0.0458 |
|  | / | 0.0472 |
| SD | / | 0.00248 |
| RSD | / | 5.26% |

表5  铁含量验证试验结果

| 试验人员 | 张惠琳、钱维锋、冯丹 |
| --- | --- |
| 选用仪器型号 | IRIS Intrepid II XSP型ICP | 仪器国别 | 美国 |
| 样品测试日期 | 2021年8月5日~8月19日 |
| 测试环境条件 | 室温： 26 °C |
| 水平样品 | 11 | 03 | 09 |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | 0.00514 | 0.0220 | 0.0741 |
|  | 2 | 0.00479 | 0.0213 | 0.0744 |
|  | 3 | 0.00515 | 0.0214 | 0.0749 |
|  | 4 | 0.00484 | 0.0228 | 0.0756 |
|  | 5 | 0.00487 | 0.0210 | 0.0759 |
|  | 6 | 0.00510 | 0.0219 | 0.0760 |
|  | 7 | 0.00479 | 0.0215 | 0.0764 |
|  | 8 | 0.00512 | 0.0215 | 0.0747 |
|  | 9 | 0.00488 | 0.0220 | 0.0763 |
|  | 10 | 0.00482 | 0.0211 | 0.0769 |
|  | 11 | 0.00479 | 0.0216 | 0.0737 |
|  | 0.00494 | 0.02165 | 0.07535 |
| SD | 0.00016 | 0.00051 | 0.00105 |
| RSD | 3.15% | 2.35% | 1.39% |

表6  锂含量验证试验结果

| 试验人员 | 张惠琳、钱维锋、冯丹 |
| --- | --- |
| 选用仪器型号 | IRIS Intrepid II XSP型ICP | 仪器国别 | 美国 |
| 样品测试日期 | 2021年8月5日~8月19日 |
| 测试环境条件 | 室温： 26 °C |
| 水平样品 | 04 | 08 |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | 0.00747 | 0.0248 |
|  | 2 | 0.00754 | 0.0242 |
|  | 3 | 0.00749 | 0.0245 |
|  | 4 | 0.00739 | 0.0241 |
|  | 5 | 0.00762 | 0.0230 |
|  | 6 | 0.00749 | 0.0244 |
|  | 7 | 0.00754 | 0.0239 |
|  | 8 | 0.00764 | 0.0242 |
|  | 9 | 0.00739 | 0.0236 |
|  | 10 | 0.00738 | 0.0233 |
|  | 11 | 0.00753 | 0.0235 |
|  | 0.00750 | 0.02395 |
| SD | 0.00009 | 0.00055 |
| RSD | 1.18% | 2.30% |

表7  钠含量验证试验结果

| 试验人员 | 张惠琳、钱维锋、冯丹 |
| --- | --- |
| 选用仪器型号 | IRIS Intrepid II XSP型ICP | 仪器国别 | 美国 |
| 样品测试日期 | 2021年8月5日~8月19日 |
| 测试环境条件 | 室温： 26 °C |
| 水平样品 | 10 | 01 | 07 |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | 0.0287 | 0.1386 | 0.5625 |
|  | 2 | 0.0290 | 0.1390 | 0.5520 |
|  | 3 | 0.0315 | 0.1365 | 0.5596 |
|  | 4 | 0.0289 | 0.1390 | 0.5669 |
|  | 5 | 0.0312 | 0.1380 | 0.5582 |
|  | 6 | 0.0300 | 0.1394 | 0.5716 |
|  | 7 | 0.0289 | 0.1397 | 0.5795 |
|  | 8 | 0.0304 | 0.1399 | 0.5733 |
|  | 9 | 0.0310 | 0.1384 | 0.5729 |
|  | 10 | 0.0313 | 0.1387 | 0.5647 |
|  | 11 | 0.0307 | 0.1381 | 0.5662 |
|  | 0.03015 | 0.13866 | 0.56613 |
| SD | 0.00109 | 0.00094 | 0.00792 |
| RSD | 3.62% | 0.68% | 1.40% |

表8  锌含量验证试验结果

| 试验人员 | 张惠琳、钱维锋、冯丹 |
| --- | --- |
| 选用仪器型号 | IRIS Intrepid II XSP型ICP | 仪器国别 | 美国 |
| 样品测试日期 | 2021年8月5日~8月19日 |
| 测试环境条件 | 室温： 26 °C |
| 水平样品 | 08 | 11 |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | 0.00174 | 0.00737 |
|  | 2 | 0.00174 | 0.00713 |
|  | 3 | 0.00194 | 0.00712 |
|  | 4 | 0.0019 | 0.00737 |
|  | 5 | 0.00185 | 0.00715 |
|  | 6 | 0.00185 | 0.00683 |
|  | 7 | 0.00184 | 0.00693 |
|  | 8 | 0.00173 | 0.00693 |
|  | 9 | 0.00177 | 0.00717 |
|  | 10 | 0.00176 | 0.00724 |
|  | 11 | 0.00199 | 0.00679 |
|  | 0.00183 | 0.00709 |
| SD | 0.00009 | 0.00020 |
| RSD | 4.84% | 2.82% |

表9  铝含量验证试验结果

| 试验人员 | 张惠琳、钱维锋、冯丹 |
| --- | --- |
| 选用仪器型号 | IRIS Intrepid II XSP型ICP | 仪器国别 | 美国 |
| 样品测试日期 | 2021年8月5日~8月19日 |
| 测试环境条件 | 室温： 26 °C |
| 水平样品 | 04 | 07 | 03 |
| 独 立 测 定 结 果 /% | 1 | 31.13 | 33.56 | 34.72 |
|  | 2 | 30.51 | 33.42 | 34.54 |
|  | 3 | 31.18 | 33.52 | 34.58 |
|  | 4 | 30.73 | 33.40 | 34.39 |
|  | 5 | 30.83 | 33.55 | 34.35 |
|  | 6 | 30.78 | 33.45 | 34.30 |
|  | 7 | 30.85 | 33.70 | 34.74 |
|  | 8 | 30.72 | 33.77 | 34.63 |
|  | 9 | 30.91 | 33.71 | 34.54 |
|  | 10 | 31.09 | 33.63 | 34.70 |
|  | 11 | 30.55 | 33.73 | 34.52 |
|  | 30.8429 | 33.58279 | 34.54179 |
| SD | 0.22108 | 0.12988 | 0.14947 |
| RSD | 0.72% | 0.39% | 0.43% |

5、新疆众和股份有限公司

# 依据实验条件,对1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号氟化铝样品进行检测，测得11次所得结果如表10所示：

表10  氟化铝样品测试结果(wt%)

| 元素 | 样品编号 | 测定次数 | 平均值 | SD | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| Al | 3 | 34.85 | 35.68 | 35.53 | 35.00 | 35.30 | 35.27 | 35.92 | 35.95 | 35.68 | 36.28 | 35.97 | 35.58 | 0.447 | 1.26 |
|  | 4 | 30.43 | 31.20 | 31.61 | 31.54 | 31.70 | 31.49 | 31.97 | 31.62 | 31.92 | 31.90 | 32.18 | 31.60 | 0.473 | 1.50 |
|  | 5 | 34.08 | 32.85 | 34.84 | 34.78 | 34.81 | 34.88 | 34.52 | 34.59 | 34.68 | 34.36 | 34.22 | 34.42 | 0.584 | 1.70 |
|  | 7 | 35.21 | 33.36 | 34.91 | 34.96 | 34.97 | 35.69 | 34.91 | 35.27 | 35.16 | 35.14 | 34.64 | 34.93 | 0.585 | 1.67 |
|  | 10 | 33.06 | 33.38 | 33.61 | 34.16 | 33.48 | 33.65 | 33.53 | 33.79 | 33.67 | 33.42 | 33.64 | 33.58 | 0.274 | 0.82 |
| Ca | 7 | 0.045 | 0.047 | 0.051 | 0.036 | 0.051 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.05 | 0.048 | 0.004 | 8.96 |
|  | 10 | 0.019 | 0.014 | 0.02 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.002 | 8.71 |
| Na | 1 | 0.145 | 0.151 | 0.118 | 0.135 | 0.133 | 0.145 | 0.137 | 0.126 | 0.13 | 0.122 | 0.155 | 0.136 | 0.012 | 8.64 |
|  | 7 | 0.565 | 0.566 | 0.611 | 0.581 | 0.543 | 0.577 | 0.522 | 0.597 | 0.565 | 0.532 | 0.516 | 0.561 | 0.03 | 5.41 |
|  | 10 | 0.032 | 0.036 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.028 | 0.02 | 0.026 | 0.038 | 0.031 | 0.038 | 0.028 | 0.007 | 24.63 |
| Fe | 3 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.001 | 6.58 |
|  | 9 | 0.065 | 0.071 | 0.072 | 0.069 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.075 | 0.071 | 0.074 | 0.072 | 0.003 | 4.09 |
| Li | 4 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0 | 7.21 |
|  | 8 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.001 | 8.61 |
| P | 2 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 5.74 |
|  | 5 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.06 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.057 | 0.053 | 0.057 | 0.002 | 2.88 |
|  | 6 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| Zn | 6 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 3.46 |
|  | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 13.92 |

6、广东省科学院工业分析检测中心

1、Al精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 30.32 30.46 30.40 30.29 30.51 30.58 30.25 30.69 30.20 30.35 30.38 | 30.40 | 0.1470 | 0.48 |
| 10 | 31.50 31.78 31.45 31.40 31.35 31.54 31.89 31.90 31.95 32.00 32.15 | 31.72 | 0.2782 | 0.88 |
| 05 | 32.73 32.85 32.65 32.44 32.20 32.17 32.35 32.28 32.66 32.40 32.22 | 32.45 | 0.2362 | 0.73 |
| 07 | 33.43 33.52 33.49 33.61 33.66 33.90 33.95 33.88 33.68 33.75 33.62 | 33.68 | 0.1730 | 0.51 |
| 03 | 35.03 34.75 34.62 34.54 34.67 34.90 34.63 34.72 34.59 34.91 34.69 | 34.73 | 0.1532 | 0.44 |

2、Ca精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0080 0.0088 0.0085 0.0075 0.0079 0.0078 0.0082 0.0083 0.0081 0.0083 0.0085 | 0.0082 | 0.0004 | 4.48 |
| 07 | 0.0450 0.0478 0.0482 0.0473 0.0469 0.0458 0.0462 0.0446 0.0450 0.0465 0.0459 | 0.0463 | 0.0012 | 2.55 |

3、Na精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0291 0.0293 0.0293 0.0295 0.0295 0.0293 0.0286 0.0291 0.0284 0.0282 0.0288 | 0.0290 | 0.0004 | 1.54 |
| 01 | 0.144 0.145 0.150 0.142 0.139 0.138 0.140 0.144 0.155 0.140 0.136 | 0.143 | 0.0.0056 | 3.88 |
| 07 | 0.578 0.570 0.592 0.588 0.592 0.573 0.569 0.565 0.589 0.580 0.588 | 0.580 | 0.0100 | 1.72 |

4、Fe精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.00519 0.00512 0.00477 0.00496 0.00492 0.00499 0.00509 0.00501 0.00461 0.00521 0.00525 | 0.00501 | 0.0002 | 3.90 |
| 03 | 0.0238 0.0230 0.0233 0.0235 0.0222 0.0219 0.0239 0.0231 0.0233 0.0235 0.0228 | 0.0231 | 0.0006 | 2.70 |
| 09 | 0.0760 0.0777 0.0754 0.0783 0.0765 0.0760 0.0781 0.0765 0.0773 0.0784 0.0767 | 0.0770 | 0.0010 | 1.34 |

5、Li精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 0.00773 0.00798 0.00769 0.00783 0.00794 0.00815 0.00809 0.00798 0.00793 0.00810 0.00813 | 0.00800 | 0.0002 | 2.04 |
| 08 | 0.0237 0.0240 0.0233 0.0248 0.0245 0.0228 0.0232 0.0246 0.0229 0.0250 0.0244 | 0.0239 | 0.0008 | 3.30 |

6、P精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 0.00083 0.00081 0.00083 0.00078 0.00075 0.00074 0.00079 0.00080 0.00076 0.00085 0.00083 | 0.00080 | 0.000037 | 4.62 |
| 06 | 0.00124 0.00115 0.00100 0.00113 0.00125 0.00117 0.00111 0.00109 0.00120 0.00125 0.00127 | 0.00120 | 0.000089 | 7.42 |
| 02 | 0.0110 0.0105 0.0108 0.00955 0.0109 0.00983 0.0118 0.0120 0.0106 0.00995 0.00986 | 0.0106 | 0.00080 | 7.53 |
| 05 | 0.0573 0.0578 0.0555 0.0560 0.0554 0.0570 0.0565 0.0580 0.0573 0.0564 0.0566 | 0.0567 | 0.00086 | 1.52 |

7、Zn精密度

| 样品编号 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准 偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 0.00191 0.00210 0.00203 0.00195 0.00189 0.00197 0.00209 0.00210 0.00211 0.00203 0.00201 | 0.00200 | 0.000081 | 4.05 |
| 11 | 0.00775 0.00763 0.00798 0.00775 0.00788 0.00769 0.00743 0.00792 0.00795 0.00788 0.00775 | 0.00780 | 0.00016 | 2.10 |

附录2：数据统计

根据7家单位11种样品7个元素的分析数据进行统计检验确定精密度数据，见表1。

表1  再现性测定平均值统计/%

| 单位 元素 | 贵州院 | 多氟多 | 新疆 众和 | 广州院 | 霍煤 鸿骏 | 中铝材料院 | 郑研院 | 总平 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 30.57 | 30.75 | 31.60 | 30.40 | 30.43 | 30.84 | 30.55 | 30.54 |
|  | 32.24 | 32.65 | 34.42 | 32.45 | 32.22 | / | 32.17 | 32.27 |
|  | 34.77 | 34.66 | 35.58 | 34.73 | 34.70 | 34.55 | 34.85 | 34.71 |
| Ca | 0.0079 | 0.0081 | 0.0176 | 0.0082 | 0.0081 | / | 0.0082 | 0.0081 |
|  | 0.047 | 0.052 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 |
| Na | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.029 |
|  | 0.132 | 0.147 | 0.136 | 0.143 | 0.137 | 0.139 | 0.139 | 0.140 |
|  | 0.553 | 0.615 | 0.561 | 0.580 | 0.568 | 0.566 | 0.567 | 0.57 |
| Fe | 0.0049 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0049 | / | 0.0048 | 0.0049 |
|  | 0.0226 | 0.0214 | 0.0198 | 0.0231 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0222 | 0.022 |
|  | 0.0748 | 0.0669 | 0.0720 | 0.0770 | 0.0774 | 0.0754 | 0.0751 | 0.074 |
| Li | 0.0078 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0080 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0078 | 0.0073 |
|  | 0.023 | 0.021 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.023 |
| P | 0.0011 | 0.0009 | / | 0.0012 | 0.0012 | / | 0.0011 | 0.0011 |
|  | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | / | 0.010 | 0.010 |
|  | 0.058 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.058 | / | 0.058 | 0.058 |
| Zn | 0.0020 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 |
|  | 0.0078 | 0.0071 | 0.0020 | 0.0078 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0070 | 0.0073 |

“红色”为统计时删除数据，“/”表示该单位未给出检测数据

表2  重复性限、再现性限计算结果/%

| 项目 元素 | 总平均值 | 重复性限r | 再现性限R |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 30.54 | 0.38 | 0.50 |
|  | 32.27 | 0.45 | 0.55 |
|  | 34.71 | 0.46 | 0.60 |
| Ca | 0.0081 | 0.0010 | 0.0030 |
|  | 0.047 | 0.0045 | 0.0050 |
| Na | 0.029 | 0.0015 | 0.0025 |
|  | 0.14 | 0.0075 | 0.010 |
|  | 0.57 | 0.015 | 0.020 |
| Fe | 0.0049 | 0.0005 | 0.0007 |
|  | 0.022 | 0.0015 | 0.0020 |
|  | 0.074 | 0.0020 | 0.0025 |
| Li | 0.0073 | 0.0005 | 0.0008 |
|  | 0.023 | 0.0025 | 0.0030 |
| P | 0.010 | 0.0010 | 0.0015 |
|  | 0.058 | 0.0020 | 0.0030 |
| Zn | 0.0019 | 0.0002 | 0.0004 |
|  | 0.0073 | 0.0003 | 0.0005 |