标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝电解质元素含量的测定 X射线荧光光谱法

承办人：刘静                                                                    共2页 第1页

标准项目负责起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司   电话：0371-68918315  2022年11月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  | 常规化学分析，不需要“警示”内容，建议删除。 | 中铝矿业有限公司 | 采纳 |  |
| 2、 | 5.2 | 镶边垫衬材料建议增加铝环、聚乙烯环等。 | 多氟多新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3、 | 7 | 建议修改“样品通过150目筛”为“小于100μm”目筛，以确保样品的均匀性。 | 国标检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 4、 | 8.2.4 | 建议删除“防止吸潮和污染”、“测量时只能拿样片边缘，以免测量面的玷污”等常识性内容表述。 | 长沙矿冶研究院 | 采纳 |  |
| 5、 | 8.3.2.2 | 校准公式代表性不强，作用不大，建议删除。 | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 6、 | 8.4 | 建议删除“或查找原因”，修改为“或重新建立工作曲线”。 | 中铝广西分公司 | 采纳 |  |
| 7、 | 8.2.4 | “不得重复测量”建议修改为“不宜重复测量”。 | 贵州省分析测试研究院 | 采纳 |  |
| 8、 | 附录A | 建议增加干扰谱线 | 遵义铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 |  | 回函同意，无意见。 | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |
| 10 |  | 回函同意，无意见。 | 云南文山铝业有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函同意，无意见。 | 广西产品质量检验研究院 |  |  |
| 12 |  | 回函同意，无意见。 | 新疆众合股份有限公司 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：12个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

（4）没有回函的单位数：0个。