标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第9部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法》                                                     承办人：贺梦霞      共 1  页 第 1 页

标准项目负责起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司    电话：15037182755   2023年 2 月 8 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 规范标准的英文名称 | 中铝矿业有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 2 | “ 规范性引用文件”中的表述不规范，应该重新进行组织和润色 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 |  |
| 3 |  | 标准文本中的字母和数字统一用宋体 | 中铝平果铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | “3 术语和定义”中的“本标准”改为本文件 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 |  |
| 5 | 5.1、5.2 | 将无水碳酸钠和硼酸的纯度修改为分析纯 | 中铝山西新材料有限公司 | 不采纳 | 杂质含量高，影响检测结果 |
| 6 | 7 | 样品制备样品研磨混匀后通过75 μm标准筛修改为通过74 μm标准筛 | 贵州中铝铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 8.1 | 低含量样品适当增加称样量 | 昆明冶金研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 8.4.1 | 将熔样温度修改为800℃±20℃ | 国标（北京）检验认证公司 | 不采纳 | 空白无法熔融且氧化铝含量较高的样品不能完全熔融 |
| 9 | 8.5 | 工作曲线系列溶液应增加低点，包含测定范围下限 | 国标（北京）检验认证公司 | 采纳 |  |
| 10 | 10 | “10 精密度”中重复性限和再现性限数值修约不规范 | 中铝中州铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 11 |  | 试验样品五氧化二磷含量分布不均，应重新选择试验样品，并增加测定下限附近含量的样品 | 广东省科学院工业分析检验中心 | 采纳 |  |
| 12 |  | 回函无意见 | 包头铝业有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函无意见 | 贵州省分析测试研究院 |  |  |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：11个；其中，使用单位7个，占比63.6％，科研院所3个，占比27.3％，其他单位1个，占比9.1％；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

（4）没有回函的单位数：0个。