中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××.1—202×

钨铼合金化学分析方法

第1部分：铼含量的测定

Methods for chemical analysis of tungsten rhenium alloy —

Part 1: Determination of rhenium content

（草案稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

CCS H 14

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是YS/T XXXX《钨铼合金化学分析方法》的第1部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：铼含量的测定

——第2部分：钨含量的测定

——第3部分：钾含量的测定

本文件是对YS/T 502-2006《钨铼合金铼的测定-丁二酮肟比色法》的修订。本文件与YS/T 502-2006相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了“规范性引用文件”；

——增加了“术语和定义”；

——增加了“方法2 电感耦合等离子体原子发射光谱法”，测定范围为0.5%~28.00%；

——增加了“附录A”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、中铼新材料有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 3313—82；

——YS/T 502—2006；

- 引    言

钨铼合金是由钨和铼所组成的二元合金。在钨中添加没有塑脆转变温度点的铼，可以有效提高钨材料的塑性和强度，大幅降低塑脆转变温度，抑制碳和氧的脆化作用，使钨合金的加工性、理化和热电特性得到非常大的改善而成为性能更优良的合金（称为“铼效应”）。钨铼合金在航空航天、核工业、冶金、电子、石油化工等高科技领域具有广阔的应用前景。

本文件拟由三部分组成。

——第1部分：铼含量的测定

——第2部分：钨含量的测定

——第3部分：钾含量的测定

本文件是对我国钨铼合金化学测试方法标准体系的进一步完善，对于把控钨铼合金的产品质量、完善其研发和生产工艺，提高相关产品的性能和使用寿命具有积极的指导意义。

钨铼合金化学分析方法

第1部分：铼含量的测定

- 1 范围

本文件规定了钨铼合金中铼含量的测定方法。

本文件适用于钨铼合金中铼含量的测定。丁二酮肟分光光度法测定范围为0.50%～5.00%，电感耦合等离子体发射光谱法测定范围为0.50%~28.00%。

质量分数重叠的部分以丁二酮肟分光光度法作为仲裁方法。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 方法1 丁二酮肟分光光度法

4.1 原理

试料经过氧化氢溶解，用氢氧化钠溶液分解过量的过氧化氢。在酸性介质中，加入柠檬酸溶液掩蔽干扰离子，加入氯化亚锡溶液将Re（Ⅶ）还原成Re（Ⅳ），并与丁二酮肟下形成稳定的橙红色络合物。于分光光度计450 nm处测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的铼量。

4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室二级水。

- 4.2.1 过氧化氢（ρ1.10 g/mL）。

- 4.2.2 盐酸（1+3）。

- 4.2.3 氢氧化钠溶液（200 g/L）。

- 4.2.4 柠檬酸溶液（400 g/L）。

- 4.2.5 丁二酮肟溶液（10 g/L）：称取1.0 g丁二酮肟，溶于1%的乙醇溶液中。

- 4.2.6 氯化亚锡溶液（200 g/L）：现用现配。

- 4.2.7 铼标准贮存溶液：1 mg/mL。

- 4.2.8 铼标准溶液：100 μg/mL。

4.3 仪器

分光光度计。

4.4 样品

将样品加工成粒度应不大于0.154 mm的粉末或厚度不大于1 mm的碎屑或薄片。

4.5 试验步骤

- 4.5.1 试料

按表1称取样品（4.4），精确至0.0001g。

表1 试料量和分取试液体积

| 质量分数/% | 试料量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.50～3.00 | 0.25 | 10.00 |
| ＞3.00～6.00 | 0.15 | 10.00 |
| ＞6.00～10.00 | 0.10 | 10.00 |
| ＞10.00～20.00 | 0.10 | 5.00 |
| ＞20.00～28.00 | 0.10 | 2.00 |

- 4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 4.5.4 测定

- 4.5.4.1 铼含量6%以下的试料的溶解：将试料（4.5.1）置于250 mL烧杯中，加入10 mL水、10 mL过氧化氢（4.2.1），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下，冷却。加入8 mL氢氧化钠溶液（4.2.3），分解过剩的过氧化氢，待溶液黄色消失后，低温加热至微沸，取下，冷却。用水冲洗烧杯壁及表面皿，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

- 4.5.4.2 铼含量6%以上的试料的溶解：将试料（4.5.1）置于250 mL烧杯中，加入10 m水、5 mL过氧化氢（4.2.1），盖上表面皿，低温加热至完全溶解，取下，冷却。加入5 mL氢氧化钠溶液（4.2.3），分解过剩的过氧化氢，待溶液黄色消失后，低温加热至微沸，取下，冷却。用水冲洗烧杯壁及表面皿，移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

- 4.5.4.3 按表1移取试相应体积的试液（4.5.4.1或4.5.4.2）于100 mL，加入5 mL柠檬酸溶液（4.2.4）、5 mL盐酸（4.2.2）、5 mL丁二酮肟溶液（4.2.5）、5 mL氯化亚锡溶液（4.2.6），混匀，放置15 min。用盐酸（4.2.2）稀释至刻度，摇匀。

- 4.5.4.4 移取部分试液（4.5.4.3）于1 cm比色皿中，随同试样空白作参比，于波长450 nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的铼量。

- 4.5.5 工作曲线的绘制

- 4.5.5.1 移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL铼标准溶液（4.2.8）于一组100 mL容量瓶中，分别加入5 mL水。按分析步骤4.5.4.3操作。

- 4.5.5.2 分别移取部分试液（4.5.5.1）于1 cm比色皿中，以试剂空白作参比，于波长450 nm处测量其吸光度。以铼的质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6 试验数据处理

铼含量以铼的质量分数wRe计，按公式（1）计算：

wRe=m1⋅V1⋅10−6m2⋅V2×100%	(1)

式中：

wRe——试料中铼元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

m1 ——从工作曲线上查得的铼量，单位为微克（μg）；

V1 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m2  ——试料的质量，单位为克（g）；

V2 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

计算结果保留至小数点后两位。数字修约按GB/T 8170的规定执行。

4.7 精密度

- 4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)情况不超过5%，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表2 重复性限

| wRe / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

- 4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| wRe / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

5 方法2 电感耦合等离子体发射光谱法

5.1 方法提要

样品以硝酸、氢氟酸溶解，在稀酸介质中，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪于铼元素特定波长的谱线处测量其发射强度，并按照工作曲线计算样品中铼的质量分数。

5.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682要求的实验室二级水。

- 5.2.1 氢氟酸(ρ1.15g/mL)，优级纯。

- 5.2.2 硝酸(ρ1.42g/mL)，优级纯。

- 5.2.3 硝酸（1+1）。

- 5.2.4 铼标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铼（wRe≥99.99%），置于200 mL烧杯中，缓慢加入5 mL硝酸(5.2.3)，低温加热至溶解完全，冷却，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg铼。或使用市售有证标准溶液。

5.3 仪器

5.3.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——仪器的实际分辨率：200 nm处光谱分辨率应小于0.007 nm。

——仪器的短期稳定性：测量10次最高浓度的标准溶液的净光强，计算其标准偏差，其相对标准偏差应小于1％。

——配有耐氢氟酸进样系统。

5.3.2  铼元素的推荐分析线为221.426 nm。

5.4 试样

将试样加工成粒度应不大于0.150 mm的粉末或厚度不大于1 mm的碎屑或薄片或长度不大于0.5cm的细丝。

5.5 试验步骤

- 5.5.1 试料

称取0.10 g样品（5.4），精确至0.0001g。

- 5.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 5.5.3 空白试验

随同试料做空白试验.

- 5.5.4 测定

- 5.5.4.1将试料（5.5.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少量水润湿烧杯壁，缓慢加入5mL硝酸（5.2.3）、2mL氢氟酸（5.2.1），于电热板上低温加热至试料完全溶解，取下，冷却至室温。移入100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。铼质量分数为≥5.00%时，移取10 mL试液（5.5.4.1）至100 mL塑料容量瓶中，补加5 mL硝酸（5.2.2）和1 mL氢氟酸（5.2.1），以水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.2在选定的仪器工作条件下，与标准系列溶液同步测量试液及样品空白溶液的发射强度，减去样品空白值。由工作曲线计算出试样中待测元素的质量浓度。

- 5.5.5 工作曲线的绘制

移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、5.00 mL铼标准贮存溶液（5.2.4），于6个塑料容量瓶中，补加5 mL硝酸(5.2.2)和1 mL(5.2.1)，用水稀释至刻度，混匀。

5.6 试验数据处理

铼含量以铼的质量分数wRe计，按公式（2）计算：

wRe=(ρ1−ρ2)V3V4×10−6m3×V5×100%	(2)

式中：

wRe——试料中铼元素的质量分数，单位为百分含量（%）；

ρ1 —— 自工作曲线上查得分析试液中铼元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ2——自工作曲线上查得空白溶液中铼元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V3——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

V4——测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m3 ——试料的质量，单位为克（g）；

V5——试液分取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留至小数点后两位。数字修约按GB/T 8170的规定执行。。

5.7 精密度

- 5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)情况不超过5%，重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得。

表4 重复性限

| wRe / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

- 5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5 再现性限

| wRe / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

6 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。