中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 539.7—202X

镍基合金粉化学分析方法

第7部分：磷含量的测定

正丁醇三氯甲烷分光光度法

Methods for chemical analysis of nickel base alloy powder—

Part 7：Determination of phosphorus content—

N-butanol trichloromethane spectrophotometry

（讨论稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS 77.120.99

- CCS H 13

YS

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《镍基合金粉化学分析方法》的第5部分。 YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：硼含量的测定

——第2部分：钨含量的测定

——第3部分：硅含量的测定

——第4部分：铬含量的测定

——第5部分：铜含量的测定

——第6部分：铁含量的测定

——第7部分：磷含量的测定

——第8部分：

——第9部分：

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

镍基合金粉化学分析方法

第7部分：磷含量的测定

正丁醇三氯甲烷分光光度法

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了镍基合金粉中磷量的测定方法。

本文件适用于镍基合金粉中磷含量的测定。磷测定范围为0.0005%～0.05%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

GB/T 17433界定的术语和定义适用于本文件。

4  原理

试料经混酸溶解，在用硝酸介质中，正磷酸与钼酸铵生成的磷钼杂多酸被正丁醇－三氯甲烷萃取，以氯化亚锡将磷钼杂多酸还原并反萃取至水相中，于分光光度计波长680 nm处测量其吸光度。

- 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1  水，GB/T 6682，二级。

- 5.2  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.3  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 5.4  氢氧化钠

- 5.5  氢氟酸（ρ1.15mL）。

- 5.6  高氯酸（ρ1.67mL）。

- 5.7  钼酸铵溶液（100 g/L）。

- 5.8  亚硝酸钠溶液（300g/L）。

- 5.9  硝酸（1+1）：硝酸（3.3）煮沸3 min~5 min，驱尽氮的氧化物后配制。

- 5.10  柠檬酸溶液（100g/L）:用每100mL溶液中含有3.5g氢氧化钠的水溶液配制。

- 5.11  正丁醇－三氯甲烷混合液：一份正丁醇和三份三氯甲烷混合。

- 5.12  氯化亚锡溶液（10g/L）1g氯化亚锡（SnCl2·2H2O）溶于8mL盐酸（3.2）中，用水稀释至

- 100 mL，用时现配。

- 5.13  磷标准贮存溶液

- 称取预先经105 ℃～110 ℃烘干的0.2195g磷酸二氢钾于烧杯中，加入10mL硝酸（5.11），加入100 mL水，盖上表面皿，低温溶解。待溶解完全后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50 µg磷。

- 5.14  磷标准溶液

- 移取20.00 mL磷标准贮存溶液（5.24）于1000 mL容量瓶中，加5mL硝酸（3.3）用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 µg磷。

- 6  仪器设备

- 6.1  紫外可见分光光度计。

- 7  样品

- 样品为粉状或屑状。

- 8  试验步骤

- 8.1  试料

- 按表1称取样品（7），精确至0.0001g。

表1试料量

| 质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 0.0005～0.010 | 0.50 |
| ＞0.010～0.050 | 0.20 |

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4  测定

- 8.4.1  将试料置于150mL聚四氟烧杯中，加入7mL硝酸+盐酸混合酸［难溶试料可滴加氢氟酸（5.5）助溶］， 加5mL~10mL高氯酸（5.6），热蒸发至冒烟，使Cr(III)氧化至Cr(VI)，滴加2mL~3mL盐酸（5.2）挥散除大部分铬，继续冒烟，蒸至近干，冷却。加15mL硝酸（5.3），热溶解盐类，滴加亚硝酸钠溶液（5.8）还原高价铬至低价［含钨试料加6mL柠檬酸（5.10），钨量为10mg~20mg加9mL柠檬酸（5.10），加入氢氧化钠（5.4）至溶液呈碱性，加热使钨酸溶解，滴加硝酸（5.3)至溶液呈酸性，冷却］，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 8.4.2  移取20.00mL试液（8.4.1）于125mL分液漏斗中，补加8mL硝酸（5.3）。

- 8.4.3  以水稀释至约45mL，加20mL正丁醇－三氯甲烷混合液（5.11）、12mL钼酸铵溶液（5.7）[如试液中加9mL柠檬酸溶液（5.10）时，应加18mL钼酸铵溶液（5.7）]，立即剧烈振荡1min，待两相分层后，将有机相放人另一盛有15mL氯化亚锡（5.12）的分液漏斗中，轻摇15次，待两相分层后，将水相移入2 cm~3 cm比色皿中。

- 8.4.4   以水为参比，于分光光度计波长680nm处测量其吸光度，减去随同试料空白的吸光度，从工作

- 曲线上查出相应的磷量。

8.5  工作曲线的绘制

- 8.5.1  分别移取0 mL、0.50 mL，1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL磷标准溶液（5.14）分别置于125 mL分液漏斗中，再加入8 mL硝酸（5.3），以下按8.4.1至8.4.3进行。

- 8.52 将部分溶液移入吸收皿中，以系列标准溶液中零浓度溶液为参比，于分光光度计680nm处，测量吸光度，以磷的质量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 9  试验数据处理

磷含量以质量分数wP计，按公式（1）计算：

……………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的磷量，单位为毫克（mg）；

m0——自工作曲线上查得的试剂空白中的磷量，单位为毫克（mg）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

当测定结果小于0.10 %时，结果保留两位有效数字；当测定结果不小于0.10 %时，保留至小数点后两位。

10  精密度

- 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表1 重复性限

| w/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

- 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表2再现性限

| w /% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

- 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

a）样品；

b）使用的标准（包括发布或出版年号）；

c）分析结果及其表示；

d）与基本分析步骤的差异；

e）测定中观察到的异常现象；

f）试验日期。

附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2023年由7家实验室对磷含量的3个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的磷含量在重复性条件下独立测定。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 样品水平 | 测定次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

_________________________________