ICS 77.120.60

CCS H 62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX-2022

锌合金行业绿色工厂评价要求

Requirements for assessment of green factory in zinc alloy industry

（预审稿）

2022-xx-xx实施

2022-xx-xx发布

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目        次

前    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总则	2

5  评价指标及要求	4

6  评价程序	8

附录A（规范性附录）………………………………………………………………………………………11

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂

本文件主要起草人：

- 锌合金行业绿色工厂评价要求

- 1  范围

本文件规定了锌合金行业绿色工厂评价的总则、总体要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于锌合金（铸造用锌合金锭和热镀用锌合金锭）行业绿色工厂评价。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB5085.1      危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别

GB5085.3      危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别

GB 6566       建筑材料放射性核素限量

GB 12348      工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167      用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580-18587     室内装饰装修材料

GB18588       混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 18597      危险废物贮存污染控制标准

GB 18598      危险废物填埋污染控制标准

GB 18599      一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准

GB18613       中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001     质量管理体系要求

GB 19153       容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576       单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19761       通风机能效限定值及能效等级

GB 20052       电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 23331     能源管理体系要求

GB/T 24001     环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24256     产品生态设计通则

GB 24789       用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790       电力变压器能效限定值及能效等级

GB 25466       铅、锌工业污染物排放标准

GB/T29115      工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150      工业企业室温气体排放核算和报告通则

GB/T 32161      生态设计产品评价通则

GB 34330        固体废物鉴别标准  通则

GB/T 36000      社会责任指南

GB/T 36132      绿色工厂评价通则

GB/T 45001      职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034        建筑照明设计标准

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  绿色工厂  green plant

实现了用地集约化、产品高效化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源减量化的工厂。

[来源：GB/T 36132-2018，3.1]

- 3.2  锌合金行业  zinc alloy industry

以析出锌或锌锭生产铸造用锌合金锭和热镀用锌合金锭的行业。

- 4  总则

- 4.1评价原则

- 4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132-2018提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

- 4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132-2018的基础上突出锌合金行业的特征。

- 4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

- 4.2  评价指标

- 4.2.1评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求，基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，其它6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂，可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

- 4.2.2权重系数和指标分数

锌合金行业绿色工厂评价要求一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）10%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）10%；

——环境排放（5.6）15%；

——绩效（5.7）30%。

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

- 4.3  评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。

4.3.2 当评价结果用于对外宣告时，认定评价应由独立于工厂且具备相应能力的第三方组织开展客观评价。

注：针对被评价组织，第一方为组织自身，第二方为组织的利益相关方，第三方与组织没有直接利益关系的其他组织。

4.3.3 实施评价的组织应查看受评工厂的报告，统计报表，原始记录，声明文件，分析、测试报告，相关第三方认证证书等支持性文件，并根据实际情况，通过对相关人员的座谈，实地调查，抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂对相关指标要求的符合性证据充分，完整，准确。

4.3.4 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。锌合金行业绿色工厂评价指标见附录A。对照附录A中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标应对照表A中具体条款，得分根据符合程度在0分和满分之间取值。

4.3.4必选要求达标且指标加权综合评分达到85分以上，即满足评定为锌合金行业绿色工厂的条件。

- 5  总体要求

- 5.1  基本要求

- 5.1.1  合规性要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，至少运行一年以上。

5.1.1.2 应具有良好信用，自评价之日前三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。

5.1.1.4 工厂应符合国家现行产业政策和环保政策。

5.1.1.5 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

- 5.1.2  基础管理职责

- 5.1.2.1 最高管理者

- a）  应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

- 对绿色工厂的有效性负责；

- 确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

- 确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

- 确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

- 就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

- 确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

- 指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

- 促进持续改进；

- 支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

- b）  应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

- 确保工厂建设、运维符合本标准的要求；

- 收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

- 向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

- 5.2  基础设施

- 5.2.1  建筑

5.2.1.1工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

5.2.1.2工厂的建筑应从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.1.3 工厂应集约化利用厂区，适用时，工厂的厂房宜采用联合厂房、多层建筑等。

- 5.2.2  照明

5.2.2.1厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房及公共场所的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

- 5.2.3  设备设施

- 5.2.3.1专用设备

a) 专用设备应符合相关行业规范条件要求，降低能源与资源消耗，减少污染排放。

b) 应不使用有色金属产业政策和结构调整指导目录中规定的淘汰类设备。

c) 工厂新、改和扩建时，其生产工艺、主要装备等应符合国家和地方相关政策。

d) 熔铸工序应使用节能型反射炉、电炉和无芯感应炉，应配备烟气余热利用系统等减少热损失，减少能源投入。

e）铸锭机应采用生产能力大，自动化、智能化程度高，劳动生产率高，运行安全可靠的设备。

f）烟气净化系统应采用净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小的布袋收尘器。

- 5.2.3.2  通用设备

a) 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

b) 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

c) 适用时，通用设备如中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、单元式空调机、通风机、三相配电变压器、电力变压器等应分别达到GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19761、GB 20052、GB 24790等标准中能效限定值的要求。

d) 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。

- 5.2.3.3  计量设备

a）应依据GB17167、GB24789的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

b) 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：

· 照明系统；

· 新水、循环水、软化水及相关用能设备的计量和控制；

· 空气处理设备的流量和压力计量；

· 天然气、相关用能设备的能耗计量和控制设备；

· 热力（蒸汽和热水）、相关用能设备的计量。

5.2.4 污染物处理设备设施

5.2.4.1工厂应投入污染物处理设备及设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。

5.2.4.2 工厂的污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能要求。

5.2.4.3 工厂应建立主要污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.2.5  其他设备设施

工厂宜开展智能工厂建设。建立锌合金生产大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。

5.2.6 标识

5.2.6.1 工厂的生产区域应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌。

5.2.6.2 在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志和应急避灾线路指示标志。

5.3  管理体系

- 5.3.1  质量管理体系

工厂应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求，质量管理体系应通过第三方机构认证。

- 5.3.2  职业健康安全管理体系

应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。职业健康安全管理体系应通过第三方机构认证。

- 5.3.3  环境管理体系

应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。环境管理体系应通过第三方机构认证。

- 5.3.4  能源管理体系

应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。能源管理体系应通过第三方机构认证。

- 5.3.5  社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明工厂履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。报告宜公开可获得。

- 5.4  能源与资源投入

- 5.4.1  能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源和低碳清洁的能源。

5.4.1.2 锌合金各工序能耗应满足相关法律法规和标准要求，减少能源消耗。

5.4.1.3 工厂宜充分利用余热、余压、氢气、氮气，过程中产生的二次能源宜回收利用。

- 5.4.2  资源投入

5.4.2.1 应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。

5.4.2.2 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。

5.4.2.3 在不影响产品质量的前提下，工厂宜使用再生原辅材料。

- 5.4.3  采购

5.4.3.1 工厂应对采购的能源及原材料供方制定选择、评价的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他的活动。

5.4.3.3 工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4 供方宜通过绿色供应链评价要求。

- 5.5  产品

5.5.1 绿色（生态）设计

5.5.1.1 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种宜按照对应品种的绿色设计产品评价标准进行评价。

5.5.1.2 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161对生产的产品进行评价。

- 5.5.2  有害物质使用

工厂生产的产品应替代或减少有害物质的使用。有害物质的贮存、运输、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

- 5.5.3  节能

工厂生产的产品生产能耗应满足相关标准的先进值要求。

- 5.5.4  减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

- 5.6  环境排放

5.6.1大气污染物

工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可证要求。

5.6.2 水体污染物

工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准、地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求和排污许可要求。

5.6.3 固体废物

5.6.3.1固体废物的贮存、转移和处置应符合 GB 18597、GB 18598 和 GB 18599 等相关标准的规定。

5.6.3.2工厂宜针对自身产生的固体废物进行减量化、无害化、资源化的处理、处置和利用。

5.6.3.3工厂产生的危险废物，应委托具有资质和能力的企业进行危险废物处理。危险废物的转移，应按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或纸质转移联单，并保存处理记录。

5.6.3.4工厂应建立危险废物处置台账，并保存处理记录。

5.6.4 噪声

5.6.4.1厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方相关标准的要求。

5.6.4.2工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

5.6.5 温室气体

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

- 5.7  绩效

5.7.1一般要求

5.7.1.1 工厂应依据GB/T 36132-2018中附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应满足锌合金行业相关规范条件。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度连续的12个月。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 工厂应按GB/T 36132-2018附录A计算厂房的容积率、建筑密度、单位用地面积产能。

5.7.2.2 工业项目建设用地应符合国家现行有关项目建设用地的规定，容积率应不低于0.6，建筑密度应不低于30%。

5.7.2.3 单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1 工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算绿色物料使用率。

5.7.3.2 绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有害原辅材料（产品）替代目录，并应对其进行统计与识别。

5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量。

5.7.4.2工厂的单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量应达到锌合金行业的国内先进水平；未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.5 废物资源化

5.7.5.1工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率。

5.7.5.2工厂的单位产品主要原材料消耗量、工业固体废物综合利用率、废水回用率应达到锌合金行业的国内先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 工厂应采用GB/T 36132-2018附录A的方法计算单位产品综合能耗、单位产品碳排放量。

5.7.6.2 工厂的单位产品综合能耗应达到锌合金行业相关的国家、行业或地方标准等的能耗值指标的先进值，应达到相关清洁生产评价指标体系中的国内生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.6.3 工厂宜开展并通过清洁生产审核。

- 6  评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

- 7  评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d）评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e）评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f）评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g）评价识别的问题；

h）绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i）对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j）相关支持材料。

- 附  录  A

- （规范性附录）

表A.1  锌合金行业绿色工厂评价指标体系

| 序号 | 一级指标 |  | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及 证明材料索引 | 要求类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 |  | 合规性要求 | 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，至少运行一年以上 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 |  | — | 一票否决 | — |
|  |  |  |  | 应具有良好信用，自评价之日前三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录 | 国家企业信用公示系统无处罚记录截屏等 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 工厂应符合国家现行产业政策和环保政策 | 生产许可等相关证明文件 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求 | 相关环境要求承诺等 |  | — |  | — |
|  |  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺应满足GB/T 36132-2018中4.3.1 a）的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132-2018中4.3.1 b）的要求。 | 绿色工厂部门管理职责等 |  | — |  | — |
|  |  |  | 工厂要求 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标明确且可量化 | 绿色工厂建设方案等 |  | — |  | — |
|  |  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  | — |  | — |
| 1 | 基础设施 |  | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量检验书或其他相关证明文件 | 必选 | 8 | 20% |  |
|  |  |  |  | 工厂的建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。 | 厂房建筑施工图设计说明、节材、节能、节水设计说明或其他相关证明文件 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 危险固废存储储罐、仓库照片、厂区平面图或其他证明文件 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 适用时，工厂的厂房宜采用联合厂房、多层建筑等。 | 厂房建筑施工图设计说明或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 照明 | 人工照明应符合GB 50034规定。 | 照明说明 （含节型照明设备统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯。 |  | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 工艺适用时，节能型照明设备的使用占比不低于 50%。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备设施 | 专用设备应符合相关行业规范条件要求，降低能源与资源消耗，减少污染排放 | 专用设备档案、台账等相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 应不使用有色金属产业政策和结构调整指导目录中规定的淘汰类设备 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后设备清单或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂新、改和扩建时，其生产工艺、主要装备等应符合国家和地方相关政策。 | 工厂新、改和扩建审批文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 熔铸工序应使用节能型反射炉、电炉和无芯感应炉，加强烟气余热利用等方式减少热损失，减少能源投入 | 熔铸工序装置或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 铸锭机应采用生产能力大，自动化、智能化程度高，劳动生产率高，运行安全可靠的设备 | 铸锭机装置或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 烟气净化系统应采用净化效率高、处理气体能力大、性能稳定、操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小的布袋收尘器 | 烟气净化装置或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 通用设备如中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、单元式空调机、通风机、三相配电变压器、电力变压器等应分别达到GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19761、GB 20052、GB 24790等标准中能效限定值的要求 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 应依据GB17167、GB24789的要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：(1) 照明系统；（2）新水、循环水、软化水及相关用能设备的计量和控制；（3）空气处理设备的流量和压力计量；（4）天然气、相关用能设备的能耗计量和控制设备；（5）热力（蒸汽和热水）、相关用能设备的计量 | 计量器具网络图等相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂应投入污染物处理设备及设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求 | 污染物处理设施、场所或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，应设置应急避灾线路指示标志。 | 现场标识或其他相关证明文件 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备 | 节能设备说明等相关证明文件 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 宜开展智能工厂建设。建立锌合金生产大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 智能工厂建设证明文件 |  | 3 |  |  |
| 2 | 管理体系 |  | 质量管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GBT19001的要求的质量管理体系 | 质量管理体系手册或或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证 | 质量管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 职业健康 安全管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GBT45001要求的职业健康安全管理体系 | 职业健康安全管理体系手册或或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证 | 职业健康安全管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 环境管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系 | 环境管理体系手册或或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证 | 环境管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 能源管理 体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系 | 能源管理体系手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证 | 能源管理体系认证书 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 测量管理体系 | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 19022要求的测量管理体系 | 测量管理体系手册文件或其他相关证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 通过测量管理体系第三方认证。 | 测量管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会责任 | 宜按照 GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得 | 企业社会责任报告、公开证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 |  | 能源投入 | 应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  |  | 综合能耗应满足相关法律法规和标准要求，减少能源消耗 | 能源消耗数据统计表 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 充分利用余热、余压、氢气、氮气，产生的二次能源宜回收利用 | 利用余热、余压、氢气、氮气的相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 建有能源管理中心 | 能源管理中心系统证明 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 使用低碳清洁的新能源 | 低碳清洁能源相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 资源投入 | 应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性 | 原料检验报告单等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价 | 减少有害物质的使用证明等 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 在不影响产品质量的前提下，工厂宜使用再生原辅材料 | 再生原辅材料证明 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购 | 工厂应对采购的能源及原材料供方制定选择、评价的准则 | 原料供销合同、供应商资信调查直度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂应对采购的产品开展并实施检验或其他的活动 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息 | 使用低碳清洁能源、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 供方宜通过绿色供应链评价要求 | 绿色供应链评价证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 产品 |  | 生态设计 | 应在产品设计中引入生态设计的理念 | 生态设计的理念说明 | 必选 | 15 | 10% |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计。 | 产品生态设计证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 32161对生产的产品进行评价 | 生态设计产品评价证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有害物质 使用 | 工厂生产的产品应替代或减少有毒有害物质的使用。 | 产品检验报告 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 有害物质的贮存、运输、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。 | 有害物质清单、环境风险防范和应急处理设施证明等 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 节能 | 应满足相关标准的先进值要求 | 产品能耗先进值证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 减碳 | 宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布 | 产品碳足迹报告 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 宜利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善 | 碳足迹核算或核查改善方案、碳足迹结果公布证明 | 可选 | 10 |  |  |
| 5 | 环境排放 |  | 大气污染 物 | 工厂大气污染物排放应满足GB25466等国家或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定 | 监测报告、环评报告等资料 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  |  | 工厂应建立大气污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录 | 大气污染物排放台账、原始监测和监控记录等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 水体污染物 | 水污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足国家排污许可要求。 | 监测报告、环评报告等资料 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 应采用雨污分流、清污分流的排水方式。工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。 | 监测报告、环评报告等资料 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂应建立水体污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 水污染物排放台账、原始监测和监控记录 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 固体废物 | 固体废物的储存和处置应符合 GB18597、GB18598 和 GB18599 等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施，符合环保防渗等要求。 | 固体废物清单、危险废物处置合同、固废转移联单等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 应根据国家危险废物名录或 GB5085.1、GB5085.3、GB34330等有关规定对工厂产生的固体废物进行鉴定，根据名录要求或鉴定结果，采取相应污染防治措施。企业无法自行处理的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处理。工厂应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。 | 危险废物清单、危险废物处置合同、危废转移联单及处置资料等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。 | 危险废物处置台账 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 工厂噪声污染物排放应满足GB12348或地方主管部门的要求。工厂应建立噪声源台账，对噪声敏感建筑物或工人长期工作场所定期开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录 | 监测报告、噪声源台账 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 温室气体 | 应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告 | 温室气体核查报告，核查结果结果公示截图 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布 | 第三方核查声明证明材料 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善 | 温室气体减排方案 | 可选 | 2 |  |  |
| 6 | 绩效 |  | 用地集约化 | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂容积率，指标应不低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂容积率，指标达到0.72及以上，2倍及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂建筑密度，建筑密度应不低于30%。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算工厂建筑密度，建筑密度达到40%及以上 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂的单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 单位用地面积产值核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂的单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产值核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 原料无害 化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。 | 绿色物料统计表等 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工厂主要物料的绿色物料使用率达 30%及以上。 | 绿色物料使用率证明材料 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 生产洁净 化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标应不高于行业先进水平 | 单位产品主要污染物产生量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废气产生量，指标应不高于行业先进水平 | 单位产品废气产生量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废气产生量，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废水产生量，指标应不高于行业先进水平 | 单位产品废水产生量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品废水产生量，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 废物资源 化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要原材料消耗量，指标应不高于行业平均水平。 | 单位产品主要原材料消耗量核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要原材料消耗量，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工业固体废物综合利用率，指标应大于 65%。 | 单位产品工业固体废物台账、综合利用率核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算工业固体废物综合利用率，指标达到 73%，90%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算废水处理回用率，指标高于行业平均值。 | 废水处理回用率核算资料 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算废水处理回用率，指标优于行业前 20%水平，前 5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 能源低碳化 | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品综合能耗，指标应达到相关国家、行业标准中的先进值要求。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品综合能耗，指标应优于行业前20%水平，前5%为满分。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算单位产品碳排放量，指标应达到相关国家、行业标准中的先进值要求。 | 单位产品碳排放量统计 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 按照GB/T 36132中附录A计算单位产品碳排放量，指标应优于行业前20%水平，前5%为满分。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 总分： |  |  |  |  |  |  |  |