ICS 77.160

H 16

中华人民共和国国家标准

GB/T 26050—20XX

代替GB/T 26050-2010

硬质合金
X射线荧光测定金属元素含量
熔融法

Hardmetals - Determination of contents of metallic
elements by X-ray fluorescence - Fusion method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件代替GB/T 26050-2010 《硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法》，与GB/T 26050-2010相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)表1 Cr含量由0.05 %～2.0%增加为0.05%～5.0%；Fe含量由0.05%～2.0%增加为0.05%～10.0%；Ni含量由0.05%～5.0%增加为0.05%～20.0%。

b)删除了5.1 无水过氧化钡或无水碳酸钡、5.2 无水四硼酸钠。

c)增加了6.1 无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂。

d)增加了6.5 注：根据不同的需求可用碘化钾、碘化锂等卤化物或其溶液，用量控制在20～50mg。

e)炉子温度由700℃～900℃增加为：700℃～950℃。

f)增加了9.2.3 灼烧系数计算公式。

g)更改了9.3 ：称取0.2g试样精确至±0.001g（经氧化后）和6±0.001g 由无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂充分混合后，加入0.7mL溴化锂溶液(6.5)适当地加热铂皿，直到其完全熔融，反应已平息为止。用盖盖住铂皿。通过在约1100℃温度下，熔化10 min～15 min 来溶解氧化物。回荡熔化物以得到均匀体。

h)更改了步骤9.6 ：如采用高频熔融制样机（7.2注），先称取0.2 g试样精确至±0.001 g（经氧化后）与6 g±0.001g无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂分别放入铂皿中充分混合后，加入0.7mL溴化锂溶液置于高频熔融制样机上，在1150℃温度下熔化10 min～15 min，其氧化物被完全熔融成均匀的玻璃片。

i)增加了9.6注：在保证方法一致及试样完全熔融情况下，可以适当的增减试样量、熔剂量及脱模剂量。

f)增加了12.1分析结果的计算与表述。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其代替文件的历次版本发布情况为：

——2010年首次发布，2023年第一次修订：

——本次为第一次修订。

硬质合金 X射线荧光测定金属元素含量 熔融法

警告——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件规定了测定难熔金属碳化物和硬质合金中钴、铬、铁、锰、钼、镍、铌、钽、钛、钨、钒和锆含量的X射线荧光分析法。

本文件适用于铌、钽、钛、钒、钨和锆的碳化物。

本文件也适用于这些碳化物和粘结金属的混合物。

本文件还适用于用这些碳化物制成的所有牌号的预烧结和烧结硬质合金，测定范围见表1。

| 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- |
|  | 最小 | 最大 |
| Co | 0.05 | 50 |
| Cr | 0.05 | 5.0 |
| Fe | 0.05 | 10.0 |
| Mn | 0.05 | 2.5 |
| Mo | 0.05 | 5.0 |
| Nb | 0.05 | 15 |
| Ni | 0.05 | 20 |
| Ta | 0.10 | 30 |
| Ti | 0.30 | 30 |
| V | 0.15 | 4.0 |
| W | 45 | 95 |
| Zr | 0.05 | 2.0 |

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

测量被测元素的特征X射线光谱的强度。为了消除粒度和元素间相互影响，将试样溶解在合适的混合酸中，转化为硫酸盐，或者直接进行氧化，然后把其硫酸盐或其氧化物和四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂的混合物在一起。

干扰元素

干扰元素的影响，例如钛和钨对钒的谱线干扰，应予以考虑。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂。

为了确保无水，把四硼酸锂加热到约670℃。

氢氟酸（ρ=1.12g/mL）。

硝酸（1+1）。.

硫酸（1+1）。

溴化锂溶液（240mg/mL）。

根据不同的需求可用碘化钾、碘化锂等卤化物或其溶液，用量控制在20～50mg。

仪器与设备

X射线荧光光谱仪。

炉子：用以在700℃～950℃下氧化试料，并约在1100℃下制备硼酸盐熔化物。

如能采用带自动的高温熔融、混合、搅拌。铸模一体化功能的高频熔样机更好。

铂皿：50mL～100mL或20mL（平底）。

以95% Pt+5% Au 的皿较好。

铂合金板：具有磨光的表面的铂合金，如85%Pt+10%Rh+5%Au或者95%Pt+5%Au。该板保持表面温度为300℃～400℃，这样使硼酸盐片（见9.4）容易松散并且不开裂。

黄铜环，或者耐热钢筒，或者石墨筒。

可以用石墨或者耐热钢模代替铂合金板（7.4）和黄铜环。

湿的或干的磨研磨装置。

样品

试样应该在研钵中被粉碎成粉末，研钵应由不致于改变试样成分的材料制成。被粉碎的材料，当用酸溶法时，应通过2 mm筛，用氧化法时，应通过0.18 mm筛。

分析应该使用两份或三份试样进行。

分析步骤

称取约0.5 g的试样，精确至±0.001g。如铂皿为20mL（平底），试样量可按比例减至0.2 g，精确至±0.001g。

如果试样中含有润滑剂，则必须采用润滑剂含量的校正值。

将试样置于铂皿中，用预先选用的酸溶解步骤（9.2.1）或者用氧化步骤（9.2.2）转化试样。如果钼含量大于0.1%就不得用氧化步骤。

如果用氧化步骤，须在瓷舟上转化试样。

加15 mL硝酸（6.3）到未氧化或部分氧化过的试样上，适度地加热铂皿，滴加2 mL 氢氟酸（6.2），把铂皿保持在适度温度。在试样完全溶解后，加入1 mL ~ 2 mL硫酸（6.4）。使其干燥，在近600℃下加热，直到不再有SO3蒸气逸出为止，冷却。

存在着钼从一个坩埚转移到另一个坩埚的可能性，所以，在加热操作中，应该注意避免这种转移。因此，不在同一个炉子中加热钼含量高低不同的样品。

在空气中，在700℃～950℃的炉子内氧化试样约1h 。如果达到了完全氧化，按照9.3的规定继续进行试验。如果没有达到完全氧化（如含有高钛量的硬质合金）按照9.2.1的规定继续进行试验。

灼烧系数

灼烧系数k按式（1）计算：

…………………………………………（1）

式中：

m——试样量，单位为克（g）；

m1——瓷舟或者铂皿的质量，单位为克（g）；

m2——灼烧后，瓷舟与试样的总质量或者铂皿与试样的总质量，单位为克（g）。

称取0.2g试样精确至±0.001g（经氧化后）和6±0.001g 无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂充分混合后，加入0.7mL溴化锂溶液(6.5)适当地加热铂皿，直到其完全熔融，反应已平息为止。用盖盖住铂皿。通过在约1100℃温度下，熔化10 min～15 min 来溶解氧化物。回荡熔化物以得到均匀体。

把熔化物倒入已预热的黄铜环（7.5）中，该黄铜环放在铂合金支板（7.4）上，支板置于一个约300℃～400℃的加热装置上。让其冷却，致使硼酸盐片从支板上疏松下来，把带有环的硼酸盐片放在石棉板上，冷却到室温。

在一个湿的或干的研磨装置（7.6）上，研磨硼酸盐片，直至得到一个平滑光洁的表面。立刻冲洗，干燥该表面。

应该在220号砂纸上作最后的湿研磨或干研磨，当使用干研磨时，务必避免一个试样通过砂纸被另一个试样污染。

如采用高频熔制样机（7.2注），先称取0.2 g试样精确至±0.001 g（经氧化后）与6 ±0.001g无水四硼酸锂或无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂分别放入铂皿中充分混合后，加入0.7mL溴化锂溶液（6.5）置于高频熔融制样机上，在1150℃温度下熔化10 min～15 min，其氧化物被完全熔融成均匀的玻璃片。

采用此条款操作，可省略9.3、9.4、9.5所规定的操作。在保证方法一致及试样能完全熔融的情况下，可以适当增减试样量、熔剂量及脱模剂量。

用X射线荧光光谱仪进行分析。

X-射线荧光光谱分析

为了得到最佳的脉冲值，全部测量参数，包括X射线管的阴极材料，均应予以选择。

应使用表2所示的分析线。

X-射线荧光光谱分析线

| 元素 | Co，Cr，Fe，Mn，Mo，Nb，Ni，Ti，V，Zr | Ta，W |
| --- | --- | --- |
| 分析线 | Kα1,2 | Lα1 |

推荐全部被测元素，在第一级反射中，用LIF(200)晶体。对于钛，在第二级测量时，可用季戊四醇晶体

当需要时，应进行背底校正或内标法校正。

元素及其碳化物、氧化物的转换因子见表3。

碳化物、氧化物的转换因子

| 材料 | 分子量（g/mol） | 碳化物-元素转换因子 | 元素-氧化物转换因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W | 183.8400 |  |  |
| WC | 195.8507 | 0.9387 |  |
| WO3 | 231.8382 |  | 1.2611 |
| Co | 58.9332 |  |  |
| Co3O4 | 240.7972 |  | 1.3620 |
| Ti | 47.8670 |  |  |
| TiC | 59.8777 | 0.7994 |  |
| TiO2 | 79.8658 |  | 1.6685 |
| Ta | 180.9479 |  |  |
| TaC | 192.9586 | 0.9378 |  |
| Ta2O5 | 441.8928 |  | 2.4421 |
| Nb | 92.9064 |  |  |
| NbC | 104.9171 | 0.8855 |  |
| Nb2O5 | 265.8098 |  | 1.4305 |
| Ni | 58.6934 |  |  |
| NiO | 74.6928 |  | 1.2726 |
| Fe | 55.8450 |  |  |
| Fe2O3 | 159.6882 |  | 1.4297 |
| Fe3O4 | 231.5326 |  | 1.3820 |
| Cr | 51.9961 |  |  |
| Cr3C2 | 180.0097 | 0.8666 |  |
| Cr2O3 | 151.9904 |  | 1.4616 |
| V | 50.9415 |  |  |
| VC | 62.9522 | 0.8092 |  |
| V2O5 | 181.8800 |  | 1.7852 |
| Mn | 54.9381 |  |  |
| Mn O2 | 86.9369 |  | 1.5825 |
| Mo | 95.9400 |  |  |
| MoO3 | 143.9382 |  | 1.5003 |
| Zr | 91.2240 |  |  |
| ZrO2 | 123.2228 |  | 1.3508 |

标准曲线的制备

标准曲线，应该在具有表1所规定的化学成分、大致相当于待分析的硬质合金牌号的合成试样的基础上进行绘制。这些试样应该通过混合已精确知道其成分含量的金属或其适当的化合物来进行制备，该混合物应按9.1～9.7的规定进行分析。

结果表示

分析结果的计算与表述

各元素的含量以其质量分数wi计，按式（2）计算：

…………………………………………（2）

式中：

K —— 灼烧系数。

Wj—— 工作曲线上查得的被测元素的质量分数，单位为质量百分数（%）。

偏差

两次或三次单独测定值之间的偏差，不应超过表4所给值。

表4两次或三次单独测定值之间的偏差

| 含量/ % | 两次测量的偏差/ % | 三次测量的偏差/ % |
| --- | --- | --- |
| 0.05～0.4 | 0.04 | 0.05 |
| >0.4～2 | 0.20 | 0.25 |
| >2～10 | 0.30 | 0.35 |
| >10～30 | 0.4 | 0.5 |
| >30～95 | 1.0 | 1.2 |

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的 绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过５％，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5 重复性限

| Co的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 50.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Cr的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 5.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Fe的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 10.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Mn的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 2.5 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Mo的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 5.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Nb的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 15.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Ni的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 20.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Ta的质量分数/% | 0.10 |  |  |  | 30.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Ti的质量分数/% | 0.30 |  |  |  | 30.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| V的质量分数/% | 0.15 |  |  |  | 4.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| W的质量分数/% | 45.0 |  |  |  | 95.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |
| Zr的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 2.0 |
| r/% |  |  |  |  |  |

再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的 绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过５％，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 再现性限

| Co的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 50.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Cr的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 5.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Fe的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 10.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Mn的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 2.5 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Mo的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 5.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Nb的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 15.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Ni的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 20.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Ta的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 30.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Ti的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 30.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| V的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 4.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| W的质量分数/% | 45.0 |  |  |  | 95.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |
| Zr的质量分数/% | 0.05 |  |  |  | 2.0 |
| R/% |  |  |  |  |  |

最终结果

报出合格的测定值的算术平均值，修约到表7所给出的精确度。

表7精确度

| 含量 / % | 修约精确度 / % |
| --- | --- |
| 0.05～0.4 | 0.01 |
| >0.4～30 | 0.1 |
| >30～95 | 1 |

试验报告

试验报告，应包括以下内容：

1)本文件编号；

2)鉴定试样所需的各种细节；

3)所得结果；

4)本文件中未规定的或认为是附加的各种操作；

5)可能影响结果的各种现象的细节。

(资料性附录)

本标准与GB/T 26060-2010相比的技术差异及其原因

表A.1给出了本标准与GB/T 26060-2010的技术差异及其原因

本标准与GB/T 26060-2010的技术性差异及其原因

| 原标准章条编号 | 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 |  | 删除了无水过氧化钡或无水碳酸钡 | 考虑到安全性、环保性 |
| 5.2 |  | 删除了无水四硼酸钠 |  |
| 8.3 | 9.3 | 更改了四硼酸钠与过氧化钡或碳酸钡的融样方法 |  |
| 表1 | 表1 | Cr含量由0.05%～2.0%调整为0.05%～5.0% Fe含量由0.05%～2.0%调整为0.05%～10.0% Ni含量由0.05%～2.0%调整为0.05%～20.0% | 考虑到硬质合金产品的多元素化及废料回收的检测需求 |
| 5.2 | 6.1 | 增加了无水四硼酸锂+偏硼酸锂混合熔剂 | 增加可操作性， 便于标准的执行 |
|  | 6.5 | 增加了注 |  |
| 6.2 | 7.2 | 炉子由700℃～900℃调整为700℃～950℃ |  |
| 8.22 | 9.2.2 | 炉子由700℃～900℃调整为700℃～950℃ |  |
|  | 9.2.3 | 增加了灼烧系数计算公式 |  |
| 8.6 | 9.6 | 增加了注 |  |
|  | 12.1 | 增加了分析结果的计算与表达 |  |