标准征求意见汇总处理表

标准名称：《锡及锡合金光电直读原子发射光谱分析方法》

标准项目负责起草单位：云南锡业锡材有限公司

承办人：韩红兰       联系电话：13888641029           2023年4月15日

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 建议：标题下应该有表达警示的文字 | 贵研检测科技（云南）有限公司 | 不采纳 | 查阅了相关的光电直读原子发射光谱法标准都无警示语。 |
| 2 | 1 | 建议：将“本文件适用于锡及锡合金中合金元素及杂质元素含量的测定”改为“本文件适用于锡及锡合金中砷、铁、铜、铅、铋、锑、镉、锌、铝、银、镍、钴12个元素含量的测定” | 贵研检测科技（云南）有限公司 | 采纳 | / |
| 3 | 6.2 | 建议：将“标准样品是为建立校准曲线使用的，其化学性质和组织结构应与分析样品近似，应涵盖分析元素的含量范围，并保持适当的梯度，采用准确可靠的方法赋值。应采用国家级、行业级或公认的权威机构研制的标准样品。”改为“标准样品用于建立工作曲线，应采用国家级、行业级或公认的权威机构研制的标准样品，并能涵盖分析元素的测定范围，同时保持适当的梯度。” | 贵研检测科技（云南）有限公司 | 采纳 | / |
| 4 | 8.4 | 控制样品分析”建议：应明确控制样品是用来校准试样分析结果的。 | 贵研检测科技（云南）有限公司 | 采纳 | / |
| 5 | 8.5 | “试样激发点距边缘要有一定距离”建议明确距边缘距离。 | 贵研检测科技（云南）有限公司 | 不采纳 | 均匀性好的样品不需要明确距边缘距离。 |
| 6 |  | 方法名称建议更改为“锡及锡合金光电直读原子发射光谱分析方法” | 深圳市胜科科技有限公司 | 采纳 | / |
| 7 | 6.1 | “氩气(纯度大于99.995%）或按仪器说明书选用”改为“高纯氩气或按仪器说明书选用”。 | 上海美锡电子器材有限公司 | 采纳 | / |
| 8 | 1 | 建议：将“本文件适用于锡及锡合金中合金元素及杂质元素含量的测定”改为“本文件适用于锡及锡合金中砷、铁、铜、铅、铋、锑、镉、锌、铝、银、镍、钴12个元素含量的测定” | 上海复天实业有限公司 | 采纳 | / |
| 9 | / | 无意见 | 深圳市滇中材料有限公司 | / | / |
| 10 | / | 无意见 | 东莞市乐润五金电子制品有限公司 | / | / |
| 11 | / | 无意见 | 深圳市铭鑫金属科技有限公司 | / | / |
| 12 | / | 无意见 | 广德通灵电子有限公司 | / | / |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 9个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：1 个。