国家标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：贵金属合金电镀废水化学分析方法第4部分：氯离子含量的测定 氯化银浊度法

承办人：刘振江 共 03 页 第 01 页

标准项目负责起草单位：山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司

电 话：0536-6800973 2023年 03月 11 日填写

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | | 备注 |
| 1. 1 | 封面 | 中国国家标准化管理委员会，删除“中国”，格式进行调整 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | |  |
| 1. 1 | 1 范围 | 改为：本文件描述了贵金属合金电镀废水中氯离子的测定方法。 | 重庆市计量质量检测研究院国家珠宝首饰质量检验检测中心（重庆） | 采纳 | |  |
|  | 5.3 | 硝酸（ρ=1.43g/mL）。 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | |  |
|  | 5.4 | 硝酸（1+2）。 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | |  |
| 1. 2 | 6.1 | T6分光光度计，指定了设备型号，没有指出设备设备参数要求，建议提出分光光度计的参数要求，不指定设备型号。 | 山西省贵金属首饰产品质量监督检查站 | 采纳 | |  |
|  | 7 样品 | 样品储存于塑料瓶中，未对塑料瓶做要求，建议指出塑料瓶要求，如塑料瓶中所含元素，是否影响检测结果。 | 山西省贵金属首饰产品质量监督检查站 | 不采纳 | | 在盛接废水前会对塑料瓶进行润洗，塑料瓶内的杂质不会影响检测结果。 |
|  | 8 | 删除：警示——试料处理过程中使用高温设备，谨防烫伤，注意安全。 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | |  |
| 1. 3 | 8.2 | 改为：平行试验 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | |  |
|  | 8.3 | 改为：空白试验 | 西北有色金属研究院 | 采纳 | |  |
| 1. 8 | 10.2在现性 | 精密度数据是在……见表A.1。建议直接提出指标要求。 | 齐鲁工业大学 | 采纳 | |  |
|  | 10.2在现性 | 精密度数据是在……见表A.1。建议直接提出指标要求。 | 齐鲁工业大学 | 采纳 | |  |
|  | 11实验报告 | ——与基本分析步骤的差异；  ——测定中观察到的异常现象；  建议修改为——与基本分析步骤的差异(如果有)  ——测定中观察到的异常现象（如果有） | 齐鲁工业大学 | 不采纳 | | 按文件GB/T 1.1-2020执行 |
| 国家标准征求意见汇总处理表  标准项目名称：贵金属合金电镀废水化学分析方法第4部分：氯离子含量的测定 氯化银浊度法  承办人：刘振江 共 03 页 第 01 页  标准项目负责起草单位：山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司  电 话：0536-6800973 2023年 03月 11 日填写 | | | | | | |
|  | 其他 | 是否需要引入回收率测试？ | 齐鲁工业大学 | | 不采纳 | 实验报告中有回收率实验故不用加入 |
| 1. 1 |  | 文本的格式没有严格的按 照 GB/T 1.1—2020 编写。 例如首行缩进 2 字符，文本中不统一，章标题段前段后应空一行等，标准中涉及多出。 | 长春国检（济源）检测科技有限公司 | | 采纳 |  |
| 1. 1 |  | 多位数宜采用千分空分节， “从小数点起，向左和向右 每三位数字一组，组间空四 分之一个汉字，即二分之一 个阿拉伯数字的位置。”例 如：0.1000 g 正确的书写方式为 0.100 0 g，标准中涉及多出。 | 长春国检（济源）检测科技有限公司 | | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 科宇鹏展（天津）金属表面处理有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 昌乐诚信黄金有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东亿福金业珠宝首饰有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东建筑大学 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 大连丹特生物技术有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广西自贸区见炬科技有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广东省科学院工业分析检测中心 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 河南省地质局地质灾害防治中心 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中船重工黄冈贵金属有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 北京科技大学 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江微通催化新材料有限公司 | |  |  |
| 国家标准征求意见汇总处理表  标准项目名称：贵金属合金电镀废水化学分析方法第4部分：氯离子含量的测定 氯化银浊度法  承办人：刘振江 共 03 页 第 01 页  标准项目负责起草单位：山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司  电 话：0536-6800973 2023年 03月 11 日填写 | | | | | | |
|  |  | 回函无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 北矿检测技术有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 大连融德特种材料有限公司 | |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东招金金银精炼有限公司 | |  |  |

说明 ：①发送《征求意见稿》的单位数：23个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：23个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

④没有回函的单位数：0个。