前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

变形铝及铝合金板、带生产绿色工厂评价要求

# 范围

本文件规定了变形铝及铝合金板、带生产绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。

本文件适用于变形铝及铝合金板、带生产绿色工厂的评价。

本文件不适用于经表面处理的铝板、带和钎焊板、带以及其他有特殊要求的板、带生产绿色工厂的评价。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适于本文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 7119  节水型企业评价导则

GB/T 8005.4  铝及铝合金术语 第4部分：回收铝

GB 8978  污水综合排放标准

GB 9078 工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580  室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581  木器涂料中有害物质限量

GB 18582  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18583  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18585  室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586  室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587  室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18588  混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 18613  电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/ T 19022  测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19761  通风机能效限定值及能效等级

GB 19762  清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052  电力变压器能效限定值及能效等级

GB 21351  变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256  产品生态设计通则

GB 24500  工业锅炉能效限定值及能效等级

GB/T 29115  工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32151.XX  碳排放核算与报告要求 第XX部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 33635  绿色制造 制造企业绿色供应链管理导则

GB/T 36000  社会责任指南

GB/T 36132-2018  绿色工厂评价通则

GB /T 38750  往复式内燃机能效评定规范（所有部分）

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 50034  建筑照明设计标准

T/CNIA XXXX  铝加工行业清洁生产评价指标体系

T/CNIA XXXX  铝及铝合金熔铸废水、废气、废渣控制规范

# 术语和定义

GB/T 8005.4、GB/T 36132-2018界定术语和定义适用于本文件。

# 总则

  - 评价原则

    - 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132-2018提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

    - 行业性原则

评价要求在GB/T 36132-2018的基础上突出铝合金板、带生产企业的特征。

    - 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

  - 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，若不满足则一票否决；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标的不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工作的实际情况确定可选要求的满足程度。

  - 权重系数

变形铝及铝合金板、带行业绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）10%；

——能源与资源投入（5.4）10%；

——产品（5.5）10%；

——环境排放（5.6）20%；

——绩效（5.7）30%；

——最终权重系数总和为100%。

  - 评价方法

4.4.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

4.4.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件。根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.4.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。变形铝及铝合金板、带行业绿色工厂评价指标表见附录A。附录A中，表A.1适用于铸轧及连铸连轧工厂（或工序），表A.2适用于热轧工厂（或工序），表A.3适用于冷轧工厂（或工序）。对照附录A表A.1、表A.2、表A.3中具体条款，必选指标得分根据符合与否取零分或满分，可选指标根据符合程度在零分和满分之间取值。当某项评价要求不适用时，应将该项评价要求的分值平均分配给相同一级指标下其他评价要求。

4.4.4 评价应依据国家主管部门规定、变形铝及铝合金板、带行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分达到85分以上，即可评定为绿色工厂。当某工厂同时有铸轧、连铸连轧、热轧、冷轧工序中的任意两个及以上工序时，则先对每个工序按附录A表A.1、表A.2或表A.3分别评价，当每个工序的指标加权综合评分都达到85以上，方可评定为绿色工厂。

# 评价要求

5.1 基本要求

5.1.1 合规性与相关方要求

合规性与相关方要求如下：

- 工厂应依法设立，工厂在建设和生产过程中应严格遵守执行国家、地方的法律法规、政策和标准，履行国家、地方在工厂设立、项目建设及生产过程中涉及的审批手续。工厂应至少运行一年以上；

- 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录；

- 工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故；

- 工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求；

- 应和国家以及行业颁布的产业规范和环境保护政策一致，不使用煤作为燃料，生产设备上使用重油作为燃料。

    - 基础管理职责

工厂的基础管理职责应符合GB/T 36132-2018标准第4.3条的要求。

5.2 基础设施

5.2.1建筑

工厂建筑要求如下：

        - 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家和地方固定资产投资项目节能审查制度、“三同时”制度、工业项目建设用地控制指标等产业政策及有关要求，并符合GB 55015的相关要求；

        - 工厂的建筑应依法获得施工许可证，并依法设计、依法施工和依法验收；

        - 建筑应符合建筑设计防火规范、建筑采光设计标准和建筑给排水规范等要求；

        - 建筑结构宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系；

        - 厂房充分利用自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施；

        - 应设置独立的油品仓库、化验室、危险废物处理或暂存间，地面均应做好防渗漏措施；

        - 宜建立单独的原料库，对原料、成品、废品实行分区管理，并标有明显标识；

        - 建筑材料宜选用蕴能低、性能高和耐久性强的本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合应符合国家和地方法律法规以及GB 6566（建筑材料放射性核素限量）和GB 18580～GB 18588等标准要求；

        - 厂区绿化适宜；优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物；

        - 宜利用中水进行绿化养护或卫生间冲洗。

5.2.2 照明

工厂照明要求如下：

- 全厂照度均匀度、功率密度、照度、光源颜色、反射比以及工业建筑照明功率密度限值和

办公建筑照明功率密度限值等均应符合GB 50034规定；

- 厂区及各房间或场所的照明应采用节能灯具，并尽量考虑利用自然光。

- 宜对不同照度需求的场所的照明进行分级设计，照明系统设计图纸与照明系统控制开关宜

对应。

- 公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1专用设备

专用设备要求如下：

              - 所用专用设所用专用设备不应在《产业结构调整指导目录》的限制类以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》所有批次之列。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。主要生产工序及典型生产设备见表1；

表1主要生产工序的典型生产设备

| 类别 | 主要生产工序 | 典型生产设备 |
| --- | --- | --- |
| 铸轧 | 熔炼 | 熔炼炉 |
|  | 静置、保温 | 静置炉 |
|  | 在线处理 | 在线除气过滤装置 |
|  | 铸轧 | 铸轧机 |
| 连铸连轧 | 熔炼 | 熔保炉 |
|  | 在线处理 | 在线除气过滤装置 |
|  | 铸轧 | 铸轧机 |
|  | 连轧 | 连轧机 |
| 热轧 | 铣面 | 铣面机 |
|  | 加热 | 加热炉 |
|  | 热轧 | 热轧机、轧辊磨床 |
| 冷轧 | 热处理、精整 | 热处理炉、锯切机 |
|  | 冷轧 | 冷轧机、板式过滤器、轧辊磨床 |
|  | 热处理、精整 | 热处理炉、拉矫机 |

              - 工厂使用节能、降耗、减排、低碳先进设备，宜选用高效低耗的设计方案，并说明节能降耗、提高资源利用效率、减少排污的效果；

              - 生产设备应配备自动控制系统，燃气设备还应配备燃气检漏装置，发生泄漏可自动停机；

              - 工厂（或工序）专用设备的其他要求如下表2所示：

表2工厂（或工序）专用设备的其他要求

| 类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 铸轧、连铸连轧 | 熔炼炉应采用蓄热燃烧技术，保温炉宜采用余热利用技术。 |
|  | 熔炼炉、保温炉宜配备电磁搅拌装置，且绝热及密封良好，禁止使用石棉作为绝热材料，炉墙外壁温度宜≤95℃，炉顶温度宜≤105℃。 |
|  | 铸轧机、连轧机宜配备压上式位置控制系统，以更好控制带材厚差，提高成品率。 |
|  | 连轧机均宜采用电机调速技术以及辅助用电、水、压缩空气与主机的联动控制技术，尽力减少轧机在低负荷运行或停机期间的能源消耗。 |
| 热轧 | 热轧工厂（或工序）的铸锭加热炉宜选用天然气炉。选用天然气炉时，其助燃风机、循环风机、排烟风机宜采用变频调速技术，宜配备余热利用装置。 |
|  | 轧机宜采用电机调速技术以及辅助用电、水、压缩空气与主机的联动控制技术。 |
|  | 热轧乳液箱应有隔热层。 |
|  | 应对轧辊磨床配备单独的废磨削液收集装置，并进行单独处理。 |
|  | 加热炉及的循环风机宜采用风冷，炉门及前墙应无水冷装置。炉壁温升宜不超过25℃（热桥点除外）。 |
|  | 禁用盐浴炉做固溶或淬火处理设备。 |
|  | 热轧乳液宜采用无皂乳液等低维护乳液。（无皂乳液使用温度为20-70℃，无需进行加热）。 |
|  | 热轧淬火板宜采用在线淬火设备。 |
| 冷轧 | 冷轧机宜采用电机调速技术以及辅助用电、水、压缩空气与主机的联动控 制技术，尽力减少轧机在低负荷运行或停机期间的能源消耗。 |
|  | 应对轧辊磨床配备单独的废磨削液收集装置，并进行单独处理。 |
|  | 热处理炉的循环风机宜采用风冷，炉门及前墙应无水冷装置。炉壁温升宜不超过25℃（热桥点除外）。 |
|  | 拉矫机及其他精整设备宜采用压缩空气与主机联动控制技术，清洗设备采用软水作为清洗介质时，宜配备软水回收利用装置。 |
|  | 冷轧轧制油过滤介质宜采用飞滤素等有机助滤剂，提高轧制油过滤周期，减少含油废土排放。（使用白土过滤周期为16-24小时，使用有机助滤剂过滤周期可达60-72小时）。 |

      - 通用设备

通用设备要求如下：

- 所用通用设备不应《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》所有批次之列；

- 设备应达到表3中3级能效的要求。设备应采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低、故障率低的的产品，已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新；

表3 工厂（或工序）专用设备的其他要求

| 通用设备 | 参考标准 |
| --- | --- |
| 泵 | GB 19762 |
| 空压机 | GB 19153 |
| 风机 | GB 19761 |
| 电动机 | GB 18613 |
| 变压器 | GB 20052 |
| 锅炉 | GB 24500 |
| 内燃机 | GB/T 38750（所有部分）a |

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合设备经济运行的要求；

- 工厂自配检测设备宜满足化学成分、金相组织、力学性能等检测需求。

      - 计量设备

计量设备要求如下：

- 工厂应依据GB 17167等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置；

- 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。其中，水计量器具的配备应满足分质计量，对取水量、用水量、重复利用水量、排水量等进行分项统计的需要；

- 进出用能单位的计量器具配备率宜达到 100%，进出主要次级用能单位的电、水的计量器具配备率宜分别达到 100%、95%，主要用能设备的电、水的计量器具配备率宜分别达到 95%、80%；

- 工厂宜配备污染物监测设备及设施。

      - 污染物处理设备设施

污染物处理设备设施要求如下：

- 工厂应按规定配备必要的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物的处理设备设施，其处理能力应与工厂生产排放相适应，并能够正常运行，其污染物排放应达到地方标准要求，地方标准未做出相关规定的，应达到相关法律法规及相关国家标准要求；

- 工厂宜优先采用《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《大气污染防治重点工业清洁生产技术推行方案》《2015年国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》《2015年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）》《国家先进污染防治技术目录》等国家鼓励、支持和推广的污染物处理工艺、技术或设备，以尽可能减少污染物排放；

- 工厂（或工序）污染防治设施的其他要求如下表4所示：

表4 工厂（或工序）污染防治设施的其他要求

| 类别 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 铸轧、连铸连轧 | 铸轧、连铸连轧工厂（或工序）应对熔铸工序配备废水、废气、废渣等污染物的收集和处理设备设施，其配备及控制技术应符合T/CNIA XXXX《铝及铝合金熔铸废水、废气、废渣控制规范》的要求。 |
|  | 应对连轧机配备废气净化装置，轧制后产生的废乳化液应有独立的排水系统。 |
| 热轧 | 应对铣床、锯床应配置粉尘收集和除尘装置。 |
|  | 应对热轧机配备废气净化装置，热轧后产生的废乳化液应有独立的排水系统。 |
|  | 燃气炉窑的排气筒高度应符合GB9078的要求。 |
|  | 有蚀洗工序时，应配备酸碱雾净化处理装置。 |
|  | 应对抛光工序配备布袋除尘装置。 |
| 冷轧 | 应对冷轧机配备油雾净化回收装置。 |
|  | 燃气炉窑的排气筒高度应符合 GB9078的要求。 |
|  | 采用化学溶液或溶剂油作为清洗介质时，应配备相应的处理设施。 |

5.3  管理体系

5.3.1 质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系，且应通过质量管理体系第三方认证。

5.3.2 职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系，且应通过职业健康安全管理体系第三方认证。

5.3.3 环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，且应通过环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，且宜通过能源管理体系第三方认证。

5.3.5 测量管理体系

工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 19022要求的测量管理体系，且宜通过测量管理体系第三方认证。

5.3.6 社会责任体系

工厂宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。社会责任报告宜公开可获得。

5.4 能源与资源投入

5.4.1 能源投入

能源投入的要求如下：

- 工厂宜优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，并优先利用光伏、风电、水电、生物质能等可再生能源；

- 工厂宜采用节能型设备，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》《“能效之星”产品目录》《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的设备；

- 工厂总降压站以及为轧机供电的配电站应配备无功补偿装置，确保其功率因数不小于0.9；

- 工厂宜采用物联网、云计算等，提高生产效率，开展智能制造，减少能源消耗；

- 循环水站、锅炉房、空压站等供能站所宜采用自动控制，根据生产需求调节设备开动台数和运行负荷；工厂自建的集中供能站所宜布置在负荷中心，减少管路、线路输送过程中的能源损失；

- 工厂宜加强燃气炉余热等二次能源回收利用，提高能源效率；

- 工厂应加强管道的保温保冷措施，减少能源损失；

- 工厂宜建立能源管理信息化系统；

- 在运输原料、半成品及成品时，宜优先选用电力、天然气、氢能等新能源载具。

5.4.2 资源投入

资源投入的要求如下：

  - 工厂宜按照GB/T 29115等相关标准的要求开展减少原辅材料使用量评价工作，在综合考虑生产成本、产品质量条件下，减少原辅材料的使用；

  - 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，且单位产品取水量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》标准中Ⅱ级指标的规定；

  - 工厂应配备循环水系统，宜配备中水回用设备设施，以减少新鲜水使用量；

  - 工厂（或工序）资源投入其它要求如下：

- 铸轧、连铸连轧工厂（或工序）应提高回收铝使用比例，宜对铝灰渣进行资源化利用，

通过处理替代部分原料使用；

- 冷轧工厂（或工序）每吨产品所使用的轧制油，宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工

行业清洁生产评价指标体系》标准中Ⅱ级指标的规定。

5.4.3 采购

采购的要求如下：

  - 工厂宜制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。对供货商的选择、评价建立完善健全的管理细则，在供应商管理程序中对供方的质量、安全、环保等方面应提出明确要求；

  - 工厂宜按GB/T 33635的要求建立绿色供应链管理体系，对供应链各个环节进行有效策划、组织和控制；

  - 工厂向供方提供的采购信息宜包含有害有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求；

  - 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.5 产品

5.5.1 典型生产工艺

5.5.1.1 铸轧产品典型生产工艺流程见图1。

图1 铸轧产品典型生产工艺流程简图

5.5.1.2 连铸连轧产品典型生产工艺流程见图2。

图2 连铸连轧产品典型生产工艺流程简图

5.5.1.3 热轧产品典型生产工艺流程见图3。

图3 热轧产品典型生产工艺流程简图

5.5.1.4 冷轧产品典型生产工艺流程见图4。

图4 冷轧产品典型生产工艺流程简图

5.5.2 生态设计

生态设计要求如下：

  - 工厂宜按照 GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

  - 工厂尽量减少所使用原辅材料的种类，宜采用易拆解和再循环的产品包装设计，避免使用难分离材料，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用。

5.5.3 有害物质使用

工厂应减少产品中有害成分的含量，产品中铅、砷、汞等有害物质的含量应符合GB/T 3190《变形铝及铝合金化学成分》的要求。

5.5.4 节能

工厂应完成地方政府下达的节能目标，应建立能源管理组织，聘任能源管理负责人，开展各项能源管理活动。宜按年制定能源工作计划，采取切实可行的管理节能和技术节能措施，促进工厂能耗水平的持续优化。

    - 减碳

工厂宜根据适用的标准或规范要求对产品进行碳足迹核算或核查，并利用核算或核查结果，从原材料获取、能源结构优化、过程能源管理等方面制定并实施适宜的减排方案，改善产品碳足迹。

5.6 环境排放

5.6.1 大气污染物

大气污染物排放应符合GB 9078、GB 16297等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。

5.6.2 水体污染物

水体污染物排放应符合GB 8978等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。

5.6.3 固体废弃物

工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的要求，工厂无法自行处理的危险废弃物（如铝灰渣、含油污泥等），应将其委托给有能力和资质的单位进行处理。固体废弃物的合规处置率应达到100%。

5.6.4  噪声

厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方标准的要求。

5.6.5 温室气体

工厂应采用GB/T 32151.XX《碳排放核算与报告要求 第XX部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》或其他适用的标准规范要求对其厂界范围内的温室气体核算和报告，宜进行温室气体第三方核查，核查结果宜对外公布，且宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

5.7 绩效

5.7.1 一般要求

工厂应依据本文件提出的方法计算或评估其绩效，并利用结算采取措施进行绩效改善。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。

5.7.2 用地集约化

工厂应按照《工业项目建设用地控制指标》中的方法计算工厂容积率、工厂建筑密度和单位面积产值指标，指标要求如下：

  - 工厂容积率、建筑密度应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求，且容积率宜达到要求的1.2倍以上，建筑密度宜达到40%；

  - 工厂的单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求，宜达到地方政府发布的单位用地面积产值要求的1.2倍及以上。

5.7.3 原料无害化

识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况并加大绿色物料使用比例，且应按GB/T 36132第A.4条的方法进行计算。工厂使用的绿色物料宜选自省级及以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及回收的废弃物等作为原料。

铸轧、连铸连轧工厂（或工序）宜采用氩气、氮气作为熔铸工序的精炼气体，宜使用无氟熔剂。

5.7.4 生产洁净化

工厂的单位产品主要污染物排放量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。

5.7.5 废物资源化

废物资源化要求如下：

        - 工厂的铝合金废料利用率、工业用水重复利用率以及冷轧工厂（或工序）的轧制油重复利用率按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求；

        - 产品的成品率宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求；

        - 热轧、冷轧工厂（或工序）轧辊磨床磨削液应经过过滤处理后回用。

5.7.6 能源低碳化

能源低碳化要求如下：

- 单位产品综合能耗应达到或优于GB 21351中的2级能源消耗限额等级的要求；

- 单位产品碳排放量按照T/CNIA XXXX  《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法

进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。

# 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案、预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

- 实施评价的组织；

- 评价目的、范围及准则；

- 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

- 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

- 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

- 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

- 评价识别的问题；

- 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

- 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

- 相关支持材料。

附录A

（资料性）

变形铝及铝合金板带行业绿色工厂评价指标表

表A.1 铸轧及连铸连轧绿色工厂（或工序）评价指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要求 | 必选/可选 | 分数 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | / | 工厂应依法设立，工厂在建设和生产过程中应严格遵守执行国家、地方的法律法规、政策和标准，履行国家、地方在工厂设立、项目建设及生产过程中涉及的审批手续。工厂应至少运行一年以上。 | - | - | 一票否决 | - |
|  |  |  | / | 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 应和国家以及行业颁布的产业规范和环境保护政策一致，不使用煤作为燃料。 | - | - |  | - |
|  |  | 基础管理职责 | / | 工厂的基础管理职责应符合GB/T 36132-2018标准第4.3条的要求。 | - | - |  | - |
| 2 | 基础设施 | 建筑 | / | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家和地方固定资产投资项目节能审查制度、“三同时”制度、工业项目建设用地控制指标等产业政策及有关要求，并符合GB 55015的相关要求。 | 必选 | 3 | 20% |  |
|  |  |  | / | 工厂的建筑应依法获得施工许可证，并依法设计、依法施工和依法验收。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑应符合建筑设计防火规范、建筑采光设计标准和建筑给排水规范等要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑结构宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 厂房充分利用自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 应设置独立的油品仓库、化验室、危险废物处理或暂存间，地面均应做好防渗漏措施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 宜建立单独的原料库，对原料、成品、废品实行分区管理，并标有明显标识。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑材料宜选用蕴能低、性能高和耐久性强的本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合应符合国家和地方法律法规以及GB 6566（建筑材料放射性核素限量）和GB 18580～GB 18588等标准要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区绿化适宜；优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 宜利用中水进行绿化养护或卫生间冲洗。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 照明 | / | 全厂照度均匀度、功率密度、照度、光源颜色、反射比以及工业建筑照明功率密度限值和办公建筑照明功率密度限值等均应符合GB 50034规定。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区及各房间或场所的照明应采用节能灯具，并尽量考虑利用自然光。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 宜对不同照度需求的场所的照明进行分级设计，照明系统设计图纸与照明系统控制开关宜对应。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备 | 所用专用设所用专用设备不应在《产业结构调整指导目录》的限制类以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》所有批次之列。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂使用节能、降耗、减排、低碳先进设备，宜选用高效低耗的设计方案，并说明节能降耗、提高资源利用效率、减少排污的效果。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 生产设备应配备自动控制系统，燃气设备还应配备燃气检漏装置，发生泄漏可自动停机。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 熔炼炉应采用蓄热燃烧技术。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 保温炉宜采用余热利用技术。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 熔炼炉、保温炉宜配备电磁搅拌装置，且绝热及密封良好，禁止使用石棉作为绝热材料，炉墙外壁温度宜≤95℃，炉顶温度宜≤105℃。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 铸轧机、连轧机宜配备压上式位置控制系统，以更好控制带材厚差，提高成品率。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 连轧机均宜采用电机调速技术以及辅助用电、水、压缩空气与主机的联动控制技术，尽力减少轧机在低负荷运行或停机期间的能源消耗。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 通用设备 | 所用通用设备不应《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》所有批次之列。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备应达到表3中3级能效的要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备应采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合设备经济运行的要求。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂自配检测设备宜满足化学成分、金相组织、力学性能等检测需求。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 计量设备 | 工厂应依据GB 17167等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。其中，水计量器具的配备应满足分质计量，对取水量、用水量、重复利用水量、排水量等进行分项统计的需要。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 进出用能单位的计量器具配备率宜达到100%，进出主要次级用能单位的电、水的计量器具配备率宜分别达到 100%、95%，主要用能设备的电、水的计量器具配备率宜分别达到 95%、80%。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜配备污染物监测设备及设施。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 污染物处理设备设施 | 工厂应按规定配备必要的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物的处理设备设施，其处理能力应与工厂生产排放相适应，并能够正常运行，其污染物排放应达到地方标准要求，地方标准未做出相关规定的，应达到相关法律法规及相关国家标准要求。 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜优先采用《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《大气污染防治重点工业清洁生产技术推行方案》《2015年国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》《2015年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）》《国家先进污染防治技术目录》等国家鼓励、支持和推广的污染物处理工艺、技术或设备，以尽可能减少污染物排放。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 铸轧、连铸连轧工厂（或工序）应对熔铸工序配备废水、废气、废渣等污染物的收集和处理设备设施，其配备及控制技术应符合T/CNIA XXXX《铝及铝合金熔铸废水、废气、废渣控制规范》的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
| 3 | 管理体系 | 质量管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系。 | 必选 | 11 | 10% |  |
|  |  |  | / | 应通过质量管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 | 11 |  |  |
|  |  |  | / | 应通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 必选 | 11 |  |  |
|  |  |  | / | 应通过环境管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | / | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系， | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 宜通过能源管理体系第三方认证。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 测量管理体系 | / | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 19022要求的测量管理体系。 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 宜通过测量管理体系第三方认证。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任体系 | / | 工厂宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 社会责任报告宜公开可获得。 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 能源与资源投入 | 能源投入 | / | 工厂宜优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，并优先利用光伏、风电、水电、生物质能等可再生能源。 | 可选 | 4 | 10% |  |
|  |  |  | / | 工厂宜采用节能型设备，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》《“能效之星”产品目录》《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的设备。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂总降压站以及为轧机供电的配电站应配备无功补偿装置，确保其功率因数不小于0.9。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜采用物联网、云计算等，提高生产效率，开展智能制造，减少能源消耗。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 循环水站、空压站等供能站所宜采用自动控制，根据生产需求调节设备开动台数和运行负荷。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂自建的集中供能站所宜布置在负荷中心，减少管路、线路输送过程中的能源损失。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜加强燃气炉余热等二次能源回收利用，提高能源效率。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应加强管道的保温保冷措施，减少能源损失。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜建立能源管理信息化系统。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 在运输原料、半成品及成品时，宜优先选用电力、天然气、氢能等新能源载具。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | / | 工厂宜按照GB/T 29115等相关标准的要求开展减少原辅材料使用量评价工作，在综合考虑生产成本、产品质量条件下，减少原辅材料的使用。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂单位产品取水量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》标准中Ⅱ级指标的规定。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应配备循环水系统，以减少新鲜水使用量。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜配备中水回用设备设施，以减少新鲜水使用量。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应提高回收铝使用比例，宜对铝灰渣进行资源化利用，通过处理 替代部分原料使用。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 采购 | / | 工厂宜制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。对供货商的选择、评价建立完善健全的管理细则，在供应商管理程序中对供方的质量、安全、环保等方面应提出明确要求。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜按GB/T 33635的要求建立绿色供应链管理体系，对供应链各个环节进行有效策划、组织和控制。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂向供方提供的采购信息宜包含有害有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 必选 | 5 |  |  |
| 5 | 产品 | 生态设计 | / | 工厂宜按照 GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 可选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | / | 工厂尽量减少所使用原辅材料的种类，宜采用易拆解和再循环的产品包装设计，避免使用难分离材料，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用。 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | / | 工厂应减少产品中有害物质的含量，产品中铅、砷、汞等有害物质的含量应符合GB/T 3190《变形铝及铝合金化学成分》的要求。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 节能 | / | 工厂应完成地方政府下达的节能目标，应建立能源管理组织，聘任能源管理负责人，开展各项能源管理活动。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜按年制定能源工作计划，采取切实可行的管理节能和技术节能措施，促进工厂能耗水平的持续优化。 | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 减碳 | / | 工厂宜根据适用的标准或规范要求对产品进行碳足迹核算或核查。 | 可选 | 15 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜利用核算或核查结果，从原材料获取、能源结构优化、过程能源管理等方面制定并实施适宜的减排方案，改善产品碳足迹。 | 可选 | 10 |  |  |
| 6 | 环境排放 | 大气污染物排放 | / | 工厂大气污染物排放应符合GB 9078、GB 16297等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。 | 必选 | 18 | 20% |  |
|  |  | 水体污染物排放 | / | 工厂水体污染物排放应符合GB 8978等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 固体废弃物 | / | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的要求，工厂无法自行处理的危险废弃物（如铝灰渣、含油污泥等），应将其委托给有能力和资质的企业进行处理。固体废弃物的合规处置率应达到100%。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 噪声 | / | 工厂厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方标准的要求。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 温室气体 | / | 工厂应采用GB/T 32151.XX《碳排放核算与报告要求 第XX部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》或地方要求对其厂界范围内的温室气体核算和报告。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果宜对外公布。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 可选 | 5 |  |  |
| 7 | 绩效 | 一般要求 | / | 工厂应依据本文件提出的方法计算或评估其绩效，并利用结算采取措施进行绩效改善。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。 | 必选 | 8 | 30% |  |
|  |  |  | / | 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  | 用地集约化 | / | 工厂容积率、建筑密度应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂容积率宜达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍以上，建筑密度宜达到40% | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂的单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂的单位用地面积产值宜达到地方政府发布的单位用地面积产值要求的1.2倍及以上。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | / | 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况并加大绿色物料使用比例，且应按GB/T 36132第A.4条的方法进行计算。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂使用的绿色物料宜选自省级及以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及回收的废弃物等作为原料。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 铸轧、连铸连轧工厂（或工序）宜采用氩气、氮气作为熔铸工序的精炼气体，宜使用无氟熔剂。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | / | 工厂的单位产品主要污染物排放量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | / | 工厂的铝合金废料利用率、工业用水重复利用率按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 产品的成品率宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | / | 工厂单位产品综合能耗应达到或优于GB 21351中的2级能效的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂单位产品碳排放量按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 6 |  |  |

表A.2 热轧绿色工厂（或工序）评价指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要求 | 必选/可选 | 分数 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | / | 工厂应依法设立，工厂在建设和生产过程中应严格遵守执行国家、地方的法律法规、政策和标准，履行国家、地方在工厂设立、项目建设及生产过程中涉及的审批手续。工厂应至少运行一年以上。 | - | - | 一票否决 | - |
|  |  |  | / | 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 应和国家以及行业颁布的产业规范和环境保护政策一致，不使用煤作为燃料。 | - | - |  | - |
|  |  | 基础管理职责 | / | 工厂的基础管理职责应符合GB/T 36132-2018标准第4.3条的要求。 | - | - |  | - |
| 2 | 基础设施 | 建筑 | / | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家和地方固定资产投资项目节能审查制度、“三同时”制度、工业项目建设用地控制指标等产业政策及有关要求，并符合GB 55015的相关要求。 | 必选 | 3 | 20% |  |
|  |  |  | / | 工厂的建筑应依法获得施工许可证，并依法设计、依法施工和依法验收。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑应符合建筑设计防火规范、建筑采光设计标准和建筑给排水规范等要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑结构宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 厂房充分利用自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 应设置独立的油品仓库、化验室、危险废物处理或暂存间，地面均应做好防渗漏措施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 宜建立单独的原料库，对原料、成品、废品实行分区管理，并标有明显标识。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑材料宜选用蕴能低、性能高和耐久性强的本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合应符合国家和地方法律法规以及GB 6566（建筑材料放射性核素限量）和GB 18580～GB 18588等标准要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区绿化适宜；优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 宜利用中水进行绿化养护或卫生间冲洗。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 照明 | / | 全厂照度均匀度、功率密度、照度、光源颜色、反射比以及工业建筑照明功率密度限值和办公建筑照明功率密度限值等均应符合GB 50034规定。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区及各房间或场所的照明应采用节能灯具，并尽量考虑利用自然光。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 宜对不同照度需求的场所的照明进行分级设计，照明系统设计图纸与照明系统控制开关宜对应。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备 | 所用专用设所用专用设备不应在《产业结构调整指导目录》的限制类以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》所有批次之列。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂使用节能、降耗、减排、低碳先进设备，宜选用高效低耗的设计方案，并说明节能降耗、提高资源利用效率、减少排污的效果。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 生产设备应配备自动控制系统，燃气设备还应配备燃气检漏装置，发生泄漏可自动停机。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 铸锭加热炉宜选用天然气炉。选用天然气炉时，其助燃风机、循环风机、排烟风机宜采用变频调速技术，宜配备余热利用装置。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 轧机宜采用电机调速技术以及辅助用电、水、压缩空气与主机的联动控制技术。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 热轧乳液箱应有隔热层。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应对轧辊磨床配备单独的废磨削液收集装置，并进行单独处理。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 加热炉及的循环风机宜采用风冷，炉门及前墙应无水冷装置。炉壁温升宜不超过25℃（热桥点除外）。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 禁用盐浴炉做固溶或淬火处理设备。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 通用设备 | 所用通用设备不应《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》所有批次之列。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备应达到表3中3级能效的要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备应采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合设备经济运行的要求。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂自配检测设备宜满足化学成分、金相组织、力学性能等检测需求。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 计量设备 | 工厂应依据GB 17167等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。其中，水计量器具的配备应满足分质计量，对取水量、用水量、重复利用水量、排水量等进行分项统计的需要。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 进出用能单位的计量器具配备率宜达到100%，进出主要次级用能单位的电、水的计量器具配备率宜分别达到 100%、95%，主要用能设备的电、水的计量器具配备率宜分别达到 95%、80%。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜配备污染物监测设备及设施。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 污染物处理设备设施 | 工厂应按规定配备必要的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物的处理设备设施，其处理能力应与工厂生产排放相适应，并能够正常运行，其污染物排放应达到地方标准要求，地方标准未做出相关规定的，应达到相关法律法规及相关国家标准要求。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜优先采用《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《大气污染防治重点工业清洁生产技术推行方案》《2015年国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》《2015年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）》《国家先进污染防治技术目录》等国家鼓励、支持和推广的污染物处理工艺、技术或设备，以尽可能减少污染物排放。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应对铣床、锯床、抛光工序（如有）应配置粉尘收集和除尘装置。有蚀洗工序时，应配备酸碱雾净化处理装置。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应对热轧机配备废气净化装置，热轧后产生的废乳化液应有独立的排水系统。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 燃气炉窑的排气筒高度应符合GB9078的要求。 | 必选 | 3 |  |  |
| 3 | 管理体系 | 质量管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系。 | 必选 | 11 | 10% |  |
|  |  |  | / | 应通过质量管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 | 11 |  |  |
|  |  |  | / | 应通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 必选 | 11 |  |  |
|  |  |  | / | 应通过环境管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | / | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系， | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 宜通过能源管理体系第三方认证。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 测量管理体系 | / | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 19022要求的测量管理体系。 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 宜通过测量管理体系第三方认证。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任体系 | / | 工厂宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 社会责任报告宜公开可获得。 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 能源与资源投入 | 能源投入 | / | 工厂宜优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，并优先利用光伏、风电、水电、生物质能等可再生能源。 | 可选 | 4 | 10% |  |
|  |  |  | / | 工厂宜采用节能型设备，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》《“能效之星”产品目录》《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的设备。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂总降压站以及为轧机供电的配电站应配备无功补偿装置，确保其功率因数不小于0.9。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜采用物联网、云计算等，提高生产效率，开展智能制造，减少能源消耗。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 循环水站、锅炉房、空压站等供能站所宜采用自动控制，根据生产需求调节设备开动台数和运行负荷。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂自建的集中供能站所宜布置在负荷中心，减少管路、线路输送过程中的能源损失。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜加强燃气炉余热等二次能源回收利用，提高能源效率。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应加强管道的保温保冷措施，减少能源损失。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜建立能源管理信息化系统。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 在运输原料、半成品及成品时，宜优先选用电力、天然气、氢能等新能源载具。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | / | 工厂宜按照GB/T 29115等相关标准的要求开展减少原辅材料使用量评价工作，在综合考虑生产成本、产品质量条件下，减少原辅材料的使用。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂单位产品取水量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》标准中Ⅱ级指标的规定。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应配备循环水系统，以减少新鲜水使用量。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜配备中水回用设备设施，以减少新鲜水使用量。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 采购 | / | 工厂宜制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。对供货商的选择、评价建立完善健全的管理细则，在供应商管理程序中对供方的质量、安全、环保等方面应提出明确要求。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜按GB/T 33635的要求建立绿色供应链管理体系，对供应链各个环节进行有效策划、组织和控制。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂向供方提供的采购信息宜包含有害有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 必选 | 5 |  |  |
| 5 | 产品 | 生态设计 | / | 工厂宜按照 GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 可选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | / | 工厂尽量减少所使用原辅材料的种类，宜采用易拆解和再循环的产品包装设计，避免使用难分离材料，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用。 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | / | 工厂应减少产品中有害物质的含量，产品中铅、砷、汞等有害物质的含量应符合GB/T 3190《变形铝及铝合金化学成分》的要求。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 节能 | / | 工厂应完成地方政府下达的节能目标，应建立能源管理组织，聘任能源管理负责人，开展各项能源管理活动。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜按年制定能源工作计划，采取切实可行的管理节能和技术节能措施，促进工厂能耗水平的持续优化。 | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 减碳 | / | 工厂宜根据适用的标准或规范要求对产品进行碳足迹核算或核查。 | 可选 | 15 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜利用核算或核查结果，从原材料获取、能源结构优化、过程能源管理等方面制定并实施适宜的减排方案，改善产品碳足迹。 | 可选 | 10 |  |  |
| 6 | 环境排放 | 大气污染物排放 | / | 工厂大气污染物排放应符合GB 9078、GB 16297等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。 | 必选 | 18 | 20% |  |
|  |  | 水体污染物排放 | / | 工厂水体污染物排放应符合GB 8978等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 固体废弃物 | / | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的要求，工厂无法自行处理的危险废弃物（如含油污泥等），应将其委托给有能力和资质的企业进行处理。固体废弃物的合规处置率应达到100%。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 噪声 | / | 工厂厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方标准的要求。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 温室气体 | / | 工厂应采用GB/T 32151.XX《碳排放核算与报告要求 第XX部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》或地方要求对其厂界范围内的温室气体核算和报告。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果宜对外公布。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 可选 | 5 |  |  |
| 7 | 绩效 | 一般要求 | / | 工厂应依据本文件提出的方法计算或评估其绩效，并利用结算采取措施进行绩效改善。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。 | 必选 | 8 | 30% |  |
|  |  |  | / | 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  | 用地集约化 | / | 工厂容积率、建筑密度应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂容积率宜达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍以上，建筑密度宜达到40% | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂的单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂的单位用地面积产值宜达到地方政府发布的单位用地面积产值要求的1.2倍及以上。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | / | 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况并加大绿色物料使用比例，且应按GB/T 36132第A.4条的方法进行计算。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂使用的绿色物料宜选自省级及以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及回收的废弃物等作为原料。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | / | 工厂的单位产品主要污染物排放量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | / | 工厂的铝合金废料利用率、工业用水重复利用率按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 产品的成品率宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 轧辊磨床磨削液应经过过滤处理后回用。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | / | 工厂单位产品综合能耗应达到或优于GB 21351中的2级能效的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂单位产品碳排放量按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 6 |  |  |

表A.3 冷轧绿色工厂（或工序）评价指标表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要求 | 必选/可选 | 分数 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | / | 工厂应依法设立，工厂在建设和生产过程中应严格遵守执行国家、地方的法律法规、政策和标准，履行国家、地方在工厂设立、项目建设及生产过程中涉及的审批手续。工厂应至少运行一年以上。 | - | - | 一票否决 | - |
|  |  |  | / | 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 工厂评价之日前三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 工厂对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 | - | - |  | - |
|  |  |  | / | 应和国家以及行业颁布的产业规范和环境保护政策一致，不使用煤作为燃料。 | - | - |  | - |
|  |  | 基础管理职责 | / | 工厂的基础管理职责应符合GB/T 36132-2018标准第4.3条的要求。 | - | - |  | - |
| 2 | 基础设施 | 建筑 | / | 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家和地方固定资产投资项目节能审查制度、“三同时”制度、工业项目建设用地控制指标等产业政策及有关要求，并符合GB 55015的相关要求。 | 必选 | 3 | 20% |  |
|  |  |  | / | 工厂的建筑应依法获得施工许可证，并依法设计、依法施工和依法验收。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑应符合建筑设计防火规范、建筑采光设计标准和建筑给排水规范等要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑结构宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 厂房充分利用自然通风，采用围护结构保温、隔热、遮阳等措施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 应设置独立的油品仓库、化验室、危险废物处理或暂存间，地面均应做好防渗漏措施。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 宜建立单独的原料库，对原料、成品、废品实行分区管理，并标有明显标识。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 建筑材料宜选用蕴能低、性能高和耐久性强的本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合应符合国家和地方法律法规以及GB 6566（建筑材料放射性核素限量）和GB 18580～GB 18588等标准要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区绿化适宜；优先种植乡土植物，宜采用少维护、耐候性强的植物。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 宜利用中水进行绿化养护或卫生间冲洗。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 照明 | / | 全厂照度均匀度、功率密度、照度、光源颜色、反射比以及工业建筑照明功率密度限值和办公建筑照明功率密度限值等均应符合GB 50034规定。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 厂区及各房间或场所的照明应采用节能灯具，并尽量考虑利用自然光。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 宜对不同照度需求的场所的照明进行分级设计，照明系统设计图纸与照明系统控制开关宜对应。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | / | 公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备 | 所用专用设所用专用设备不应在《产业结构调整指导目录》的限制类以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》所有批次之列。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂使用节能、降耗、减排、低碳先进设备，宜选用高效低耗的设计方案，并说明节能降耗、提高资源利用效率、减少排污的效果。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 生产设备应配备自动控制系统，燃气设备还应配备燃气检漏装置，发生泄漏可自动停机。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 冷轧机宜采用电机调速技术以及辅助用电、水、压缩空气与主机的联动控制技术，尽力减少轧机在低负荷运行或停机期间的能源消耗。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应对轧辊磨床配备单独的废磨削液收集装置，并进行单独处理。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 热处理炉的循环风机宜采用风冷，炉门及前墙应无水冷装置。炉壁温升宜不超过25℃（热桥点除外）。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 拉矫机及其他精整设备宜采用压缩空气与主机联动控制技术，清洗设备采用软水作为清洗介质时，宜配备软水回收利用装置。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 通用设备 | 所用通用设备不应《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》所有批次之列。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备应达到表3中3级能效的要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备应采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合设备经济运行的要求。 | 必选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂自配检测设备宜满足化学成分、金相组织、力学性能等检测需求。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 计量设备 | 工厂应依据GB 17167等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。其中，水计量器具的配备应满足分质计量，对取水量、用水量、重复利用水量、排水量等进行分项统计的需要。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 进出用能单位的计量器具配备率宜达到100%，进出主要次级用能单位的电、水的计量器具配备率宜分别达到 100%、95%，主要用能设备的电、水的计量器具配备率宜分别达到 95%、80%。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜配备污染物监测设备及设施。 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 污染物处理设备设施 | 工厂应按规定配备必要的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物的处理设备设施，其处理能力应与工厂生产排放相适应，并能够正常运行，其污染物排放应达到地方标准要求，地方标准未做出相关规定的，应达到相关法律法规及相关国家标准要求。 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 工厂宜优先采用《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《大气污染防治重点工业清洁生产技术推行方案》《2015年国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）》《2015年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）》《国家先进污染防治技术目录》等国家鼓励、支持和推广的污染物处理工艺、技术或设备，以尽可能减少污染物排放。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应对冷轧机配备油雾净化装置。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 燃气炉窑的排气筒高度应符合 GB9078的要求。 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 采用化学溶液或溶剂油作为清洗介质时，应配备相应的处理设施。 | 必选 | 3 |  |  |
| 3 | 管理体系 | 质量管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系。 | 必选 | 11 | 10% |  |
|  |  |  | / | 应通过质量管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 | 11 |  |  |
|  |  |  | / | 应通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | / | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 必选 | 11 |  |  |
|  |  |  | / | 应通过环境管理体系第三方认证。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | / | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系， | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 宜通过能源管理体系第三方认证。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 测量管理体系 | / | 工厂宜建立、实施并保持满足GB/T 19022要求的测量管理体系。 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 宜通过测量管理体系第三方认证。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任体系 | / | 工厂宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。 | 可选 | 7 |  |  |
|  |  |  | / | 社会责任报告宜公开可获得。 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 能源与资源投入 | 能源投入 | / | 工厂宜优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，并优先利用光伏、风电、水电、生物质能等可再生能源。 | 可选 | 4 | 10% |  |
|  |  |  | / | 工厂宜采用节能型设备，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》《“能效之星”产品目录》《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的设备。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂总降压站以及为轧机供电的配电站应配备无功补偿装置，确保其功率因数不小于0.9。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜采用物联网、云计算等，提高生产效率，开展智能制造，减少能源消耗。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 循环水站、锅炉房、空压站等供能站所宜采用自动控制，根据生产需求调节设备开动台数和运行负荷。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂自建的集中供能站所宜布置在负荷中心，减少管路、线路输送过程中的能源损失。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜加强燃气炉余热等二次能源回收利用，提高能源效率。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应加强管道的保温保冷措施，减少能源损失。 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜建立能源管理信息化系统。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 在运输原料、半成品及成品时，宜优先选用电力、天然气、氢能等新能源载具。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | / | 工厂宜按照GB/T 29115等相关标准的要求开展减少原辅材料使用量评价工作，在综合考虑生产成本、产品质量条件下，减少原辅材料的使用。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂单位产品取水量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》标准中Ⅱ级指标的规定。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应配备循环水系统，以减少新鲜水使用量。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜配备中水回用设备设施，以减少新鲜水使用量。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | / | 冷轧工厂（或工序）每吨产品所使用的轧制油，宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》标准中Ⅱ级指标的规定。 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 采购 | / | 工厂宜制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。对供货商的选择、评价建立完善健全的管理细则，在供应商管理程序中对供方的质量、安全、环保等方面应提出明确要求。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜按GB/T 33635的要求建立绿色供应链管理体系，对供应链各个环节进行有效策划、组织和控制。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂向供方提供的采购信息宜包含有害有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求。 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 必选 | 5 |  |  |
| 5 | 产品 | 生态设计 | / | 工厂宜按照 GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 可选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | / | 工厂尽量减少所使用原辅材料的种类，宜采用易拆解和再循环的产品包装设计，避免使用难分离材料，便于产品在废弃过程中的回收、处理和再利用。 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | / | 工厂应减少产品中有害物质的含量，产品中铅、砷、汞等有害物质的含量应符合GB/T 3190《变形铝及铝合金化学成分》的要求。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 节能 | / | 工厂应完成地方政府下达的节能目标，应建立能源管理组织，聘任能源管理负责人，开展各项能源管理活动。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜按年制定能源工作计划，采取切实可行的管理节能和技术节能措施，促进工厂能耗水平的持续优化。 | 可选 | 15 |  |  |
|  |  | 减碳 | / | 工厂宜根据适用的标准或规范要求对产品进行碳足迹核算或核查。 | 可选 | 15 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜利用核算或核查结果，从原材料获取、能源结构优化、过程能源管理等方面制定并实施适宜的减排方案，改善产品碳足迹。 | 可选 | 10 |  |  |
| 6 | 环境排放 | 大气污染物排放 | / | 工厂大气污染物排放应符合GB 9078、GB 16297等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。 | 必选 | 18 | 20% |  |
|  |  | 水体污染物排放 | / | 工厂水体污染物排放应符合GB 8978等相关国家标准的要求，并满足企业排污许可证规定的排放总量控制要求，应满足相关地方标准中更严格的要求。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 固体废弃物 | / | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的要求，工厂无法自行处理的危险废弃物（如含油污泥等），应将其委托给有能力和资质的企业进行处理。固体废弃物的合规处置率应达到100%。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 噪声 | / | 工厂厂界环境噪声排放应符合GB 12348及地方标准的要求。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  | 温室气体 | / | 工厂应采用GB/T 32151.XX《碳排放核算与报告要求 第XX部分：其他有色金属冶炼和压延加工企业》或地方要求对其厂界范围内的温室气体核算和报告。 | 必选 | 18 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果宜对外公布。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 可选 | 5 |  |  |
| 7 | 绩效 | 一般要求 | / | 工厂应依据本文件提出的方法计算或评估其绩效，并利用结算采取措施进行绩效改善。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求，综合绩效指标应达到行业先进水平。 | 必选 | 8 | 30% |  |
|  |  |  | / | 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  | 用地集约化 | / | 工厂容积率、建筑密度应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂容积率宜达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍以上，建筑密度宜达到40%。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂的单位用地面积产值应不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂的单位用地面积产值宜达到地方政府发布的单位用地面积产值要求的1.2倍及以上。 | 可选 | 6 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | / | 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况并加大绿色物料使用比例，且应按GB/T 36132第A.4条的方法进行计算。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂使用的绿色物料宜选自省级及以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及回收的废弃物等作为原料。 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | / | 工厂的单位产品主要污染物排放量宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | / | 工厂的铝合金废料利用率、工业用水重复利用率、轧制油重复利用率按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 产品的成品率宜达到或优于T/CNIAXXXX《铝加工行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 轧辊磨床磨削液应经过过滤处理后回用。 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | / | 工厂单位产品综合能耗应达到或优于GB 21351中的2级能效的要求。 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | / | 工厂单位产品碳排放量按照T/CNIA XXXX 《铝加工行业清洁生产评价指标体系》给出的方法进行计算，宜达到或优于该标准中Ⅱ级指标的要求。 | 可选 | 6 |  |  |

# 参考文献

- 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》

- 产业结构调整指导目录

- 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录

- 高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录

- 国家鼓励发展的重大环保技术装备目录

- 大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案

- 2015年国家先进污染防治示范技术名录（水污染治理领域）

- 2015年国家鼓励发展的环境保护技术目录（水污染治理领域）

- 国家先进污染防治技术目录

- 工业项目建设用地控制指标

- 节能机电设备（产品）推荐目录“能效之星”产品目录

- 国家重点推广的电机节能先进技术目录（第一批）

# Comments

改为冒号，下同。

建议修改为“铸轧、连铸连轧工厂”

建议修改为“工厂应减少产品中有害物质的含量”

建议修改为“产品的”

# Text boxes

YS

××××-××-××实施

××××-××-××发布

变形铝及铝合金板、带生产绿色工厂评价要求

Evaluation requirements for green factory in aluminum and

aluminum alloy plate and strip industry

（送审稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

YS/T XXXX—20××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS  77.120.10

CCS  H 01

铸轧带

铝锭、铝液等原料

熔炼

静置

在线处理

铸轧

铝锭、铝液等原料

熔炼

在线处理

铸 轧

产品

连 轧

扁锭

加热

轧制

热处理和/或精整

包装

热轧板、带

铣面

热轧带材

轧制

热处理和/或精整

包装

冷轧板、带