标准征求意见表

标准项目名称：锂离子电池材料的粉末压实密度测定

标准项目负责起草单位：厦门厦钨新能源材料股份有限公司           承办人：陈佳丽

电话：13598059460                     2023年8月31日填写                 共3页

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 建议对材料进行限定，改为“锂离子电池正极材料”，字体改为1号，黑体 | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 2 | 1 | GB/T 1481-2012应排在最前面 建议删去下文没被引用的文件 | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 3 | 6.3 | 模具示意图轮廓线要为粗线，标引线为细线 | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 4 | 8.5.3 | 注意增加条的编号 建议自动操作和手动操作分开写 | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 5 | 8.2 | “磨具”建议修改为“模具” | 西北有色金属研究院 | 采纳，已修改 |  |
| 6 | 8.5 | 有两个8.5.2，建议修改 | 北矿新材料有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 7 | 8.5.2 | 建议删除“自动或手动” | 北矿新材料有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 8 | 6.1～6.3，8.1～8.5 | 按照GB/T 1.1-2020的规定，章、条编号及其标题应用五号黑体，草案中为宋体，建议修改。 | 沈阳有色金属研究所有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 9 | 8.1 | “重量记为M”建议修改为“重量记为m” | 沈阳有色金属研究所有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 10 | 6.1~8.1 | 建议mg、g统一以g表示 | 沈阳有色金属研究所有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 11 | 6.3.2 | 建议增加63MPa压强，满足不同型号设备使用需求。建议80MPa以上的压力建议写明具体压力。 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 部分采纳 |  |
| 12 | 8.4 | 建议固定压强保持时间。 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 13 | 前言 | 本文件起草单位、本文件主要起草人，需补充完整 | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 14 | 6.3.1 | 建议去除不锈钢内嵌绝缘材质类模具 | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 部分采纳 |  |
| 15 | 8.1 | 建议列出各类材料的推荐质量 | 天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司 | 采纳，已修改 |  |
| 16 | 5.1 | 建议将无水乙醇品级由“工业级”改为“分析纯” | 西北有色金属研究院 | 采纳，已修改 |  |
| 17 | 6.2 | 建议将“数显测厚仪”改为“测厚仪” | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 18 | 7 | 建议将“视情况进行适当的分散、烘干、过筛及上机前的预处理”删除 | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |
| 19 | 8.5.1 | 建议将“软件端输入”改成“记录” | 西北有色金属研究院 | 采纳，已修改 |  |
| 20 | 10 c） | 将“/”改为“；” | 全国有色粉末冶金标准化分技术委员会 | 采纳，已修改 |  |