| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引言 | 按体系优化修改部分名称 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 5.13~5.26 | 调整Bi、Sb、Sn单元素标准贮存溶液顺序，使与题目一致 | 广西壮族自治区冶金产品质量检验站 | 采纳 |  |
|  | 5.31 | 5.11～5.26改为5.13～5.26 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.31 | “宜分组”改为“应分组” | 甘肃省精普检测科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6 | 36Ar16O+改为40Ar16O+ | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.3 | 建议将第8.3条中“测定铋含量时，采用高纯铅（5.2）扣除基体产生的质谱干扰。” 移入第8.5.1条之后，并以注或另加一条的形式详细说明。 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 未采纳 |  |
|  | 8.4.1 | 建议将第8.4.1条注中“样品均匀性良好”的描述删除。 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 采纳 |  |
|  | 8.4.3 | 将“8.4.3”改为“8.4.2”； | 云南省产品质量监督检验研究院 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | 注中改为加入10mL硝酸溶液（5.9） | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1注 | 内容分成两条 | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.3 | 改为8.4.2 | 昆明冶金研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 9 | 按式（1）改为按公式（1） | 荆门市格林美新材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 11 | 补充“与基本分析步骤的差异” | 广东先导稀材股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 郴州市产商品质量监督检验所 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江华友钴业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 葫芦岛锌业股份有点公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 有研粉末新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 贵研检测科技（云南）有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 新疆众合股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 湖南有色金属烟技员有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广东省韶关市质量计量监督检测所 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宝钛集团有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西安西部新锆科技股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：31 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：31个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11个；

（4）没有回函的单位数：0 个。