中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 240.10—202X

代替 YS/T 240.10—2007

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

CCS H 13

铋精矿化学分析方法

第10部分：三氧化二铝含量的测定

铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of bismuth concentrate—

Part10:Determination of aluminium oxide content—

Chromazurol S spectrophotometric method and Na2EDTA titration method

（送审稿）

- 前    言

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 240的第10部分。 YS/T 240已经发布了以下部分：

——第1部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 硅蓝分光光度法和重量法；

——第4部分：三氧化钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第5部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第6部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第7部分：硫含量的测定 燃烧-中和滴定法；

——第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag 分光光度法；

——第9部分：铜含量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：银和金含量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法；

——第12部分：铅、锌、铜、砷、锑和镉含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件代替YS/T 240.10-2007《铋精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法》，与YS/T 240.10-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了方法2：Na2EDTA滴定法；

- 对方法1试剂的表述进行了优化（见4.2，2007年版的第三章）

- 对方法1的平行试验进行了要求（见4.5.2）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件方法1起草单位：水口山有色金属有限责任公司 株洲冶炼集团股份有限公司 广州有色金属研究院。

本文件方法2起草单位：北矿检测技术股份有限公司、赣州有色冶金研究所、水口山有色金属有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、郴州市产商品质量监督检验所、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、江西铜业股份有限公司贵溪治炼厂、酒泉钢铁(集团) 有限责任公司、山东恒邦治炼股份有限公司、昆明冶金研究院有限公司、绍兴市质量技术监督检测院、广东先导稀材股份有限公司。

本文件方法一主要起草人：谭谦、曾光明、罗永锋、郑佳滢、方开陇、雷素函、戴凤英。

本文件方法二主要起草人：冯振华、韩晓、阮桂色、罗盈盈、罗永锋、、王懿轩、杨华东、

郑佳莹、、李甜、谢磊、黄环、、张凤云、李禄元、、张文娟、段艳莉。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1982年首次发布为GB/T 3258.10-1982；

——1994年为第一次修订；

——2007年为第二次修订；

——本次为第三次修订。

- 引   言

铋精矿是提炼铋的主要原料，铋精矿化学成分测定方法标准在保证铋精矿产品质量方面发挥着里要作用，该系列方法标准服务于铋精矿的生产、贸易和应用，为我国有色金属行业高质量发展提供技术支撑。YS/T 240《铋精矿化学分析方法》目的在于描述铋精矿中铋、铅、钼、二氧化硅、三氧化钨、铁、硫、砷、三氧化二铝、银等不同化学元素成分的测定方法。本系列方法在满足行业对铋精矿产品的生产、贸易以及资源回收利用的要求、增加检测结果的可靠性和可比性等方面具有重要意义。

YS/T 240已经发布了以下部分：

——第1部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法和火焰原子吸收光谱法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 硅蓝分光光度法和重量法；

——第4部分：三氧化钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第5部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法；

——第6部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第7部分：硫含量的测定 燃烧-中和滴定法；

——第8部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和DDTC-Ag 分光光度法；

——第9部分：铜含量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：三氧化二铝含量的测定 铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法；

——第11部分：银和金含量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法；

——第12部分：铅、锌、铜、砷、锑和镉含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本文件描述了采用铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法测定铋精矿中三氧化二铝含量的方法，本次修订将三氧化二铝含量的测定范围由0.10%～5.00%扩大到0.10%～10.00%，同时，采用碱融的方式来解决含高铝铋精矿的样品难溶问题，提高了铋精矿中三氧化二铝含量测定的准确性，对贸易结算和指导生产以及资源回收利用具有重要的现实性和必要性。

铋精矿化学分析方法

第10部分：三氧化二铝含量的测定

铬天青S光度法和Na2EDTA滴定法

# 1  范围

本文件描述了铋精矿中三氧化二铝含量的测定方法。

本文件适用于铋精矿中三氧化二铝含量的测定。方法一 铬天青S光度法测定范围：0.10%～5.00%；方法二 Na2EDTA滴定法测定范围：>5.00%～10.00%。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  方法一：铬天青S光度法

# 4.1原理

试样以氢氧化钠、过氧化钠熔融分解，热水浸出，过滤分离除去铁、铜、铅、铋等杂质，调节酸度pH5.5～pH5.8，加入铬天青S与铝生成红色络合物，于比色计545nm处测定铝离子吸光度，用标准曲线法计算三氧化二铝含量。

# 4.2试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂。

4.2.1 水，符合GB/T 6682，二级及以上纯度。

4.2.2 氢氧化钠。

4.2.3 盐酸（ρ1.19g/mL）。

4.2.4 氢氧化钠溶液（100g/L）。

4.2.5 盐酸溶液（1+1）。

4.2.6 硫脲溶液（50g/L）。

4.2.7 抗坏血酸溶液（10g/L）。

4.2.8 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH5.5~pH5.8）。

4.2.9 乙醇溶液（95%）。

4.2.10甲基橙溶液（1g/L）。

4.2.11铬天青S溶液(1g/L)：称取0.5g铬天青S溶解于100 mL乙醇溶液（4.2.9）中，用水稀释至500mL摇匀。

4.2.12 铝标准贮存溶液：称取0.5000g铝（wAl≥99.99%）置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.2.3），加热溶解，滴加数滴过氧化氢使溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铝500μg。

4.2.13 铝标准溶液：移取20.00mL铝标准贮存溶液（4.2.12）于1000 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸（4.2.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铝10μg。

# 4.3 仪器

4.3.1 分光光度计。

4.3.2 银坩埚，容积为30mL。

# 4.4 试样

4.4.1 样品粒度应不大于0.100 mm。

4.4.2 样品应在100℃~105℃烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

# 4.5 分析步骤

4.5.1 试料

称取0.100g试样，精确至0.0001g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。

4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.3 测定

4.5.3.1 将试料（4.5.1）置于预先放有3g~4 g氢氧化钠（4.2.2）的银坩埚中，覆盖2g氢氧化钠（4.2.2），于电炉上加热10min~15min，移入750℃的高温炉内熔融20min~30min，至红色透明，取出冷却。

4.5.3.2 将坩埚与熔融物一并移入300 mL塑料杯中,加100 mL近沸水，立即盖上表面皿。待激烈反应停止后，用热水洗净表面皿、坩埚，加5 mL乙醇溶液(4.2.9)，搅匀，冷却至室温。

表1

| 三氧化二铝质量分数/% | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.10~1.00 | 200 | 20.00 |
| ＞1.00~2.00 | 200 | 10.00 |
| ＞2.00~5.00 | 200 | 5.00 |

4.5.3.3 将试液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，立即倒入原烧杯中，搅匀。放置1 h~2 h，使溶液澄清，用慢速滤纸干过滤。

4.5.3.4 按表1分取试液于100 mL容暈瓶中，补加水至20 mL，加1滴甲基橙溶液（4.2.10），滴加盐酸 (4.2.5)至恰变红色并过量2滴，加2 mL抗坏血酸溶液（4.2.7）、2 mL硫脲溶液（4.2.6），4.00 mL铬天青S溶液（4.2.11）、5 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（4.2.8），每加一种试剂均需混匀。用水稀释至刻度，混匀。

4.5.3.5 将部分溶液移入0.5 cm比色皿中，以随同试料的空白溶液为参比.于分光光度计波长545 nm处测量其吸光度。从工作曲线上査出相应的铝量。

4.5.4 工作曲线的绘制

4.5.4.1 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL、7.00 mL铝标准溶液 (4.2.13)于一组100 mL容量瓶中，以下按4.5.3.4条进行。

4.5.4.2 将部分溶液移入0.5 cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长545 nm姓测量其吸光度。以铝量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

# 4.6 分析结果的计算

三氧化二铝含量以三氧化二铝的质量分数ɷAl2O3计，按公式（1）计算：

wAl2O3=m1V01.889×10−6m0V11000100 …………………（1）

m1——自工作曲线上査得的铝量,单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

1.889——铝换算成三氧化二铝的因子；

所得结果表示至两位小数。

# 4.7  精密度

4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限（r）

| wAl2O3/% | 0.32 | 2.07 | 3.97 | 4.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.22 |

4.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表3再现性限（R）

| w Al2O3/% | 0.32 | 2.07 | 3.97 | 4.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.06 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |

# 5 方法二：Na2EDTA滴定法

5.1 原理

试样以氢氧化钠、过氧化钠熔融分解，用水浸出冷却的熔融物，过滤分离除去铁、铜、铅、铋等杂质。在弱酸性溶液中使铝和其他重金属离子与过量Na2EDTA络合，以二甲酚橙为指示剂，用锌盐标准溶液滴定过量的Na2EDTA，以氟化钠与铝络合，置换出Na2EDTA，用锌标准溶液滴定释放出来的Na2EDTA，根据消耗的锌标准溶液的体积计算三氧化二铝的含量。

# 5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂。

5.2.1水，符合GB/T 6682，二级及以上纯度。

5.2.2 氢氧化钠。

5.2.3 过氧化钠。

5.2.4 氟化钠。

5.2.5 盐酸（ρ1.19g/mL）。

5.2.6 氨水（ρ0.90g/mL）。

5.2.7 冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

5.2.8 盐酸（1+1）。

5.2.9 盐酸（1+9）。

5.2.10 氨水（1+1）。

5.2.11 Na2EDTA溶液（0.1mol/L）:称取37.2g乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2Na2O8·H2O）于500mL烧杯中，加入300mL水，与电炉上加热至完全溶解。取下冷却至室温，用水转移至1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.12乙酸-乙酸钠缓冲溶液：溶解250g乙酸钠（NaC2H3O2·H2O）于500 mL水中，加入20mL冰乙酸（5.2.7），稀释至1000mL，混匀。

5.2.13 锌标准滴定溶液（cZn=0.1000mol/L）：准确称取0.6538g金属锌（wZn≥99.99%）于150mL烧杯中，加入15mL盐酸（5.2.8），加热溶解蒸至2mL~3mL，取下冷却至室温，用水移入1000mL容量瓶中。加1滴甲基橙指示剂（5.2.14），用氨水（5.2.9）中和至黄色，再以盐酸（5.2.8）调至红色，并过量5滴，用水稀释至刻度，混匀。

5.2.14 甲基橙溶液（2 g/L）。

5.2.15 二甲酚橙溶液（5 g/L）。

# 5.3  仪器和设备

5.3.1 高温炉，温度适于控制在500 ℃~800 ℃的范围。

5.3.2 银坩埚，容积为30mL。

5.3.3 pH计，精度为±0.01。

# 5.4  样品

5.4..1 样品粒度应不大于0.100 mm。

5.4..2 样品应在100℃~105℃烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

# 5.5  试验步骤

5.5.1  试料

称取0.50g样品（5.4），精确至0.0001 g。

5.5.2  平行试验

平行做两份试验。

5.5.3  空白实验

随同试料做空白实验。

5.5.4 测定

5.5.4.1 将试料（5.5.1）置于已加入2.0g氢氧化钠（5.2.2）的银坩埚（5.3.2）中，再加入0.5g过氧化钠（5.2.3）、3.0g氢氧化钠（5.2.2）。将银坩埚移入已升温至500℃左右的高温炉（5.3.1）中，继续升温至700℃，熔融20min，取出冷却。

5.5.4.2 将银坩埚移入预先盛有50mL热水的250mL塑料烧杯中，低温加热至熔块溶解完全，煮沸1min～2min。待完全浸出后取出银坩埚，加少量水用胶头玻璃棒多次擦洗，后用水洗入烧杯，再用5~10滴盐酸（5.2.9）和热水洗净银坩埚。待冷却后将浸出液及沉淀全部移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。静置片刻，用慢速滤纸过滤溶液于100mL烧杯中。

注：若坩埚中有少量不溶物，可将银坩埚取出，用水洗净外壁后置于电炉上烤干。取下冷却后往银坩埚中加入2g氢氧化钠（5.2），在700℃高温炉中熔融10min，取出冷却。将银坩埚移入原250mL塑料烧杯中合并浸出。

5.5.4.3 移取20.00 mL滤液（5.5.4.2）于300 mL锥形瓶中，依次加入20 mL水、5 mLNa2EDTA溶液（5.2.11），用盐酸（5.2.8）、氨水（5.2.10）调节溶液pH为3.5（可采用pH计直接将pH调至3.5或者可以先用盐酸（5.2.8）将溶液滴至深黄色，再缓慢滴加盐酸（5.2.9）至深黄色刚好变成淡黄色，此时溶液pH值在3.5附近。）加热煮沸3min。取下冷却至室温，加入20 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（5.2.12）、2滴二甲酚橙溶液（5.2.15），以锌标准滴定溶液（5.2.13）滴至溶液由黄色恰好变为紫红色（不计数）。加入1g~2g氟化钠（5.2.4），加热煮沸3min，取下冷却至室温，补加2滴二甲酚橙溶液（5.2.15），以锌标准滴定溶液（5.2.13）滴至溶液由黄色恰好变为紫红色即为终点。记下滴定消耗锌标准滴定溶液体积。

# 5.6  试验数据处理

三氧化二铝含量以三氧化二铝的质量分数ɷAl2O3计，按公式（2）计算：

wAl2O3=c⋅(V1−V2)⋅V350.98m⋅V41000×100 …………………（2）

式中：

c——锌标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1 ——测定时，试液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定时，空白试料溶液消耗的锌标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）；

V4 ——试液的分取体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示到小数点后两位。

# 5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限（r）

| wAl2O3/% | 6.38 | 8.40 | 9.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.22 | 0.25 | 0.27 |

5.8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限（R）

| w Al2O3/% | 6.38 | 8.40 | 9.17 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.28 | 0.30 | 0.42 |

# 6  试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。