标准征求意见稿处理汇总表

标准项目名称：铋精矿化学分析方法 第8部分： 砷含量的测定 DDTC-Ag分光光度法和硫酸亚铁铵滴定法

承办人：黄葡英                                                                 共 1页  第1 页

标准项目负责起草单位：广东省科学院工业分析检测中心    电话：13710304414     2023年9月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.9 | “煮水”改为“水” | 昆明冶金研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 2 | 4.2.10 | “煮水”改为“水” | 大冶有色设计研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.4.4.1 | 将“300 mL锥形瓶”改为“250 mL烧杯“，起草单位进行试验验证 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 不采纳 | 250mL烧杯瓶身较矮，不利于后面砷单质形成时进行回流，容易损失砷。 |
| 4 | 4.6 | 公式中的100改成100% | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
| 5 |  | 无意见 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 |  |  |
| 6 |  | 无意见 | 长沙矿冶研究院检测技术有限责任公司 |  |  |
| 7 |  | 无意见 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |  |  |
| 8 |  | 无意见 | 郴州众鑫检测有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 郴州市产商品质量监督检验所 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 山西北方铜业有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 绍兴市质量技术监督检测院 |  |  |

说明：①发送“征求意见稿”的单位数：11个。

②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：7个。

③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：4个。

④没有回函的单位数：0个。