征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：硬质合金化学分析方法 第5部分：钽、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

承办人：菅豫梅											电话：13558924877

标准项目负责起草单位：自贡硬质合金有限责任公司			2023年10月16日填写

| 序号 | 标准章条 编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4（编制说明） | 删除重复的参编单位名称 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1.5.2（编制说明） | 补充9月预审会内容 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 3 | 2.4 （编制说明） | 将条件试验和验证结果分为2.4.1和2.4.2部分 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 4 | 2.4.1.4 （编制说明） | 按表4改为按表5，删除“，各元素浓度见表5” | 厦门钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 封面 | 补充“”Methods for chemical analysis of ” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 6 | 前言 | 编辑性改动 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 7 | 引言 | 增加 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 8 | 1 | 删除“碳化物与粘结金属的混合粉（无润滑剂）和各种牌号的预烧结或烧结过的”，增加“钨基混合粉和” | 西北有色院 | 采纳 |  |
| 9 | 5 | “试剂”改为“试剂和材料” | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 5.3 | ωW≥40.0%改为ρ=1.14 g/cm3 | 西北有色院 | 采纳 |  |
| 11 | 5.5、5.6 | 5.5、5.6交换顺序 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 12 | 6.3、6.4 | 删除，改为5.7、5.8 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 13 | 8.1、8.5 | 增加表1，原表1改为表2 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 14 | 8.4.1 | 增加“用少量水冲洗管壁” | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 8.4.1、8.4.2 | 删除小标题 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 16 | 8.4.3 | 注：“需”改为“建议” | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 8.5.1、8.5.2 | 增加小标题“工作曲线A”、“工作曲线B” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 18 | 8.5.1 | 增加“钽或铌的质量分数为0.05 %～1.00 %：” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 19 | 8.5.2 | 大于改为“＞” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 20 | 9 | 公式修改 | 西北有色院 | 采纳 |  |
| 21 | 10 | 9.2 允许差修改为精密度 | 西北有色院 | 采纳 |  |
| 22 | 11 | 文字编辑性修改 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 23 | 附录A | 增加 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 24 |  | 无意见 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 | - |  |
| 25 |  | 无意见 | 广东省科学院工业分析检测中心 | - |  |
| 26 |  | 无意见 | 自贡长城表面工程技术有限公司 | - |  |
| 27 |  | 无意见 | 钢铁研究总院有限公司 | - |  |
| 28 |  | 无意见 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 | - |  |
| 29 | - | 无意见 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | - |  |
| 30 | - | 无意见 | 西安欧中材料科技有限公司 | - |  |
| 31 | - | 无意见 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | - |  |
| 32 | - | 无意见 | 湖北绿钨资源循环有限公司 | - |  |
| 33 | - | 无意见 | 承德天大钒业有限责任公司 | - |  |
| 34 | - | 无意见 | 北矿新材科技有限公司 | - |  |
|  |  |  |  | - |  |

说明：

（1）发送“征求意见稿”的单位数：16个。

（2）收到“征求意见稿”后，回函的单位数：16个。

（3）收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：6个。

（4）没有回函的单位数： 0个。