YS

YS/T 422.5－XXXX

碳化铬化学分析方法

第5部分：游离碳含量的测定

高频燃烧红外吸收法

Methods for chemical analysis of chromium carbide—

Part5: Determination of free carbon content—

High frequency combustion-infrared absorption

（送审稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

CCS H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

代替YS/T 422.5-2000

前      言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 422《碳化铬化学分析方法》的第1部分。YS/T 422已经发布了以下部分：

——第1部分： 铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法；

——第2部分： 总碳含量的测定 气体容量法和高频燃烧红外吸收法；

——第3部分： 铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法；

——第4部分： 硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第5部分： 游离碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：中南大学、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、广东省科学院工业分析检测中心、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、北矿新材科技有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

本文件主要起草人：郑灵芝、撒志远、XXX、XXX

引  言

碳化铬是一种具有金属光泽的高熔点材料，在高温环境下具有良好的耐磨、耐腐蚀、抗氧化性能。

以碳化铬为基体的金属陶瓷在高温下有极优异的抗氧化性能，常用作硬质合金的晶粒细化剂及其他耐磨、耐腐蚀元件的原料。

本文件在原标准YS/T 422-2000的基础上修改并完善碳化铬化学分析方法，由五部分组成。

——第1部分： 铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

——第2部分： 总碳含量的测定 气体容量法和高频燃烧红外吸收法

——第3部分： 铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法

——第4部分： 硅含量的测定 钼蓝分光光度法

——第5部分： 游离碳含量的测定 高频燃烧红外吸收法

本文件对原标准的测定范围、试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了碳化铬中铬含量的分析方法，同时又体现了行业内碳化铬化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。对完善碳化铬产业链，提升碳化铬生产能力具有积极的指导意义。

碳化铬化学分析方法

第5部分：游离碳含量的测定

高频燃烧红外吸收法

警示-----使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题．使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了碳化铬中游离碳含量的测定方法。

本文件适用于碳化铬中游离碳含量的测定。测定范围：0.01%～1.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件：不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水和试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限值的表示和判定

GB/T 14265 金属材料中氢、氧、氮、碳和硫分析方法通则

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语

3  术语和定义

GB/T 17433界定的术语和定义适用于本文件。

GB/T 14265界定的术语和定义适用于本文件。

4  原理

试料以盐酸和硝酸在微波消解后，用酸洗石棉过滤，连同石棉一起放入陶瓷坩埚中于105℃烘干后，在助熔剂和氧气流存在下，于高频感应炉中加热燃烧，生成的二氧化碳由氧气流载至红外线检测池进行检测。

5  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

- 水，GB/T 6682，二级。

- 纯铁助熔剂（wC<0.0005%）。

- 纯钨助熔剂（wC<0.0005%）。

- 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

- 硝酸（ρ=1.42 g/m L）。

- 氧气，体积分数不小于99.95%。

- 氮气，体积分数不小于99.5%。

- 陶瓷坩埚（25 mm×25mm）：使用前应在大于1100 ℃马弗炉中灼烧1 h～1.5 h，取出置于干燥器内冷却备用（两天内有效）。

- 标准样品：选择与试样成分、含量相近的有证标准样品或其他适用的标准样品。

- 5.10 酸洗石棉：使用前置于100ml陶瓷皿中，放入马弗炉从室温升温至900℃～950 ℃，保持2小时，冷却后保存备用。

- 5.11 陶瓷砂芯漏斗，30 mL。

6  仪器设备

- 微波消解器。

- 高频感应-红外线吸收定碳仪。

7  样品

样品为粉末，粒度应小于0.074 mm。

8  试验步骤

8.1  试料

称取0.20g样品（7），精确至0.000 1g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料做试剂空白试验

8.4  仪器准备

按仪器确定的工作条件，以及仪器使用说明书开机准备，仪器分析前要充分预热，调试检查仪器，使仪器各参数处于正常状态。利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.5  仪器校准

- 8.5.1  依次称取适当质量(碳含量与待测样品相近，精确至0.0001 g)的标准样品(5.9)、0.5 g～1.0 g纯铁助熔剂（5.2）、0.5 g纯钨助熔剂（5.3）置于坩埚（5.8）内，于同一量程或通道，按仪器说明书中步骤进行分析，至少测定三次，极差不大于0.0003%。取平均值进行仪器校正（也可采用多点线性进行仪器校正）。

8.5.2  当分析条件发生变化，如氧气流量、坩埚或助熔剂空白值已发生变化时，应重新进行仪器校准。

8.6  测定

- 将试料(8.1)置于微波消解器罐中，加入5 mL盐酸(5.4)和2 mL硝酸(5.5)，按微波消解器使用说明操作，选择难溶物消解档，使试样完全消解，取下冷却，加水约50 mL稀释溶液。

- 在砂芯漏斗（5.11）中铺上酸洗石棉（5.10）并加水进行抽滤压实，将消解好的试液全部转入砂芯漏斗（5.11）中进行抽滤，用水冲洗消解器罐，并用包有橡胶的玻璃棒擦洗消解器罐，使附着在壁上的碳全部转入砂芯漏斗（5.11）中，用水冲洗漏斗。

- 将漏斗中的酸洗石棉和滤渣一起放入陶瓷坩埚（5.8）中于105 ℃烘干3小时。

- 将带有酸洗石棉和滤渣的坩埚(8.6.3)中，覆盖1.0 g纯铁(5.2)和0.5 g钨粒(5.3)，将坩埚放到炉台坩埚座上，按仪器说明书操作，测定并读取结果。

9  结果的计算及表示

游离碳的含量由计算机算出，减去试剂空白值，即为样品中游离碳含量。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10   精密度

- 在重复性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），以大于重复性限（r）的情况不超过5%为前提。

- 在再现性条件下，获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），以大于再现性限（R）的情况不超过5%为前提。

- 重复性限（r）、再现性限（R）按表1给出的方程求得。

- 表1  游离碳的重复性限和再现性限

| - wC/% | 重复性限（r） | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- |
| - 0.01～1.00 | r=0.01013lnwc+0.04829 | R=0.00905lnwc+0.04719 |

11  试验报告

试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试验对象；

- ——本文件编号；

- ——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——观察到的异常现象；

- ——试验日期。

----------------------------------