| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 表1的内容按照相同的测定范围进行合并 |  | 采纳 |  |
|  | 1 | 调整表1中铜、铁的测定下限或者补充实验数据 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 5 | “试剂”改成“试剂或材料” | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5 | “试剂”中增加“可采用市售有证标准贮存溶液”等内容，同时修改相应的条号。 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3 | “盐酸”改成“盐酸溶液” | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.18 | “氧氯化锆”改成“氧化锆” | 广东先导稀材股份有限公司 | 未采纳 | GB/T 602有相应规定 |
|  | 6 | 表2中各元素的编写顺序按照封面标题中的顺序 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 8.4.1 | 锆、钛是否改成氢氟酸介质 | 北矿检测技术股份有限公司 | 未采纳 | 实验过程中在盐酸介质中未出现锆、钛的水解现象 |
|  | 8.5 | 按内容性质分成8.5.1、8.5.2、8.5.3 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 8.5 | “表4 标准系列溶液的移取”改成“表4 标准系列溶液的质量浓度”，并修改表4中的相应内容 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 10.1 | “精密度试验原始数据参见附录A”改成“实验室间试验结果得到的统计数据参见附录A”，并移至段末。 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 10.2 | “精密度试验原始数据参见附录A”改成“实验室间试验结果得到的统计数据参见附录A”，并移至段末。 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 防城海关综合技术服务中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广西华锡集团股份有限公司来宾华锡冶炼有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 连云港海关综合技术中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 南通海关 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：29 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：29个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

（4）没有回函的单位数：0 个。