YS

ICS 77.160

CCS H 16

YS/T XXXX-20XX

铝基硼化钛粉化学分析方法

元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods for aluminum based titanium borate powder —

Determination of elements content  —

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（征求意见稿）

中华人民共和国有色金属行业标准

20××-××-××发布                     20××-××-××实施

20××-××-××发布                     20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由中国有色金属工业协会提出。

- 本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

- 本文件起草单位：安徽相邦复合材料有限公司、上海交通大学、上海交通大学安徽（淮北）陶铝新材料研究院、安徽省铝制品质量监督检验中心、、、、。

- 本文件主要起草人：

铝基硼化钛粉化学分析方法 元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

本文件规定了铝基硼化钛粉化学成分的分析方法及要求。

本文件适用于铝基硼化钛粉中各种元素的分析，分析的范围见表1。

表 1 元素的测定范围

| 元 素 | 质量分数/% | 元 素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 0.0020～3.0 | 铬 | 0.0020～1.0 |
| 铜 | 0.005～8.0 | 锌 | 0.0010～10.0 |
| 镁 | 0.0010～6.0 | 镍 | 0.0020～3.0 |
| 锰 | 0.0030～2.0 | 镉 | 0.0020～1.0 |
| 钪 | 0.0050～0.5 | 锆 | 0.0020～2.0 |
| 钛 | 0.0010～14.0 | 铍 | 0.005～6.0 |
| 钒 | 0.0010～0.5 | 铅 | 0.0020～1.0 |
| 锂 | 0.0020～3.0 | 硼 | 0.0020～6.0 |
| 硅 | 0.0020～25.0 | / | / |

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682　分析实验室用水和试验方法

GB/T 8005.2　铝及铝合金术语　第2部分：化学分析

GB/T 8170 　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975.25  铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 20975.27  铝及铝合金化学分析方法 第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

3  术语和定义

GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  原理

铝基硼化钛粉经过碱溶-浓缩-氧化-酸溶处理后，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定上述元素的发射强度，根据标准曲线测定各元素的含量，以基体匹配法校正基体对测定结果的影响。

- 试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

  - 水，GB/T 6682，二级。

  - 过氧化氢（ρ =l.10 g/mL）。

  - 盐酸（ρ =l.19 g/mL）。

  - 硝酸（ρ =l.42 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 混合酸：3体积盐酸（5.5）和1体积硝酸（5.6）混合。

  - 高纯铝（ωAl≥99. 999 %）。

  - 过氧化钠（ωNa2O2≥95%）。

  - 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

  - 氩气（体积分数≥ 99. 999 %）。

  - 各分析元素标准贮存溶液：优先使用有证国家标准溶液配制；或参见附录A。

  - 标准溶液

- 多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

- 将标准贮存溶液（5.12）稀释为 100μg/mL ，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

- 将标准贮存溶液（5.12）稀释为 10μg/mL ，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

- 6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- 7  样品

样品呈粉末状。

- 试验步骤

  - 试料

根据分析试液的制备方法，按表 2 称取样品（7），精确至0.0001g 。

表 2 所需样品质量及定容体积

| 质 量 分 数 |  | 试料（g） | 加入酸 | 定容体积（mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅 | TiB2 |  |  |  |
| 0.0020≤ω＜0.05 | ≤0.5 | 1.00 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 | 0.50 | 5.5 | 250 |
|  | 5≤ω＜15 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.15 | 5.7 | 500 |
| 0.05≤ω＜5.00 | ≤0.5 | 0.50 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 | 0.25 | 5.5 | 250 |
|  | 5≤ω＜15 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.15 | 5.7 | 500 |
| 5.0≤ω＜10 | ≤0.5 | 0.50 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 | 0.25 | 5.5 | 250 |
|  | 5≤ω＜15 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.10 | 5.7 | 500 |
| ＞10.00 | ≤0.5 | 0.25 | 5.5 | 250 |
|  | 0.5＜ω＜5 |  |  |  |
|  | 5≤ω＜8 | 0.25 | 5.7 | 500 |
|  | 8≤ω＜15 | 0.20 | 5.7 | 500 |
|  | 15≤ω≤20 | 0.10 | 5.7 | 500 |

- 8.2 平行实验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3 空白试验

称取与试料相同量的高纯铝（5.8），随同试料做空白试验。

  - 分析试液的制备

      - 将试料（8.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，加入少量水，缓慢加入氢氧化钠溶液（5.10）5mL。

- 警示：谨慎添加，以免反应剧烈导致溶液溅出。

      - 待剧烈反应完成后，再低温加热、浓缩，直至溶液呈浆状。

      - 稍冷，加入0.5g的过氧化钠（5.9）摇匀，冷却约1h。

      - 加入适量的水，待大部分固体均匀分散后，根据表2的规定，再加入30mL盐酸（5.5）或混合酸（5.7）回调至酸性溶液，然后加热至溶液澄清。若有黑色不溶物，可以滴加少量的过氧化氢（5.2），继续加热至黑色物质消失。然后将溶液冷却至室温，转移至表2相应体积的容量瓶中定容。

  - 工作标准曲线溶液的配制

- 根据样品中铝含量，称取适量高纯铝（5.8）于一系列聚四氟乙烯烧杯中，盖上表面皿，以下操作按8.4步骤进行，在未稀释到刻度前加入适量的待测元素标准贮存溶液（5.12）或标准溶液（5.13），使标准曲线溶液的酸度与测试试液的酸度基本一致，用水稀释至刻度，混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，工作标准曲线溶液的数量由精度要求决定，一般3个~5个。

  - 测定

选择仪器合适的分析条件及各个元素的分析谱线（参见附录B），将系列标准曲线溶液（8.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在各元素选定的波长处，测量系列标准曲线溶液中各元素的强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行分析试液（8.4）的测定 。

- 试验数据处理

元素的含量以质量分数ωx计，按公式（1）计算各待测元素的质量分数（%）：

ωx=(cx−c0)V×10−6m0×100%⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅(1)

式中：

### cx—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0—自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升(μg/mL)；

V—试液体积，单位为毫升(mL)；

m0—试料的质量，单位为克（g）；

待测元素质量分数＜0.0010 %时，计算结果保留一位有效数字；待测元素质量分数≥0.0010％～1.00 ％时，计算结果保留两位有效数字；待测元素质量分数≥1.00％时，计算结果表示至小数点后两位。数值修约执行GB/T 8170。

- 精密度

- 10.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求得。

表 3  重复性

| 质量分数（%） | 0.005 | 0.050 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性（r）/100% | 0.0006 | 0.004 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得。

表 4  再现性限

| 质量分数（%） | 0.005 | 0.050 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/100% | 0.0008 | 0.006 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.65 |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

ａ） 本部分编号及名称；

ｂ） 关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

ｃ） 以适当的形式表达试验结果；

ｄ） 试验过程中出现的异常现象；

ｅ） 审核、批准等人员的签名。

_________________________________

附 录 A

（资料性附录）

标准贮存溶液的制备

- 硅标准贮备溶液(0.5 mg/mL):

称取1.0697 g预先在1000 ℃灼烧至恒重的二氧化硅（光谱纯）于铂坩埚中，盖上铂表面皿，加入5 g碳酸钠和碳酸钾的混合物(1+1)，熔融至透明，冷却。用温水溶解熔块，移入聚乙烯杯中，用水稀释至700 mL，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.5 mg硅（贮存于聚乙烯瓶中）。

- 铁标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g铁（ωFe≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL盐酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

- 铜标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g铜（ωCu≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入20 mL硝酸(5.6)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

- 锰标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g锰（ωMn≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL盐酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

- 镁标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g镁（ωMg≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL盐酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镁。

- 镍标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g镍（ωNi≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL盐酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。

- 锌标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g锌（ωZn≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL盐酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锌。

- 铍标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g铍（ωBe≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL盐酸(5.5)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铍。

- 铬标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取预先在140 ℃烘干的2.8285 g重铬酸钾（基准试剂）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入20 mL水和20 mL盐酸(5.5)溶解。滴加20 mL过氧化氢（5.2），放置12 h~24 h至溶液黄色完全消失，缓慢加热（不要煮沸）分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液转移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铬。

- 钛标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g钛（ωTi≧99.99 %）于铂坩埚中，加入少许水后，慢慢滴加氢氟酸（5.5）使样品溶解，再滴加硝酸(5.6)将低价钛完全氧化，加入10 mL硫酸（1+1），摇匀，加热蒸发至刚冒硫酸白烟，取下冷却后，将溶液移入1000 mL容量瓶中，用硫酸（5+95）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钛。

- 钒标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.7850 g预先在110 ℃烘干1 h并在干燥器中冷却至室温的五氧化二钒（优级纯）置于300 mL烧杯中，盖上表面皿，加入40 mL氢氧化钠溶液（5.10），缓慢加热至完全溶解，冷却后加入100 mL硝酸(5.6)，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钒。

- 镉标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g镉（ωCd≧99.99 %）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入10 mL水，30 mL硝酸(5.6)，缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镉。

- 铅标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.000 g铅（ωPb≧99.99 %）置于300 mL烧杯中，盖上表面皿，加入10 mL硝酸(5.6)，缓慢加热至完全溶解，煮沸数分钟，驱除氮氧化物，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铅。

- 硼标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取5.7174 g已于真空干燥器中干燥过的硼酸（优级纯）置于400 mL烧杯中，盖上表面皿，加入300 mL水，微热使其完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg硼。

- 锆标准贮备溶液(1 mg/mL):

称取1.7664 g氧氯化锆（ZrOCl2·8H2O,优级纯）置于400 mL烧杯中，加入100 mL水及170 mL盐酸(5.5)溶解，将溶液移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锆。

- 锂标准储备溶液(1 mg/mL):

称取5.3228 g碳酸锂（优级纯），加水约150 mL，缓慢加入盐酸（1+9）至溶解完全，煮沸除去二氧化碳，冷却后移入1000 mL容量瓶，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含有1 mg锂。

- 钪标准贮存溶液(1 mg/mL):

称取1.5338 g氧化钪（光谱纯）溶于25 mL盐酸(5.5)中，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钪。

附 录 B

（资料性附录）

推荐的元素谱线

推荐的元素谱线见表B。

| 元 素 | 分析线/nm | 元 素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 259.9 | 铬 | 283.5 |
| 铜 | 224.7 | 锌 | 213.8 |
| 镁 | 280.2 | 镍 | 231.6 |
| 锰 | 257.6 | 镉 | 228.8 |
| 钪 | 361.3 | 锆 | 339.1 |
| 钛 | 336.1 | 铍 | 234.8 |
| 钒 | 292.4 | 铅 | 220.3 |
| 锂 | 670.7 | 硼 | 249.7 |
| 硅 | 251.6 | / | / |