标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗碲化学分析方法 第4部分：硒含量的测定 重量法

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共1页 第1页

承办人：杜浩  联系电话：18600783066                                    2023年12月10日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.4.1 | 滤纸残渣中的硒无需补正 | 金川集团股份有限公司 | 不采纳 | 因实验人员洗涤手法不同且方法为重量法，故滤纸需进行补正。 |
| 2 | 8 | 试验计算与结果公式中“100%”应该改为 “100” | 东方电气(乐山)峨半高纯材料有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 9 | 精密度中把“表1”改为“表2”，把“表2”改为“表3” | 云南锡业矿冶检测中心有限公司 | 采纳 |  |
| 4 |  | 回函无意见。 | 广西分析测试研究中心 |  |  |
| 5 |  | 回函无意见。 | 郴州市商品质量监督检验所 |  |  |
| 6 |  | 回函无意见。 | 阜阳市产品质量监督检验所 |  |  |
| 7 |  | 回函无意见。 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |  |  |
| 8 |  | 回函无意见。 | 湖南水口山有色金属有限公司 |  |  |
| 9 |  | 回函无意见。 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 |  |  |
| 10 |  | 回函无意见。 | 葫芦岛锌业股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 回函无意见。 | 云南云铜锌业股份有限公司 |  |  |
| 12 |  | 回函无意见。 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 |  |  |
| 13 |  | 回函无意见。 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函无意见。 | 紫金铜业有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14；

（2）收到《征求意见稿》后，回函无意见的单位数：11；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3；

(4）没有回函的单位数：0。