标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：粗铅化学分析方法 第11部分 铜锌砷锑铋锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准项目负责起草单位：北矿检测技术股份有限公司                                  共1页 第1页

承办人：李颖  联系电话：13810155657                                     2024年3月10日填写

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文本1（报告3.1） | 实际的粗铅样品中，铜、锌、砷、锑、铋、锡的含量会有0.0X%的点，建议根据实际情况补充低含量的梯度点。 | 全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会 | 采纳 | 已修改。 |
| 2 | 文本1（报告3.1） | 实际的粗铅样品中，锡的含量几乎没有超过3%以上，建议将Sn的最高梯度点降至3%。 | 江西铜业集团有限公司 | 采纳 | 已修改。 |
| 3 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 金川集团股份有限公司 |  |  |
| 4 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
| 5 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 荆门市格林美新材料有限公司 |  |  |
| 6 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 江西铜业铅锌金属有限公司 |  |  |
| 7 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 8 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 清远先导材料有限公司 |  |  |
| 9 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 广西分析测试研究中心 |  |  |
| 10 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 金隆铜业有限公司 |  |  |
| 11 | 试验报告及文本 | 回函无意见 | 广东邦普循环科技有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

(4）没有回函的单位数： 0 个。