国家标准

碳化硅单晶片微管密度测试方法

编制说明

（预审稿）

中国电子科技集团公司第四十六研究所

二〇二四年四月

国家标准《碳化硅单晶片微管密度测试方法》

编制说明（预审稿）

一、工作简况

1.立项目的和意义

碳化硅作为典型的第三代宽禁带半导体材料，具备热导率高、临界击穿场强高、高温、高频及低功耗的应用特点，广泛应用于新能源汽车、光伏、工控等领域，在电力电子设备中实现对电能的高效管理。《战略性新兴产业分类（2018）》中3.4.3.1半导体晶体制造-3985*-电子专用材料制造（碳化硅单晶和单晶片）；《新材料标准领航行动计划（2018-2020年）》中二、主要行动-（二）4先进半导体材料明确提及建立碳化硅标准；《新材料产业发展指南》中三、发展方向（二）中明确提及宽禁带半导体材料；《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中关键战略材料-三、第284项对应碳化硅外延片。

根据Yole预测，碳化硅器件市场将从2019年5亿美元增至2025年25亿美元，其中新能源汽车作为主驱动力，从2019年2.25亿增至2025年15亿美元。同时由于贸易壁垒，限制了半绝缘碳化硅衬底材料向中国出口，也使得国家政策向碳化硅材料产业化方向倾斜，国内企业在碳化硅材料研究方面加大投入，全球碳化硅晶片市场中，中国企业发展较快，2020年半绝缘碳化硅衬底市场占有率达到30%。但是国内企业技术参差不齐，先进6英寸及以上量产比例低。

微管密度是碳化硅晶片中最重要的晶体缺陷之一，直接决定外延层的结晶质量，器件区微管的存在会导致漏电流过大甚至器件击穿，导致器件故障。因此控制微管密度是各衬底生产企业的关键指标，这就要求有简便准确的表征微管密度的方法。

针对微管密度的测试，已发布GB/T31351-2014《碳化硅单晶抛光片微管密度无损检测方法》和GB/T30868-2014《碳化硅单晶片微管密度的测定 化学腐蚀法》两种测试方法，这两个测试标准制定年代均为2014年，基于当时碳化硅材料的研制水平，只规定了4寸以下产品的测试方法，本次将测试方法的适用性拓展到8寸，同时微管密度的测试有很多细节需要特别注意，因此需要增加干扰因素。

本文件旨在整合修订碳化硅单晶片微管密度检测方法标准，规范碳化硅单晶片微管密度测试方法，为科研、生产、使用提供统一的技术和质量依据及必要的保障，提高碳化硅单晶片微管密度检测效率，进而产品的生产效率和可靠性。这对于碳化硅抛光片的研发、生产和应用过程中产品质量的统一控制有重要的意义。

2.任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2023年第三批推荐性国家标准计划及相关标准计划外文版的通知》（国标委发[2023]58号）的要求，由中国电子科技集团公司第四十六研究所负责牵头制定《碳化硅单晶片微管密度测试方法》，计划编号为20231108-T-469，要求完成时间2024年12月。

经过原国标委工业一部、工业二部认可，半导体材料标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口，具体见标委工二函[2014]22号。

3.主要工作过程

3.1 起草阶段

国家标准《碳化硅单晶片微管密度测试方法》正式立项后，标准牵头单位中国电子科技集团有限公司第四十六研究所组织成立了标准起草工作组，讨论并形成了制定工作计划及任务分工，工作组根据标准制定的原则，开展了相关国内外资料、标准的研究讨论工作。同时组织相关技术人员进行了测定分析方法的实验工作，最终按照方法标准的编制原则、框架要求和国家的法律法规，编制完成国家标准《碳化硅单晶片微管密度测试方法》的讨论稿，并提交至全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会秘书处。

2023年10月12日，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在江苏省徐州市组织召开了《碳化硅单晶片微管密度测试方法》的讨论会，共有北京天科合达半导体股份有限公司、北京大学东莞光电研究院等22家单位的30名专家参加了会议，与会专家对标准的讨论稿认真地进行了逐字逐句的讨论，对本文件的技术要点内容和文本质量进行了充分的讨论，会议中专家对标准名称、适用范围、术语、测试环境、样品、干扰因素、试验步骤等方面提出了修改意见，根据徐州会议的要求，编制组对讨论稿进行了修改和补充，于2023年12月完成了征求意见稿及编制说明（征求意见稿）。

3.2、征求意见阶段

2023年12月，编制组将征求意见稿及编制说明，发函碳化硅单晶片相关的生产、使用、检测等单位广泛征求意见。结合征求的意见，编制组对标准整体进行梳理和修改，并于2024年3月再次将征求意见稿和编制说明发函相关单位征求意见。

2024年2月～2024年4月，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会在国家标准化管理委员会的“国家标准化业务管理平台”上挂网，向社会公开征求意见，未收到反馈意见。同时，标委会还通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网征求意见。征求意见的单位包括主要的生产、经销、使用、科研、检验等，征求意见单位广泛且具有代表性。

4.标准承研单位概况及起草人所做的工作

牵头单位中国电子科技集团公司第四十六研究所是中国主要的半导体材料研发生产单位，经过几十年的发展，研究方向几乎涵盖全部半导体材料，包括硅、锗、碳化硅、氮化镓等，建立了多条主流半导体材料生产线，其中包括硅单晶片、锗单晶片、GaAs单晶片等。中国电子科技集团公司第四十六研究所质检中心始建于1988年，现有工作人员38人，本科以上学历人员占90 %以上，获得计量认证证书、国家实验室资质授权证书、实验室认可证书。质检中心长期从事电子材料的物理性能、化学成分、结构与表面特性的测试工作。在不断强化技术实力和科研工作的基础上，质检中心也十分重视标准化研究以及国家、行业标准的制修订工作，积极承担标准化项目。质检中心拥有完整的半导体材料测量设备和仪器，多年来，凭借自身的技术优势，为国内外客户提供了大量的检测服务。同时拥有一批高素质的科研、生产和管理专业人才，曾制（修）订了多项硅单晶材料测试标准，填补了多项国内相关测试标准空白，有丰富的制（修）订标准的经验。

本文件的主要起草单位为中国电子科技集团公司第四十六研究所、有色金属技术经济研究院有限责任公司等，其中中国电子科技集团公司第四十六研究所为牵头单位，组织了标准起草和试验工作，有色金属技术经济研究院有限责任公司对标准各环节的稿件进行了审查修改，确保标准符合GB/T 1.1的要求，*****等单位提供测试样品或参与了复验工作，同时在标准研制过程中积极反馈意见，为标准文本的完善做出了贡献。

本文件的主要起草人及工作职责见表1。

| 序号 | 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 姚康、何烜坤、刘立娜 | 全面负责标准的工作指导，标准审核，标准框架的制定、标准的起草、试验方案的制定，组织协调等 |

二、标准编制原则及确定主要内容的确定依据

1、编制原则

1) 本文件编制主要依据GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4—2015 《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的原则进行起草。

2) 考虑用户的当前使用要求及以后技术发展的潜在使用要求。

3) 考虑国内生产企业的生产、测试现状及技术发展趋势。

- 确定标准主要内容的依据

2.1 范围

随着碳化硅第三代半导体的发展，市场对碳化硅抛光片的质量提出更高要求，本文件整合修订碳化硅单晶片微管密度检测方法，包括化学腐蚀法和无损检测法。本文件根据行业发展的实际需要，以及近年来相关测试技术的发展水平，确定了微管密度检测方法的适用范围。适用于碳化硅单晶片微管密度的测定。无损检测法适用于碳化硅单晶抛光片且微管的径向尺寸在一微米至几十微米范围内的微管密度的测量。

2.2 规范性引用文件

本文件直接引用到的文件GB/T 14264 《半导体材料术语》。

2.3 术语和定义

本文件中引用了GB/T 14264 《半导体材料术语》关于半导体材料微管术语的定义。

2.4 化学腐蚀法原理

化学腐蚀法采用择优化学腐蚀技术显示微管缺陷，用光学显微镜或其他仪器（如扫描电子显微镜）观察碳化硅单晶表面的微管，计算单位面积上微管的个数，即得到微管密度。

2.5干扰因素

本文件中包括腐蚀液温度、腐蚀液加热时间、试样的摆放方式等干扰因素，具体说明如下：

2.5.1腐蚀液加热时间过短，腐蚀液不能完全熔融，影响腐蚀效果。

2.5.2腐蚀蚀时腐蚀时间过短、位错特征不明显；腐蚀时间过长，腐蚀蚀坑易扩大，表面就粗糙，背景就不清晰，特征就不明显，位错也不易观察。

2.5.3腐蚀时腐蚀温度高，反应速度就快了，反应物易附在试样表面影响缺陷的观察。

2.5.4腐蚀时，试样的摆放方式对结果的观察也有一定的影响，如果测试面朝下，则可能因为与坩埚底部接触造成腐蚀不均匀现象，影响缺陷的观察。

2.6试验条件

温度过高或过低、湿度过大都可能会对仪器产生影响，因此本方法要求测试环境温度：23 ℃ ± 6 ℃，环境湿度：相对湿度40 %～75%。

2.7仪器设备

光学显微镜或其他仪器：放大倍数为（20～500）倍，能满足规定的视场面积要求。本方法需要使用熔融氢氧化钾溶液对碳化硅进行腐蚀，因此需要镍坩埚或银坩埚，同时需要控温加热器。

2.8 样品

碳化硅单晶片。

2.9 试验步骤

2.9.1试样准备

将切割好的、厚度适当的、完整的碳化硅单晶片用粒径小于5μm的磨料进行粗磨。用粒径小于3μm的磨料进行细磨。用粒径小于3μm的磨料进行细磨。将抛光好的碳化硅单晶片用去离子水清洗干净，吹干。将碳化硅单晶片预热至适当温度。将氢氧化钾放在镍坩埚中加热，待熔化后，使其温度保持在500℃±10℃，放入碳化硅单晶片，测试面为硅面，该面朝上，腐蚀15min～25min。取出碳化硅单晶片，待其冷却后用于去离子水清洗，吹干。

2.9.2样品测试

将腐蚀好的试样置于光学显微镜载物台上，根据微管孔洞大小选取不同放大倍率。观察整个碳化硅单晶片表面，确认微管形貌，如图1（图1中较大的、不规则的六边形为微管腐蚀坑）和图2所示，记录观察视场内微管个数。记数视场的选择有两种，根据需要可选取：a） 依次观察记录整个碳化硅单晶片每个观察视场内的微管个数；b） 选取观察视场面积及测量点，观察视场面积S不小于1mm2，测量点位置如图3所示，记录每个视场的微管个数，并计算平均微管密度。

2.10 无损检测法原理

无损检测法利用入射光线在微管周围处的折射系数差异确定微管。测试系统的光源首先通过偏振光片P1(起偏器)，自然光改变成为具有一定振动方向的光，如果样品的晶格排列均匀，即折射率相同，则经过样品的光线仍旧是同一振动方向的光；这样，经过与P1成90°的偏振光片P2(检偏器)后，探测器得到的光强信号将是均匀的。如果样品某处存在微管，碳化硅微管内部中空，且周围存在一定的应力场，其相应的折射系数不一致，则经过样品的光线在微管附近振动方向与整体不再平行，结果探测器得到的光强信号就会反应出相应的差别，当样品表面平行于（0001）晶面时，微管显示为蝴蝶状亮点；当样品表面偏离（0001）晶面时，微管显示为彗星状，从而计算出相应的微管密度。

2.11 干扰因素

本文件中包括表面沾污、光源稳定性、仪器参数、晶体表面粗糙度等干扰因素，具体说明如下：

2.11.1样品表面的沾污会影响设备光强信号，因此测试前应确认样品表面干燥清洁。

2.11.2样品表面的粗糙度会给设备在收集信号时对较小尺寸散射体的缺陷带来影响，因此应保证样品表面的粗糙度小于0.5 nm。

2.11.3样品表面法线方向若偏离（0001）角过大，则光强信号的差别会导致微管形状发生变化，因此应保证样品偏离角不大于±8°。

2.12试验条件

温度过高或过低、湿度过大都可能会对仪器产生影响，因此本方法要求测试环境温度：23 ℃ ± 6 ℃，环境湿度：相对湿度40 %～75%。

2.13仪器设备

具有透射正交偏光的光学显微镜，物镜放大倍数5倍～10倍。同时配有图像采集设备及图像分析系统。

2.14 样品

试样应为单面抛光或双面抛光的碳化硅单晶片，样品表面的粗糙度小于0.5 nm，样品表面法线方向为（0001）方向，且其偏离角不应大于±8°。

2.15 试验步骤

2.15.1测试点的位置

测量点应均匀分布在晶片上，并应去除样品的边缘去除区。测量时x方向为连续观测，y方向为步进观测，步进长度比视场高度稍大，以保证测量面积足够，同时要保证微管缺陷不被重复计数。

2.15.2 测量区域的面积

测量区域的总面积不小于晶片总面积的2/3。

2.15.3测试系统准备

正式测试前，检查确定测试系统各仪器处于良好状态。确定测试系统在无测试样品时，系统的透射光经过两个正交的偏光镜后，观察视野为黑色，无光线透过。

2.15.4样品测试

打开光源，检查是否正常工作；调节起偏镜和检偏镜，使透射光处于正交状态；将样品放在载物台上，并使其处于起偏镜和检偏镜之间，选择透射光，根据视场大小，选择合适的放大倍数（物镜5倍～10倍），调节焦距使图像分析仪监视器显示的图像清晰；在载物台上标好相应的刻度，按照规定的测量点位置上下左右移动载物台，分别检测并记录各观察点视野范围内的微管数目；并计算平均微管密度。

2.16精密度的计算

试验样品选用150.00 mm碳化硅单晶片共2片，在不同实验室按本方法测量微管密度。

三、标准水平分析

本文件适用于经化学机械抛光及最终清洗后的碳化硅抛光片的微管密度的快速检测，可以通对整个抛光片表面扫描获得微管密度，测试方法简单、快捷、准确，促进碳化硅单晶抛光片这一先进半导体材料的发展，达到国内先进水平。

四、与现行法律、法规及强制性国家标准协调配套情况

本文件不违反国家现行的有关法律、法规，与现行的国家标准、国家军用标准、行业标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

在本文件编制过程中，没有出现重大分歧意见。

六、作为推荐性或强制性标准的建议

建议将本文件作为推荐性国家标准发布实施。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本文件发布后，建议由归口单位、主编单位组织标准宣贯会，对标准文本进行解读，促进标准的有效实施。建议标准发布后即实施。

八、废止现行有关标准的建议

由于国家标准体系中以前没有此类标准，所以本文件颁布后，无需废止任何现行有关标准。

九、其他应予说明的事项

本文件是测试碳化硅单晶片微管密度，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准供大家使用，若对结果有疑义，以供需双方商议的测试方法为准。

附件：国标标准《碳化硅单晶片微管密度测试方法》试验报告。

标准编制组

2024年4月