行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：《贵金属合金元素分析方法第16部分：镓含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》                                 共 01 页   第 01 页

负责起草单位：贵研检测科技（云南）有限公司                            承办人：杨辉

电话：0871-68328322                                                    2024年3月28日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | 增加YS/T 372的其他21部分标准名称 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 1范围 | “贵金属合金“改为”“金、银合金” | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 1范围 | 测定增加：“（质量分数）”。 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心 | 采纳 |  |
|  | 4原理 | “金合金”、“银合金”改为“金合金试料”“银合金试料” | 昆明冶金研究院有限公司 | 不采纳 |  |
|  | 8.2平行试验 | “测定次数”改为“平行试验” | 永兴贵研资源有限公司 | 采纳 |  |
|  | 8.5 工作曲线的绘制 | “工作标准溶液的配制”改为“工作曲线的绘制” | 水口山有色金属有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 9试验数据处理 | “镓的质量分数”改为“镓含量以镓的质量分数”。 | 中国船舶集团有限公司第七一二研究所 | 采纳 |  |
|  | 10.精密度 | “ωGa/%”改为镓的质量分数/% | 云南铜业股份有限公司 | 不采纳 |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂中心化验室 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 宜春天卓新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西北有色金属研究院 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

（4）没有回函的单位数：0个。