行业标准征求意见汇总处理表

标准项目名称：贵金属合金元素分析方法第2部分：铂含量的测定 高锰酸钾电位滴定法                                          共 02 页   第 01 页

负责起草单位：贵研检测科技（云南）有限公司    承办人：        电话：     2024年4月2日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准文本5.5 | 标准文本计算公式有误 公式（1）中不需要除以1000； 公式（2）中需要除以1000没有除； | 湖南水口山有色金属集团有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 标准文本8.1 | 标准文本8.1试料称样量5%-10%，称样量为0.2g较少，取液体积较大，建议改为0.6g以上； | 江西铜业股份有限公司 | 不采纳 | 当样品含量为5%-10%时为整份滴定，缩小滴定误差 |
|  | 标准文本6.5 | 标准文本试剂中缺少关于“重铬酸钾-硫酸”洗涤液的配制方法。 | 九江有色金属冶炼有限公司 | 不采纳 | “重铬酸钾-硫酸”洗涤液的作用为过滤空气中的杂质，无需精准配制 |
|  |  | 回函无意见 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江花园铜业有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司研发中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南黄金集团贵金属检测有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西北有色金属研究院稀有金属材料公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 铜陵有色金属集团股份有限公司质量检验中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：0个。