标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：自熔合金粉末固-液相线温度区间的测定方法    承办人：张晓丹  共1页

标准项目负责起草单位：钢铁研究总院有限公司               电话：010-62182866

| 序号 | 标准章条号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 修改术语将“自熔合金”改为“自熔合金粉末” | 西安欧中材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3 | “固相线温度”和“液相线温度”定义写上来源 | 有色标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 3 | 6 | 修改试样表述，将“预烧处理”改为“烘干处理” | 安徽相邦复合材料有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 7 | 将“校准”修改为“校正” | 钢研高纳科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 8 | 修改实验步骤，将“必要时可高温焙烧”改为“实验前对坩埚进行高温焙烧” | 天津铸金科技有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 9 | 修改示意图，换成多峰粉末的示意图 | 北矿新材科技有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 10 | 修改试验报告表述 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 8 |  | 无意见 | 安泰科技股份有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无意见 | 成都美奢锐新材料有限公司 |  |  |
| 10 |  | 无意见 | 自贡硬质合金有限责任公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：10个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个

④没有回函的单位数：0个。