标准征求意见稿意见汇总处理表

标准名称：金属粉末 干筛分法测定粒度

标准项目负责起草单位：深圳市注成科技股份有限公司

承办人：张越                                                  共1页  第1页

电话：0755-26608306                                         2024年4月12日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 删除了结构性调整和编辑性改动的d）、e）、f）、j）、k）、l）内容 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司、安泰科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | a）、b）更改为a）更改了规范性引用文件 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司、湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 删除了b）增加了“术语和定义” | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 4 | 前言 | e）更改为c）更改了公称深度 | 云南省产品质量监督检验研究院 | 采纳 |  |
| 5 | 前言 | f）更改为d）删除了5.1.3中的注 | 广西分析测试研究中心 | 采纳 |  |
| 6 | 4 | 组分量更改为组份量 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5.2 | 精度±0.05g更改为精度不低于±0.05g | 中伟新材 | 采纳 |  |
| 8 | 6 | 试样准备更改为试料准备 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7.1.3 | 更改为可以选择不同筛框直径的一组或多组筛网 | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 9 | 精确度更改为精密度 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 10 c） | 更改为如粉末经干燥处理 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 | 采纳 |  |
| 12 | 标准 全文 | 参编单位重新校对翻译内容 | 有色金属技术经济研究院有限责任公司 | 采纳 |  |
| 13 | — | 无 | 承德天大钒业有限责任公司 | — |  |
| 14 | — | 无 | 重庆有研重冶新材料有限公司 | — |  |
| 15 | — | 无 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | — |  |

- 发送《征求意见稿》的单位数：14；

- 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14；

- 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：11；

- 收到《征求意见稿》后，回函没有建议或意见的单位数：3。