| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第A.6、B.6条 | 在重复性、再现性表中，修改为含量范围、允许差。方法的测定范围相比产品指标进行适当扩展。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳，方法上、下限延伸0.5% |  |
| 2 |  | 无 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 |  |  |
| 3 |  | 无 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 |  |  |
| 4 |  | 无 | 昆明冶金研究院有限公司 |  |  |
| 5 |  | 无 | 云南锡业集团（控股）有限责任公司 |  |  |
| 6 |  | 无 | 云南华联锌铟股份有限公司 |  |  |
| 7 |  | 无 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |  |  |
| 8 |  | 无 | 上海有色金属工业技术监测中心有限公司 |  |  |
| 9 |  | 无 | 云南锡业新材料有限公司有限公司 |  |  |
| 10 |  | 无 | 昆明理工大学 |  |  |
| 11 |  | 无 | 贵研检测科技（云南）有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：11个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1个；

（4）没有回函的单位数：0个。