ICS 77.160

CCS H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

复合氧化铜粉中铜、氧化亚铜、氧化铜

组分的测定

氧化还原滴定法和差减法

Determination of components of copper, cuprous oxide and copper oxide in compound copper oxide powder

oxidation-reduction titration and subtraction

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T 2023-0406

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：有研粉末（合肥）新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、江西铜业股份有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、唐山三友硅业有限责任公司、金川集团股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、辽宁中科力勒检测技术股份有限公司、中国检验认证集团广东黄埔有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司。

本文件主要起草人：班丽卿，李甜，张煦，李伟英，娄书生，曹鹤，刘祥庆，。

复合氧化铜粉中铜、氧化亚铜、氧化铜组分的测定

氧化还原滴定法和差减法

# 1  范围

本文件描述了测定复合铜基材料、有机硅甲基、苯基单体合成用铜基催化材料中三组分的方法。

本文件适用于复合铜基材料、有机硅甲基、苯基单体合成用铜基催化材料中三组分（即：铜－氧化亚铜－氧化铜，又称Cu-Cu2O-CuO）的测定。测定范围：铜（Cu）含量：0.1%-20%，氧化亚铜（Cu2O）含量：40%-95%，氧化铜（CuO）含量：5%-45%。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5121.1-2008  铜及铜合金化学分析方法 第1部分：铜含量的测定

GB/T 26046-2010   氧化铜粉

HG/T 2961-2010   工业氧化亚铜

YS/T 499-2015     雾化铜粉

SN/T 2260-2010    阴极铜化学成分的测定 光电发射光谱法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  化学试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1  磷酸（ρ=1.69g/mL）。

4.2  硫酸（ρ=1.84g/mL）。

4.3  盐酸（ρ=1.19g/mL）。

4.4  乙腈。

4. 5  联邻甲苯胺

4. 6  联邻甲苯胺溶液：

4.7  体积比1:1的盐酸溶液：100 mL浓盐酸加入100 mL水中，置于200 mL容量瓶定容。

4.8  氯化铁溶液：氯化铁溶液：将125 mL浓盐酸（4.3）加入200 mL去离子水中，再加入 50 g氯化铁（FeCl3.6H2O），溶解后转入500 mL容量瓶中并用去离子水定容。

4.9 硫酸锰溶液：将30 mL硫酸（4.2）缓缓加入140mL去离子水中，冷却后加入30mL磷酸（4.1）混匀，加入20g硫酸锰（MnSO4），混匀。

4.10  高锰酸钾溶液（0.02mol/L）：称取1.5803g高锰酸钾（KMnO4），以少量水溶解后，移入500mL棕色容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，阴暗处放置。

4.10  高锰酸钾溶液标定：称取0.25g已于105℃~110℃电烘箱中干燥至恒量的工作基准试剂草酸钠,溶于100mL硫酸溶液(8+92)中,用配制的高锰酸钾溶液滴定,近终点时加热至约65℃,继续滴定至溶液呈粉红色,并保持 30s。同时做空白试验。

- 高锰酸钾标准滴定溶液的浓度[c(1/5KMnO4)]，按式(1)计算：

- c(1/5KMnO4 ) = m ×1000 (V1 -V2)×M …………………………(4-1)

- 式中:

- m ———草酸钠质量,单位为克(g);

- V1 ———高锰酸钾溶液体积,单位为毫升(mL);

- V2 ———空白试验消耗高锰酸钾溶液体积,单位为毫升(mL);

M ———草酸钠的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)[M(1/2Na2C2O4)=66.999]。

# 5  仪器

5.1  单标线容量瓶，容量1000 mL、500 mL、200 mL，GB/T 12806-2011 A级。

5.2  量筒，容量500 mL、200 mL、100 mL、50 mL、25 mL，GB/T 12804-2011。

5.3  烧杯，容量500 mL、200 mL，GB/T 15724-2008。

5.4  锥形瓶，容量200 mL，GB/T 15724-2008。

5.5  酸式滴定管，容量50 mL，GB/T 12805-2011 A级。

5.6  电子天平，精确度万分之一。

5.7  循环水式多用真空泵：SHB-IIIS，工作水温4~10 ℃。

5.8  恒温水浴锅：HH-2，工作温度，室温~100 ℃

5.9  抽滤瓶：500 mL。

5.10  布氏漏斗：Φ100 mm。

5.11  铁架台

# 6  试验原理

根据下述化学反应方程式（6-1和6-2），可以通过两次滴定时高锰酸钾溶液的使用含量分别计算出样品中氧化亚铜和铜的含量，并通过公式（6-3）算得其中氧化铜的含量，即得该样品中的三组分。

8H++5Cu++MnO4-→5Cu2++Mn2++4H2O                   （6-1）

Cu+2Fe3+→Cu2++2Fe2+                               （6-2.1）

8H++5Fe2++MnO4-→5Fe3++Mn2++4H2O                  （6-2.2）

CuO(%)=100%-Cu2O(%)-Cu(%)                         （6-3）

## 7  样品

7.1  铜基复合材料产品应成批提交验收，每批应由同一系统、同一生产周期生产的产品或同一牌号、相同粒度的产品组成，每批重量50kg，样品为粒径≤50μm的分装颗粒，常温封装保存。

7.2  每批铜基复合材料随机取样3组，均匀化处理后进行三组分含量的测定，产品的取样与制样按GB/T 5314-2011规定的方法进行。

## 8  试验步骤

### 8.1  氧化亚铜含量的测定

称取0.3 g样品，精确到0.001 g，放入锥形烧杯中，加入乙腈（4.4）120 mL，在不断搅动下尽快加入盐酸（4.4）40 mL，须搅拌至样品完全溶解后方可快速抽滤。

抽滤后滤液转移至500ml锥形瓶，加去离子水160 mL稀释，加入指示剂0.01mol/L联邻甲苯胺3-5滴（4.6）用0.02 mol/L高锰酸钾（4.10）滴定滤液中Cu+，当颜色变微红时为滴定终点，记下此时高锰酸钾用量V1。

### 8.2  铜含量的测定

将上述用乙腈浸取后的沉积物加入20 mL氯化铁溶液（4.8），在50 ℃水浴中搅拌5~10分钟，使沉积物溶于氯化铁溶液。

溶液完全冷却后加入硫酸锰溶液20 mL（4.9），并用去离子水100 mL稀释，用0.02 mol/L高锰酸钾（4.10）滴定Fe2+；颜色变微红时为滴定终点，记下此时高锰酸钾用量V2。

## 9  试验数据处理

根据6中公式，可知：每1mL 0.02mol/L KMnO4（V1）相当于0.007155g氧化亚铜；每1mL 0.02mol/L KMnO4（V2）相当于0.003178g铜，得铜含量。

### 10  结果判定和复检规则

检测结果以三组分含量的百分比显示，精确计量至0.01%；当三组结果的误差范围在0%~1.5%时，则判定该次结果准确可用；否则进行第四次取样复检，排除异常数据。

三组分测定的最终结果均以平均值记录留存。

# 11  试验报告

试验报告应包括以下内容：

- 本文件编号；

- 鉴别样品的必要说明；

- 试验过程；

- 试验结果；

- 试验中观察到的异常现象；

- 试验日期。